## PRESUPUESTO REFE
PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROCESO DE CONTRATACION: AFD-RSND-CNELLRS-LPNO-006; OBJETO: CONSTRUCCION DEL TRIFASEAMIENTO DE LINEA AGUAS FRIAS DE MEDELLIN - RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS, PARROQUIA ZAPOTAL, CANTON VENTANAS
RUBRO Nro. | DESCRIPCION DEL RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO TOTAL ($)
MATERIALES
1 | PO0-0HC12_500 (POSTE CIRCULAR H. A. 12 M X 500 KG) | U | 59 | 274.14 | 16174.26
2 | PO0-0HC14 _500 (POSTES CIRCULAR H.A. 14 M X 500 KG) | U | 7 | 391.15 | 2738.05
3 | TAT-0TS (TENSOR A TIERRA - SIMPLE) | U | 135 | 59.29 | 8004.15
4 | TAT-0TD (TENSOR A TIERRA - DOBLE) | U | 1 | 80.44 | 80.44
5 | TAT-0FS (TENSOR FAROL - SIMPLE) | U | 1 | 87.44 | 87.44
6 | TAT-0PS (TENSOR POSTE A POSTE - SIMPLE) | U | 1 | 55.86 | 55.86
7 | TAT-0VS (TENSOR EN "V" A TIERRA - SIMPLE) | U | 21 | 66.45 | 1395.45
8 | TAT-0SS (TENSOR POSTE A POSTE EN "V" - SIMPLE) | U | 1 | 63.02 | 63.02
9 | TAD-0TS (TENSOR A TIERRA - SIMPLE EN BAJA TENSION) | U | 1 | 40.69 | 40.69
10 | ESTRUCTURA EST - 3SP | U | 86 | 153.73 | 13220.78
11 | ESTRUCTURA EST - 3SA | U | 9 | 301.02 | 2709.18
12 | ESTRUCTURA EST - 3SR | U | 17 | 308.64 | 5246.88
13 | ESTRUCTURA EST - 3SD | U | 1 | 455.52 | 455.52
14 | ESTRUCTURA EST - 3BA | U | 6 | 140.67 | 844.02
15 | ESTRUCTURA EST - 3BD | U | 10 | 244.62 | 2446.2
16 | ESTRUCTURA EST - 3VP | U | 7 | 158.99 | 1112.93
17 | ESTRUCTURA EST - 3VA | U | 1 | 309.91 | 309.91
18 | ESTRUCTURA EST - 3VD | U | 2 | 469.36 | 938.72
19 | ESTRUCTURA EST - 3HD | U | 9 | 542.18 | 4879.62
20 | ESTRUCTURA EST - 1CR | U | 12 | 39.52 | 474.24
21 | ESTRUCTURA EST - 1CP | U | 86 | 27.06 | 2327.16
22 | ESTRUCTURA EST - 1CA | U | 9 | 36.19 | 325.71
23 | ESTRUCTURA ESE - 1EP (0 VOLTIOS, NEUTRO) | U | 13 | 16.1 | 209.3
24 | ESTRUCTURA ESE - 1ER (0 VOLTIOS, NEUTRO) | U | 43 | 14.06 | 604.58
25 | ESTRUCTURA ESE - 1ED (0 VOLTIOS, NEUTRO) | U | 12 | 26.35 | 316.2
26 | CO0-0B2/0 (CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2/0) | M | 42633 | 1.28 | 54570.24
27 | CO0-0B1/0 (CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 1/0) | M | 14211 | 0.99 | 14068.89
28 | SECCIONADOR PORTAFUSIBLE UNIPOLAR TIPO ABIERTO 15 KV, 100 A. CON ROMPEARCO | U | 12 | 270.07 | 3240.84
29 | SPT-3E200_R (PARA TRES FASES-CON SECCIONADORES PORTAFUSIBLES UNIPOLARES TIPO ABIERTO 15 KV, 200 A. CON ROMPEARCO) | U | 1 | 744.57 | 744.57
30 | SPT-3P10_R (PARA TRES FASES-CON PARARRAYOS TIPO DISTRIBUCION POLIMERICOS, OXIDO METALICO, 10 KV CON DESCARGADORES) | U | 1 | 392.12 | 392.12
31 | SPT-3F50K (PARA TRES FASES TIRAFUSIBLES, CABEZAS REMOVIBLES DE 50 A TIPO K) | U | 1 | 15.06 | 15.06
32 | SPT-3F25K (PARA TRES FASES TIRAFUSIBLES, CABEZAS REMOVIBLES DE 25 A TIPO K) | U | 1 | 10.65 | 10.65
33 | SPT-1F10H (TIRAFUSIBLE CABEZA REMOVIBLE DE 10 A. TIPO H) | U | 6 | 3.24 | 19.44
34 | SPT-1F5H (TIRAFUSIBLE CABEZA REMOVIBLE DE 5 A. TIPO H) | U | 6 | 2.28 | 13.68
35 | PUESTA A TIERRA EN REDES DE DISTRIBUCION (NEUTRO) | U | 2 | 78.33 | 156.66
36 | TUBO DE 1/2" CONDUIT EMT PARA INSTALACIONES | U | 2 | 2.53 | 5.06
37 | CONECTOR RANURA PARALELA Cu-Al BURNDY 2-4/0 | U | 5 | 6.41 | 32.05
38 | CONECTOR DE ALEACION DE ALUMINIO, COMPRESION TIPO "H" | U | 5 | 2.5 | 12.5
39 | CABLE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,51 MM (3/8"), 3155Kgf (C/M) | M | 100 | 1.33 | 133
40 | VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA 16X1800 MM (5/8"X71") | U | 1 | 10.94 | 10.94
41 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20 MM, DIAMETRO DE LA BASE 400 MM, ALTURA DE LA PARTE CILINDRICA 100 MM, ALTURA DE LA PARTE TRONCO CONICA 100 MM, DIAMETRO DE LA BASE SUPERIOR 150 MM | U | 1 | 8.6 | 8.6
42 | GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CABLE DE ACERO 9,51 MM (3/8") | U | 1 | 0.97 | 0.97
43 | RETENSION PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 9,51 MM (3/8") | U | 1 | 5.55 | 5.55
44 | AISLADOR DE RETENIDA, PORCELANA, CLASE ANSI 54-2 | U | 1 | 3.51 | 3.51
45 | AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 KV | U | 1 | 12.97 | 12.97
46 | AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE ANSI 55-5, 15 KV. | U | 1 | 6.43 | 6.43
47 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA (4 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | U | 1 | 7.59 | 7.59
48 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | U | 1 | 5.93 | 5.93
49 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA DOBLE (4 PERNOS), 38 x 4 x 160 MM (1 1/2" X 5/32" X 6 1/2") | U | 1 | 7.94 | 7.94
50 | TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") | U | 1 | 2.2 | 2.2
51 | PERNO DE OJO ACERO GALVANIZADO, 16 X 254 MM, (5/8" X 10") CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION | U | 1 | 5.99 | 5.99
52 | ESTRIBO DE ALEACION DE Cu-Sn, PARA DERIVACION | U | 1 | 10.08 | 10.08
53 | GRAPA DE ALEACION DE Al EN CALIENTE, CON DERIVACION PARA LINEA CALIENTE, 6 a 2/0 | U | 1 | 11.71 | 11.71
54 | PERNO ESPARRAGO O DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALV. 16 X 306 MM, (5/8" X 12"), CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION | U | 1 | 4.95 | 4.95
| SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 138580.43
MANO DE OBRA
55 | DESBROCE, ZONA CON POCA VEGETACION | KM | 1.5 | 132.14 | 198.21
56 | REPLANTEO (ZONA RURAL) | KM | 6.96 | 198.95 | 1384.692
57 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL | U | 239 | 16.96 | 4053.44
58 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 A 12 M H. A., CON GRUA | U | 71 | 31.12 | 2209.52
59 | IZADO DE POSTES H.A. DE 14 M H. A., CON GRUA | U | 7 | 46.86 | 328.02
60 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-1CP | U | 86 | 13.59 | 1168.74
61 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-1CA | U | 9 | 15.34 | 138.06
62 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-1CR | U | 12 | 18.41 | 220.92
63 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3SP | U | 86 | 30.96 | 2662.56
64 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3SA | U | 9 | 33.51 | 301.59
65 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3SR | U | 16 | 39.45 | 631.2
66 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3SD | U | 1 | 48.78 | 48.78
67 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3VP | U | 7 | 35.2 | 246.4
68 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3VA |  | 1 | 36.9 | 36.9
69 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3VD | U | 2 | 53.02 | 106.04
70 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3HD | U | 9 | 57.64 | 518.76
71 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3BA | U | 6 | 50.9 | 305.4
72 | MONTAJE DE ESTRUCTURA EST-3BD | U | 11 | 58.53 | 643.83
73 | MONTAJE DE ESTRUCTURA ESE-1EP | U | 13 | 9.21 | 119.73
74 | MONTAJE DE ESTRUCTURA ESE-1ER | U | 43 | 11.84 | 509.12
75 | MONTAJE DE ESTRUCTURA ESD-1ED | U | 12 | 17.97 | 215.64
76 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 1F | U | 12 | 20.07 | 240.84
77 | INSTALACION DE SECCIONAMIENTO 3F | U | 1 | 33.58 | 33.58
78 | INSTALACION DE PARARRAYO 3F (INCLUYE PUESTA A TIERRA) | U | 1 | 31.48 | 31.48
79 | TENDIDO REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2/0 AWG | M | 42633 | 0.3897 | 16614.0801
80 | TENDIDO REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 1/0 AWG | M | 14211 | 0.3775 | 5364.6525
81 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | U | 158 | 8.66 | 1368.28
82 | INSTALACION DE TENSORES 0TS, A TIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 138 | 16.01 | 2209.38
83 | INSTALACION DE TENSORES 0TD, A TIERRA DOBLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 1 | 20.97 | 20.97
84 | INSTALACION DE TENSORES 0FS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 1 | 17.15 | 17.15
85 | INSTALACION DE TENSORES 0PS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 1 | 15.73 | 15.73
86 | INSTALACION DE TENSORES 0VS, EN V ATIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 20 | 19.66 | 393.2
87 | INSTALACION DE TENSORES 0SS, POSTE A POSTE EN V SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 1 | 20.65 | 20.65
88 | INSTALACION DE TENSORES TAD- 0TS, A TIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) EN BAJA TENSION | U | 1 | 16.2 | 16.2
89 | INTALACION DE DE PUESTA A TIERRA | U | 2 | 17.9 | 35.8
90 | APLOMADA DE POSTES EXISTENTES | U | 11 | 10 | 110
91 | RETIRO DE CONDUCTOR # 2 AWG | M | 8512.91 | 0.18 | 1532.3238
92 | RETIRO DE CONDUCTOR # 4 AWG | M | 100 | 0.18 | 18
93 | RETIRO DE CONDUCTOR # 1/0 | M | 100 | 0.19 | 19
94 | RETIRO DE CONDUCTOR # 2/0 WG | M | 100 | 0.19 | 19
95 | RETIRO DE CONDUCTOR # 4/0 WG | M | 100 | 0.22 | 22
96 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-1CP | U | 45 | 10.19 | 458.55
97 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-1CA | U | 10 | 11.51 | 115.1
98 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-1CR | U | 12 | 13.81 | 165.72
99 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-1CD | U | 5 | 13.15 | 65.75
100 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-1BA | U | 2 | 13.15 | 26.3
101 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-1BD | U | 7 | 15.95 | 111.65
102 | RETIRO DE ESTRUCTURA ESE-1ER | U | 19 | 8.88 | 168.72
103 | RETIRO DE ESTRUCTURA ESE-1EP | U | 7 | 6.9 | 48.3
104 | RETIRO DE ESTRUCTURA ESE-1ED | U | 10 | 13.48 | 134.8
105 | RETIRO DE ESTRUCTURA EST-3CR | U | 3 | 28.63 | 85.89
106 | RETIRO DE ESTRUCTURA ESE-3CP | U | 6 | 23.54 | 141.24
107 | RETIRO DE ESTRUCTURA ESE-3CA | U | 1 | 26.72 | 26.72
108 | RETIRO DE ESTRUCTURA ESE-3CD | U | 1 | 36.58 | 36.58
109 | RETIRO DE SECCIONADOR 1F | U | 13 | 20.07 | 260.91
110 | RETIRO DE PARARRAYOS 1F | U | 3 | 20.07 | 60.21
111 | RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 A 12 M H. A., CON GRUA | U | 1 | 18.67 | 18.67
112 | RETIRO DE POSTES H.A. DE 14 M H. A., CON GRUA | U | 3 | 28.12 | 84.36
113 | RETIRO DE TENSORES 0TS, A TIERRA SIMPLE ( CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 55 | 8 | 440
114 | RETIRO DE TENSORES 0TD, A TIERRA DOBLE (CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 2 | 10.49 | 20.98
115 | RETIRO DE TENSORES 0FS FAROL SIMPLE ( CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 1 | 8.58 | 8.58
116 | RETIRO DE TENSORES 0VS, A TIERRA SIMPLE (CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | U | 2 | 9.83 | 19.66
117 | RETIRO DE TENSORES TAD-0TS A TIERRA SIMPLE (CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) EN BAJA TENSION | U | 6 | 8.1 | 48.6
118 | RETIRO DE ANCLA PARA TENSOR (NO SE RETIRA EL ANCLA, SE DEBE CORTAR LA VARILLA DE ANCLAJE DE MODO QUE NO CAUSE DAÑO) | U | 66 | 4.33 | 285.78
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 46982.9384
TRANSPORTE
119 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | U | 71 | 24.88 | 1766.48
120 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 14 M | U | 7 | 33.84 | 236.88
121 | TRANSPORTE DE MATERIALES | U | 1 | 2355.8673 | 2355.8673
122 | TRANSPORTE DE MANO DE OBRA | U | 1 | 798.71 | 798.71
| SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 5157.9373
RESUMEN DE VALORES ECONOMICOS DE ESTE PRESUPUESTO REFRENCIAL
SUBTOTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 138580.43
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 46982.9384
SUBTOTAL TRASPORTE |  |  |  |  | 5157.9373
TOTAL (MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE), SIN INCLUIR EL IVA |  |  |  |  | 190721.3057
IVA (14 %) |  |  |  |  | 26700.9828
VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA |  |  |  |  | 217422.2885
NOTA Nro. 1: Según consta en el texto del Ofico Nro. MEER-SDCE-2017-0345-OF, de fecha 24 de marzo del 2017, y sus Anexos; el valor asignado para la ejecución de este proyecto es de $190,721,93 (valor sin IVA), cuyo financiamiento proviene de los saldos de las liquidaciones del préstamo AFD (Agencia Francesa de Desarrollo).
Nota Nro. 2: Para la ejecución completa de este Proyecto se requieren: 71 postes de 12 m x 500 Kg y 7 postes de 14 m x 500 Kg; por lo que, considerando que el monto asigando es unicamnete $190.721, 93 (valor sin IVA); la Entidad contratante desde su Bodega entregará al Contratista que resulte adjudicado: 12 postes de 12 m x 500 kg; y, de ser el caso, ciertos materiales adicionales, a fin de que la obra quede completa y tecnicamente bien ejecutada. Igualmente, por las razones antes mencionadas, unicamente se ha considerado el desmontaje de los materiles existentes, en la Línea monofásica: Troncal Ventanas - Zapotal hasta el el Recinto Aguas de Medellin.
NOTA Nro. 3: Considerando que el proyecto se ejecutará en Zona Rural siguiendo la vía de acceso en donde no existe mayor concentración de viviendas, por lo que existe riesgo de robo del conductor del neutro; consecuentemente, se ha previsto que este conductor sea instalado en el extremo superior de los postes.
Ing. Carlos Ordoñez Cedeño Ing. Jacinto Alvarado Ortega Julio Ramón Velasco
Lider de Alumbrado Público Especialista de Construcciones y Fiscalización Director Técnico

## monofasicas
VALORACION DE COMPONENTES DE LOS DIFERENTES RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA: TRIFASEAMIENTO DE LINEA AGUAS FRIAS DE MEDELLIN - RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS, PARROQUIA ZAPOTAL, CANTON VENTANAS.
ESTRUCTURAS MONOFASICAS EN MEDIA TENSION
MATERIALES | PRECIO U | EST-1CA | EST-1CP | EST-1CR
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 5.93 |  |  | 5.93
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 160 MM (1 1/2" X 5/32" X 6 1/2") | 6.92
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA (4 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 7.59
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA DOBLE (4 PERNOS), 38 x 4 x 160 MM (1 1/2" X 5/32" X 6 1/2") | 7.94
AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 KV | 12.97 |  |  | 12.97
HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO, PARA ANCLAJE 16 X 75 MM (5/8" X 3") | 7.76 |  |  | 7.76
GRAPA ANGULAR (DE SUSPENSION) APERNADA DE ALEACION DE Al, (6 - 4/0 AWG) | 13.88
TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") | 2.2 |  |  | 2.2
GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACION DE Al, 6 - 3/0 CONDUCTOR ACSR | 10.66 |  |  | 10.66
CONECTOR DE ALUMINIO, COMPRESION TIPO "H" 2-4/0 | 2.5
AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE ANSI 55-5, 15 KV. | 6.43 | 12.86 | 6.43
PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 X 450 MM (3/4" X 18") CON ACCESORIOS DE SUJECION | 14.68 |  | 14.68
PERNO PIN PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 X 450 MM (3/4" X 18") CON ACCESORIOS DE SUJECION | 15.58 | 15.58
CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE Al, PARA ATADURA, N°- 4 AWG (C/M) | 0.9 | 3.6 | 1.8
PERNO ESPARRAGO O DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALV. 16 X 306 MM, (5/8" X 12"), CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION | 4.95
CRUCETA DE ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" 75 X 75 X 6 X 2000 MM (2 61/64" X 2 61/64" X 1/4" x 79") | 69.41
PERNO MAQUINA DE ACERO GALV, 16 x 51 MM, (5/8"X X2") CON TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION | 1.58
PERNO ESPIGA PIN CORTO, DE ACERO GALV, 19 X 306 MM, (3/4" X 12") (35MM DIAMETRO DE LA ROSCA PARA ENRROSCAR EL AISLADOR PIN) | 4.64
PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L" DE 38 X 38 X 6 X 1800 MM | 18.77
PERNO DE OJO ACERO GALVANIZADO, 16 X 254 MM, (5/8" X 10") CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION | 5.99
VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, PARA CABLE DE ALUMINIO 2-4/0 | 4.15 | 4.15 | 4.15
PERNO U DE ACERO GALV, 16 X 152MM (5/8" X 6"), CON 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION. | 4.76
|  | 36.19 | 27.06 | 39.52

## trifasicas
VALORACION DE COMPONENTES DE LOS DIFERENTES RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA: TRIFASEAMIENTO DE LINEA AGUAS FRIAS DE MEDELLIN - RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS, PARROQUIA ZAPOTAL, CANTON VENTANAS.
ESTRUCTURAS TRIFASICAS
MATERIALES | PRECIO U | EST-3BA | EST-3BD | EST-3SA | EST-3SD | EST-3SP | EST-3SR | EST-3VA | EST-3VD | EST-3VP | EST-3HD
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 5.93 | 17.79 | 35.58 |  |  | 5.93
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 160 MM (1 1/2" X 5/32" X 6 1/2") | 6.92 | [8 empty] | 6.92
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA (4 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 7.59 |  |  | 7.59 | 7.59 |  | 7.59
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA DOBLE (4 PERNOS), 38 x 4 x 160 MM (1 1/2" X 5/32" X 6 1/2") | 7.94 | [6 empty] | 7.94 | 7.94 |  | 15.88
AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 KV | 12.97 | 38.91 | 77.82 |  | 77.82 |  | 38.91 |  | 77.82 |  | 77.82
AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE ANSI 55-5, 15 KV. | 6.43 |  |  | 38.58 | 19.29 | 19.29 |  | 38.58 | 19.29 | 19.29 | 19.29
CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE Al, PARA ATADURA, N°- 4 AWG (C/M) | 0.9 |  |  | 10.8 | 5.4 | 5.4 |  | 10.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4
CONECTOR DE ALEACION DE ALUMINIO, COMPRESION TIPO "H" 2-4/0 | 2.5 |  | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  | 7.5 |  | 7.5
CRUCETA DE ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" 75 X 75 X 6 X 2400 MM (2 61/64" X 2 61/64" X 1/4" X 95") | 75.9 |  |  | 151.8 | 151.8 | 75.9 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 75.9
GRAPA ANGULAR (DE SUSPENSION) APERNADA DE ALEACION DE Al, (6 - 4/0 AWG) | 13.88 | 41.64
GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, DE ALEACION DE Al, 6 - 3/0 CONDUCTOR ACSR | 10.66 |  | 63.96 |  | 63.96 |  | 31.98 |  | 63.96 |  | 63.96
HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO, PARA ANCLAJE 16 X 75 MM (5/8" X 3") | 7.76 | 23.28 | 46.56 |  | 46.56 |  | 23.28 |  | 46.56 |  | 46.56
PERNO DE OJO ACERO GALVANIZADO, 16 X 254 MM, (5/8" X 10") CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION | 5.99 |  |  |  | 17.97 |  | 17.97 |  | 17.97 |  | 17.97
PERNO ESPARRAGO O DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALV. 16 X 306 MM, (5/8" X 12"), CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE PRESION | 4.95 |  |  | 19.8 | 4.95 |  | 4.95 | 19.8 | 9.9 |  | 19.8
PERNO MAQUINA DE ACERO GALV, 16 x 51 MM, (5/8"X 2") CON TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION | 1.58 |  |  | 6.32 | 6.32 | 3.16 | 6.32 | 3.16 | 3.16 | 1.58 | 12.64
PERNO ESPIGA PIN CORTO, DE ACERO GALV, 19 X 305 MM, (3/4" X 12") (35MM DIAMETRO DE LA ROSCA PARA ENRROSCAR EL AISLADOR PIN) | 4.64 |  |  | 27.84 | 13.92 | 13.92 |  | 27.84 | 13.92 | 13.92 | 13.92
PERNO PIN PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 X 450 MM (3/4" X 18") CON ACCESORIOS DE SUJECION | 15.58
PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, 19 X 450 MM (3/4" X 18") CON ACCESORIOS DE SUJECION | 14.68
PERNO U DE ACERO GALV, 16 X 152MM (5/8" X 6"), CON 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION. | 4.76 |  |  |  |  | 4.76 |  |  |  | 4.76
PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L" DE 38 X 38 X 6 X 700 MM | 6.46 |  |  | 25.84 | 25.84 | 12.92 | 25.84 |  |  |  | 51.68
PIE DE AMIGO DE ACERO GALVANIZADO PERFIL "L" DE 38 X 38 X 6X1800 MM | 18.77 | [6 empty] | 37.54 | 37.54 | 18.77
VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, PARA CABLE DE ALUMINIO 2-2/0 | 4.15 | 12.45 |  | 12.45 |  | 12.45 |  | 12.45 |  | 12.45
TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") | 2.2 | 6.6 | 13.2 |  | 6.6 |  |  |  | 6.6 |  | 6.6
CRUCETA DE ACERO GALV. UNIVERSAL, PERFIL "L" 75 X 75 X 6 X 4300 MM (2 61/64" X 2 61/64" X 1/4" X 169") | 91.58 | [9 empty] | 183.16
|  | 140.67 | 244.62 | 301.02 | 455.52 | 153.73 | 308.64 | 309.91 | 469.36 | 158.99 | 542.18

## varios
VALORACION DE COMPONENTES DE LOS DIFERENTES RUBROS DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA: TRIFASEAMIENTO DE LINEA AGUAS FRIAS DE MEDELLIN - RCTO. SAN VICENTE DE LAS LOMAS, PARROQUIA ZAPOTAL, CANTON VENTANAS.
ESTRUCTURAS EN REDES AEREAS DE DISTRIBUCION 0 VOLTIOS (NEUTRO)
MATERIALES | PRECIO U | ESE-1EP | ESE-1ER | ESE-1ED
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 5.93 | 5.93 | 5.93
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA (4 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 7.59 |  |  | 7.59
BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO, 1 VIA, 38X4 MM (1 1/2" X 11/64") CON BASE | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 5.66
AISLADOR TIPO ROLLO, PORCELANA, 0,25 KV, CLASE ANSI 53-2 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 2.78
CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE Al, PARA ATADURA, N°- 4 AWG (C/M) | 0.9 | 1.8
VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, PARA CABLE DE ALUMINIO 2-4/0 | 4.15 | 4.15
RETENSION PREFORMADA PARA CONDUCTOR DE Al Nro. 1/0 AWG | 3.91 |  | 3.91 | 7.82
CONECTOR DE ALEACION DE ALUMINIO, COMPRESION TIPO "H" 2-4/0 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 16.1 | 14.06 | 26.35
TENSORES Y ANCLAJE EN REDES DE DISTRIBUCION 240/120V (BAJA TENSION)
MATERIALES | PRECIO U | TAD-0TS
CABLE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,51 MM (3/8"), 3155Kgf (C/M) | 1.33 | 14.63
RETENSION PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 9,51 MM (3/8") | 5.55 | 5.55
GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CABLE DE ACERO 9,51 MM (3/8") | 0.97 | 0.97
VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA 16X1800 MM (5/8"X71") | 10.94 | 10.94
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20 MM, DIAMETRO DE LA BASE 400 MM, ALTURA DE LA PARTE CILINDRICA 100 MM, ALTURA DE LA PARTE TRONCO CONICA 100 MM, DIAMETRO DE LA BASE SUPERIOR 150 MM | 8.6 | 8.6
BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, PARA TENSOR FAROL 51X1500 MM (2"X59") | 28.15
TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") | 2.2
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 5.93
40.69
TENSORES Y ANCLAJE EN REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV (MEDIA TENSION)
MATERIALES | PRECIO U |  | TAT-0FS | TAT-0TD | TAT-0TS | TAT-0VS | TAT-0SS | TAT-0PS
CABLE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,51 MM (3/8"), 3155Kgf (C/M) | 1.33 |  | 18.62 | 33.25 | 18.62 | 22.61 | 30.59 | 26.6
RETENSION PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 9,51 MM (3/8") | 5.55 |  | 16.65 | 22.2 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 16.65
GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO, PARA CABLE DE ACERO 9,51 MM (3/8") | 0.97 |  | 0.97 | 1.94 | 0.97 | 1.94 | 1.94 | 0.97
VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO, TUERCA Y ARANDELA 16X1800 MM (5/8"X71") | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94
BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20 MM, DIAMETRO DE LA BASE 400 MM, ALTURA DE LA PARTE CILINDRICA 100 MM, ALTURA DE LA PARTE TRONCO CONICA 100 MM, DIAMETRO DE LA BASE SUPERIOR 150 MM | 8.6 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
AISLADOR DE RETENIDA, PORCELANA, CLASE ANSI 54-2 | 3.51 |  | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51
TUERCA DE OJO OVALADO DE ACERO GALVANIZADO, PARA PERNO DE 16 MM (5/8") | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 | 4.4 | 2.2
BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, PARA TENSOR FAROL 51 X 1500 MM (2"X59") | 28.15 |  | 28.15
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 5.93 | [5 empty] | 5.93 | 5.93
|  |  | 87.44 | 80.44 | 59.29 | 66.45 | 63.02 | 55.86
PARARRAYOS
MATERIALES | PRECIO U |  | SPT-3P10_R
PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION POLIMERICO, OXIDO METALICO, 10 KV, CON DESCONECTADOR | 49.51 |  | 148.53
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 140 MM (1 1/2" X 5/32" X 5 1/2") | 5.93 |  | 5.93
ESTRIBO DE ALEACION DE Cu-Sn, PARA DERIVACION | 10.08 |  | 30.24
GRAPA DE ALIACION DE Al EN CALIENTE, CON DERIVACION PARA LINEA CALIENTE, 6 a 2/0 | 11.71 |  | 35.13
CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR Nro. 2 | 0.69 |  | 6.21
CRUCETA DE ACERO GALV, UNIVERSAL, PERFIL "L" (75 X 75 X 6 X 2000 MM) | 69.41 |  | 69.41
PIE DE AMIGO DE ACERO GALV, PERFIL "L" (38X38X6X700 MM) | 6.46 |  | 12.92
PERNO MAQUINA DE ACERO GALV, 16 x 51 MM, (5/8"X 2") CON TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION | 1.58 |  | 3.16
PERNO U DE ACERO GALV, 16 X 152MM (5/8" X 6"), CON 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION. | 4.76 |  | 4.76
VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD, 16 X 1800 MM (5/8" X 71") DE ALTA CAMADA | 10.86 |  | 10.86
SUELDA EXOTERMICA 250 GRAMOS | 12.71 |  | 12.71
CONDUCTOR DE Cu, DENUDO 7 HILOS # 2 AWG, 19 HILOS. | 4.02 |  | 52.26
392.12
SECCIONAMIENTOS Y PROTECCION DE REDES DE DISTRIBUCION 13,8 KV (MEDIO VOLTAJE)
MATERIALES | PRECIO U | SPT-1E100_125R | SPT-3E 200_125R
SECCIONADOR TIPO ABIERTO, CLASE 15 KV, 100 A, CON DISPOSITIVO DE ROMPEARCO | 153.97 | 153.97
SECCIONADOR TIPO ABIERTO, CLASE 15 KV, 200 A, CON DISPOSITIVO DE ROMPEARCO | 172.22 |  | 516.66
ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA SIMPLE (3 PERNOS), 38 X 4 X 160 MM (1 1/2" X 5/32" X 6 1/2") | 6.92 | 6.92 | 6.92
ESTRIBO DE ALEACION DE Cu-Sn, PARA DERIVACION | 10.08 | 20.16 | 60.48
GRAPA DE ALIACION DE Al EN CALIENTE, CON DERIVACION PARA LINEA CALIENTE, 6 a 2/0 | 11.71 | 23.42 | 70.26
CRUCETA DE ACERO GALV, UNIVERSAL, PERFIL "L" (75 X 75 X 6 X 1200 MM) | 52.8 | 52.8
CRUCETA DE ACERO GALV, UNIVERSAL, PERFIL "L" (75 X 75 X 6 X 2000 MM) | 69.41 |  | 69.41
PIE DE AMIGO DE ACERO GALV, PERFIL "L" (38X38X6X700 MM) | 6.46 | 6.46 | 12.92
PERNO MAQUINA DE ACERO GALV, 16 x 51 MM, (5/8"X 2") CON TUERCA ARANDELA PLANA Y DE PRESION | 1.58 | 1.58 | 3.16
PERNO U DE ACERO GALV, 16 X 152MM (5/8" X 6"), CON 2 TUERCAS, 2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE PRESION. | 4.76 | 4.76 | 4.76
|  | 270.07 | 744.57
PUESTAS A TIERRA
MATERIALES | PRECIO U | PUESTA A TIERRA
CONECTOR DE ALEACION DE ALUMINIO, COMPRESION TIPO "H" 2-4/0 | 2.5 | 2.5
VARILLA PARA PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD, 16 X 1800 MM (5/8" X 71") DE ALTA CAMADA | 10.86 | 10.86
SUELDA EXOTERMICA 250 GRAMOS | 12.71 | 12.71
CONDUCTOR DE Cu, DENUDO 7 HILOS # 2 AWG, 19 HILOS. | 4.02 | 52.26
78.33