TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS

ECUADOR

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA

Nro. EC-L1136

REFERENCIA Nro. : CAF-RSND-CNELMAN-CPN-FC-002

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: FISCALIZACIÓN DEL SUMNISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJO Y LINEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2

- ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las diez Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de los planes anuales de inversión.

Dentro de los planes de inversión anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitirán incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de subtransmisión y distribución, obteniéndose una reducción y mantenimiento de los índices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios.

CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y priorización de varios proyectos de mejora en subtransmisión y distribución, los cuales deben ser ejecutados bajo las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos.

  - Terminología

En adelante los siguientes términos se referirán a lo que aquí se establece:

- Administrador del Proyecto.- Profesional designado para la administración de contratos para ejecución de proyectos.

- Administrador de Consultoría.- Profesional designado para la administración del contrato de consultoría para la Fiscalización de proyectos.

- Consultora.- Firma, asociación o consorcio adjudicatario del contrato de consultoría para la Fiscalización de proyectos.

- Líder de fiscalización.- Líder del equipo de fiscalizadores de la Consultora adjudicataria del contrato de consultoría para la Fiscalización de proyectos.

- Fiscalizador(es).- Profesional(es) con funciones, encargados de las actividades de fiscalización.

  - JUSTIFICACIÓN

A fin de ejecutar la fiscalización de los trabajos de construcción de proyectos de subtransmisión se procede con la contratación de este servicio para la fiscalización. La justificación para contratar la fiscalización de la construcción es debido a que CNEL EP no cuenta con personal permanente para labores de fiscalización.

- OBJETIVO

Debido a que los proyectos contemplan en su etapa de ejecución la construcción de obras y, por lo tanto, es necesario realizar la supervisión y control de las actividades asociadas con la ejecución de cada proyecto, CNEL EP requiere contar con la asistencia de profesionales para la Fiscalización de obras eléctricas, lo que permitirá garantizar que los proyectos se ejecuten dentro de los requisitos específicos de cada uno en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra establecidas por el MEER y CNEL EP, y se construyan las obras a satisfacción de CNEL EP.

- ALCANCE GENERAL DE LA CONSULTORÍA

Fiscalizar los contratos suscritos para la ejecución de obras de subtransmisión correspondiente al programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y garantizar la supervisión y control de las actividades de construcción de las obras antes, durante y después de la ejecución.

Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad específicos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, reuniones con el contratista, informes periódicos al Administrador del contrato de obra, resolución de problemas e inconvenientes, aprobación del personal, equipos, herramientas del contratista, pruebas o constancia de certificaciones de calidad comprueben las especificaciones técnicas de los materiales, medición de tiempos y validación de la calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y total del Plan.

  - ACTIVIDADES Y ATRIBUCIONES DEL FISCALIZADOR

Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones:

  - Calificar la condición del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar mensualmente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

  - Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estimen necesarias en la construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

  - Calificar el estado y determinar las condiciones y elementos que componen el proyecto y certificar que cumple con los estándares y niveles de calidad preestablecidos.

  - Examinar los materiales y equipo a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo a través de ensayos de laboratorio, prueba en sitio o certificados de calidad.

  - En el caso de los materiales suministrados por la CNEL EP deberá controlar la integridad de los mismos durante el transporte, acopio e instalación en la obra.

  - Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto, en el término de cinco (5) días.

  - Presentar quincenalmente al Administrador del contrato los informes de Fiscalización, que contendrán por lo menos la siguiente información: estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y equipo del Contratista y monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista y recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto.  Deberá sustentar este informe con un informe fotográfico detallado en donde se destaque el avance de los trabajos y cualquier novedad que represente cambios o modificaciones autorizadas al diseño original.

  - Calificar al personal asignado a la obra y disponer justificadamente el reemplazo de aquel que no satisfaga los requerimientos necesarios.

  - Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas críticas; y, eventos de orden técnico o proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los trabajos.

  - Comprobar, conforme el cronograma de utilización, la disposición de los equipos y herramientas comprometidas y requeridas contractualmente para la ejecución de la obra y que se encuentren en buenas condiciones de operación. Revisar y aprobar el programa semanal presentado por el contratista.

  - Registrar la matriz correspondiente al avance de obra en la construcción de la línea de acuerdo con los formatos entregados por la CNEL-EP.

  - Medir las cantidades de obra ejecutada y con ellas verificar y certificar la exactitud de las facturas y aprobar las mismas para el pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios.

  - Disponer al contratista que a su costo corrija los defectos que se observaren en la ejecución de la obra, incluyendo la demolición total y el reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos, correspondiéndole establecer un plazo prudencial para su realización; a la expiración de ese plazo o antes, si el contratista lo solicitara, efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que el contratista no ha cumplido con las órdenes emanadas, dispondrá que por cuenta del contratista se ejecuten los trabajos necesarios para corregir los defectos existentes, sin que se exima al contratista de las responsabilidades o multas a que hubiere lugar.

  - Registrar oportunamente en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra.  Consignar por oficio regular, las observaciones que tengan especial importancia, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la obra.

  - Participar en la suscripción del acta de entrega recepción informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

  - Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del reglamento de seguridad industrial con relación a su personal.

  - Exigir al Contratista el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Aprobado por el CONELEC.

  - Revisar y aprobar los planos de registro de construcción ("as built") que debe presentar el Contratista previo a la recepción de los trabajos.

  - La fiscalización solicitará al Administrador del contrato, disponga la suspensión de una parte o de la totalidad de los trabajos, en cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:

- Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas;

- Por negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados;

- Cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización, por no emplear personal idóneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y normas atinentes a la obra; por negarse a separar de la ejecución de la obra al personal no calificado.

  - PROYECTO(S) A FISCALIZAR

- Código: CAF-RSND-CNELMAN-LPI-OB-001

- Objeto: SUMNISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN JARAMIJO Y LINEA DE SUBTRANSMISIÓN JARAMIJO - MANTA 2

- Presupuesto referencial: USD 4,723,498.90 más IVA

- Plazo máximo de ejecución: Trescientos (300) días

- Lugar de ejecución: Parroquia Jaramijó, cantón Jaramijó

- METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las condiciones generales para los servicios requeridos son:

  - La Fiscalización estará bajo las disposiciones del Administrador del contrato de fiscalización, Administradores de Obras y del Coordinador del Programa de Inversión del área técnica de la Unidad de Negocio, según sea el caso, con quien se dirimirá los problemas que puedan presentarse en el transcurso de la prestación de los servicios.

  - La Fiscalización recibirá por parte de funcionarios de la Unidad de Negocio relacionados con tareas de fiscalización, una charla introductoria dentro de los tres (3) días posteriores a la suscripción del contrato, con el fin de dar a conocer todas las políticas, disposiciones y lineamientos que se requieren para la correcta fiscalización de las obras contratadas.

  - Fiscalizarán según sea el caso únicamente las obras señaladas anteriormente durante el tiempo de ejecución y hasta la liquidación de las obras y su tiempo de trabajo será exclusivamente para la actividad requerida en los presentes Términos de Referencia. Se podrán suscribir contratos complementarios para fiscalización de obras adicionales cuando así lo considere CNEL EP.

  - Fiscalizarán todos los contratos principales y contratos complementarios asociados a las obras que constan en los Términos de Referencia.

  - En caso de que un contrato de obra que sea parte del grupo de contratos fiscalizados sea terminado de mutuo acuerdo o unilateralmente, el Consultor facturará hasta el valor proporcional al avance de obra alcanzado.

  - La Consultora deberá contar con el personal suficiente y movilización para realizar toda gestión o actividad de oficina y de campo necesaria para que no se retrasen sus actividades.

  - En caso de que el personal técnico del Constructor durante la ejecución de las actividades no cumpla con el perfil y experiencia requeridos, el Administrador de la Obra o la Fiscalización podrán solicitar el cambio en cualquier momento durante la vigencia del contrato, para lo cual se obligará a realizar el cambio sin costo adicional por parte del Fiscalizador.

  - La permanencia del Jefe de fiscalización es del 100% hasta la conclusión de las obras, los Fiscalizadores se integrarán al equipo propuesto respectivamente conforme se contraten las obras que se indican en estos términos de referencia, en cuyo caso el plazo máximo de la contratación será de 240 días dado que existe la posibilidad de que las contrataciones de las obras no se realicen al mismo tiempo.

  - Se realizarán reuniones quincenales entre el Coordinador del Programa de Inversión, Administradores y el Líder de Fiscalización, reuniones en las cuales se entregarán los informes detallados en las funciones de acuerdo a los formatos que se entregaran por parte de CNEL EP y los que se generen por parte de la Fiscalización para la correcta supervisión y control de las obras, como constancia deberán suscribirse las respectivas actas.

  - Los Fiscalizadores deberán actuar de acuerdo a la Normativa de Control Interna de CNEL EP y mantener constante comunicación con el Jefe de Fiscalización, Administradores de las Obras y entregar sus reportes previamente a las reuniones quincenales ya indicadas.

  - Soportarán con fotografías toda anomalía que se evidencie en el lugar de ejecución de las obras respectivas.

  - Mediante el equipo GPS, registrará coordenadas geográficas según sea necesario para avalar la información que entreguen los contratistas. Se deberá asegurar que los contratistas como parte de su contrato entreguen al Departamento GIS la información para que sea actualizada en la base.

  - Los Fiscalizadores coordinarán la entrega de la información de los sistemas de medición que sean instalados en la obra para el ingreso en el sistema comercial de la Unidad de Negocio como máximo dentro de los quince (15) días de haberse instalado el equipo, para lo cual coordinarán con el Socializador al inicio de la obra la entrega oportuna de los documentos cédula y certificación de propiedad de inmueble o terreno, y estar al día en obligaciones de pago, de ser el caso.

  - Para efectos de solicitar pagos por avances y liquidación de obra se realizaran sustentados en los reportes de los Fiscalizadores y con aprobación del Administrador.

  - No será reconocido por CNEL EP pago alguno a la Fiscalización por los trabajos realizados en el Contrato de obra fuera de las especificaciones indicadas si no han sido previamente autorizados por el Administrador de la Obra y aprobado el costo de los trabajos.

  - Al finalizar el objeto contractual, el Consultor contratado deberá presentar un informe provisional y uno definitivo de la totalidad de las obras fiscalizadas en los términos del artículo 123 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

- INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR

El Consultor para cumplir con sus obligaciones contractuales coordinará la ejecución de las actividades con el Coordinador del Programa de Inversión de la Unidad de Negocio quien facilitará la información que requiera para cumplir a plenitud su trabajo.

La Unidad de Negocio dará las respectivas capacitaciones dentro de los tres (3) días de suscrito el contrato al personal comprometido por el Consultor a fin de que puedan manejar los procesos administrativos que lleva a cabo la Unidad de Negocio según sea la actividad de cada contrato de obra.

- PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos esperados de la contratación del presente servicio, sin limitarse a ello, son:

  - Actualizar la hoja de estacamiento, listado de materiales, mano de obra y Planos, resultado del replanteo.

  - Elaborar listados de materiales a ser egresados de las bodegas de CNEL EP y utilizados en la construcción. (De ser el caso).

  - Registrar oportunamente en el formulario entregado por CNEL EP respectivo el avance de obra diario de las obras civiles, montaje electromecánico y Plan de Manejo Ambiental.

  - Facturas revisadas y aprobadas de los contratos de construcción para el trámite de pago correspondiente que deberán ser emitidas al Administrador del contrato de Obra.

  - Informes de las pruebas y ensayos de laboratorio para el control de calidad de los materiales y rubros de trabajo.

  - Los cronogramas actualizados de trabajo aprobados por la fiscalización.

  - Elaborar los justificativos para aprobación de las ampliaciones de plazo.

  - Copia semanal del libro de obra, con las novedades registradas.

  - Los informes quincenales de fiscalización.

  - Reporte quincenal en la matriz de seguimiento del CONELEC; al final del mes se incluirán los compromisos cumplidos producto del control realizado por el CONELEC y trabajos programados para el siguiente mes en los campos que se señalen para el efecto.

  - Presentar de manera mensual los informes de resultados para los sistemas GPR y SISDAT en los formatos entregados por CNEL EP para el efecto.

  - Los planos de registro debidamente aprobados.

  - Coordinación entre las instituciones involucradas en la construcción de las líneas con el contratista, en actividades como permisos de línea de fábrica, suspensiones de servicio de energía por motivos de seguridad, etc.

  - Otros que se considere necesarios en el desarrollo de los trabajos.

- PRESUPUESTO REFERENCIAL Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El presupuesto referencial de la contratación asciende a la suma de USD 187,271.10 más IVA, detallados a continuación:

| Descripción | Cantidad | Participación | Valor unitario mensual, USD | Valor total mensual, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero eléctrico (Subestación) | 1 | 100% | 2,695.67 | 2,695.67 |
| Ingeniero eléctrico (Línea de Subtransmisión) | 1 | 100% | 2,695.67 | 2,695.67 |
| Ingeniero civil (Residente) | 1 | 100% | 2,695.67 | 2,695.67 |
| Ingeniero ambiental | 1 | 100% | 2,106.75 | 2,106.75 |
| Auxiliar de ingeniería | 1 | 100% | 1,753.40 | 1,753.40 |
| Vehículo | 2 | 100% | 1,000.00 | 2,000.00 |
| Oficina, residencia y equipos | 1 | 100% | 1,034.53 | 1,034.53 |
| Subtotal, USD |  |  |  | 14,981.69 |
| Indirectos 10%, USD |  |  |  | 1,498.17 |
| Utilidad 15%, USD |  |  |  | 2,247.25 |
| Presupuesto mensual total, USD |  |  |  | 18,727.11 |
| Plazo, mes |  |  |  | 10.00 |
| PRESUPUESTO TOTAL, USD |  |  |  | 187,271.10 |

El tiempo definido para la prestación del servicio es de nueve (10) meses, contados a partir de la fecha de notificación de inicio de los trabajos por parte de CNEL EP, Unidad de Negocio Manabí, lo cual ocurrirá luego que se haya suscrito el contrato de fiscalización y que se haya cancelado el anticipo al contrato de construcción.

La CNEL EP, Unidad de Negocio Manabí, extenderá el plazo del contrato de fiscalización si existiesen ampliaciones del plazo del contrato de construcción ya sea por prórrogas otorgadas al Constructor o por incremento de las condiciones en base a las cuales se celebró el contrato de construcción.

Si el contrato de construcción tuviere algún retraso por incumplimiento del Constructor, el Consultor está a obligado a continuar los servicios de fiscalización hasta que la obra sea culminada en su totalidad a entera satisfacción de la CNEL EP, Unidad de Negocio Manabí, sin que esto represente algún costo adicional al inicialmente pactado entre la CNEL EP, Unidad de Negocio Manabí, y el Consultor.

- Personal técnico / equipo de trabajo / Recursos

8.1	PERSONAL TECNICO REQUERIDO

Para la presente Consultoría se requerirá de la participación de profesional en el siguiente campo:

| Cantidad | Cargo | Perfil | Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiscalizador de Montajes Eléctricos (Líder de Fiscalización) | Ingeniero Eléctrico | 100% |
| 1 | Fiscalizador de Montajes Eléctricos de Línea de Subtransmisión) | Ingeniero Eléctrico | 100% |
| 1 | Fiscalizador de Obras Civiles | Ingeniero civil | 100% |
| 1 | Auxiliar de Ingeniería | Técnico electromecánico | 100% |
| 1 | Responsable de cumplimiento del PMA | Ingeniero ambiental o especialista ambiental | 100% |

El Consultor deberá presentar de forma detallada el grupo técnico de apoyo adjuntando su correspondiente cronograma de participación en los trabajos que debe estar en concordancia con los plazos establecidos para la ejecución de la Consultoría.

8.2	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

Para la presente Consultoría se requerirá de los siguientes equipos:

| Nro. Orden | Descripción | Cantidad mínima solicitada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oficina debidamente equipada en el cantón | 1,00 |
| 2 | Vehículo 4x4 mínimo del año 2000 | 2,00 |
| 3 | Equipos de comunicación portátiles | 2,00 |
| 4 | GPS de alta precisión | 2,00 |
| 5 | Computador portátil de última generación | 5,00 |
| 6 | Cámara fotográfica digital | 2,00 |
| 7 | Multímetro digital | 2,00 |

8.3	PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

Las ofertas serán evaluadas de la siguiente manera:

| Parámetros técnicos | Valoración |
| --- | --- |
| Experiencia general | 20 puntos |
| Experiencia específica | 30 puntos |
| Experiencia del personal técnico clave | 45 puntos |
| Metodología y cronograma de ejecución | 2.5 puntos |
| Equipos e instrumentos disponibles | 2.5 puntos |
| TOTAL | 100 puntos |

8.3.1	EXPERIENCIA GENERAL: (20 PTOS.)

Experiencia General Mínima del Oferente:

- Se considerará como Experiencia General a la ejecución Obras Eléctricas ya sean Estudios, Construcción o Fiscalización.

- Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 10 años.

- La experiencia tiene que ser demostrada en un máximo de 4 contratos, y que ninguno de ellos sea menor que el 35% del precio referencial.

- La experiencia se acreditará de forma acumulada por un monto de entre el 100% y el 150% del monto referencial

- La experiencia se evaluará en relación al objeto contractual en su conjunto y no con relación a rubros particulares.

- La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

- La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen.

- La experiencia podrá ser acreditada de la siguiente forma:

  - En el caso de servicios prestados al sector privado: Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante y/o Actas de Entrega Recepción.

  - Tratándose de experiencia en el sector público: Actas de Entrega Recepción.

El cumplimiento de la totalidad de las cláusulas citadas corresponderá al total de los 20 puntos.

8.3.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA: (30 PTOS.)

Experiencia Específica Mínima del Oferente:

- Se considerará como Experiencia Específica a la ejecución de Fiscalizaciones que tengan características y exigencias similares al presente objeto de contratación en el área específica de trabajo.

- Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 10 años.

- La experiencia tiene que ser demostrada en un máximo de 4 contratos, y que ninguno de ellos sea menor que el 30% del presupuesto referencial.

- La experiencia se acreditará de forma acumulada por un monto de entre el 70% y el 100% del presupuesto referencial.

- La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona, sea esta natural o jurídica. Para consorcios, se acreditará la experiencia de las personas naturales o jurídicas que lo conformen.

- La experiencia se evaluará en relación al objeto contractual en su conjunto y no con relación a rubros particulares.

- La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

- La experiencia podrá ser acreditada de la siguiente forma:

  - En el caso de servicios prestados al sector privado: Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante y/o Actas de Entrega Recepción.

  - Tratándose de experiencia en el sector público: Actas de Entrega Recepción.

El cumplimiento de la totalidad de las cláusulas citadas corresponderá al total de los 30 puntos.

8.3.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: (45 PTOS.)

El personal técnico mínimo requerido para la ejecución del servicio es:

| Cantidad | Cargo | Perfil | Participación | Puntuación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiscalizador de Montajes Eléctricos (Líder de Fiscalización) | Ingeniero Eléctrico | 100% | 15 |
| 1 | Fiscalizador de Montajes Eléctricos de Línea de Subtransmisión) | Ingeniero Eléctrico | 100% | 10 |
| 1 | Fiscalizador de Obras Civiles | Ingeniero civil | 100% | 10 |
| 1 | Auxiliar de Ingeniería | Técnico electromecánico | 100% | 5 |
| 1 | Responsable de cumplimiento del PMA | Ingeniero ambiental o especialista ambiental | 100% | 5 |
| TOTAL DEL PARÁMETRO |  |  |  | 45 |

Evaluación de la Experiencia mínima del personal técnico: Se efectuará de conformidad con lo siguiente:

- Para los ingenieros,  con experiencia afín al presente objeto contractual. Se aceptará la presentación de certificados como acreditación de experiencia en por lo menos un proyecto.

- La experiencia deberá estar en concordancia a la experiencia específica exigida a la empresa y al cargo a desempeñar.

- Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los proyectos que claramente se indicaran.

- Se calificará la experiencia del personal técnico en trabajos similares que hayan ejecutado en los últimos diez (10) años, para lo cual deberá presentarse documentos o certificados que acrediten dicha experiencia a más de la hoja de vida de cada uno.

- Para acreditar los títulos profesionales se adjuntará la hoja de vida de cada profesional y una impresión de la consulta en la página web del SENESCYT.

Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo (45 puntos)

a) Fiscalizador de Montajes Eléctricos (Líder de Fiscalización).- Deberá acreditar experiencia en al menos tres (3) proyectos donde haya desempeñado roles de diseñador, constructor, residente o fiscalizador de construcción de subestaciones, en los últimos 10 años, según el siguiente detalle:

Si el profesional ha sido contratista directo deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de copias simples íntegras de actas de entrega recepción provisional o definitiva. Serán válidos certificados emitidos por el representante legal de una contratante, siempre que se indique claramente el monto ejecutado o contratado en dólares, el periodo de ejecución, se detallen los trabajos realizados y se avale el buen cumplimiento de las actividades, caso contrario, si hasta después de la convalidación no se cumple lo requerido, no serán considerados para la calificación.

Si el profesional ha formado parte del personal técnico de un Contratista deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de una certificación emitida por este Contratista o por el Fiscalizador o Administrador del contrato en la que se indique claramente las actividades desempeñadas por el profesional. Adicionalmente, deberá presentar copias simples íntegras de las actas de entrega recepción provisional o definitiva del proyecto.

El puntaje por experiencia válida es de 5 puntos. Siendo el puntaje máximo del parámetro igual a 15 puntos.

Se deberá adjuntar cartas de compromiso de prestación de servicios profesionales.

b) Fiscalizador de Montajes Eléctricos  de Línea de Subtransmisión.- Deberá acreditar experiencia en al menos dos (2) proyectos donde haya desempeñado roles de diseñador, constructor, residente o fiscalizador de construcción de subestaciones, en los últimos 10 años, según el siguiente detalle:

Si el profesional ha sido contratista directo deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de copias simples íntegras de actas de entrega recepción provisional o definitiva. Serán válidos certificados emitidos por el representante legal de una contratante, siempre que se indique claramente el monto ejecutado o contratado en dólares, el periodo de ejecución, se detallen los trabajos realizados y se avale el buen cumplimiento de las actividades, caso contrario, si hasta después de la convalidación no se cumple lo requerido, no serán considerados para la calificación.

Si el profesional ha formado parte del personal técnico de un Contratista deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de una certificación emitida por este Contratista o por el Fiscalizador o Administrador del contrato en la que se indique claramente las actividades desempeñadas por el profesional. Adicionalmente, deberá presentar copias simples íntegras de las actas de entrega recepción provisional o definitiva del proyecto.

El puntaje por experiencia válida es de 5 puntos. Siendo el puntaje máximo del parámetro igual a 10 puntos.

Se deberá adjuntar cartas de compromiso de prestación de servicios profesionales.

c) Fiscalizador de Obras Civiles.- Deberá acreditar experiencia en al menos dos (2) proyectos donde haya desempeñado roles de diseñador, constructor, residente o fiscalizador de construcción de obras civiles en subestaciones, en los últimos 10 años, según el siguiente detalle:

Si el profesional ha sido contratista directo deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de copias simples íntegras de actas de entrega recepción provisional o definitiva. Serán válidos certificados emitidos por el representante legal de una contratante, siempre que se indique claramente el monto ejecutado o contratado en dólares, el periodo de ejecución, se detallen los trabajos realizados y se avale el buen cumplimiento de las actividades, caso contrario, si hasta después de la convalidación no se cumple lo requerido, no serán considerados para la calificación.

Si el profesional ha formado parte del personal técnico de un Contratista deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de una certificación emitida por este Contratista o por el Fiscalizador o Administrador del contrato en la que se indique claramente las actividades desempeñadas por el profesional. Adicionalmente, deberá presentar copias simples íntegras de las actas de entrega recepción provisional o definitiva del proyecto.

El puntaje por experiencia válida es de 5 puntos. Siendo el puntaje máximo del parámetro igual a 10 puntos.

Se deberá adjuntar cartas de compromiso de prestación de servicios profesionales.

d) Auxiliar de Ingeniería.- Deberá acreditar experiencia en la participación de al menos dos (2) proyectos de construcción de subestaciones, en los últimos 10 años, según el siguiente detalle:

Si el profesional ha sido contratista directo deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de copias simples íntegras de actas de entrega recepción provisional o definitiva. Serán válidos certificados emitidos por el representante legal de una contratante, siempre que se indique claramente el monto ejecutado o contratado en dólares, el periodo de ejecución, se detallen los trabajos realizados y se avale el buen cumplimiento de las actividades, caso contrario, si hasta después de la convalidación no se cumple lo requerido, no serán considerados para la calificación.

Si el profesional ha formado parte del personal técnico de un Contratista deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de una certificación emitida por este Contratista o por el Fiscalizador o Administrador del contrato en la que se indique claramente las actividades desempeñadas por el profesional. Adicionalmente, deberá presentar copias simples íntegras de las actas de entrega recepción provisional o definitiva del proyecto.

El puntaje por experiencia válida es de 2.5 puntos. Siendo el puntaje máximo del parámetro igual a 5 puntos.

Se deberá adjuntar cartas de compromiso de prestación de servicios profesionales.

e) Responsable de cumplimiento del PMA.- Deberá acreditar experiencia en la participación de al menos dos (2) proyectos, donde haya sido responsable del cumplimiento del PMA o haya sido Consultor de estudios de impacto ambiental que incluya el PMA, en los últimos 10 años, según el siguiente detalle:

Si el profesional ha sido contratista directo deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de copias simples íntegras de actas de entrega recepción provisional o definitiva. Serán válidos certificados emitidos por el representante legal de una contratante, siempre que se indique claramente el monto ejecutado o contratado en dólares, el periodo de ejecución, se detallen los trabajos realizados y se avale el buen cumplimiento de las actividades, caso contrario, si hasta después de la convalidación no se cumple lo requerido, no serán considerados para la calificación.

Si el profesional ha formado parte del personal técnico de un Contratista deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de una certificación emitida por este Contratista o por el Fiscalizador o Administrador del contrato en la que se indique claramente las actividades desempeñadas por el profesional. Adicionalmente, deberá presentar copias simples íntegras de las actas de entrega recepción provisional o definitiva del proyecto.

El puntaje por experiencia válida es de 2.5 puntos. Siendo el puntaje máximo del parámetro igual a 5 puntos.

Se deberá adjuntar cartas de compromiso de prestación de servicios profesionales.

8.3.4	PLAN DE TRABAJO: (2,5 PTOS.)

Metodología.- (1,25 ptos.)

El oferente indicará con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes frentes de trabajo de ejecución de la consultoría. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone, se ajustarán los tiempos de acuerdo al plazo propuesto.

Cronograma de ejecución.- (1,25 ptos.)

Se presentará mediante diagrama de barras simples para facilitar la comprensión y análisis, se determinara hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos.

8.3.5	EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES: (2,5 PTOS.)

Se calificará como cumple a los oferentes que presenten la disponibilidad del siguiente equipo:

| Nro. Órden | Descripción | Cantidad mínima solicitada |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oficina debidamente equipada en el cantón | 1,00 |
| 2 | Vehículo 4x4 mínimo del año 2000 | 2,00 |
| 3 | Equipos de comunicación portátiles | 2,00 |
| 4 | GPS de alta precisión | 2,00 |
| 5 | Computador portátil de última generación | 5,00 |
| 6 | Cámara fotográfica digital | 2,00 |
| 7 | Multímetro digital | 2,00 |

Para el caso de vehículos, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica, conforme a la regulación emitida por el SERCOP estos deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y deberá presentarse obligatoriamente su matrícula vigente.

El oferente presentará la documentación que acredite su disponibilidad de los vehículos requeridos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa debidamente legalizadas.

En todos los casos, se considerará el equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición.

El cumplimiento de la totalidad de las cláusulas citadas corresponderá al total de los 20 puntos.

8.4	EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos.

Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de la oferta haya obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluación técnica.

La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula:

Pei = (POEm x 100) / POEi

Dónde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.

POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.

POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes:

-La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

-Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los 	márgenes siguientes:

0,80 = c1

0,20 = c2

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes reglas:

a)	Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la 	oferta ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.

b)	Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la 	oferta ganadora se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1)	La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2)	La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;

b.3)	La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;

b.4)	La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;

b.5)	La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos 	disponibles”.