## FINAL TABLA CANT PRECIOS
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL
CNEL EP GUAYAS-LOS RIOS
PRECIO REFERENCIAL
PROYECTO : CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACION EL ROSARIO
| AREA DE TERRENO : |  | 1962.22
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
No. |  |  |  | COSTO UNIT. | COSTO
| R U B R O S | U. | CANTIDAD |  | TOTAL
|  |  |  | U.S.D. | U.S.D.
A | GENERALES |  |  |  | 7208.25
1 | BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (PATIO DE EQUIPOS) 210KG/CM2 | ml | 92 | 17 | 1564
2 | CERRAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR ( Malla Galvanizada ) h = 1,50 m DESMONTABLE | ml | 48 | 47.57 | 2283.36
3 | CASETA DE GUARDIANIA Y MATERIALES | m2 | 48 | 22 | 1056
4 | BATERIA SANITARIA PROVISIONAL PORTATIL (1 unidad) | mes | 3 | 201.6 | 604.8
5 | PERFORACION DE POZO DE AGUA DULCE SUBTERRANEA | Glb | 1 | 1500 | 1500
6 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | U. | 1 | 200.09 | 200.09
B | CERRAMIENTO H.A. Y MAMPOSTERIA |  |  |  | 31372.76
7 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 178.41 | 1.78 | 317.57
8 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA | m3 | 6.08 | 14.14 | 85.97
9 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 1.52 | 134.1 | 203.83
10 | PLINTOS H.A. | m3 | 4.56 | 382.95 | 1746.25
11 | MURO DE HORMIGON CICLOPEO 25 X 40 CON PIEDRA BASE | ml | 169.93 | 17.8 | 3024.75
12 | RIOSTRAS H.A. 20 x 20 | m3 | 7.04 | 437.81 | 3082.18
13 | PILARES DE PLANTA BAJA 20 x 20 | m3 | 7.44 | 610.17 | 4539.66
14 | VIGUETAS 10 x 20 H.A. | ml | 172.41 | 17 | 2930.97
15 | PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 ( revocado ) h= 2,60 | m2 | 441.4 | 19.15 | 8452.81
16 | CERCO PERIMETRAL ALAMBRE DE PUAS TRIPLE GALV. 3 HILADAS | ml | 172.41 | 6.43 | 1108.6
17 | PINTURA DE CERRAMIENTO ( blanqueado ) | m2 | 1426.5 | 3.78 | 5392.17
18 | INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARA LUMINARIAS | U. | 4 | 30 | 120
19 | INSTALACION DE TUBERIA PVC PESADA 1" CON SUS ACCESORIOS PARA CIRCUITOS DE LUMINARIAS | ml | 120 | 1.5 | 180
20 | CAJA DE REVISION H.A . 0,40 x 0,40 int. H= 0,40 a 0,5 mt, INCLUYE TAPA | U. | 4 | 47 | 188
C | PORTON METALICO Y RAMPA DE H.A. INGRESO A S/E |  |  |  | 6573.48
21 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 6.6 | 1.78 | 11.75
22 | EXCAVACION A PULSO | m3 | 5.35 | 7.87 | 42.1
23 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 1.22 | 134.1 | 163.6
24 | PLINTOS H.A. | m3 | 0.68 | 382.95 | 260.41
25 | RIOSTRAS H.A. 20 x 30 | m3 | 0.61 | 437.81 | 267.06
26 | PILARES DE PLANTA BAJA 30 x 30 | m3 | 0.63 | 610.17 | 384.41
27 | CONTRAPISO 20cm DE H.A. f´c 240 kg/cm2 con malla elect. 8x15 | m2 | 18 | 57.02 | 1026.36
28 | ENLUCIDO EXTERIOR | m2 | 120 | 8.27 | 992.4
29 | PORTON METALICO TIPO BANDEJA 7.00 x 3.00 m | m2 | 21 | 150 | 3150
30 | PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA | m2 | 33.3 | 8.27 | 275.39
D | BASE Y CUBETO DE H.A. PARA GIS- TRANSFORMADOR |  |  |  | 10095.91
31 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 60.72 | 1.78 | 108.08
32 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA | m3 | 19.95 | 14.14 | 282.09
33 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 2.63 | 134.1 | 352.68
34 | BASE H.A. TRANSFORMADOR 7,00x4,40x0,45 Y CUBETO 0,50 x 0,60 f´c 240 kg/cm2 | m3 | 18.46 | 446.93 | 8250.33
35 | TAPAS METALICAS GALVANIZADAS 2.00 x 0.50 m | m2 | 12.4 | 88.93 | 1102.73
E | SALA DE TABLEROS 9.00 x 6.00 MTS |  |  |  | 24204.88
36 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 88 | 1.78 | 156.64
37 | EXCAVACION A PULSO | m3 | 8.93 | 7.87 | 70.28
38 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 1.35 | 134.1 | 181.04
39 | PLINTOS H.A. | m3 | 0.73 | 382.95 | 279.55
40 | MURO DE PIEDRA BASE de 20 x 30 | m3 | 0.32 | 172.54 | 55.21
41 | RIOSTRAS H.A. 20 x 20 | m3 | 1.81 | 437.81 | 792.44
42 | MURO DE HORMIGON ARMADO CON PIEDRA CHISPA Y MALLA ELECT 5.5 x 15 cm | m3 | 1.32 | 460.06 | 607.28
43 | RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO | m3 | 12.7 | 14.52 | 184.4
44 | CONTRAPISO DE 210Kg/cm2, 0,085 mt. Con malla elect. 5x15 | m2 | 45.49 | 41.57 | 1891.02
45 | PILARES DE PLANTA BAJA | m3 | 1.7 | 610.17 | 1037.29
46 | VIGAS DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA | m3 | 1.5 | 612.23 | 918.35
47 | VIGUETAS 10 x 20 H.A. | ml | 15.8 | 17 | 268.6
48 | PILARETES 10 x 20 H.A. | ml | 4.9 | 12.41 | 60.81
49 | PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 | m2 | 88.72 | 19.15 | 1698.99
50 | DINTELES | ml | 3.2 | 15 | 48
51 | ENLUCIDO INTERIOR | m2 | 136.32 | 6.05 | 824.74
52 | ENLUCIDO EXTERIOR | m2 | 83.74 | 8.27 | 692.53
53 | CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS | ml | 21.67 | 4.7 | 101.85
54 | CUADRADA DE BOQUETES DE VENTANAS | ml | 48.6 | 4.7 | 228.42
55 | FILOS | ml | 47.25 | 3.46 | 163.49
56 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | m2 | 92.4 | 36.4 | 3363.36
57 | CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 ) | m2 | 92.4 | 17.97 | 1660.43
58 | BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (ACERAS) 210KG/CM2 | ml | 30 | 16.84 | 505.2
59 | HORMIGON DE ACERA PALETEADO DE 0,10 M, DE 210Kg/cm2 | m2 | 25.8 | 14.67 | 378.49
60 | PISO DE BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS RESINADAS | m2 | 43 | 28.77 | 1237.11
61 | CERAMICA DE PARED ACABADO TIPO 3 | m2 | 12.92 | 19.11 | 246.9
62 | PUERTA DE LAUREL Y MDF. 70 - 80 CM BAT.JAMBA Y CERRAD. | U. | 2 | 171.59 | 343.18
63 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION 24,000 BTU. | U. | 1 | 1360 | 1360
64 | PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA PARED | U. | 1 | 68.68 | 68.68
65 | EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR | m2 | 136.32 | 2.82 | 384.42
66 | PINTURA INTERIOR | m2 | 136.32 | 5.27 | 718.41
67 | PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA | m2 | 83.74 | 6.07 | 508.3
68 | TAPAS METALICAS TOOL ANTIDESLIZANTE (3mm) 50 x 60 | m2 | 5.7 | 96.63 | 550.79
69 | TUMBADO DE ASBESTO Y PERFIL METALICO ALUMINIO BLANCO | m2 | 45.94 | 14.12 | 648.67
70 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 mm | m2 | 14.67 | 94.02 | 1379.27
71 | PUERTA CORREDIZA-ABATIBLE DE AL/VID 6 mm | m2 | 5.39 | 109.6 | 590.74
F | ELECTROCANALES EXTERIORES |  |  |  | 5091.95
72 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 31.59 | 1.78 | 56.23
73 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA | m3 | 11.06 | 14.14 | 156.39
74 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 1.1057 | 134.1 | 148.27
75 | MURO DE HORMIGON ARMADO CON PIEDRA CHISPA Y MALLA ELECT 5.5 x 15 cm | m3 | 4.8 | 460.06 | 2208.29
76 | TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm | m2 | 22.11 | 90.49 | 2000.73
77 | PARRILLAS METALICAS 0,35 - 0,45 mts | ml | 31 | 16.84 | 522.04
G | BASES H.A. PARA EQUIPOS EXTERIORES |  |  |  | 14826.92
78 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 116.88 | 1.78 | 208.05
79 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA | m3 | 36.48 | 14.14 | 515.83
80 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 3.51 | 134.1 | 470.69
81 | RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO | m3 | 9 | 14.52 | 130.68
82 | BASE H.A. f´c 240 kg/cm2 PARA RECONECT.- DISYUNT.-CUADRO 69 KV-TC-TP-INT. | m3 | 32.89 | 410.51 | 13501.67
H | CAJAS H.A. Y DUCTOS PVC. PARA CABLES DE CONTROL |  |  |  | 2330.59
83 | CAJA DE REVISION H.A . 0,50 x 0,50 int. H= 0,40 a 1,00 mt | U. | 7 | 85.02 | 595.14
84 | TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm | m2 | 3.43 | 90.49 | 310.38
85 | TENDIDO TUBERIA PESADA ANILLADA PVC 110 MM inc. Recubrimiento con arena | ml | 107.39 | 13.27 | 1425.07
I | CASETA DE GUARDIANIA |  |  |  | 5764.52
86 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 12.9 | 1.78 | 22.96
87 | EXCAVACION A PULSO | m3 | 0.17 | 7.87 | 1.34
88 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 0.17 | 134.1 | 22.8
89 | PLINTOS H.A. | m3 | 0.22 | 382.95 | 84.25
90 | BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (ACERA) 210KG/CM2 | ml | 11.7 | 17 | 198.9
91 | RIOSTRAS H.A. 20 x 20 | m3 | 0.39 | 437.81 | 170.75
92 | RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO | m3 | 1.16 | 14.52 | 16.84
93 | CONTRAPISO DE 210Kg/cm2, 0,085 mt. Con malla elect. 5x15 | m2 | 6.82 | 17.19 | 117.24
94 | HORMIGON DE ACERA PALETEADO DE 0,10 M, DE 210Kg/cm2 | m2 | 7.11 | 14.67 | 104.3
95 | PILARES DE PLANTA BAJA | m3 | 0.48 | 610.17 | 292.88
96 | VIGAS DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA | m3 | 0.42 | 612.23 | 257.14
97 | VIGUETAS 10 x 20 H.A. | ml | 5.4 | 17 | 91.8
98 | PILARETES 10 x 20 H.A. | ml | 2 | 12.41 | 24.82
99 | PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 | m2 | 20.38 | 19.15 | 390.28
100 | DINTELES | ml | 2 | 11.38 | 22.76
101 | ENLUCIDO INTERIOR | m2 | 60.3 | 6.05 | 364.82
102 | ENLUCIDO EXTERIOR | m2 | 23.07 | 8.27 | 190.79
103 | CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS | ml | 9.58 | 4.7 | 45.03
104 | CUADRADA DE BOQUETES DE VENTANAS | ml | 21.2 | 4.7 | 99.64
105 | FILOS | ml | 2.4 | 3.46 | 8.3
106 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | m2 | 18.4 | 36.4 | 669.76
107 | CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 ) | m2 | 18.4 | 13.42 | 246.93
108 | PISO DE BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS RESINADAS | m2 | 6.82 | 28.77 | 196.21
109 | CERAMICA DE PARED | m2 | 5.64 | 19.11 | 107.78
110 | PUERTA DE LAUREL Y MDF. 70 - 80 CM BAT.JAMBA Y CERRAD. | U. | 2 | 171.59 | 343.18
111 | EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR | m2 | 60.3 | 2.82 | 170.05
112 | PINTURA INTERIOR | m2 | 60.3 | 5.27 | 317.78
113 | PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA | m2 | 23.07 | 6.07 | 140.03
114 | TUMBADO DE ASBESTO Y PERFIL METALICO ALUMINIO BLANCO | m2 | 6.82 | 14.12 | 96.3
115 | VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 mm | m2 | 7.08 | 134.02 | 948.86
J | CISTERNA H.A-CASETA- BOMBA 1/2 HP. Y TANQUE DE PRESION 40 gln |  |  |  | 3495.13
116 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 8.06 | 1.78 | 14.35
117 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA | m3 | 14.91 | 14.14 | 210.83
118 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2 | m3 | 0.4 | 134.1 | 53.64
119 | CISTERNA H.A. e pared= 12 cm e piso y losa = 15 cm | m3 | 4.03 | 491.92 | 1982.44
120 | PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 ( revocado ) h= 2,60 | m2 | 13.8 | 19.15 | 264.27
121 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA | m2 | 9 | 36.4 | 327.6
122 | CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 ) | m2 | 9 | 13.42 | 120.78
123 | ENLUCIDO INTERIOR CISTERNA | m2 | 19.76 | 6.05 | 119.55
124 | PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO 1/2 HP.- 40 Gln. | U. | 1 | 401.67 | 401.67
K | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 2468.03
125 | ACOMETIDA DE AGUA POTABLE | ml | 2 | 75.95 | 151.9
126 | PUNTO DE AGUA FRIA | U. | 8 | 36.87 | 294.96
127 | TUBERIA DE AA. PP. 1/2 PULG. | ml | 10 | 5.39 | 53.9
128 | TUBERIA DE AA. PP. 3/4 PULG. | ml | 25 | 8.64 | 216
129 | TUBERIA DE AA. PP. 1 PULG. | ml | 3 | 10.28 | 30.84
130 | PUNTO DE AGUA SERVIDA | U. | 5 | 44.21 | 221.05
131 | PUNTO DE VENTILACION 2 PULG. | U. | 2 | 14.29 | 28.58
132 | TENDIDO TUBERIA PESADA PVC 110 MM inc. Recubrimiento con arena | ml | 40 | 13.27 | 530.8
133 | CAJA DE REVISION H.A . 0,50 x 0,50 int. H= 0,40 a 1,00 mt | U. | 5 | 85.02 | 425.1
134 | TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm | m2 | 2.45 | 90.49 | 221.7
135 | PIEZAS SANITARIAS TIPO ECONOMICA | Jgo | 2 | 146.6 | 293.2
L | INSTALACIONES ELECTRICAS 110 - 220 V. |  |  |  | 5545.7
136 | PUNTO DE ALUMBRADO | U. | 20 | 42.13 | 842.6
137 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 110 V. | U. | 14 | 39.88 | 558.32
138 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220 V. | U. | 2 | 56.62 | 113.24
139 | ILUMINACION FLUORESCENTE 3 X 20 | U. | 11 | 64.59 | 710.49
140 | INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TRIF. USO EXTERIOR | U. | 1 | 1706.9 | 1706.9
141 | INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION CORRIENTE CONTINUA BDC | U. | 1 | 836.73 | 836.73
142 | INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION 12 - 24 S. GENERALES TRIF. | U. | 1 | 352.68 | 352.68
143 | INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION 24 - 42 S. AUXILIARES TRIF. | U. | 1 | 424.74 | 424.74
M | MALLA PUESTA A TIERRA |  |  |  | 7744.34
144 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA (MALLA DE PUESTA A TIERRA) | m3 | 134.4 | 14.14 | 1900.42
145 | RELLENO , COMPACTACION CON MAQUINA ( MALLA DE PUESTA A TIERRA ) | m3 | 134.4 | 11.12 | 1494.53
146 | CALCULOS DE VERIFICACION MALLA TIERRA A IMPLEMENTARSE | Glb | 1 | 550 | 550
147 | INSTALACION CON CONEXIÓN UTILIZANDO CONECTORES DE COMPRESION DE COBRE | m2 | 1340 | 2.5 | 3350
148 | MEDICION DE RESISTIVIDAD DE SUELOS Y PRUEBAS | Glb | 1 | 449.39 | 449.39
N | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 33902.27
149 | EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA DEL PROYECTO | m3 | 200 | 14.14 | 2828
150 | RELLENO , COMPACTACION CON MAQUINA DEL PROYECTO | m3 | 1653.09 | 11.12 | 18382.36
151 | RELLENO DE PATIO DE EQUIPOS ( PIEDRA 4 ) | m3 | 150 | 25 | 3750
152 | CAMARA SEPTICA | GLOBAL | 1 | 1361.5 | 1361.5
153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO | U. | 1 | 1000 | 1000
154 | TAPA DE H.A. PARA SEGURIDAD DEL POZO PROFUNDO DE AGUA SUBTERR. | m2 | 1 | 117.93 | 117.93
155 | PERMISOS DE CONSTRUCCION | U. | 1 | 550 | 550
156 | DEMOLICIONES EN GENERAL DE CERRAMIENTO EXISTENTE | m2 | 240 | 5.11 | 1226.4
157 | ESTABILIZACION DE MURO LATERAL SUBESTACIÒN. | Glb. | 1 | 800 | 800
158 | RELLENO, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO EN PARTE FRONTAL DE SUBESTACION. | m3 | 60 | 14.52 | 871.2
159 | CONSTRUCCION DE CANAL AA.LL. CON TUBERIA DE HORMIGON 500 mm Y MUROS DE HORMIGON ARMADO EN LOS LADOS AL INGRESO DE LA SUBESTACIÒN. | ml | 8 | 258.11 | 2064.88
160 | IDENTIFICACIÓN DE SUBESTACION EN ALTO RELIEVE CON BLOQUE DE MAMPOSTERIA (incluye empaste y pintura) | U. | 1 | 300 | 300
161 | SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN PISOS Y PAREDES. | Glb. | 1 | 650 | 650
O | OBRAS ELECTRICAS |  |  |  | 197174.27
162 | ARMADO DE PORTICO METALICO A 69 KV E INSTALACION DE CADENAS DE RETENCIÒN, PARARRAYOS Y CONEXIÓN CON LINEA DE LLEGADA 69 KV. | Glb. | 1 | 2000 | 2000
163 | SUMINISTRO DE POSTE DE H.A. DE 11 mts. X 500 Kg. C.R. | U. | 6 | 243.1 | 1458.6
164 | TRANSPORTE Y EREGIDA DE POSTE DE H.A. DE 11 mts. X 500 Kg. C.R. | U. | 6 | 46.2 | 277.2
165 | ARMADO DE CUADRO AEREO A 13.8 KV INCLUYE BARRAS E INSTALACION DE EQUIPOS. | Glb | 1 | 2000 | 2000
166 | LIMPIEZA Y PINTADA DE TRANSFORMADOR DE PODER | Glb. | 1 | 500 | 500
167 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR A 69 KV EN SF6 TIPO TANQUE VIVO | U. | 1 | 28000 | 28000
168 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO PARA PROTECCIÒN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON SU RELE Y ANUNCIADOR DE ALARMA. | U. | 1 | 14500 | 14500
169 | SUM. Y MONTAJE DE SECC. TRIPOLAR MANDO MANUAL, DE DOBLE APERT. LAT. SIN CUCH. P/TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL/VERTICAL, INCLUYE CONECTORES. ENTRADA-SALIDA Y BYPASS. | U. | 3 | 17232.04 | 51696.12
170 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SCADA INCLUYE SU INSTALACION | Glb. | 1 | 60947.35 | 60947.35
171 | MONTAJE, CABLEADO DE FUERZA, CONTROL Y PROTECCION DE EQUIPOS Y PRUEBAS | Glb. | 1 | 5500 | 5500
172 | INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE XLPE 500 MCM 15KV EN ALIMENTADORAS | Glb. | 1 | 940 | 940
173 | INSTALACION DE LUMINARIAS, INCLUYE CABLE DE COBRE THHN CONCENTRICO 2X8 AWG, LAS LUMINARIAS ENTREGA LA EMPRESA. | U. | 11 | 180 | 1980
174 | PARARRAYOS DE 60 KV TIPO ESTACION MCO 48KV POLIMERO CON CONTADOR DE DESCARGAS Y CONECTORES. | U. | 3 | 2000 | 6000
175 | TUBERIA PVC TIPO TDP ANILLADA DE 6" DE 4"X6 m. | U. | 5 | 50 | 250
176 | CODO PVC DE ALTA RESISTENCIA DE 6" | U. | 5 | 25 | 125
177 | PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE AISLADO XLPE DE Cu. 500 MCM 15KV CON TERMINAL DE 2 PERFORACIONES NORMA NEMA. | U. | 12 | 350 | 4200
178 | CONECTOR TUBULAR DE COMPRESION CON DOS PERFORACIONES NORMA NEMA, PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM. | U. | 3 | 60 | 180
179 | CONECTOR RANURAS PARALELAS PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM | U. | 21 | 40 | 840
180 | PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X11" CON 4T/2CT/4A. | U. | 28 | 7 | 196
181 | PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X14" CON 4T/2CT/4A. | U. | 28 | 9 | 252
182 | PERNO TIPO OJO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X10" CON 4T/1CT/4A | U. | 6 | 5 | 30
183 | PERNO TIPO OJO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X12" CON 4T/1CT/4A | U. | 12 | 6 | 72
184 | PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X18" CON 4T/2CT/4A | U. | 52 | 13 | 676
185 | PERNO TIPO MAQUINA ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X4" CON 1T/1CT/2A | U. | 72 | 3 | 216
186 | PERNO TIPO MAQUINA DE H.G DE 1/2"X 3" CON 1T/1CT/2A. | U. | 66 | 6 | 396
187 | AISLADOR DE SUSPENSIÒN DE PORCELANA ANSI 52-1 | U. | 36 | 7 | 252
188 | AISLADOR TIPO PIN ANSI 55-5 DE PORCELANA | U. | 3 | 5 | 15
189 | PERNO PIN DE 5/8" | U. | 3 | 16 | 48
190 | GRAPA DE RETENCION PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM 25000lbs. | U. | 18 | 35 | 630
191 | PARARRAYO 12 KV TIPO ESTACION | U. | 3 | 170 | 510
192 | PARARRAYO 10 KV TIPO VALVULA CON ACCESORIOS | U. | 6 | 160 | 960
193 | PASTA PARA ALTA TENSION 0.5 Lbs. | U. | 2 | 40 | 80
194 | CONECTOR DE Cu. PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS | U. | 5 | 28 | 140
195 | TUBO EMT DE 1" X 3 Mts. | U. | 25 | 10 | 250
196 | CONECTOR EMT DE 1" | U. | 40 | 1 | 40
197 | UNION EMT DE 1" | U. | 22 | 2 | 44
198 | CAJA CONDULET TIPO T DE 1" | U. | 5 | 18 | 90
199 | CAJA CONDULET TIPO LB DE 1" | U. | 9 | 15 | 135
200 | CABLE DE CU AISLADO TIPO XLPE No. 2 PARA 15KV. | Mts. | 60 | 6 | 360
201 | PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE AISLADO XLPE DE Cu. No. 2 15KV CON TERMINAL DE 2 PERFORACIONES NORMA NEMA. | U. | 3 | 280 | 840
202 | SECCIONADOR PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 100A-15KV INCLUYE TIRAFUSIBLE 5A. | U. | 6 | 150 | 900
203 | CABLE DE Cu. AISLADO No. 6 AWG. | Mts. | 98 | 2.5 | 245
204 | CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 2x12 AWG. ) | Mts. | 400 | 2.1 | 840
205 | CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 4x12 AWG) | Mts. | 200 | 4.11 | 822
206 | CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 6x12 AWG). | Mts. | 300 | 5.82 | 1746
207 | CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 4x10 AWG) | Mts. | 750 | 5.7 | 4275
208 | VARILLA COPPERWELD PUESTA TIERRA ALTA CAMADA 5/8"X10` | Mts | 24 | 30 | 720
P | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE EQUIPOS |  |  |  | 3500
209 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TRANSFORMADOR DE PODER 12/16 MVA 69/13,8 KV. ( DESDE S/E QUEVEDO SUR). | Glb | 1 | 3500 | 3500
Q | TRASLADO DE EQUIPOS DE BODEGA DE DURAN A SUBESTACION EL ROSARIO DE CNEL EP-GLR. |  |  |  | 606
210 | RECONECTADORES 13,8 KV. | U. | 3 | 35 | 105
211 | SECCIONADOR TANDEM MONOPOLAR 13,8 KV 600 AMP. | U. | 6 | 10 | 60
212 | SECCIONADOR TIPO CUCHILLA MONOPOLAR 13,8 KV. 600 AMP. | U. | 6 | 10 | 60
213 | SECCIONADOR TANDEM MONOPOLAR 13,8 KV 1200 AMP. | U. | 3 | 15 | 45
214 | SECCIONADOR TIPO CUCHILLA MONOPOLAR 13,8 KV. 1200 AMP. | U. | 3 | 15 | 45
215 | PERFIL METALICO TIPO "C" DE 3"X4"X3"X3/8"X5.28 m. | U. | 20 | 1.5 | 30
216 | PERFIL METALICO TIPO "C" DE 3"X4"X3"X3/8"X4.80 m. | U. | 14 | 1.5 | 21
217 | PERFIL METALICO TIPO "L" DE 3"X3"X3/8"X5.28 m. | U. | 12 | 1.5 | 18
218 | PERFIL METALICO TIPO "L" DE 3"X3"X3/8"X4.80 m. | U. | 8 | 1.5 | 12
219 | TC, TP DE 15 KV | U. | 12 | 10 | 120
220 | TRANFORMADOR PADMOUNTED 50KVA | U. | 1 | 50 | 50
221 | BANCO DE BATERIAS 120 V. | U. | 1 | 10 | 10
222 | CARGADOR DE BATERIAS | U. | 1 | 10 | 10
223 | TABLERO PARA CALIDAD DE PRODUCTO (1 ION MAESTRO Y 4 ESCLAVOS) | U. | 1 | 20 | 20
R | TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA DE QUEVEDO A SUBESTACION EL ROSARIO DE CNEL EP-GLR. |  |  |  | 275
224 | CELOSIAS DE HIERRO GALVANIZADO QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA METALICA PORTICO A 69 KV CON SU RESPECTIVA PERNERIA. | Glb. | 1 | 200 | 200
225 | CABLE DE Cu. AISLADO TIPO XLPE 500 MCM. (BODEGA QUEVEDO) | Mts. | 300 | 0.25 | 75
| TOTAL SIN IVA |  |  | USD$ | 362180
| IVA (14%) |  |  | USD$ | 50705.2
| TOTAL |  |  | USD$ | 412885.2
| FISCALIZACION |  |  | USD$ | 20314.8
| TOTAL SIN IVA |  |  | USD$ | 17820
| IVA (14 %) |  |  | USD$ | 2494.8
| TOTAL |  |  | USD$ | 20314.8
| ADMINISTRACION |  |  | USD$ | 0
| TOTAL SIN IVA |  |  | USD$ | 0
| IVA (12 %) |  |  | USD$ | 0
| TOTAL |  |  | USD$ | 0
| TOTAL SE EL ROSARIO SIN IVA |  |  | USD$ | 380000
| TOTAL SE EL ROSARIO CON IVA |  |  | USD$ | 433200 | OK FINAL