## PRES LA ANDINA
FORMATO DE PRESUPUESTO LA ANDINA
V. 1.0
No. (Número entero secuencial) | Rubro (Alfanumérico de máximo 300 caracteres) | Unidad (Alfanumérico de máximo 20 caracteres) | Cantidad (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Unitario (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Total (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)
1 | TRANSFORMADOR 10 KVA, 1F CSP, 1B, 1380OGRDY/7960-120/240V | U | 1 | 1563.87 | 1563.87
2 | TRANSFORMADOR 25 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | U | 3 | 2149.46 | 6448.38
3 | TRANSFORMADOR 37.5 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | U | 1 | 2840.15 | 2840.15
4 | SECCIONADOR DISTRIBUCION 1P PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 15 KV 100 A, ROMPE ARCO | U | 1 | 98.83 | 98.83
5 | LUMINARIA CERRADA DE SODIO A.P, CON FOTOCELULA Y FOCO, 100 W, 208-240 V, INC BRAZO | U | 72 | 132.83 | 9563.76
6 | AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, 15 KV, ANSI DS-15 | U | 21 | 19.45 | 408.45
7 | AISLADOR ESPIGA (PIN), PORCELANA, CON RADIO INTERFERENCIA, 15KV, ANSI 55-5 | U | 39 | 6.35 | 247.65
8 | AISLADOR TIPO ROLLO DE PORCELANA ANSI 53-2 | U | 10 | 0.69 | 6.9
9 | AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | U | 10 | 3.41 | 34.1
10 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 4 AWG | M | 144.2775 | 0.58 | 83.681
11 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | M | 1997.6735 | 0.69 | 1378.3947
12 | CINTA DE ARMAR DE ALEACIÓN DE AL, 1, 27 X 7, 62 MM2 (3/64" X 5/16) | M | 124 | 0.62 | 76.88
13 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3153 kg | M | 381 | 1.39 | 529.59
14 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO, 600V, 2X4+1X4 AWG | M | 2430 | 3.82 | 9282.6
15 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, # 2 AWG | M | 6 | 7.3 | 43.8
16 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, #1/0 AWG | M | 18 | 12.28 | 221.04
17 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TW, 600 V, 2/0 AWG | M | 6 | 15.37 | 92.22
18 | VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | U | 47 | 9.16 | 430.52
19 | VARILLA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8" X 1.8 M (6') INC Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra | U | 5 | 9.36 | 46.8
20 | Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos | M | 75 | 6.72 | 504
21 | SUELDA EXOTERMICA | U | 5 | 6.6 | 33
22 | POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | U | 67 | 190.08 | 12735.36
23 | POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | U | 17 | 270.72 | 4602.24
24 | PERNO ESPARRAGO (ROSCA CORRIDA) GALVANIZADO 5/8" X 10" | U | 5 | 4.85 | 24.25
25 | PERNO DE OJO GALVANIZADO 5/8" X 10" | U | 9 | 6.29 | 56.61
26 | PERNO PIN GALV ESPIGA CORTA 5/8" X 5 1/2" X 5", ROSCA PLOMO 1" | U | 24 | 4.62 | 110.88
27 | PERNO PIN GALV ESPIGA CORTA 3/4" X 5 1/2" X 5", ROSCA PLOMO 1" | U | 4 | 5.78 | 23.12
28 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, ESTÁNDAR | U | 99 | 6.08 | 601.92
29 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, ESTÁNDAR | U | 15 | 8.33 | 124.95
30 | ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | U | 10 | 8.49 | 84.9
31 | PERNO "U" 5/8" X 8" | U | 9 | 6.06 | 54.54
32 | PERNO "U" 5/8" X 12" | U | 1 | 7.66 | 7.66
33 | VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | U | 25 | 12.71 | 317.75
34 | PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN, 19 X 457 MM (3/4" X 18") | U | 9 | 16.26 | 146.34
35 | PERNO PIN PUNTA DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN, 19 X 457 MM (3/4" X 18") | U | 1 | 21.92 | 21.92
36 | CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL DE 2 HASTA 2/0 AWG | U | 41 | 5.9 | 241.9
37 | CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL DE 2 HASTA 4/0 AWG | U | 6 | 7.51 | 45.06
38 | BASTIDOR GALVANIZADO LIVIANO 1 VIA (CON BASE) | U | 10 | 2.89 | 28.9
39 | PIE DE AMIGO PLETINA GALVANIZADO 1 1/2" X 3/16" X 0.8 M | U | 34 | 7.51 | 255.34
40 | GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 2-4/0 AWG 2 PERNOS | U | 21 | 11.84 | 248.64
41 | GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | U | 5 | 8.09 | 40.45
42 | HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE 5/8" X 3" | U | 6 | 1.65 | 9.9
43 | BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | U | 25 | 12.13 | 303.25
44 | GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | U | 27 | 0.91 | 24.57
45 | BRAZO GALVANIZADO PARA TENSOR FAROL (ESTRUCTURA) 2" X 1.5 M | U | 2 | 26.28 | 52.56
46 | KIT PARA RETENCIÓN (INCLUYE PINZA DE RETENCION Y TUERCA DE OJO) | U | 45 | 20.86 | 938.7
47 | KIT PARA SUSPENCIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSION Y MENSULA DE SUSPENSION) | U | 51 | 10.31 | 525.81
48 | TENSOR MECÁNICO OJO GRILLETE | U | 45 | 12.01 | 540.45
49 | PRECINTO PLASTICO ANTI U.V DE AMARRE 8X350MM | U | 559 | 0.16 | 89.44
50 | PROTECTOR P/ PUNTA DE CABLE DE SECCION 50MM2 (#1/0*AWG)(PC50) | U | 81 | 0.64 | 51.84
51 | CONECTOR AISLADO DENTADO ABULONADO ESTANCO 25-95/25-95MM2 -DCNL-3 | U | 98 | 4.4 | 431.2
52 | CONECTOR DOBLE DENTADO C.TUERCA FUSIB.DP9 | U | 144 | 1.34 | 192.96
53 | CABLE PREENSAMBLADO (2X2/0 ASC+ 1X1/0 AAAC) AWG, AISLADO XLPE, 600V | M | 2629.477 | 5.95 | 15645.3884
54 | ALAMBRE DE AL, DESNUDO SOLIDO, PARA ATADURA, 4 AWG | M | 81 | 0.55 | 44.55
55 | TUERCA DE OJO 5/8" | U | 12 | 2.89 | 34.68
56 | PERNO MAQUINA DE 1/2" x 1 1/2" | U | 34 | 1.1 | 37.4
57 | Conector grapa bulonada # 2/0 | U | 14 | 3.23 | 45.22
58 | Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | U | 25 | 1.14 | 28.5
59 | Conductor de Cu. TW # 12 | M | 360 | 0.81 | 291.6
60 | Tirafusible A.T. tipo k . (5-20 A) | U | 1 | 3.47 | 3.47
61 | CRUCETA AG TIPO "L" DE 75 X 75 X 6 X 2400 MM UNIVERSAL | U | 17 | 86.63 | 1472.71
62 | Cruceta HG Tipo L de 1.5 m | U | 1 | 69.3 | 69.3
63 | MEDIDOR ELECTRONICO T/SOCK FORM 2S CL200 1F 3H 240V | U | 81 | 54.6 | 4422.6
64 | CAJA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR 2S CLASE 200 | U | 81 | 27.94 | 2263.14
65 | KIT DE ACOMETIDA (CONECTORES, 2 PORTAFUSIBLE, 2 FUSIBLE 63 A, PRESCINTOS, PINZAS) 240 V | U | 81 | 19.06 | 1543.86
66 | PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA INC (3 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 6, VARILLA COPERWELD Y SUELDA EXOTERMICA) | U | 81 | 50.63 | 4101.03
67 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 A 50 AMP. | U | 162 | 6.57 | 1064.34
68 | CAJA TERMICA BIFASICA | U | 81 | 10.16 | 822.96
69 | TUBO GALVANIZADO METALICO 3 PULG DIAMETRO POR 1/8 ESP POR 6 METROS DE ALTURA | U | 81 | 63.53 | 5145.93
70 | PUESTA A TIERRA DE REDES INC. (15 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2, VARILLA COPERWELD, SUELDA EXOTERMICA Y CONECTOR RANURA PARALELA) | M | 21 | 128.67 | 2702.07
71 | TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALAR MEDIDORES | U | 81 | 5.78 | 468.18
72 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN
73 | EST-1CR | U | 6 | 16.62 | 99.72
74 | EST-3CP | U | 9 | 25.04 | 225.36
75 | EST-3CR | U | 1 | 37.88 | 37.88
76 | EST-3CD | U | 2 | 40.6 | 81.2
77 | EST-3CA | U | 1 | 29.76 | 29.76
78 | ESE-1EP | U | 3 | 6.82 | 20.46
79 | ESE-1ER | U | 3 | 7.63 | 22.89
80 | ESE-1ED | U | 2 | 11.45 | 22.9
81 | ESD-1PP3 | U | 51 | 8.17 | 416.67
82 | ESD-1PR3 | U | 27 | 10.91 | 294.57
83 | ESD-1PD3 | U | 9 | 18.55 | 166.95
84 | TT1 (TAT-0TS) | U | 6 | 18.43 | 110.58
85 | TT2 (TAD-0TS) | U | 15 | 15.71 | 235.65
86 | TTD (TAT-0TD) | U | 2 | 33.46 | 66.92
87 | TF1 (TAT-0FS) | U | 2 | 20.24 | 40.48
88 | G1 (PT0-0AC8_1) | U | 21 | 14.86 | 312.06
89 | Ac y Med | U | 81 | 28.33 | 2294.73
90 | L100W (APD-0PLCS100ACC) | U | 72 | 16.07 | 1157.04
91 | S1 (SPT-1S100) | U | 1 | 16.3 | 16.3
92 | ACSR # 2 (CO0-0B2) | M | 1997.6735 | 0.34 | 679.21
93 | ACSR # 4 (CO0-0B4) | M | 144.2775 | 0.34 | 49.05
94 | XLPE 2*70 + 50 (CO0-0T2X70(50)) | M | 2629.477 | 0.8 | 2103.58
95 | T 10 CSP (TRT-1A10) | U | 1 | 122.45 | 122.45
96 | T 25 CSP (TRT-1C25) | U | 3 | 122.45 | 367.35
97 | T 37,5 CSP (TRT-1C37,5) | U | 1 | 122.45 | 122.45
98 | Replanteo | KM | 2.7738 | 261.04 | 724.06
99 | Desbroce | KM | 2.7738 | 208.54 | 578.44
100 | Transporte de postes Hormigon | U | 84 | 32.23 | 2707.32
101 | P12 (PO0-0HC12_500) Grua | U | 17 | 56.65 | 963.05
102 | P10 (PO0-0HC10_400) Grua | U | 67 | 56.65 | 3795.55
103 | CIMENTACION PARA INSTALACION DE TUBOS | U | 81 | 9.68 | 784.08
104 | DESMONTAJE DE MATERIALES E INGRESO A BODEGA | U | 1 | 5650.82 | 5650.82
105
106
107
108
109
110
121374.48

## PRES SANTA CATALINA
FORMATO DE PRESUPUESTO SANTA CATALINA
V. 1.0
No. (Número entero secuencial) | Rubro (Alfanumérico de máximo 300 caracteres) | Unidad (Alfanumérico de máximo 20 caracteres) | Cantidad (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Unitario (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Total (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)
1 | TRANSFORMADOR 10 KVA, 1F CSP, 1B, 1380OGRDY/7960-120/240V | U | 1 | 1563.87 | 1563.87
2 | TRANSFORMADOR 37.5 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | U | 1 | 2840.15 | 2840.15
3 | SECCIONADOR DISTRIBUCION 1P PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 15 KV 100 A, ROMPE ARCO | U | 1 | 98.83 | 98.83
4 | LUMINARIA CERRADA DE SODIO A.P, CON FOTOCELULA Y FOCO, 100 W, 208-240 V, INC BRAZO | U | 28 | 132.83 | 3719.24
5 | AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, 15 KV, ANSI DS-15 | U | 7 | 19.45 | 136.15
6 | AISLADOR ESPIGA (PIN), PORCELANA, CON RADIO INTERFERENCIA, 15KV, ANSI 55-5 | U | 6 | 6.35 | 38.1
7 | AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | U | 6 | 3.41 | 20.46
8 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | M | 338.6279 | 0.69 | 233.6532
9 | CINTA DE ARMAR DE ALEACIÓN DE AL, 1, 27 X 7, 62 MM2 (3/64" X 5/16) | M | 26 | 0.62 | 16.12
10 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3153 kg | M | 291 | 1.39 | 404.49
11 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO, 600V, 2X4+1X4 AWG | M | 960 | 3.82 | 3667.2
12 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, # 2 AWG | M | 6 | 7.3 | 43.8
13 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TW, 600 V, 2/0 AWG | M | 6 | 15.37 | 92.22
14 | VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | U | 33 | 9.16 | 302.28
15 | VARILLA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8" X 1.8 M (6') INC Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra | U | 2 | 9.36 | 18.72
16 | Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos | M | 30 | 6.72 | 201.6
17 | SUELDA EXOTERMICA | U | 2 | 6.6 | 13.2
18 | POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | U | 18 | 190.08 | 3421.44
19 | POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | U | 10 | 270.72 | 2707.2
20 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, ESTÁNDAR | U | 30 | 6.08 | 182.4
21 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, ESTÁNDAR | U | 4 | 8.33 | 33.32
22 | ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | U | 4 | 8.49 | 33.96
23 | PERNO "U" 5/8" X 12" | U | 1 | 7.66 | 7.66
24 | VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | U | 17 | 12.71 | 216.07
25 | PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN, 19 X 457 MM (3/4" X 18") | U | 6 | 16.26 | 97.56
26 | CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL DE 2 HASTA 2/0 AWG | U | 11 | 5.9 | 64.9
27 | CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL DE 2 HASTA 4/0 AWG | U | 1 | 7.51 | 7.51
28 | GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 2-4/0 AWG 2 PERNOS | U | 7 | 11.84 | 82.88
29 | GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | U | 2 | 8.09 | 16.18
30 | HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE 5/8" X 3" | U | 7 | 1.65 | 11.55
31 | BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | U | 17 | 12.13 | 206.21
32 | GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | U | 21 | 0.91 | 19.11
33 | BRAZO GALVANIZADO PARA TENSOR FAROL (ESTRUCTURA) 2" X 1.5 M | U | 3 | 26.28 | 78.84
34 | KIT PARA RETENCIÓN (INCLUYE PINZA DE RETENCION Y TUERCA DE OJO) | U | 14 | 20.86 | 292.04
35 | KIT PARA SUSPENCIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSION Y MENSULA DE SUSPENSION) | U | 17 | 10.31 | 175.27
36 | TENSOR MECÁNICO OJO GRILLETE | U | 14 | 12.01 | 168.14
37 | PRECINTO PLASTICO ANTI U.V DE AMARRE 8X350MM | U | 180 | 0.16 | 28.8
38 | PROTECTOR P/ PUNTA DE CABLE DE SECCION 50MM2 (#1/0*AWG)(PC50) | U | 24 | 0.64 | 15.36
39 | CONECTOR AISLADO DENTADO ABULONADO ESTANCO 25-95/25-95MM2 -DCNL-3 | U | 34 | 4.4 | 149.6
40 | CONECTOR DOBLE DENTADO C.TUERCA FUSIB.DP9 | U | 56 | 1.34 | 75.04
41 | CABLE PREENSAMBLADO (2X2/0 ASC+ 1X1/0 AAAC) AWG, AISLADO XLPE, 600V | M | 858.6511 | 5.95 | 5108.9742
42 | ALAMBRE DE AL, DESNUDO SOLIDO, PARA ATADURA, 4 AWG | M | 12 | 0.55 | 6.6
43 | TUERCA DE OJO 5/8" | U | 7 | 2.89 | 20.23
44 | Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | U | 17 | 1.14 | 19.38
45 | Conductor de Cu. TW # 12 | M | 140 | 0.81 | 113.4
46 | Tirafusible A.T. tipo k . (5-20 A) | U | 1 | 3.47 | 3.47
47 | Cruceta HG Tipo L de 1.5 m | U | 1 | 69.3 | 69.3
48 | MEDIDOR ELECTRONICO T/SOCK FORM 2S CL200 1F 3H 240V | U | 32 | 54.6 | 1747.2
49 | CAJA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR 2S CLASE 200 | U | 32 | 27.94 | 894.08
50 | KIT DE ACOMETIDA (CONECTORES, 2 PORTAFUSIBLE, 2 FUSIBLE 63 A, PRESCINTOS, PINZAS) 240 V | U | 32 | 19.06 | 609.92
51 | PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA INC (3 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 6, VARILLA COPERWELD Y SUELDA EXOTERMICA) | U | 32 | 50.63 | 1620.16
52 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 A 50 AMP. | U | 64 | 6.57 | 420.48
53 | CAJA TERMICA BIFASICA | U | 32 | 10.16 | 325.12
54 | TUBO GALVANIZADO METALICO 3 PULG DIAMETRO POR 1/8 ESP POR 6 METROS DE ALTURA | U | 32 | 63.53 | 2032.96
55 | PUESTA A TIERRA DE REDES INC. (15 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2, VARILLA COPERWELD, SUELDA EXOTERMICA Y CONECTOR RANURA PARALELA) | M | 6 | 128.67 | 772.02
56 | TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALAR MEDIDORES | U | 32 | 5.78 | 184.96
57 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
58 | EST-1CR | U | 5 | 16.62 | 83.1
59 | EST-1CP | U | 5 | 11.56 | 57.8
60 | EST-1CD | U | 1 | 20.23 | 20.23
61 | ESD-1PP3 | U | 17 | 8.17 | 138.89
62 | ESD-1PR3 | U | 8 | 10.91 | 87.28
63 | ESD-1PD3 | U | 3 | 18.55 | 55.65
64 | TT1 (TAT-0TS) | U | 2 | 18.43 | 36.86
65 | TT2 (TAD-0TS) | U | 9 | 15.71 | 141.39
66 | TTD (TAT-0TD) | U | 3 | 33.46 | 100.38
67 | TF2 (TAD-0FS) | U | 2 | 16.38 | 32.76
68 | TFD (TAT-0FD) | U | 1 | 35.61 | 35.61
69 | G1 (PT0-0AC8_1) | U | 6 | 14.86 | 89.16
70 | Ac y Med | U | 32 | 28.33 | 906.56
71 | L100W (APD-0PLCS100ACC) | U | 28 | 16.07 | 449.96
72 | S1 (SPT-1S100) | U | 1 | 16.3 | 16.3
73 | ACSR # 2 (CO0-0B2) | M | 338.6279 | 0.34 | 115.1335
74 | XLPE 2*70 + 50 (CO0-0T2X70(50)) | M | 858.6511 | 0.8 | 686.9209
75 | T 10 CSP (TRT-1A10) | U | 1 | 122.45 | 122.45
76 | T 37,5 CSP (TRT-1C37,5) | U | 1 | 122.45 | 122.45
77 | Transporte de postes Hormigon | U | 28 | 32.23 | 902.44
78 | P12 (PO0-0HC12_500) Grua | U | 10 | 56.65 | 566.5
79 | P10 (PO0-0HC10_400) Grua | U | 18 | 56.65 | 1019.7
80 | CIMENTACION PARA INSTALACION DE TUBOS | U | 32 | 9.68 | 309.76
81 | DESMONTAJE DE MATERIALES E INGRESO A BODEGA | U | 1 | 2032.21 | 2032.21
82 |  |  |  |  | 0
83 |  |  |  |  | 0
84 |  |  |  |  | 0
85 |  |  |  |  | 0
86 |  |  |  |  | 0
87 |  |  |  |  | 0
88 |  |  |  |  | 0
89 |  |  |  |  | 0
90 |  |  |  |  | 0
91 |  |  |  |  | 0
92 |  |  |  |  | 0
93 |  |  |  |  | 0
94 |  |  |  |  | 0
95 |  |  |  |  | 0
96 |  |  |  |  | 0
97 |  |  |  |  | 0
98 |  |  |  |  | 0
99 |  |  |  |  | 0
100 |  |  |  |  | 0
101 |  |  |  |  | 0
102
103
104
105
106
107
43578.87

## PRES FLOR DE PARAISO
FORMATO DE PRESUPUESTO FLOR DE PARAISO
V. 1.0
No. (Número entero secuencial) | Rubro (Alfanumérico de máximo 300 caracteres) | Unidad (Alfanumérico de máximo 20 caracteres) | Cantidad (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Unitario (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales) | Precio Total (Numérico de máximo 12 enteros, 5 decimales)
1 | TRANSFORMADOR 25 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | U | 3 | 2149.46 | 6448.38
2 | TRANSFORMADOR 50 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | U | 1 | 3325.25 | 3325.25
3 | SECCIONADOR DISTRIBUCION 1P PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 15 KV 100 A, ROMPE ARCO | U | 1 | 98.83 | 98.83
4 | LUMINARIA CERRADA DE SODIO A.P, CON FOTOCELULA Y FOCO, 100 W, 208-240 V, INC BRAZO | U | 89 | 132.83 | 11821.87
5 | AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, 15 KV, ANSI DS-15 | U | 8 | 19.45 | 155.6
6 | AISLADOR ESPIGA (PIN), PORCELANA, CON RADIO INTERFERENCIA, 15KV, ANSI 55-5 | U | 4 | 6.35 | 25.4
7 | AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | U | 9 | 3.41 | 30.69
8 | CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | M | 406.348 | 0.69 | 280.3801
9 | CINTA DE ARMAR DE ALEACIÓN DE AL, 1, 27 X 7, 62 MM2 (3/64" X 5/16) | M | 24 | 0.62 | 14.88
10 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3153 kg | M | 560 | 1.39 | 778.4
11 | CONDUCTOR CONCENTRICO DE ALUMINIO, 600V, 2X4+1X4 AWG | M | 3180 | 3.82 | 12147.6
12 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, #1/0 AWG | M | 18 | 12.28 | 221.04
13 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TW, 600 V, 2/0 AWG | M | 6 | 15.37 | 92.22
14 | VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | U | 59 | 9.16 | 540.44
15 | VARILLA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8" X 1.8 M (6') INC Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra | U | 3 | 9.36 | 28.08
16 | Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos | M | 45 | 6.72 | 302.4
17 | SUELDA EXOTERMICA | U | 3 | 6.6 | 19.8
18 | POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | U | 57 | 190.08 | 10834.56
19 | POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | U | 12 | 270.72 | 3248.64
20 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 3 PERNOS, ESTÁNDAR | U | 101 | 6.08 | 614.08
21 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 4 PERNOS, ESTÁNDAR | U | 1 | 8.33 | 8.33
22 | ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | U | 8 | 8.49 | 67.92
23 | PERNO "U" 5/8" X 12" | U | 1 | 7.66 | 7.66
24 | VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | U | 34 | 12.71 | 432.14
25 | PERNO PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE DE ACERO GALVANIZADO, CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN, 19 X 457 MM (3/4" X 18") | U | 4 | 16.26 | 65.04
26 | CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL DE 2 HASTA 2/0 AWG | U | 34 | 5.9 | 200.6
27 | GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 2-4/0 AWG 2 PERNOS | U | 8 | 11.84 | 94.72
28 | GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | U | 4 | 8.09 | 32.36
29 | HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE 5/8" X 3" | U | 8 | 1.65 | 13.2
30 | BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | U | 34 | 12.13 | 412.42
31 | GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | U | 41 | 0.91 | 37.31
32 | KIT PARA RETENCIÓN (INCLUYE PINZA DE RETENCION Y TUERCA DE OJO) | U | 35 | 20.86 | 730.1
33 | KIT PARA SUSPENCIÓN (INCLUYE PINZA DE SUSPENSION Y MENSULA DE SUSPENSION) | U | 60 | 10.31 | 618.6
34 | TENSOR MECÁNICO OJO GRILLETE | U | 35 | 12.01 | 420.35
35 | PRECINTO PLASTICO ANTI U.V DE AMARRE 8X350MM | U | 577 | 0.16 | 92.32
36 | PROTECTOR P/ PUNTA DE CABLE DE SECCION 50MM2 (#1/0*AWG)(PC50) | U | 99 | 0.64 | 63.36
37 | CONECTOR AISLADO DENTADO ABULONADO ESTANCO 25-95/25-95MM2 -DCNL-3 | U | 65 | 4.4 | 286
38 | CONECTOR DOBLE DENTADO C.TUERCA FUSIB.DP9 | U | 178 | 1.34 | 238.52
39 | CABLE PREENSAMBLADO (2X2/0 ASC+ 1X1/0 AAAC) AWG, AISLADO XLPE, 600V | M | 2932.2703 | 5.95 | 17447.0086
40 | ALAMBRE DE AL, DESNUDO SOLIDO, PARA ATADURA, 4 AWG | M | 8 | 0.55 | 4.4
41 | TUERCA DE OJO 5/8" | U | 8 | 2.89 | 23.12
42 | Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | U | 34 | 1.14 | 38.76
43 | Conductor de Cu. TW # 12 | M | 445 | 0.81 | 360.45
44 | Tirafusible A.T. tipo k . (5-20 A) | U | 1 | 3.47 | 3.47
45 | Cruceta HG Tipo L de 1.5 m | U | 1 | 69.3 | 69.3
46 | MEDIDOR ELECTRONICO T/SOCK FORM 2S CL200 1F 3H 240V | U | 106 | 54.6 | 5787.6
47 | CAJA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO PARA MEDIDOR 2S CLASE 200 | U | 106 | 27.94 | 2961.64
48 | KIT DE ACOMETIDA (CONECTORES, 2 PORTAFUSIBLE, 2 FUSIBLE 63 A, PRESCINTOS, PINZAS) 240 V | U | 106 | 19.06 | 2020.36
49 | PUESTA A TIERRA DE ACOMETIDA INC (3 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 6, VARILLA COPERWELD Y SUELDA EXOTERMICA) | U | 106 | 50.63 | 5366.78
50 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 30 A 50 AMP. | U | 212 | 6.57 | 1392.84
51 | CAJA TERMICA BIFASICA | U | 106 | 10.16 | 1076.96
52 | TUBO GALVANIZADO METALICO 3 PULG DIAMETRO POR 1/8 ESP POR 6 METROS DE ALTURA | U | 106 | 63.53 | 6734.18
53 | PUESTA A TIERRA DE REDES INC. (15 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 2, VARILLA COPERWELD, SUELDA EXOTERMICA Y CONECTOR RANURA PARALELA) | U | 25 | 128.67 | 3216.75
54 | TORNILLERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALAR MEDIDORES | U | 106 | 5.78 | 612.68
55 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | 0
56 | EST-1CR | U | 8 | 16.62 | 132.96
57 | EST-1CP | U | 4 | 11.56 | 46.24
58 | ESD-1PP3 | U | 60 | 8.17 | 490.2
59 | ESD-1PR3 | U | 33 | 10.91 | 360.03
60 | ESD-1PD3 | U | 1 | 18.55 | 18.55
61 | TT1 (TAT-0TS) | U | 2 | 18.43 | 36.86
62 | TT2 (TAD-0TS) | U | 25 | 15.71 | 392.75
63 | TTD (TAT-0TD) | U | 7 | 33.46 | 234.22
64 | G1 (PT0-0AC8_1) | U | 25 | 14.86 | 371.5
65 | Ac y Med | U | 106 | 28.33 | 3002.98
66 | L100W (APD-0PLCS100ACC) | U | 89 | 16.07 | 1430.23
67 | S1 (SPT-1S100) | U | 1 | 16.3 | 16.3
68 | ACSR # 2 (CO0-0B2) | M | 406.348 | 0.34 | 138.1583
69 | XLPE 2*70 + 50 (CO0-0T2X70(50)) | M | 2932.2703 | 0.8 | 2345.8163
70 | T 25 CSP (TRT-1C25) | U | 3 | 122.45 | 367.35
71 | T 50 CSP (TRT-1C50) | U | 1 | 122.45 | 122.45
72 | Replanteo | KM | 2.9323 | 261.04 | 765.4399
73 | Desbroce | KM | 2.9323 | 208.54 | 611.4957
74 | Transporte de postes Hormigon | U | 69 | 32.23 | 2223.87
75 | P12 (PO0-0HC12_500) Grua | U | 12 | 56.65 | 679.8
76 | P10 (PO0-0HC10_400) Grua | U | 57 | 56.65 | 3229.05
77 | CIMENTACION PARA INSTALACION DE TUBOS | U | 106 | 9.68 | 1026.08
78 | DESMONTAJE DE MATERIALES E INGRESO A BODEGA | U | 1 | 5889.22 | 5889.22
79 |  |  |  |  | 0
80 |  |  |  |  | 0
81 |  |  |  |  | 0
82 |  |  |  |  | 0
83 |  |  |  |  | 0
84 |  |  |  |  | 0
85 |  |  |  |  | 0
86 |  |  |  |  | 0
87 |  |  |  |  | 0
88 |  |  |  |  | 0
89 |  |  |  |  | 0
90 |  |  |  |  | 0
91 |  |  |  |  | 0
92 |  |  |  |  | 0
93 |  |  |  |  | 0
94 |  |  |  |  | 0
95 |  |  |  |  | 0
96 |  |  |  |  | 0
97 |  |  |  |  | 0
98 |  |  |  |  | 0
99
100
101
102
103
104
125897.34