## Tráfico Motorizado
ANEXO
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD -ARCONEL-
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL SECTOR ELÉCTRICO -CNCSE | [27 empty] | Valores normativos "Luminancia"
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -DNCDC | [27 empty] | Clase de iluminación | Lav (cd/m2) | Uo | Ul | Ti (%) | SR
[29 empty] | min | min | min | max | min
Formulario APPF_M: Parámetros Fotométricos APG_Tráfico motorizado | [27 empty] | M1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.5
[28 empty] | M4 | 0.8 | 0.4 | NR | 10 | NR
[28 empty] | M5 | 0.6 | 0.4 | NR | 10 | NR
NR: No requerido
Valores normativos "Iluminancia"
[11 empty] | Parámetros fotométricos, calculados en el diseño | [7 empty] | Parámetros fotométricos, medidos | [8 empty] | Clase de iluminación | lx |  |  | Emin/Eprom (%)
[11 empty] | Luminancia |  |  |  |  | Iluminacia |  |  | Luminancia | [5 empty] | Iluminancia |  |  |  | R1 | R2 y R3 | R4
Item | Año entrada operación | Mes entrada operación | Distribuidora | Nombre del proyecto | Código del proyecto (SISDAT) | Tipo de proyecto | Número de luminarias # | Tipo de luminarias | Potencia de luminarias (kW) | Clase de iluminación | Lav (cd/m2) | Uo | Ul | Ti (%) | SR | Sub clase | lx | Emin/Eprom (%) | N | Lav (cd/m2) -m- | Uo -m- | Ul -m- | Ti (%) -m- | SR -m- | lx -m- | Emin/Eprom (%) -m- | Observación | M3 | 12 | 17 | 15 | 34
1 | [27 empty] | M4 | 8 | 12 | 10 | 25
2 | [27 empty] | M5 | 6 | 9 | 8 | 18
3
4
5
6
7
8
9
10
11 | [8 empty] | 0
12 | [8 empty] | 0
13 | [8 empty] | 0
14 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
21 | [8 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0
24 | [8 empty] | 0
25 | [8 empty] | 0
26 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 0
27 | [8 empty] | 0
15 | [8 empty] | 0
16 | [8 empty] | 0
17 | [8 empty] | 0
18 | [8 empty] | 0
19 | [8 empty] | 0
20 | [8 empty] | 0
21 | [8 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0
24 | [8 empty] | 0
25 | [8 empty] | 0
26 | [8 empty] | 0
27 | [8 empty] | 0
28 | [8 empty] | 0
29 | [8 empty] | 0
30 | [8 empty] | 0
31 | [8 empty] | 0
32 | [8 empty] | 0
33 | [8 empty] | 0
34 | [8 empty] | 0
35 | [8 empty] | 0
36 | [8 empty] | 0
37 | [8 empty] | 0
38 | [8 empty] | 0
39 | [8 empty] | 0
40 | [8 empty] | 0
41 | [8 empty] | 0
42 | [8 empty] | 0
43 | [8 empty] | 0
44 | [8 empty] | 0
45 | [8 empty] | 0
46 | [8 empty] | 0
47 | [8 empty] | 0
48 | [8 empty] | 0
49 | [8 empty] | 0
50 | [8 empty] | 0
51 | [8 empty] | 0
52 | [8 empty] | 0
53 | [8 empty] | 0
54 | [8 empty] | 0
55 | [8 empty] | 0
56 | [8 empty] | 0
57 | [8 empty] | 0
58 | [8 empty] | 0
59 | [8 empty] | 0
60 | [8 empty] | 0
61 | [8 empty] | 0
62 | [8 empty] | 0
63 | [8 empty] | 0
64 | [8 empty] | 0
65 | [8 empty] | 0
66 | [8 empty] | 0
67 | [8 empty] | 0
68 | [8 empty] | 0
69 | [8 empty] | 0
70 | [8 empty] | 0
71 | [8 empty] | 0
72 | [8 empty] | 0
73 | [8 empty] | 0
74 | [8 empty] | 0
75 | [8 empty] | 0
76 | [8 empty] | 0
77 | [8 empty] | 0
78 | [8 empty] | 0
79 | [8 empty] | 0
80 | [8 empty] | 0
81 | [8 empty] | 0
82 | [8 empty] | 0
83 | [8 empty] | 0
84 | [8 empty] | 0
85 | [8 empty] | 0
86 | [8 empty] | 0
87 | [8 empty] | 0
88 | [8 empty] | 0
89 | [8 empty] | 0
90 | [8 empty] | 0
91 | [8 empty] | 0
92 | [8 empty] | 0
93 | [8 empty] | 0
94 | [8 empty] | 0
95 | [8 empty] | 0
96 | [8 empty] | 0
97 | [8 empty] | 0
98 | [8 empty] | 0
99 | [8 empty] | 0
100 | [8 empty] | 0
101 | [8 empty] | 0
102 | [8 empty] | 0
103 | [8 empty] | 0
104 | [8 empty] | 0
105 | [8 empty] | 0
106 | [8 empty] | 0
107 | [8 empty] | 0
108 | [8 empty] | 0
109 | [8 empty] | 0
110 | [8 empty] | 0
111 | [8 empty] | 0
112 | [8 empty] | 0
113 | [8 empty] | 0
114 | [8 empty] | 0
115 | [8 empty] | 0
116 | [8 empty] | 0
117 | [8 empty] | 0
118 | [8 empty] | 0
119 | [8 empty] | 0
120 | [8 empty] | 0
121 | [8 empty] | 0
122 | [8 empty] | 0
123 | [8 empty] | 0
124 | [8 empty] | 0
125 | [8 empty] | 0
126 | [8 empty] | 0
127 | [8 empty] | 0
128 | [8 empty] | 0
129 | [8 empty] | 0
130 | [8 empty] | 0
131 | [8 empty] | 0
132 | [8 empty] | 0
133 | [8 empty] | 0
134 | [8 empty] | 0
135 | [8 empty] | 0
136 | [8 empty] | 0
137 | [8 empty] | 0
138 | [8 empty] | 0
139 | [8 empty] | 0
140 | [8 empty] | 0
141 | [8 empty] | 0
142 | [8 empty] | 0
143 | [8 empty] | 0
144 | [8 empty] | 0
145 | [8 empty] | 0
146 | [8 empty] | 0
147 | [8 empty] | 0
148 | [8 empty] | 0
149 | [8 empty] | 0
150 | [8 empty] | 0
Valores posibles en menú desplegable
Por este medio el abajo suscriptor, como responsable de la información de la Distribuidora, dan fé de la veracidad y oportunidad de la información técnica reportada en este formulario, para lo que se deberá considerar el marco legal vigente en relación a la temática.
PROCURADOR COMÚN
Note on L11: Ingresar los parámetros fotometricos de diseño, conforme se especifican en los campos correspondientes
Note on T11: Ingresar los parámetros fotométricos calculados sobre la bse de las mediciones tomadas en campo, conforme se especifican en los campos correspondientes.
Note on B13: Año de entrada en operación del proyecto, a partir de vigencia de Regulación 006/18
Note on C13: Mes de entrada en operación del proyecto, a partir de vigencia de Regulación 006/18
Note on D13: Nombre de la Distribuidora (seleccionar del menú desplegable)
Note on E13: Nombre del proyecto SAPG
Note on F13: Código del proyecto, conforme estudio de costos
Note on G13: Indicar si el proyecto correponde a "Calidad" o "Expansión", conforme estudio de costos
Note on H13: Número de luminarias instaladas, del proyecto
Note on I13: Indicar el tipo de luminaria correpondiente al proyecto en cuestión
Note on J13: Total potencia instalada, del proyecto (por concepto de luminarias)
Note on K13: Indicar la clase de iluminación definida en el diseño (seleccionar del menú desplegable)
Note on Q13: Depende del tipo de superficie, ver Tabla 4 de Regulación 006/20
Note on AB13: Información que permita aclarar alguna situación especial de uno o varios datos del formulario

## Tráfico peatonal
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD -ARCONEL-
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL SECTOR ELÉCTRICO -CNCSE | [15 empty] | Valores normativos
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -DNCDC | [15 empty] | Clase de iluminación | Iluminancia (lx)
[17 empty] | mínima | promedio
Formulario APPF_P: Parámetros Fotométricos APG_Tráfico peatonal | [15 empty] | P1 | 7.5 | 20
[16 empty] | P2 | 3 | 10
[16 empty] | P3 | 1.5 | 7.5
[16 empty] | P4 | 1 | 5
[16 empty] | P5 | 0.6 | 3
[16 empty] | P6 | 0.2 | 1.5
[11 empty] | Iluminancia de diseño (lx) |  | Iluminación medidos (lx)
Ítem | Año entrada operación | Mes entrada operación | Distribuidora | Nombre del proyecto | Código del proyecto (SISDAT) | Tipo de proyecto | Número de luminarias # | Tipo de luminarias | Potencia de luminarias (kW) | Clase de iluminación | Mínima | Promedio | Mínima | Promedio | Observación
1 | [14 empty] | Incluir mayor cantidad de información referencial
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Valores posibles en menú desplegable
Por este medio el abajo suscriptor, como responsable de la información de la Distribuidora, dan fé de la veracidad y oportunidad de la información técnica reportada en este formulario, para lo que se deberá considerar el marco legal vigente en relación a la temática.
UN / EED
Ing. XXXXX
Director XXXXX UN / EED
Note on L12: Iluminancia de diseño
Note on N12: Iluminancia medida en campo
Note on B13: Año de entrada en operación del proyecto, a partir de vigencia de Regulación 006/18
Note on C13: Mes de entrada en operación del proyecto, a partir de vigencia de Regulación 006/18
Note on D13: Nombre de la Distribuidora (seleccionar del menú desplegable)
Note on E13: Nombre del proyecto SAPG
Note on F13: Código del proyecto, conforme estudio de costos
Note on G13: Indicar si el proyecto correponde a "Calidad" o "Expansión", conforme estudio de costos
Note on H13: Número de luminarias instaladas, del proyecto
Note on I13: Indicar el tipo de luminaria correpondiente al proyecto en cuestión
Note on J13: Total potencia instalada, del proyecto (por concepto de luminarias)
Note on K13: Indicar la clase de iluminación definida en el diseño (seleccionar del menú desplegable)
Note on P13: Información que permita aclarar alguna situación especial de uno o varios datos del formulario

## Zonas en conflicto
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD -ARCONEL-
COORDINACIÓN NACIONAL DE CONTROL DEL SECTOR ELÉCTRICO -CNCSE
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN -DNCDC
Incremento del umbral (%)
Formulario APPF_C: Parámetros Fotométricos APG_Zonas de Conflicto | [20 empty] | Clase de iluminación | Iluminancia promedio E (lux) | Uniformidad de Iluminancia Uo (E) | Velocidad Modera y Alta | Velocidad baja y muy baja
[21 empty] | C2 | 20 | 0.4 | 10 | 15
[21 empty] | C3 | 15 | 0.4 | 15 | 20
[21 empty] | C4 | 10 | 0.4 | 15 | 20
[21 empty] | C5 | 7.5 | 0.4 | 15 | 25
[11 empty] | Parámetros Fotométricos de diseño |  |  |  | Parámetros Fotométricos medidos
[13 empty] | Incremento del umbral (%) |  |  |  | Incremento del umbral (%)
Item | Año entrada operación | Mes entrada operación | Distribuidora | Nombre del proyecto | Código del proyecto (SISDAT) | Tipo de proyecto | Número de luminarias # | Tipo de luminarias | Potencia de luminarias (kW) | Clase de iluminación | Iluminancia promedio E (lux) | Uniformidad de Iluminancia Uo (E) | Velocidad Modera y Alta | Velocidad baja y muy baja | Iluminancia promedio E (lux) -m- | Uniformidad de Iluminancia Uo € -m- | Velocidad Modera y Alta -m- | Velocidad baja y muy baja -m- | Observación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142 | [19 empty] | 1
143
144
145
146
147
148
149
150
Valores posibles en menú desplegable
Por este medio el abajo suscriptor, como responsable de la información de la Distribuidora, dan fé de la veracidad y oportunidad de la información técnica reportada en este formulario, para lo que se deberá considerar el marco legal vigente en relación a la temática.
UN / EED
Ing. XXXXX
Director XXXXX UN / EED
Note on L10: Ingresar los parámetros fotometricos de diseño, conforme se especifican en los campos correspondientes
Note on P10: Ingresar los parámetros fotométricos calculados sobre la bse de las mediciones tomadas en campo, conforme se especifican en los campos correspondientes.
Note on B12: Año de entrada en operación del proyecto, a partir de vigencia de Regulación 006/18
Note on C12: Mes de entrada en operación del proyecto, a partir de vigencia de Regulación 006/18
Note on D12: Nombre de la Distribuidora (seleccionar del menú desplegable)
Note on E12: Nombre del proyecto SAPG
Note on F12: Código del proyecto, conforme estudio de costos
Note on G12: Indicar si el proyecto correponde a "Calidad" o "Expansión", conforme estudio de costos
Note on H12: Número de luminarias instaladas, del proyecto
Note on I12: Indicar el tipo de luminaria correpondiente al proyecto en cuestión
Note on J12: Total potencia instalada, del proyecto (por concepto de luminarias)
Note on K12: Indicar la clase de iluminación definida en el diseño (seleccionar del menú desplegable)
Note on T12: Información que permita aclarar alguna situación especial de uno o varios datos del formulario

## Aux (hidden)
CNEL EP UN BOL | enero | 2018 | Expansión | M1 | P1 | C0 | R1
CNEL EP UN EOR | febrero | 2019 | Calidad | M2 | P2 | C1 | R2
CNEL EP UN ESM | marzo | 2020 |  | M3 | P3 | C2 | R3
CNEL EP UN GYE | abril |  |  | M4 | P4 | C3 | R4
CNEL EP UN GLR | mayo |  |  | M5 | P5 | C4
CNEL EP UN LR | junio |  |  |  | P6 | C5
CNEL EP UN MAN | julio
CNEL EPUN MLG | agosto
CNEL EP UN STE | septiembre
CNEL EP UN STD | octubre
CNEL EP UN SUC | noviembre
E.E. Ambato | diciembre
E.E. Azogues
E.E. Centro Sur
E.E. Cotopaxi
E.E. Galápagos
E.E. Norte
E.E. Quito
E.E. Riobamba
E.E. Sur