Pliego Licitación Publica Nacional Obras
1
34
Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes
35

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DOCUMENTOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL 
Contratación de Obras Menores

Banco Interamericano de Desarrollo 
DOCUMENTOS DE LICITACION

Documento para la Contratación de Obras Menores

ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE
Emitido el: 31-oct-2016
LPN No: BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003
Contratante: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR 
País: ECUADOR 

Guaranda 31 de Octubre de 2016
Índice General

 

4Introducción


5Sección I.  Instrucciones a los Oferentes


6Indice de Cláusulas


37Sección II. Datos de la Licitación


53Sección III.  Países Elegibles


55Sección IV. Formulario de la Oferta


65Sección V. Condiciones Generales del Contrato


67Indice de Cláusulas


99Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato


109Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento


137Sección VIII. Planos


139Sección IX. Lista de Cantidades


141Sección X.  Formularios de Garantía


Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)
98
Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)
100
Declaración de Mantenimiento de la Oferta
102
Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)
104
Garantía de Cumplimiento (Fianza)
106
Garantía Bancaria por Pago de Anticipo
108
Llamado a Licitación
111



Introducción

Estos documentos de licitación se han preparado para que sean utilizados por el Organismo Ejecutor en las Licitaciones Públicas Nacionales cuyo monto no superen los tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $3.000.000) y pueden emplearse para los tipos de contratos que más se utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en la medición de ejecución de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) o  el contrato por suma alzada.  Los contratos por suma alzada se usan sobre todo en la construcción de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en cantidades o en las Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones difíciles o imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundación).  El texto principal se refiere a los contratos basados en precios unitarios. Se presentan cláusulas o redacciones alternativas para su uso en los contratos por suma alzada.

Las contrataciones de obras que superen el monto arriba consignado deberán realizarse utilizando los Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional del BID, que se encuentra disponible en http://www.iadb.org/procurement. El método de selección de cada contratación se prevé en el Plan de Adquisiciones del Proyecto.
Se deberán seguir las siguientes indicaciones para el uso de los documentos:

 (a)
Todos los documentos listados en el índice son normalmente necesarios para la contratación de obras. Sin embargo, los mismos deberán ser adaptados a las circunstancias del proyecto en particular según se requiera.

 (b) 
Antes de emitir los Documentos de licitación, el Contratante preparará los Datos de la Licitación (Sección II), las Condiciones Especiales del Contrato (Sección VI) y las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los Planos y la Lista de Cantidades, respectivamente. El Contratante deberá leer y/o proporcionar la información señalada en las notas entre corchetes y letra itálica.  En aquellos pocos casos en que se requiera que el Oferente suministre información, así lo especificarán las notas. Las notas de pie de página y las notas para el Contratante no forman parte del texto y no deberán incluirse en los documentos de licitación emitidos a los Oferentes. 

(c)
Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada proyecto o contrato, deberán realizarse solamente en los Datos de la Licitación y en las Condiciones Especiales del Contrato como enmiendas a las Instrucciones a los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.  

 (d)
Estos documentos de licitación  han sido preparados para su uso en los procedimientos de licitación en donde no se haya llevado a cabo proceso de precalificación. Pero puede adecuarse a un llamado que prevea precalificación.
Sección I.  Instrucciones a los Oferentes

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en  la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

Índice de Cláusulas

8A.  Disposiciones Generales


81.
Alcance de la licitación


82.  
Fuente de fondos


3. 
Prácticas Prohibidas
9
154. 
Oferentes elegibles


165.
Calificaciones del Oferente


196.
Una Oferta por Oferente


197.
Costo de las propuestas


198.
Visita al Sitio de las obras


20B. Documentos de Licitación


209.
Contenido de los Documentos de Licitación


2010.
Aclaración de los Documentos de Licitación


2011.
Enmiendas a los Documentos de Licitación


21C. Preparación de las Ofertas


2112.
Idioma de las Ofertas


2113.
Documentos que conforman la Oferta


2114.
Precios de la Oferta


2215.
Monedas de la Oferta y pago


2316.
Validez de las Ofertas


2317.
Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la Oferta


2518.
Ofertas alternativas de los Oferentes


2619.
Formato y firma de la Oferta


26D. Presentación de las Ofertas


2620.
Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas


2721.
Plazo para la presentación de las Ofertas


2722.
Ofertas tardías


2723.
Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas


28E. Apertura y Evaluación de las Ofertas


2824.
Apertura de las Ofertas


2925.
Confidencialidad


2926.
Aclaración de las Ofertas


3027.
Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento


3128.
Corrección de errores


3129.
Moneda para la evaluación de las Ofertas


3130.
Evaluación y comparación de las Ofertas


3231.
Preferencia Nacional


33F. Adjudicación del Contrato


3332.
Criterios de Adjudicación


3333.
Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas


3334.
Notificación de Adjudicación y firma del Convenio


3435.
Garantía de Cumplimiento


3536.
Pago de anticipo y Garantía


3537.      Conciliador





Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A.  Disposiciones Generales

	1.
Alcance de la licitación
	1.1
El Contratante, según la definición
 que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.

1.2
El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC.

1.3
En estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, télex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y 

(c) “día” significa día calendario.

	2.  
Fuente de fondos 
	2.1
El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras.  El Banco  efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato.  Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

2.2
El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

	3. 
Prácticas prohibidas 
	3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco
 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

	4. 
Oferentes elegibles
	4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3
4.4
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 

4.5
Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

	5.
Calificaciones del Oferente
	5.1
Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 

5.2
Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación.  La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.
5.3
Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:

(a)
copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; 

(b)
Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; 

(c)
experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;  

(d)
principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;

(e)
calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;

(f)
informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g)
evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h)
autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente;

(i)
información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

(j)
propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.
5.4
Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL:

(a)
la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;

(b)
la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;

(c)
todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(d)
uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; 

(e)
la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;

(f)
con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intención para  formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 

5.5
Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:

(a)
tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL. 

(b)
demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y 
(e)
contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. 

Un historial consistente de litigios  o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA  podría ser causal para su descalificación.

5.6
Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e);  y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos.  De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL. 

	6.
Una Oferta por Oferente
	6.1
Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas. 

	7.
Costo de las propuestas
	7.1
Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

	8.
Visita al Sitio de las obras
	8.1
Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

	B. Documentos de Licitación 

	9.
Contenido de los Documentos de Licitación
	9.1
El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: 


Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)


Sección II
Datos de la Licitación (DDL)


Sección III
Países Elegibles


Sección IV
Formularios de la Oferta


Sección V
Condiciones Generales del Contrato (CGC)


Sección VI
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

 Sección VII
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento


Sección VIII
Planos


Sección IX
Lista de Cantidades/ Calendario de Actividades

Sección X
Formularios de Garantías……

	10.
Aclaración de los Documentos de Licitación
	10.1
Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.
 Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. 

	11.
Enmiendas a los Documentos de Licitación
	11.1
Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda.

11.2
Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación.
  Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

11.3
Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

	C. Preparación de las Ofertas

	12.
Idioma de las Ofertas
	12.1
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

	13.
Documentos que conforman la Oferta
	13.1
La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);

(b) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);

(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.

	14.
Precios de la Oferta
	14.1
El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas 
 presentada por el Oferente.

14.2
El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.
  El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 

14.3
Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.
 

14.4
Los precios unitarios
 que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

	15.
Monedas de la Oferta y pago
	15.1
Los precios unitarios
 deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales
) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.

15.2
Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 

15.3
Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las  necesidades previstas en monedas extranjeras. 

15.4
Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios
, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.  

	16.
Validez de las Ofertas
	16.1
Las Ofertas permanecerán válidas por el período
 estipulado en los DDL. 

16.2
En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.  Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.

16.3
En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.

	17.
Garantía de Mantenimiento de la Oferta  y Declaración de Mantenimiento de la Oferta
	17.1
Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.

17.2
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:

(a)
a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e)
ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f)
permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 

17.3
Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.  

17.4
La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento.

17.5
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

(a) 
el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b)
el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; 

(c)
si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:

(i)
firmar el Contrato; o

(ii)
suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada.

17.6
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.

	18.
Ofertas alternativas de los Oferentes
	18.1
No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: 

(a)
Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.

(b)
Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 

18.2
Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. 

	19.
Formato y firma de la Oferta
	19.1
El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  prevalecerá sobre el de las copias.

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4
El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado. 

	D. Presentación de las Ofertas

	20.
Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas
	20.1
Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.

20.2
Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a)
estar dirigidos al Contratante a la dirección
 proporcionada en los DDL;

(b)
llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c)
llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3
Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

20.4
Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

	21.
Plazo para la presentación de las Ofertas
	21.1
Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

21.2
El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.

	22.
Ofertas tardías
	22.1
Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.  

	23.
Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas
	23.1
Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 

23.2
Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.

23.3
Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Cláusula 21.1 de los DDL.

23.4
El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.

23.5
Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.

	E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

	24.
Apertura de las Ofertas
	24.1
El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL.

24.2
Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.

24.3
En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.4
El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3
 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.  

	25.
Confidenciali​dad
	25.1
No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación  de las Ofertas, ni  la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito. 

	26.
Aclaración de las Ofertas
	26.1
Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios
. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.

	27.
Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento
	27.1
Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta  si se solicitaron; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación.

27.2
Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:  

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el  funcionamiento de las Obras; 

(b)  limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

27.3
Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas.

	28.
Corrección de errores
	28.1
El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:
 

(a)
cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y

(b)
cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

28.2
El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.

	29.
Moneda para la evaluación de las Ofertas
	29.1
Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.

	30.
Evaluación y comparación de las Ofertas
	30.1
El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.

30.2
Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:

(a)
corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO;

(b)
excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades
, pero incluyendo los trabajos por día
, siempre que  sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(c)
haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y

(d)
haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4
En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

30.5



	31.
Preferencia Nacional
	31.1
No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAO

	F. Adjudicación del Contrato

	32.
Criterios de Adjudicación
	32.1
De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO. 

	33.
Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas
	33.1
No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.
 

	34.
Notificación de Adjudicación y firma del Convenio
	34.1
Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista  por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

34.2
La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.

34.3
El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado.  Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.

34.4 
El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada  Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

	35.
Garantía de Cumplimiento 
	35.1
Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.

35.2
Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.

35.3
Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4
El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO. 

	36.
Pago de anticipo y Garantía
	36.1
El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo. 

	37.  Conciliador
	37.1
El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables.  Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.


Sección II. Datos de la Licitación
 

	A. Disposiciones Generales

	IAO 1.1
	El Contratante es: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR 
Las Obras son ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE 

El nombre e identificación del contrato son Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador II  Proyecto (3494/CH-EC )
El presupuesto referencial excluido el IVA es 103.127,02 (CIENTO TRES MIL CIENTO VEINTE Y SIETE CON 02/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

	IAO 1.2
	La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 9 de junio del 2017.

	IAO 2.1
	El Prestatario es el Gobierno de la República del Ecuador.

	IAO 2.1
	La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarca los instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formaliza las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador II  Proyecto (3494/CH-EC)
Número: 3494/CH-EC 

	IAO 2.1
	El nombre del Proyecto es ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE

	4.2
	Se agrega, tampoco serán elegibles:

· El Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Secretarios de Estado, el Director Ejecutivo y demás funcionarios del Instituto Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 

· Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada;

· Quienes consten suspendidos en el RUP; 

· Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 

· Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.

Las inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos,  socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una APCA.

	IAO 5.3
	Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes con las modificaciones que a continuación se detallan:

Toda oferta deberá ir presidida de un Índice del contenido de la Oferta y una hoja en la que se identificará al oferente y en caso de APCA a todos sus integrantes.

a)
Documentación sobre capacidad institucional del oferente: Copia del instrumento constitutivo de la firma y de corresponder su modificación, del cual surja claramente que su objeto social es afín al objeto de la contratación que se requiere emitido por el organismo correspondiente y copia del estatuto constitutivo o documentación equivalente y copia de la designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma.
b)
No aplica; 
(c)
Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación.
(d) Aplica sin modificación.

(e) Aplica sin modificación.
(f) Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior; 
(g)
No aplica
(h)    Aplica sin modificación

(i)   Constancia impresa del comprobante del SERCOP en la cual se indique que no ha sido declarado contratista incumplido, actualizado a la fecha de presentación de la oferta.
(j)
El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: máximo 30%
Se agregan los siguientes numerales: 

k) Domicilio constituido a los efectos de esta presentación (unificado en caso de Consorcio o APCA). Además de dicho domicilio, los oferentes deberán informar su número de teléfono, y un e-mail donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con la presente licitación.

l) Las firmas que se presenten como APCA, acompañaran el contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución en las condiciones establecidas en este Pliego y de conformidad con lo consignado en los párrafos siguientes.

Carácter de toda la Información y documentación presentada: Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración juramentada, y el proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada o declaración de incumplido con fecha posterior a la presentación de la oferta se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. La no presentación de la documentación requerida en el plazo y forma solicitados podrá determinar el rechazo de la oferta.

Nota: 

Con la presentación de su propuesta el oferente confirma haber examinado exhaustivamente los documentos proporcionados por el contratante para la construcción de la obra y por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada y del sitio en el cual se emplazará, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones establecidas en el Pliego.
 

	IAO 5.4
	Se agregan los siguientes numerales

g) deberá unificarse la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente al Contratante, otorgando poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. 

h) Junto con el contrato o compromiso de constitución de la  APCA, en caso de personas jurídicas, deberá acompañarse copia de las actas de los órganos de administración o de gobierno, según corresponda, por las cuales cada una de las sociedades integrantes de la APCA haya aprobado la constitución de la misma. 

Cada una de las integrantes de la APCA, en caso de personas jurídicas,  deberá, además, presentar la documentación institucional que acredite su personería y de la cual surja la capacidad para integrar las APCA y demás documentación que le sea requerida en este Pliego.
i) El acuerdo o compromiso de conformación el APCA o Consorcio deberá observar las pautas abajo establecidas y contener como mínimo los siguientes requisitos:

i. Se podrá presentar en instrumento privado solo en los casos en los que el presupuesto referencial de la presente licitación no supere los US $ 550.000, de superar ese monto el compromiso de constitución deberá ser presentado en escritura pública.

ii. Identificación de los partícipes, incluido domicilio, teléfonos, correo electrónico y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

iii. La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización.

iv.  Unificación de personería y designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual de la licitación, a quien o quienes se les denominará Procuradores Comunes;

v. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en el/ los Procurador/es Comun/es.

vi. Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

vii. Porcentaje de la participación de cada uno de los consorciados;

viii. Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participarán en el marco del compromiso o acurdo de APCA;

ix. Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

x. La obligación de constituir la asociación o consorcio, en caso de resultar adjudicatario y el compromiso de acompañar el Convenio constitutivo de APCA notariado para suscribir el contrato.

xi. Plazo del compromiso de asociación, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales. 

El Convenio de conformación de APCA, además de los requisitos arriba indicados, deberá  expresar su plazo de duración el que deberá ser hasta la finalización de las obras (recepción definitiva) más un periodo de seis meses adicionales o hasta que expire la última garantía otorgada y se extingan todas las obligaciones emergentes de esta licitación, lo que ocurra en última instancia. 

En caso que la adjudicación recaiga sobre una APCA que haya presentado un compromiso de asociación deberá acompañarse el Contrato Constitutivo definitivo notariado, autenticado y legalizado según corresponda y la Inscripción en el registro correspondiente como requisito para la firma del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

Una vez presentadas a la licitación, las APCA o Consorcios no podrán modificar su integración (es decir cambiar las empresas que la componen ni aumentar o disminuir su número) en toda situación relacionada con la misma y si fueran contratadas, tampoco podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Contratante.

	IAO 5.5
	Se modifica como sigue: 

	IAO 5.5(a)
	Se deberá demostrar que se cumple con los siguientes índices:

Índice

Indicador solicitado

Solvencia

Mayor o igual a 1,0

Endeudamiento

Menor a 1,5

Las fórmulas para el cálculo de índices son las siguientes:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente  /  Pasivo Corriente = ó > 1,00                      

b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5
Esta información es meramente referencial.

	IAO 5.5 (b)
	EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL EN OBRAS SIMILARES: 
El número de obras es: Experiencia en un trabajo similar comprobable
El período es: cinco (5) años
La experiencia del oferente deberá ser acreditada con la presentación de copias simples de Certificaciones de trabajos realizados o en ejecución (las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70%), y/o actas de entrega recepción provisional o definitiva, en obras y trabajos similares a los licitados, donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y el cumplimiento a satisfacción de los trabajos contratados, contratos con montos mínimos del 50% del valor referencial, en el caso de contratos privados, acompañar copia de las certificaciones de satisfacción, emitidas por los representantes legales de los contratantes.
Experiencia como técnico auxiliar en obras similares: 

Experiencia en un trabajo similar comprobable 

El período: cinco (5) años

La experiencia del oferente deberá ser acreditada con la presentación de copias simples de Certificaciones de trabajos realizados o en ejecución (las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70%), y/o actas de entrega recepción provisional o definitiva, en obras y trabajos similares a los licitados, donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y el cumplimiento a satisfacción de los trabajos contratados, contratos con montos mínimos de 50% de valor referencial.

Experiencia como ayudante en obras similares: 

Experiencia en un trabajo similar comprobable 

El período: cinco (5) años

La experiencia del oferente deberá ser acreditada con la presentación de copias simples de Certificaciones de trabajos realizados o en ejecución (las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70%), y/o actas de entrega recepción provisional o definitiva, en obras y trabajos similares a los licitados, donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y el cumplimiento a satisfacción de los trabajos contratados, contratos con montos mínimos de 10% de valor referencial.

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

a) El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las CGC.
b) El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.

Los pagos se liberarán:

c) El segundo pago, se realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 35% con la presentación de la planilla. 

d) El tercer pago, se realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 70% con la presentación de la planilla. 

e) El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional. El monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los treinta (30) días posteriores al momento de la aprobación a la que se refiere en numeral precedente; y

f) el monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los 6 días posteriores al momento de la aprobación del Certificado de Pago Final (Planilla Final), por parte del Ingeniero o Fiscalizador y la Administración del Contrato. 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante deberá contar con los informes que sustenten dicha acción.

	IAO 5.5 (c) 
	DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: 
No.

Descripción del Equipo

Cantidad

Características

1
Equipo de seguridad 

1 c/u

Chalecos, guantes, cascos, calzado, de acuerdo a la cantidad de personal en obra

2
Uniformes individuales para el personal 
1 c/u
Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra

3
Conjunto de herramientas de trabajo 

· 2 Juegos de herramientas (destornilladores, alicates, ponchadora para UTP CAT 6A etc) 

· 1 Escalera de Fibra de Vidrio

4

Taladro
1

Taladro percutor 500W mínimo
5
Computador portátil

1
6
Multímetro digital 
1
Medición de corriente, voltaje y resistencia


	IAO

5.5 (d)
	ADMINISTRADOR DE OBRA: contar con un Administrador de Obras con cinco (5) años, de experiencia en obras cuya naturaleza sean similares a las de las Obras licitadas. Se considerará que se cumple con la experiencia requerida si se acredita el desempeño durante los años exigidos en puestos tales como el de Administrador de contrato o fiscalizador, residente de obra o jefe de proyecto, en la actividad pública o privada.

Personal
Cantidad
Perfil
Experiencia
Criterio de evaluación
Administrador o Residente de la Obra

1

Ing. Electrónico  o afines 

Mínimo 5 años de experiencia en obras cuya naturaleza sea similar al objeto de la obra licitada

Adjuntar currículum, y certificados que acrediten la experiencia como Administrador, Residente de obra, Jefe de Fiscalizadores o Representante Técnico, cuya naturaleza sea similar al objeto de las obras licitadas

Técnico Electrónico
1
Tecnólogo o Técnico en electrónica o afines  

Mínimo 5 años  de experiencia en obras cuya naturaleza sea similar al objeto de la obra licitada
Adjuntar currículum, junto con los Certificados de trabajo en los que se haya desempeñado como personal de construcción eléctrica (liniero, electricista) en obras de similares características.
Ayudante
2

Tecnólogo o Técnico Eléctrico o afín
Mínimo 5 años  de experiencia en obras cuya naturaleza sea similar al objeto de la obra licitada
Adjuntar currículum, junto con los Certificados de trabajo en los que se haya desempeñado como personal de construcción eléctrica (liniero, electricista) en obras de similares características.


	IAO 5.5 (e)
	NO APLICA

	IAO 

5.5
(f) 
	Se agrega como numeral f):
El oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.

MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.

FRACCIÓN BÁSICA

EXCEDENTE

0 -200.000

25 % del presupuesto referencial

---

200.000 - 500.000

50.000

20 % sobre exceso de 250.000

500.000 - 10'000.000

100.000

10 % sobre exceso de 1'000.000

10'000.000 en adelante

1'000.000

Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000

A tal efecto se deberá acompañar documentación (copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior o equivalente) mediante la cual se acredite que el patrimonio del oferente sea igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedente con relación al presupuesto referencial.


	IAO 

5.5

(g) 
	Se agrega como numeral g): 
El no cumplimiento sustancial de los criterios y parámetros establecidos será causal de desestimación de la oferta. No obstante, cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, la Comisión Evaluadora podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del requisito de que se trate de rectificar inconformidades no significativas en la Oferta y podrá solicitar las aclaraciones que estime necesarias para una mejor evaluación, en tanto éstas no modifiquen ni desnaturalicen  la oferta. 

El no acompañamiento de documentación histórica o de respaldo que se requiere para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación no es causal automática de rechazo de la oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar que se adjunte la documentación pertinente y otorgar un plazo a tal efecto; si vencido éste, la documentación no se acompaña o la que se acompañe no es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de admisibilidad de que se trate, la oferta podrá ser rechazada. 

	IAO 5.6
	Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

	B. Documentos de Licitación

	IAO 10.1
	La dirección del Contratista para solicitar aclaraciones es: Edificio de CNEL EP UN BOLÍVAR ubicado en la provincia Bolívar, cantón Guaranda, calles Av. Guayaquil S/N y Manabí.
Los interesados deberán hacer sus preguntas por escrito a través de estas direcciones electrónicas fatima.llanos@cnel.gob.ec y edison.martinez@cnel.gob.ec como máximo hasta diez (10) días antes de la presentación de ofertas. El contratante hará llegar por escrito las respuestas a las preguntas planteadas por los interesados como máximo hasta cinco (5) días antes de la presentación de ofertas. Asimismo las respuestas a las consultas que se realicen serán puestas a disposición de todos los oferentes en la Página Web y en las oficinas del contratante, siendo éstos los responsables de revisar dicha página o concurrir a dicha sede a efectos de solicitar copia.

En idéntico plazo al indicado en el párrafo anterior, el Contratante podrá emitir circulares aclaratorias de oficio, las que serán notificadas en idéntica forma.

Las consultas y sus respuestas no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas.

Cinco (5) días calendarios antes del cierre de la presentación de ofertas se considerará que todos los interesados están notificados de todas las modificaciones, disposiciones, circulares, boletines y respuestas dictadas hasta ese momento, siendo responsabilidad del interesado  la carga de notificarse en sede o la página web de la empresa.

El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su página de Internet la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y su texto. La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Oferente conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones.

Nota: Quedará a criterio de CNEL EP UN BOLÍVAR responder a las solicitudes de aclaración y/o consulta recibidas con posterioridad al plazo indicado en el párrafo anterior, lo que dependerá de la pertinencia y utilidad de lo solicitado para el conjunto de los oferentes

	C. Preparación de las Ofertas

	IAO 12.1
	El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español
Nota: La oferta y los documentos relativos a ella deberán redactarse en idioma español. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al idioma español, realizada por un traductor certificado o matriculado. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al idioma español, prevalecerá esta última. No obstante, la documentación de carácter puramente técnico y folletos, manuales y catálogos podrán ser presentadas en idioma inglés, dado su carácter de lenguaje universal.

Sin embargo, el Contratante podrá exigir al oferente que traduzca las piezas que le requiera, dentro del plazo razonable que le fije al efecto.

	IAO 13.1
	Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta: 

· Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)
· Información institucional (acompañando la documentación requerida en el numeral 5.3 de estas IAO)
· Manifestación con carácter de Declaración Juramentada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano ni incurso en ninguna de las causales de incompatibilidad previstas en este Pliego
· Manifestación juramentada consignando que la oferente individual, o en caso de APCA esta y cada uno de sus integrantes individualmente considerados,  no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual haya sido declarado inelegible y que cumplen con todas las condiciones de elegibilidad establecidas en la Sección III.
· Manifestación con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras son elegibles. 
Nota: El Oferente para la preparación de su propuesta debe investigar y analizar toda la documentación, entregada por el Contratante, concerniente a la naturaleza de los trabajos u obras y a los sitios donde ellos se realizarán; los diseños de ingeniería que le son proporcionados; las condiciones y limitaciones del transporte; el manejo y almacenamiento de los materiales; la disponibilidad de mano de obra, energía eléctrica, comunicaciones, combustible, vías de acceso, sitios para trabajadores, las condiciones meteorológicas, ambientales, seguridad del trabajo y de salubridad; las capacidades del mercado para proveer equipos, materiales y servicios; los estudios de condiciones y características del terreno y condiciones geológicas generales; la localización, calidad y cantidad de los materiales necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato; las características de las máquinas y equipos requeridos para la ejecución del trabajo; las reglamentaciones gubernamentales y las normativas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en el trabajo; las leyes laborales y de seguridad social; las restricciones, depósitos y derechos de aduana para la importación temporal o permanente de los equipos y reexportación,  maquinarias, herramientas y repuestos; las exenciones a las mismas y las demoras normales que puedan ocurrir en dichas importaciones; las reglamentaciones referentes al transporte de carga; las leyes y reglamentaciones de entrada en el país, trabajo en el país, salida de él y, en general, todos los demás factores sobre los cuales se pueda razonablemente obtener información y que en alguna forma puedan afectar el trabajo, los plazos para la ejecución y su costo, los cuales deberán ser tomados en consideración por el Oferente al preparar su oferta. 

	IAO 

14.2
	Se agrega como último párrafo de este numeral: a) El análisis de precios unitarios presentados por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios o condiciones que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 



	IAO 14.4
	Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC.

 

	IAO 15.1
	La moneda del País del Contratante es Dólares de los Estados Unidos de América

	IAO 15.2
	La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: NO APLICA 



	IAO 15.4
	Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en  los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO: NO APLICA

	IAO 16.1
	El período de validez de las Ofertas será de 45 días calendario 

	IAO 17.1
	La Oferta deberá incluir una “Manifestación con carácter de Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección  X, la que deberá  estar firmada por el representante legal o apoderado del Oferente, la falta de firma de este formulario o su no presentación determinará el rechazo de la oferta. De contemplarse alguno de los supuestos previstos en las IAO  17.5 se declarará no elegible al Oferente para la participación en futuros procesos por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de presentación de las ofertas. Asimismo se comunicará al ______  y a otras instituciones financieras con las cuales el BID tiene acuerdo sobre el particular que la sanción prevista en esta cláusula ha sido aplicada. 

	IAO 17.2
	El monto de la Garantía de la Oferta es:  no aplica

	IAO 18.1
	 “No se considerarán” Ofertas alternativas. 


	IAO 19.1
	El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es de (1) copia. Asimismo se deberá presentar en soporte digital toda la información que conforma la oferta (consignar formato Word, pdf, etc). 

	D. Presentación de las Ofertas

	IAO 20.1
	Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente ni por correo postal. 

	IAO 20.2 (a)
	Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: 
 Atención: Ing. Marcelo Calles Vásconez, Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio BOLÍVAR; Dirección: Av. Guayaquil y Manabí, cantón Guaranda, provincia de Bolívar.
Número del Piso/ Oficina: Segundo Piso
Ciudad y Código postal: Guaranda 
País: Ecuador 

	IAO 20.2 (b)
	Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1 Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica del Ecuador II  Proyecto (3494/CH-EC) 


	IAO 20.2 (c)
	La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE 05/12/2016”

	IAO 21.1
	Las fechas y las horas estimadas para este proceso son:
CONCEPTO

DIA

HORA

Fecha de publicación del proceso en el Portal

23-11-2016
00:00
Fecha límite para efectuar preguntas

28-11-2016
16:00
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones

30-11-2016
16:00
Fecha límite recepción oferta técnica

05-12-2016
12:00
Fecha de apertura de ofertas

05-12-2016
14:00
Fecha de calificación límite de participantes

14-12-2016
16:00
Fecha estimada de adjudicación

19-12-2016
16:00

s. La Comisión Evaluadora, podrá ejercer su facultad subsanatorira  y solicitar convalidación de errores durante todo el proceso de evaluación de conformidad con lo establecido en las IAO 26 .

	E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

	IAO 24.1
	La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: la Sala de sesiones de la CNEL EP Unidad de Negocio BOLÍVAR, ubicado en las Av. Guayaquil y Manabí, del cantón Guaranda, provincia de Bolívar.
Fecha: 05 de diciembre del 2017; Hora: 14:00

	F. Adjudicación del Contrato 

	IAO 

32.1 
	Aplica sin modificaciones.


	IAO 

34.4 
	La publicación prevista en la cláusula 34.4 se realizará en el Portal Oficial de Contratación Pública del Ecuador.
Se agrega al final de esta cláusula:

El pago de los gastos que genere la suscripción del contrato (protocolización) estará a cargo del Adjudicatario. 

	IAO 35.1
	La sub cláusula 35.1 se modifica como sigue:

Dentro de los Quince Días (15) días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato. Adicionalmente, a lo previsto respecto a la obligación de presentar en tiempo y forma a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, se establece lo siguiente:

1. El adjudicatario, en el mismo plazo que el indicado para presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentar:

a) En caso de APCA Convenio Constitutivo formalizado
b)  Legalizaciones y certificaciones que pudieran corresponder de toda la documentación presentada en copia simple. El adjudicatario debe cumplir con las solemnidades que la ley aplicable establece para que los documentos emitidos en el extranjero, surtan efectos legales y jurídicos en territorio nacional. 
c) Todo otro requisito que sea exigido en el Pliego como condición previa a la suscripción del Contrato

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de las obligaciones acá establecidas podrá  constituir causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación y para emprender las acciones legales correspondientes sobre la Declaración de Mantenimiento. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato. Asimismo se podrá declarar no elegible al adjudicatario  y “Adjudicatario Fallido” con las consecuencias legales que esto conlleva.
2. Formalidades de la Garantía de Cumplimiento de Contrato: 
La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser nominada en dólares de los Estados Unidos de América por un valor equivalente al diez (10%) del monto del contrato. Deberá ser instrumentada a través de cualquiera de las formas previstas en las IAO 35. Además de las formas previstas en las IAO, el oferente podrá presentar una póliza de seguro de caución emitida por una compañía aseguradora, en tanto esta cumpla condiciones establecidas en el siguiente párrafo de esta cláusula. 
Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro. La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del  Contratante; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del Contratante. 

	
	En todos los casos las garantías deberán ser emitidas por una institución de un país elegible, habilitada para operar como tal en el país de emisión de la garantía. Si la garantía es emitida por una compañía aseguradora o institución financiera situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución corresponsal habilitada en la Repúblicas del Ecuador que permita hacer efectiva la garantía en dicho país.

a) También deberá rendirse una Garantía Técnica en los términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.


	 IAO 36.1
	El pago de anticipo será por un monto máximo del cincuenta por ciento 50% del Precio del Contrato. La entidad contratante no exigirá factura para el pago  del anticipo.
En este caso se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo.

b) La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser una Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos que cumpla las condiciones establecidas para la garantía de cumplimiento de contrato. 

	IAO 37.1
	El Conciliador que propone el Contratante es [indique el nombre y la dirección]
Los honorarios por hora para este Conciliador serán de [indique el monto y la moneda]. Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

[Proporcione la información relevante, como educación, experiencia, edad, nacionalidad y cargo actual; adjunte páginas adicionales si es necesario].
La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es Centro de Mediación de la Procuración General del Estado. 


Sección III.  Países Elegibles

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[Nota para el Oferente: deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

 [fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título del Contrato]

A:  [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda], [por cada uno de los lotes cotizados) y el descuento ofrecido por la adjudicación de más de un lote y su metodología de aplicación.
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
El pago de anticipo solicitado es:………………………………………………………..
Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador.

 [o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los DDL.
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI). 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

	Nombre y dirección del Agente
	Monto y Moneda
	Propósito de la Comisión o Gratificación



	_____________________
	_____________________
	_____________________


Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

3. Información para la Calificación

[Nota para el Oferente: La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser actualizada. 

	1.
Firmas o miembros de APCAs
	1.1 Incorporación, constitución  o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención]

Lugar de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.3 1.2
Nuestro patrimonio en carácter de oferente es igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial 5.5 f.
1.4 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e información que se especifica en  la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] 


	Nombre del Proyecto y País
	Nombre del Contratante y Persona a quien contactar
	Tipo de obras y año de terminación
	Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional)

	(a) 
(b)
	
	
	


	
	1.4
Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son:  [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(d) de las IAO.]


	Equipo
	Descripción, marca y antigüedad (años)
	Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles
	Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor)

	(a)

 (b)
	
	
	


	
	1.5
Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    [adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. 


	Cargo
	Nombre
	Años de Experiencia (general)
	Años de experiencia en el cargo propuesto

	(a)

 (b)
	
	
	


	
	


	
	
	
	

	(a)

(b)
	
	
	


	
	1.6
Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en conformidad con la subcláusula IAO 5.3(f): [el % del patrimonio referencia es………….. adjunte las copia de la declaración de impuesto a las rentas.]

1.7
Los índices requerido en el numeral 5.5 a son…………………….  (adjuntar documentación)1.8
Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización]


	
	1.10
Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].


	Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)
	Causa de la Controversia
	Monto en cuestión

	(a)

 (b)
	
	


	Secciones de las Obras
	Valor del Subcontrato
	SubContratista

(nombre y dirección)
	Experiencia en obras similares

	(a)

 (b)
	
	
	


	
	1.11
Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]

	2.
Asociación en Participación,  Consorcio o Asociación (APCA)
	2.1
La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores  debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .

2.2
La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información].

2.3
Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA   

2.4
Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a  todos los integrantes) en el que consta que:

(a)
todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(b)
se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y

(c) 
la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.



	3.
Requisitos adicionales
	3.1
Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL. 


4.  Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

Nota para quien prepara los documentos de licitación: La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO.  Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco  que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]

 [indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC]  por el Precio del Contrato equivalente
 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones
 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

 [Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

 (a)
Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.

 (b)
No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.
 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO,  es decir, dentro de los (consignar) días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC. 

Firma Autorizada ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto:  Convenio

5. Convenio

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas; 

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1.
En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.
En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3.
El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________

En presencia de: _____________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Nota para quien prepara los documentos de licitación: Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto  con las Condiciones Especiales del Contrato(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo. 

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie de página, para contratos de suma alzada. 

El uso de CGC estándar para construcciones y obras fomentarán en los países amplitud de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la preparación y revisión de las Ofertas, y  el desarrollo de un sólido antecedente histórico de casos jurídicos.

Índice de Cláusulas

70A. Disposiciones Generales


701.
Definiciones


722. 
Interpretación


733.
Idioma y Ley Aplicables


734.
Decisiones del Gerente de Obras


735.
Delegación de funciones


736.
Comunicaciones


737.
Subcontratos


738.
Otros Contratistas


749.
Personal


7410.
Riesgos del Contratante y del Contratista


7411.
Riesgos del Contratante


7512.
Riesgos del Contratista


7513.
Seguros


7614.
Informes de investigación del Sitio de las Obras


7615.
Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato


7616.
Construcción de las Obras por el Contratista


7617.
Terminación de las Obras en la fecha prevista


7618.
Aprobación por el Gerente de Obras


7619.
Seguridad


7620.
Descubrimientos


7621.
Toma de posesión del Sitio de las Obras


7722.
Acceso al Sitio de las Obras


7723.
Instrucciones, Inspecciones y Auditorías


7724.
Controversias


7725.
Procedimientos para la solución de controversias


7826.
Reemplazo del Conciliador


78B. Control de Plazos


7827.       Programa


7828.
Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación


7929.
Aceleración de las Obras


7930.
Demoras ordenadas por el Gerente de Obras


7931.
Reuniones administrativas


7932.
Advertencia Anticipada


80C. Control de Calidad


8033.
Identificación de Defectos


8034.
Pruebas


8035.
Corrección de Defectos


8036.
Defectos no corregidos


81D. Control de Costos


8137.
Lista de Cantidades


8138.
Modificaciones en las Cantidades


8139.
Variaciones


8140.
Pagos de las Variaciones


8241.
Proyecciones  de Flujo de Efectivos


8242.
Certificados de Pago


8343.
Pagos


8344.
Eventos Compensables


8545.
Impuestos


8546.
Monedas


8547.
Ajustes de Precios


8648.
Retenciones


8649.
Liquidación por daños y perjuicios


8650.
Bonificaciones


8751.
Pago de anticipo


8752.
Garantías


8753.
Trabajos por día


8854.
Costo de reparaciones


88E. Finalización del Contrato


8855.
Terminación de las Obras


8856.
Recepción de las Obras


8857.
Liquidación final


8858.
Manuales de Operación y de Mantenimiento


8959.
Terminación del Contrato


60.       Prácticas prohibidas
77
9661.
Pagos posteriores a la terminación del Contrato


9762.
Derechos de propiedad


9763.
Liberación de cumplimiento


9764.
Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco


9765.       Elegibilidad




Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

	1.
Definiciones
	1.1
Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a)
El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC, 

(b)
La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.

(c)
Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC

(d)
La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e)
El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f)
El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

 (g)
La Oferta del Contratista es el documento de licitación  que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)
El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.

(i)
Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(j)
Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos.

(k)
Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(l)
El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. 
(m)
El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir de la fecha de terminación.

(n)
Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o)
El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p)
Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(q)
El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r)
La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s)
Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t)
Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u)
El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v)
CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w)
El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x)
Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y)
Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z)
La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.

(aa)
Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)
Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(cc)
Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

(dd)
Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC.

(ee)     Certificado de pago equivale a Planilla 

(ff)       Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a su cargo la fiscalización de la obra


	2. 
Interpretación
	2.1
Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente.  El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2
Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras).

2.3
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en el siguiente orden de prioridad:
(a) Convenio,

(b)
Carta de Aceptación,

(c) 
Oferta,

(d) 
Condiciones Especiales del Contrato,

(e)
Condiciones Generales del Contrato,

(f) 
Especificaciones,

(g) 
Planos,

(h) 
Lista de Cantidades,
 y

(i) 
Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

	3.
Idioma y Ley Aplicables
	3.1
El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.

	4.
Decisiones del Gerente de Obras
	4.1
Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

	5.
Delegación de funciones

	5.1
El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.

	6.
Comunicaciones
	6.1
Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

	7.
Subcontratos
	7.1
El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

	8.
Otros Contratistas
	8.1
El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.

	9.
Personal
	9.1
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras.  El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista.

9.2
Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

	10.
Riesgos del Contratante y del Contratista
	10.1
Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

	11.
Riesgos del Contratante

	11.1
Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a)
Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de:

(i)
el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o

(ii)
negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.

(b)
El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.

11.2
Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: 

(a)
un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b)
un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o 

(c)
las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. 

	12.
Riesgos del Contratista
	12.1
Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista

	13.
Seguros
	13.1
El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a)
pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b)
pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) 
pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) 
lesiones personales o muerte.

13.2
El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

13.3
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

13.4
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

13.5
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

	14.
Informes de investigación del Sitio de las Obras
	14.1
El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

	15.
Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato
	15.1
El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

	16.
Construcción de las Obras por el Contratista 
	16.1
El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad con las Especificaciones y los Planos.

	17.
Terminación de las Obras en la fecha prevista
	17.1
El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

	18.
Aprobación por el Gerente de Obras
	18.1
El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.

18.2
El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.

18.3
La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.

18.4
El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

18.5
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.

	19.
Seguridad
	19.1
El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.

	20.
Descubrimientos
	20.1
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

	21.
Toma de posesión del Sitio de las Obras
	21.1
El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

	22.
Acceso al Sitio de las Obras
	22.1
El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

	23.
Instrucciones, Inspecciones y Auditorías
	23.1
El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

23.2
El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.

	24.
Controversias
	24.1
Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras.

	25.
Procedimientos para la solución de controversias 


	25.1
El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.

25.2
El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.

25.3
El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.

	26.
Reemplazo del Conciliador

	26.1
En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la acción.

	
	B. Control de Plazos

	27. Programa
	27.1
Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras.

27.2
El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

27.3
El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4
La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

	28.
Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación
	28.1
El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.
28.2
El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

	29.
Aceleración de las Obras
	29.1
Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2
Si las propuestas  con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.

	30.
Demoras ordenadas por el Gerente de Obras
	30.1
El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

	31.
Reuniones administrativas
	31.1
Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.
31.2
El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.

	32.
Advertencia Anticipada
	32.1
El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

32.2
El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.


C. Control de Calidad

	33.
Identificación de Defectos
	33.1
El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

	34.
Pruebas
	34.1
Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

	35.
Corrección de Defectos
	35.1
El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

35.2
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

	36.
Defectos no corregidos
	36.1
Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.


D. Control de Costos

	37.
Lista de Cantidades

	37.1
La Lista  de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

37.2
La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.

	38.
Modificaciones en las Cantidades

	38.1
Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.

38.2
El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.

38.3
Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

	39.
Variaciones
	39.1
Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas
 actualizados que presente el Contratista.

	40.
Pagos de las Variaciones
	40.1
Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado.  El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
40.2
Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

40.3
Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.

40.4
Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

40.5
El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

	41.
Proyecciones  de Flujo de Efectivos
	41.1
Cuando se actualice el Programa,
 el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

	42.
Certificados de Pago
	42.1
El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2. 

42.2
El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.

42.3
El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras.

42.4
El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

42.5
El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6
El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.

	43.
Pagos
	43.1
Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.  

43.2
Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3
Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4
El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

	44.
Eventos Compensables
	44.1
Se considerarán eventos compensables los siguientes:

(a)
El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b)
El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c)
El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.

(d)
El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.

(e)
El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.

(f)
Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.  

(g)
El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h)
Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)
El anticipo se paga atrasado.

(j)
Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

(k)
El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.

44.2
Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.
44.3
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda.  Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.

44.4
El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

	45.
Impuestos
	45.1
El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.

	46.
Monedas
	46.1
Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán  las estipulados en la Oferta. 

	47.
Ajustes de Precios
	47.1
Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente:

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc)
en la cual:
Pc
es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac
y Bc son coeficientes
 estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e

Imc
es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”.

47.2
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

	48.
Retenciones
	48.1
El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente.

48.2
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

48.3
Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

	49.
Liquidación por daños y perjuicios
	49.1
El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

49.2
Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.

	50.
Bonificaciones
	50.1
Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación.  El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

	51.
Pago de anticipo
	51.1
El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses.

51.2
El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras.

51.3
El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

	52.
Garantías

	52.1
El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

	53.
Trabajos por día
	53.1
Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2
El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito.

53.3
Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.

	54.
Costo de reparaciones
	54.1
El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.


E. Finalización del Contrato

	55.
Terminación de las Obras
	55.1
El Contratista  le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

	56.
Recepción de las Obras
	56.1
El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.

	57.
Liquidación final
	57.1
El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.  El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.  De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días  una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

	58.
Manuales de Operación y de Mantenimiento
	58.1
Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2
Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista. 

	59.
Terminación del Contrato
	59.1
El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

59.2
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

(a)
el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)
el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días siguientes;

(c)
el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;

(d)
el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e)
el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; 

(f)
el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; 

(g)
el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC.

(h)
si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 

59.3
Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental.

59.4
No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento. 

59.5
Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

	60. 
Prácticas prohibidas
	60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco
 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores,  directores, funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b).

	61.
Pagos posteriores a la terminación del Contrato
	61.1
Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante.

61.2
Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.

	62.
Derechos de propiedad
	62.1
Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante.

	63.
Liberación de cumplimiento 
	63.1
Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

	64.
Suspensión de Desembolsos del Préstamo del Banco 
	64.1
En caso de que el Banco  suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco 

(b)
Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días.

	65. Elegibilidad
	65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

i. es ciudadano de un país miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

i. esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

65.2  Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

65.3
En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco.  Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 




Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e informes que el Contratante deberá proporcionar.

	A. Disposiciones Generales

	CGC 1.1 (m) 
	El Período de Responsabilidad por Defectos es de setecientos treinta (730) días contados a partir de la firma del Acta Entrega Recepción Provisional de la obra.

	CGC 1.1 (o)
	El Contratante es EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, Av. Guayaquil y Manabí, del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, Administrador de CNEL EP Unidad de Negocio BOLÍVAR.

	CGC 1.1 (r)
	La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es de 120 días a partir de la  notificación del anticipo.

	CGC 1.1 (u)
	El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es Administrador del Contratante

	CGC 1.1 (w)
	El Sitio de la Obra está ubicado en el barrio el peñón, subestación Guaranda y está definido en los planos adjuntos.

	CGC 1.1 (z)
	La Fecha de Inicio es 09 de febrero del 2017.

	CGC  1.1 (dd)
	Las Obras consisten en la ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE

	CGC 2.2
	Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: no aplica

	CGC 2.3 (i)
	Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos.

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico  (especificaciones generales Específicas, lista de cantidades, planos) y demás secciones del Documento de Selección en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación

Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado

La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria

La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado

	CGC 3.1
	El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Español
La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador 

	CGC 8.1
	Lista de Otros Contratistas: no aplica 

	CGC 9.1
	Personal Clave:  
PERSONAL

CANTIDAD

Administrador o Residente  De La Obra
1

Técnico Comunicaciones

1
Ayudante 
2



	CGC 13.1
	Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: 

Seguro de las obras y equipos del Contratista:coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

(a) para las Obras y Materiales: cobertura mínima: No aplica
(b) para pérdida o daño de equipo: cobertura mínima equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 10%.
Seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros: Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:

(a) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos), mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 5 %.

(b) para lesiones personal o muerte de otras personas: cobertura contra muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total) por daño a personas no aseguradas  párrafo siguiente mínimo: equivalente al 10% del valor del contrato; monto máximo de la franquicia: 5 %.

Seguro para el Personal del Contratista Se cubrirán los infortunios de muerte, incapacidad definitiva (parcial y total), incapacidad temporaria (parcial y total). Deberán ser cubiertas con un seguro de accidentes de trabajo según la estipulación de la ley aplicable

El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable.

Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. 

	CGC 14.1
	Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: los que determine el Coordinador del Programa Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

	CGC 21.1
	La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) los determinados por el Coordinador del Programa Plan de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución

	CGC 25.2
	Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: NO APLICA 

	CGC 25.3
	1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Guayaquil
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de….
En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. 
La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. 

Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República del Ecuador 

	CGC 26.1
	La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado 

	B. Control de Plazos

	CGC 27.1

	El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 10 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. 

	CGC 27.3
	Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 8 días.

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será de uno por mil (1x mil) del valor total del contrato, por cada día calendario de retraso, hasta un monto máximo acumulable del cinco (5%) por ciento, multa que se liquidará y descontará de las planillas que debe presentar el Contratista.

	C. Control de la Calidad

	CGC 35.1
	El Período de Responsabilidad por Defectos es: 730 días

	CGC 

42
	Se reemplaza la CCG 42  por la siguiente:

Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato.

g) El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las CGC.

h) El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista.
Los pagos se liberarán:
i) El segundo pago, se realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 35% con la presentación de la planilla. 

j) El tercer pago, se realizará cuando la cantidad de obra ejecutada supere el 70% con la presentación de la planilla. 

k) El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional. El monto de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla) presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los treinta (30) días posteriores al momento de la aprobación a la que se refiere en numeral precedente; y

l) el monto del Certificado de Pago Final (Planilla Final), presentado en correcta forma y plazo oportuno, que no esté en disputa, se pagará dentro de los 10 días posteriores al momento de la aprobación del Certificado de Pago Final (Planilla Final), por parte del Ingeniero o Fiscalizador y la Administración del Contrato. 

Sin perjuicio de cualquier otro derecho del Contratante bajo el Contrato o las Leyes, el Contratante tendrá el derecho de retener el pago de cualquier monto indicado en un Certificado de Pago, por una cantidad y en la medida que se considere necesaria para protegerse de pérdidas de responsabilidad del Contratista, bajo el Contrato. Para el efecto el Contratante deberá contar con los informes que sustenten dicha acción. 

	
	1. Pagos indebidos: 

El Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la Contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Contratante reconociéndose el interés calculado de acuerdo a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2. Tramitación de los Certificados de Pago (Planillas):

Entregado el Certificado de Pago (Planilla) por la Contratista, máximo durante los primeros cinco (5) días de realizada la medición de grado del avance  el Fiscalizador, en el plazo de diez (10) días calendario, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para la Contratista y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago conforme lo establecido en el literal c) de esta subclausula. Si el  Fiscalizador no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que los Certificados de Pago (o Planilla) está aprobada por el Fiscalizador y se elevará inmediatamente al Administrador del Contrato para su aprobación y posterior pago.

3. Aceptación ficta por parte del Contratista: 

Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte del  Fiscalizador, la Contratista no presentare el Certificados de Pago (o Planilla) con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de diez (10) días calendario, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará el Certificados de Pago (o Planilla)  por parte del Fiscalizador, para obtener la autorización del Administrador del Contrato y con dicha autorización se procederá al pago.

4. Mediciones: 

La fiscalización y la Contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalado en el Formulario de Oferta. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Contratante de la obra. La obra será recibida parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión.


	
	5. Discrepancias: 

Si existieren discrepancias entre los Certificados de Pago (o Planillas) presentadas por la Contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará a la Contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se continuará con el procedimiento de pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 2 de esta cláusula.

6. Formalidades de la presentación: 

Los Certificados de Pago (o Planillas) deben ser presentadas con un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el (periodo) anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

Por cada rubro, el Contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta y en este Contrato. El Ingeniero o Fiscalizador deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el Contratista y la planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) del personal de la obra previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

Esta cláusula complementa las clausulas  que regulan lo referente a pago y certificación, en caso de contradicción entre lo acordado por las partes en esta cláusula y lo previsto en otra cláusula de este contrato, prevalecerá lo dispuesto en  esta cláusula. 

	

	D. Control de Costos

	CGC 46.1
	La moneda del País del Contratante es: Dólares  de los Estados Unidos de América. 

	CGC 47.1
	El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes no se aplica.

 

	CGC 48.1
	La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5%  de cada pago
El Contratista tendrá derecho a sustituir los montos retenidos o a retener en concepto de fondo de reparo a partir del cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) de ejecución de la obra, por una garantía instrumentada por alguna de las modalidades previstas en este documento para la garantía de cumplimiento contractual (IAO 35.1). 

	CGC 49.1

	El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del, 1 por mil por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato). 

Además de la indemnización por demora el Contratista será pasible de una multa impuesta por el Contratante otros incumplimientos (No conformidad): En caso de que el Administrador del Contrato o el Ingeniero o Fiscalizador determinen que existe un incumplimiento por parte del Contratista que genere una No Conformidad, el Contratista indemnizará al Contratante con un valor diario de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 200.00), por cada día de retraso, contado a partir del primer día de incumplimiento y por el número de días que dure el mismo, respecto de cada una de las siguientes No Conformidades:

1. No acatar las disposiciones escritas del Ingeniero o Fiscalizador y/o del Administrador del Contrato en un término de 72 horas, sin que medie justificación escrita para no hacerlo;

2. No cumplir las normas vigentes y aplicables de seguridad, salud y ambiente u otras que puedan corresponder;

3. No reparar los defectos de la obra, durante la ejecución de la misma o durante el período de responsabilidad por defectos, que le sean indicados y en los plazos razonables fijados a tal efecto;

4. No disponer del personal técnico de acuerdo a los compromisos contractuales;

5. No contar con el equipo mínimo en el sitio de las obras, conforme a lo estipulado contractualmente;

6. No iniciar los trabajos en los plazos comprometidos;

7. No cumplir con el plan de trabajos;

8. Suspensión de los trabajos sin causas justificadas.

9. Por no entregar en los plazos previstos contractualmente la documentación que acredite el avance de la obra

Los montos correspondientes a las multas arriba referidas serán deducidos del valor  del Certificado de Pago del periodo en que se produjo el hecho y se verificó el incumplimiento que motiva la sanción. Los montos de estas penalidades serán retenidos en el Certificado de pago siguiente al que aplicó la penalidad.

Las multas por retraso en el plazo de ejecución, tendrán carácter preventivo, es decir que si la Contratista finaliza la obra dentro del plazo de ejecución comprometido, el Contratante condonará las multas acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente según corresponda. Dichos montos le serán acreditados con la emisión del Certificado de Terminación de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de interés sobre el particular.



	CGC 50.1
	La bonificación para la totalidad de las Obras es por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es del precio final del Contrato. no aplica

	CGC  51.1
	La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago  por anticipo será(n) de: 50%  y se pagará al Contratista a más tardar dentro de los 6 días computados a partir de la suscripción del contrato.
En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo.
c) La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser emitida por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, cumpliendo lo establecido en las IAO 35.1.
El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el Contratista abrirá en una institución financiera establecida en el Ecuador. 

El Contratista autoriza expresamente a que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

El anticipo que la Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación y no podrá remitirse al extranjero, salvo que se trate en concepto de pago de equipos o bienes destinados a la obra, lo cual deberá ser autorizado por el Administrador del Contrato.

El anticipo que el Contratante haya otorgado al Contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 

El Administrador del Contrato verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. 

De requerirlo el Contratante el Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Administrador del Contrato. El anticipo no devengará intereses.

	CGC 52.1

	La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de América y deberá emitirse de conformidad con lo establecido en las IAO 35.1. 
Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente desde la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato.



	E. Finalización del Contrato

	CGC 58.1
	Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el 09 de junio del 2017.
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar el 09 de junio del 2017.

	CGC 58.2
	La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del 1 por mil del valor del contrato por cada día de incumplimiento.

	CGC 59.2 (g)
	El número máximo de días es 10 días; consistente con la Subcláusula 41.1 sobre liquidación por daños y perjuicios. 

	CGC 61.1
	El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es 5%. 


Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DETALLE DE LOS RUBROS A CONTRATARSE

MEMORIA DESCRIPTIVA
La CNEL EP UN Bolívar cuenta con un Centro de Operaciones que permite la operación del  sistema eléctrico de la unidad a través de un sistema SCADA, los servicios que dan esta facilidad están dispuestos en un cuarto de equipos que no cumple con normativas según estándares internacionales, lo que puede derivar en caídas de servicio e imposibilitar la operación del sistema, pudiendo dejar sin servicio eléctrico a los clientes.

En la auditoría realizada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) al Centro de Operaciones de Bolívar (COB), con la participación del personal del MEER, CNEL EP Oficina Central y CENACE, la cual fue comunicada al señor Doctor Esteban Albornoz, Ministro de Electricidad y Energía Renovable, mediante oficio No. CENACE-DEJ-2015-0446, el 7 de agosto de 2015, en la que pudieron evidenciar que el espacio físico establecido para el funcionamiento del Centro de Operaciones Bolívar (COB) es reducido, no existe un data center adecuado, las puertas de acceso no poseen seguridades y las áreas no están definidas para los funcionarios como son jefe, analista y monitoreo del sistema de distribución a través del sistema SCADA Oasys. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la auditoría realizada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) al Centro de Operaciones de Bolívar (COB) y consiente de los problemas existentes en el área actual de trabajo, se llevó a cabo el proceso de consultoría para el estudio de una nueva infraestructura física para el Centro de Operaciones, a ser construido en un lugar más amplio, con el equipamiento adecuado tomando en cuenta las normas de calidad, técnicas y operativas del caso, para el funcionamiento óptimo del SCADA OMS/DMS/MWM. 

En tal virtud, con el fin de optimizar los recursos existentes se procedió a plantear la ejecución del proyecto en dos etapas, en cuya primera etapa se realizará la construcción de la infraestructura física del centro de operaciones y la segunda etapa será para la adecuación y equipamiento del Centro de Datos y Control.

Al comenzar con la ejecución de la primera etapa, que consiste en la construcción de una nueva infraestructura para el Centro de Operaciones dividido en cuatro áreas específicas, siendo estas el Centro de Control, el Centro de Datos, el Despacho de Mantenimiento y la Sala de Crisis, se tiene como finalidad ejecutar esta etapa simultáneamente para adecuar y equipar el Centro de Datos y de Control con materiales y equipos de última generación, instalar un sistema de seguridad y de climatización eficiente, manteniendo estándares de calidad para una operación óptima del sistema brindando confiabilidad y disponibilidad de forma efectiva y continua.

Para cumplir con los requerimientos que demanda la implementación de un sistema de categoría como lo es el SCADA/OMS/DMS/MWM, se requiere de la adecuación del nuevo Centro de Operaciones con la implementación de equipos de última tecnología, siendo estos: cableado estructurado, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de climatización, puertas de seguridad cortafuego, sistema de control de accesos,  monitoreo de alarmas, sistema de respaldo de energía redundante, cableado estructurado para el centro de datos y centro de control, cumpliendo así con todas las características que demanda la operación del sistema Nacional, es por esta razón que al contar con áreas específicas y el equipamiento adecuado se mantendrá confiabilidad y seguridad en el sistema ADMS, evitando pérdidas de información y de comunicación a nivel local y nacional.

El sistema SCADA posee grandes prestaciones para la empresa y para los usuarios, permitiendo el control y monitoreo de todo el sistema eléctrico de la provincia y a su vez será supervisado por las entidades de control a nivel del país, por tal motivo la adecuación del Centro de Operaciones es vital para brindar un servicio eficiente de energía eléctrica y mantener nuestros indicadores de calidad con parámetros adecuados. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

· TRABAJOS PRELIMINARES:

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Descripción: para proceder con el inicio de las obras, es indispensable disponer de la documentación técnica completa, que se encuentre en Construcción la infraestructura para el Centro de Operaciones y que todos los técnicos involucrados en su ejecución, dirección y control tengan el total conocimiento de la obra.

Como información técnica mínima, se entiende los planos arquitectónicos, estructurales, de las instalaciones eléctricas, comunicación, datos, otras especiales y especificaciones técnicas, documentación que permita al contratista y su personal el cabal conocimiento de las obras a ejecutar y la que genera durante la ejecución de las obras.

Materiales mínimos: planos y especificaciones técnicas

Personal técnico: el contratista, los profesionales colaboradores tales como: residente de obra, técnicos y ayudantes.

Requerimientos previos:

Como complemento del conocimiento de los documentos técnicos, el contratista y su personal debe conocer el lugar de trabajo y verificar las características del mismo, ya que la falta de conocimiento no lo releva de calcular adecuadamente el costo de las obras en el límite de tiempo acordado. En el sitio de la obra se verificarán las siguientes características:

· Verificar la factibilidad de instalación de vías de cableado de acuerdo al diseño o lo establecido por fiscalización.

· Identificar la ubicación del piso falso y las áreas de instalación de cableado estructurado.

· Disponibilidad de mano de obra, materiales, y conexionado para energía eléctrica.

· Establecimiento del plan de revisión periódica de planos, memorias y especificaciones técnicas debidamente aprobado por fiscalización.

· Establecimiento de los procedimientos para solución de incongruencias con respecto a los documentos técnicos.

· Inicio del libro de obra, libro empastado y enumerado. El libro de obra tendrá al menos un original y dos copias.

Durante la ejecución:

· Realización de planos de taller y detalles de instalación antes de su ejecución y su aprobación por parte de la dirección técnica y fiscalización.

· Efectuar las instalaciones pertinentes en coordinación con el Contratista de la Construcción del Centro de Operaciones.

· Realización consecutiva y permanente de planos, tal y como es construida la obra.

· Control de cumplimiento del plan de revisión continua de los planos y especificaciones técnicas, para asegurar su conocimiento y actualización por parte de los técnicos de la obra.

· Solución de divergencias o dudas técnicas, conforme los procedimientos previamente establecidos.

· Registro y anotación diaria del libro de obra, que deberán estar debidamente suscritos por el contratista y la fiscalización.

Posterior a la ejecución: 

· Finalización de los planos “tal y como es construida la obra”, para revisión y aprobación de fiscalización y su posterior entrega provisional y definitiva.

· Entrega de los manuales e información de mantenimiento de la obra, recomendaciones particulares del constructor.

· Entrega de los manuales de equipos instalados y garantías del proveedor o fabricante.

· Entrega del libro de obra.

Ejecución y complementación:

El constructor deberá demostrar a fiscalización el total conocimiento de toda la información técnica, su aceptación a la misma y su revisión periódica.

Para un registro y control adecuado, el contratista deberá mantener en la construcción un “libro de obra”, que es un memorial en el cual el constructor o su representante y la fiscalización anotan el estado diario de tiempo, actividades ejecutadas y todas las indicaciones, consultas e instrucciones necesarias durante el proceso de implantación de la obra a fin de obtener una constancia escrita y gráfica de estas.

Conforme se ejecuten las obras, el contratista realizará el registro de los cambios y modificaciones, para la ejecución permanente y detallada de los planos tal y como es construida la obra, los mismos que deberán ser revisados y aprobados por la fiscalización.

INSTALACIONES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN EL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE OPERACIONES

Especificaciones Generales:

El Oferente debe realizar las instalaciones y/o adecuaciones necesarias para que el equipamiento adquirido para el centro de Datos y centro de Operaciones, sea entregado en completa funcionalidad y con todos sus componentes integrados.

Adecuaciones: 

El oferente debe realizar las adecuaciones necesarias en coordinación con el contratista del proceso de construcción del Centro de Operaciones. Se deberán contemplar todas las adecuaciones necesarias para la instalación de accesorios y equipos tales como: paso de cables, perforaciones, desagües, salidas de agua, puerta de acceso, entre otros para dejar funcional y  operativo el centro de datos. 
Especificaciones Generales:

El diseño del centro de datos y centro de operaciones se deberá realizar obligatoriamente sobre el diseño básico presentado como anexo.

Los proveedores deben incluir mejoras al diseño básico y especificar la cantidad de componentes y materiales según crean necesario y se adapten a las especificaciones de los pliegos, dichos cambios deberán ser acompañados con la justificación técnica que los respalde.

El diseño del centro de datos y centro de operaciones a implementar deberá contemplar todos los aspectos técnicos utilizados para la implementación de este tipo de soluciones.
El Centro de Datos contendrá a más del rack solicitado, un rack HP estándar y un rack Existente de aproximadamente 0.81m x 0.81 m de área. Que deberán ser incluidos dentro del área del Centro de Datos.

· CABLEADO ESTRUCTURADO
1.- SUMINISTRO Y MONTAJE DE PISO FALSO
Definición.- Es el revestimiento del piso con lámina de PVC con subestructura metálica, aseguradas a losa de hormigón mediante anclajes metálicos, en forma de columnas de apoyo, incluye toda la provisión e instalación.

Materiales.- 
· Piso falso metálico de acuerdo a dimensiones en diseño propuesto

· Piso falso ventosa y porta ventosa

· Orificios rectangulares para paso de cables 10 x 20 cm promedio.

· Panel perforado para paso de aire 

· Faldón metálico para cubrir costados de la rampa
· Escalón piso falso un solo peldaño, formado con los mismos paneles de piso falso

· Movimiento Racks existentes sobre Piso Falso

Equipo Mínimo.- Herramienta menor.

Especificaciones.- 
· Suministrar e instalar el Sistema de piso falso para el centro de datos

· Altura de instalación: 30 cm desde el piso.

· El sistema debe ser capaz de resistir los siguientes parámetros de carga:

· Cargas Estáticas: 
Carga concentrada mayor a 1000 lbs

Carga última mayor a 3300 lbs

· Cargas Dinámicas:

10 Pasadas con rueda de 3”, mayor a 800 lbs.

10,000 Pasadas con rueda de 6”, mayor a 600 lbs.

Carga de impacto 175 Lbs.

· La deformación máxima permanente en las baldosas para las cargas indicadas no deberá ser superior a 0,25 mm. para cargas estáticas y 1 mm. para cargas dinámicas.

· Las baldosas deberán tener las siguientes consideraciones: 
· Deben ser cuadradas de 24”x24” y/o 61x61cm con un espesor total no superior a 33 mm. y debe ser posible cortarlas para ajustar el conjunto a las dimensiones del área.

· Deben incluir de fábrica un CLIP de bronce para aseguramiento de conexión a tierra del panel con el stringer permitiendo que los paneles sean parte del sistema de tierra de la estructura.
· Deben ser intercambiables e incombustibles, suficientemente livianas como para ser levantadas con ventosas. 

· Deben estar constituidas por dos láminas metálicas soldadas en el perímetro y en varios puntos centrales, rellenas con un material cementoso de bajo peso, con el fin de disminuir la transmisión de ruido, aumentar el aislamiento térmico y la resistencia a cargas estáticas y dinámicas en forma uniforme. 

· La lámina inferior deberá estar estampada y curvada de tal forma que se constituya una estructura de soporte con arcos para mantener su resistencia en toda la baldosa e inclusive en baldosas cortadas en los perímetros o por pasadas de cables. Por esta razón no se aceptaran baldosas de bandejas lisas.

· Para el caso particular del falso piso que se instalará en la se requiere que el falso piso incluya de fábrica una cubierta de material vinyl del tipo HPL (High Pressure Laminated) de espesor mayor a 1.5 mm. Esto debe estar adherido a la lámina metálica en toda la superficie.

· Se deberán proveer los suficientes cortes o pasos de cables especialmente bajo los racks y equipos que requieran bajar o atravesar cables por paneles de piso falso. Estos cortes deberán ser provistos con su respectiva cubierta en los filos de tal forma que no se constituya un peligro el corte dado la presencia de un filo cortante.
Paneles perforados para paso de aire frio: Se deben incluir baldosas perforadas al 25% de apertura, de la misma marca, para las filas del pasillo frio en el centro de datos, tal y como se muestra en el plano respectivo.

Paneles perforados para paso de aire frio: La cantidad de paneles perforados para paso de aire acondicionado es de 3. El panel perforado deberá tener al menos un 25% de área abierta y su superficie deberá ser con el mismo vinyl que el piso falso.
Estructura de soporte: 

· Parte de la baldosa se debe encajar en un reticulado metálico constituido por perfiles de acero de forma apropiada (no se aceptarán baldosas sobrepuestas). Las piezas que la conformen deberán ser de acero galvanizado para la protección contra la corrosión. Los perfiles deberán contar con una cinta de neopreno o plástico que los aísle de las baldosas y atenúe la transmisión de ruidos o vibraciones. Las viguetas deberán ir atornilladas a la cabeza del pedestal. 

· Estas viguetas de apoyo deben ser de perímetro cerrado, tubular; no se permiten viguetas con sección en C o U por ser propensas a deformaciones.

· Pedestales de apoyo: El apoyo del reticulado deberá ser a través de pedestales formados por cabezas y bases, ajustables en la altura en + 1". Deben estar provistos de un sistema de fijación tal que, una vez nivelado el piso, no pierda su posición con el uso (pegamento).

· La resistencia a las cargas deberá ser debidamente comprobada por el proveedor mediante la presentación de Test efectuados por laboratorios independientes.
Escalón de ingreso: Se debe proveer e instalar un escalón de ingreso al Centro de Datos, de acuerdo a las medidas especificadas en el plano, fabricado del mismo material que el piso falo.

Accesorios: 3 Perforaciones para paso de Cables, deben ser protegidas y de la misma marca que el piso falso. La empresa oferente debe entregar una ventosa para el levantamiento de las planchas de piso falso.

Medición y Pago.- Se medirá al céntimo y se cuantificará en metros cuadrados efectivamente ejecutados, medidos y aceptados por el Fiscalizador; estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión, transporte y colocación, así como herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 
Las cantidades medidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios unitarios especificados para el rubro más abajo designado y que consten en el contrato. 

	Rubro






	Unidad

	Piso falso metálico de acuerdo a dimensiones propuestas
	m2


2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PANEL DE CONTROL PARA ALARMA DE INCENDIO DIRECCIONABLE 
Definición: 
Es la unidad central encargada de recibir las señales de cada dispositivo, como sensor de humo, estación manual, u otros de un sistema de incendios, una vez recibidas las señales procesa, y de acuerdo a la configuración realizada, actuara sobre los otros dispositivos de salida, como indicadores luminosos, indicadores sonoros, etc. 

Características técnicas: 

· Tecnología tipo direccionable. 

· Escalabilidad de incrementar el número de dispositivos soportados mediante módulos. 

· Deberá incluir Teclado display e indicadores luminosos en el mismo panel. 

· Posibilidad de configurar a través de una interface de panel frontal, teclados con pantalla de cristal líquido, software de programación remota, o vía un comunicador IP para reportes a la estación de monitoreo central. 

· Registro de históricos y eventos del panel. 

· Aprobado por NFPA 13, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 70 y NFPA 72. 

· Certificaciones UL, MEA, CSFM. 

Unidad: u. 
Materiales mínimos: 
· Panel de control para alarma de incendio direccionable convencional. 
· Módulo de expansión. 
· Baterías
Equipo mínimo: Herramienta menor y taladro. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista o afín y ayudante electricista 

Ejecución y complementación:
· Se inicia con la verificación de la ubicación del panel en los planos, previo a la instalación se marca las posiciones y se procede con la instalación del panel sobre la pared definida, cuidando de su alineación y de su correcta sujeción. 
· El panel de control debe poseer baterías para mantener operativo el sistema aún en caso de cortes de energía, mínimo 24 horas.
· El panel debe indicar un código para fallas de cableado, baterías u otros problemas.
· El panel de control debe contar con un display, que indique alarma de pre descarga, descarga, supervisiones, silenciar panel, aborto y falla a tierra.
· El panel de control debe disponer de contactos secos de relay para notificación.
· Las expansoras deben ser conectadas al panel de incendio. 

· El panel debe ser conectado a la bornera de tierra del piso del edificio para su respectivo aterramiento. 

Medición: Los paneles se miden en unidades (u) realmente instaladas con sus respectivos accesorios, verificadas y aprobadas por el Fiscalizador. 

Pago: Las cantidades determinadas por la medición de acuerdo al párrafo anterior se pagarán con los precios unitarios contractuales y compensarán el suministro de materiales, equipo, transporte, herramientas, así como la mano de obra y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 

ESTACIÓN MANUAL INTELIGENTE DE DISPARO Y DE ABORTO
Definición: 

· En muchas ocasiones el primer aviso de incendio lo da el ser humano, pero para que el resto de personas, sobre todo las que se encuentran distantes, sepan que está ocurriendo, es necesario los avisos de los dispositivos sean estos sonoros o visuales, es así que se hace indispensable contar con activadores manuales de alarma de incendio, con los cuales se podrá avisar lo que está ocurriendo a todos quienes están en las inmediaciones además de que según la configuración del panel se emitirá las señales de contingente, esto es aviso de la situación, a la estación de bomberos. 

Unidad: u. 

Materiales mínimos: Estación manual inteligente y cajetín rectangular 10x5x4cm. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista y ayudante electricista. 

Ejecución y complementación 

· La ubicación de las estaciones manuales va en función de los planos y las instrucciones del Fiscalizador, se inicia con el empotrado del cajetín, en el interior del cajetín se realizan las conexiones entre la estación manual y el cable de incendios. 

· Posteriormente se instala la estación manual sujetándola bien que permanezca estable. 
· El sistema debe disponer de una estación para aborto y otro para disparo manual, ambas deben ser protegidas para evitar la activación accidental del sistema.
· La activación del circuito de descarga debe permitir que sea demorada hasta 30 segundos una vez recibida la señal de descarga manual.
· La descarga del agente debe permitir que sea retrasada temporalmente activando el circuito de aborto.
· El oferente deberá presentar el diseño del sistema con el número de elementos a instalarse y la distribución de los mismos.
· El sistema debe proteger el área del  Centro de Datos incluyendo detección y extinción de incendios en el área de equipos y bajo el piso falso. 
· El agente extintor debe ser ecológico, y debe ser el que menos cantidad de libras necesite para el volumen solicitado reduciendo así la cantidad de agente y su impacto.

· El Agente debe ser HFC125 listado en NFPA 2001. 

· Potencial de calentamiento global bajo, el fabricante debe tener un programa de reducción de la huella de carbono logrando tener un efecto global cero o negativo sobre el Calentamiento global.

· Daño potencial a la capa de ozono (ODP)=0

· Todos los dispositivos que hacen parte del sistema deberán ser listados y aprobados por los laboratorios internacionales UL  (Underwriters Laboratories Inc.) y FM (Factory Mutual).
· Todos los  componentes del sistema deberán ser basados en implementaciones de última tecnología que cumplan con los estándares y normas requeridas para la implementación de este tipo de soluciones.
· Capacidad de integrarse con sistemas de monitoreo externos.
Medición: las estaciones manuales se miden en unidades (U) realmente instaladas, verificadas y aprobadas por el Fiscalizador. 

Pago: Las cantidades determinadas por la medición de acuerdo al párrafo anterior se pagarán con los precios unitarios contractuales y compensarán el suministro de materiales, equipo, transporte, herramientas, así como la mano de obra y operaciones conexas. 

DISPOSITIVOS DE AVISO AUDIBLE – VISIBLE

Definición: 

· En un sistema de incendios instalado en un edificio o local, necesita suministrar señales de alarma tanto audibles como visibles, como resultado de la activación manual de un pulsador de incendios (estación manual) y/o del disparo de un detector de incendios tal como un detector de calor o humo, o de la activación de un sistema de protección tal como una instalación de rociadores. 

· Los dispositivos de aviso audible son ubicados con la finalidad de poner en alerta a las demás personas que están distantes en la edificación (Considerado también alerta temprana). 
Características:

Su selección dependerá de factores que deben ser considerados para transmitir adecuadamente la alerta ante una emergencia. Para seleccionar la forma y mecanismo de transmisión de la señal de alarma se tomaron en cuenta los siguientes factores fundamentales:

· Sujetos a quienes se dirigen la información de la alarma. 

· Arquitectura del recinto; Distancia hacia los sujetos; Ruido ambiental; y, Condición o estado del sujeto. 

· Señal audible tipo bocina, ajustable
· Requerimiento nominal de tensión 24 VDC; 

· Rango de salida de sonido 83 dBA a 91 dBA; y, 

· Luz estroboscópica de 75 CD 

Unidad: Unidad (u). 

Materiales mínimos: 
· Dispositivos de aviso Audible – Visible, mas accesorios de anclaje y sujeción, modulo control notificador activa l/estrobo, cajetín rectangular 10x5x4CM, recomendados por el fabricante, tres luces estroboscópicas.
· Cilindro contenedor de agente limpio; manómetro integrado al cilindro, kit de activación del sistema; extinción en ambiente de equipos; anillo de fijación de cilindro; toberas de descarga mínimo 3; rótulos de señalización; interface de aire acondicionado y potencia.
Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista y ayudante electricista 

Ejecución y complementación: 
Se ubicará una sirena con luz estroboscópica al interior del  Centro de Datos y una Luz estroboscópica al exterior del Centro de Datos.
El sistema de detección debe estar compuesto de al menos 4 detectores tipo fotoeléctricos en los distintos ambientes de control.
El proveedor debe instalar un sistema de distribución de gas con tubería Cedula 40 y accesorios clase 300 de acuerdo a lo exigido en la Norma NFPA (National Fire Protection Association) 2001. El cilindro deber estar provisto de una válvula manual, válvula eléctrica y manómetro para verificación de presión interna. Debe incluir una válvula tipo disco de ruptura y descargar en el mismo eje longitudinal del tanque, evitando cambios de dirección (No descarga lateral) y pérdidas de presión. 
Se debe adjuntar a la oferta los resultados de los cálculos hidráulicos del sistema de extinción, estos cálculos se deben desarrollar con el mismo software del fabricante a fin de garantizar un diseño real y adecuado.
La configuración de los detectores será secuencial, no cruzada en un solo lazo de detección. 
Medición: Los dispositivos se miden en unidades (u) realmente instaladas en obra verificadas y aprobadas por el Fiscalizador. 
Pago: Las cantidades determinadas por la medición de acuerdo al párrafo anterior se pagarán con los precios unitarios contractuales y compensarán el suministro de materiales, equipo, transporte, herramientas, así como la mano de obra y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 
DETECTORES FOTOELÉCTRICOS PARA HUMO 

Definición: 

· Son los dispositivos encargados de recolectar las señales de presencia de humo que puede generar el inicio de incendio y enviar al panel de control para ser procesadas. 

· Se ha decidido por este tipo de equipos para la detección de inicio de incendio debido al ambiente del lugar, considerando que de presentarse un incendio este será de Clase A y/o C, que corresponden a fuego producido por materiales del tipo orgánico, papeles, plásticos, madera, etc. y/o por equipos electrónicos o instalaciones eléctricas. Lo cual genera primeramente gases, humo y luego la llama, por lo que para un aviso temprano de incendio se considera, estos detectores fotoeléctricos de humo. 

Características fundamentales: 

· Autodiagnóstico de suciedad en la cámara de recepción. 

· Fácil desmontaje, para realizar tareas de mantenimiento. 

· Dispositivo indicador de funcionamiento; y, 

· Certificaciones, UL, CE, CSFM, etc. 

Unidad: Unidad (U). 

Materiales mínimos: Base detector de humo fotoeléctrico, cinco detectores de humo fotoeléctricos o de ionización, cajetín ortogonal. 

Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista y ayudante electricista. 

Ejecución y complementación:
La ubicación de los detectores de humo fotoeléctricos va en función de los planos o disposición del Fiscalizador, se inicia con el montaje del cajetín, sobre el cajetín se instala la base para el detector y finalmente se instala el detector de humo fotoeléctrico. Las conexiones del detector respecto al cable de incendios se las realiza en el interior del cajetín ortogonal. 
Medición: Los sensores se miden en unidades (U) realmente instaladas verificadas y aprobadas por el Fiscalizador. 

Pago: Las cantidades determinadas por la medición de acuerdo al párrafo anterior se pagarán con los precios unitarios contractuales y compensarán el suministro de materiales, equipo, transporte, herramientas, así como la mano de obra y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 

CABLE ANTI FLAMA PARA DETECTOR DE HUMO
Definición: es un cable blindado, sólido de color rojo ideal para sistema de incendios, debe contar con la certificación: UL Estándar 1424&444, NEC Articulo 760 & 800 

Unidad: metro lineal (m) 

Materiales mínimos: Cable rojo incendio 2 X18 FPL, alambre galvanizado #18, tubería cédula 40
Equipo mínimo: Herramienta menor. 

Mano de obra mínima calificada: Electricista y ayudante electricista. 

Ejecución y complementación:
· Para el tendido de cable rojo incendio 2 X18 FPL es necesario del alambre galvanizado # 18 el cual debe ser utilizado como guía. 

· En la instalación se debe tener cuidado de no lastimar la protección del cable para que no existan corto circuitos o falsa alarma. Es necesario tener cuidado de no torcer el cable para evitar pérdidas de inserción e interferencias. 

· El cable rojo incendio 2 X18 FPL conecta todos los dispositivos que conforman el sistema de incendios. La conexión de todos los dispositivos se la realiza en serie. 

· Existen dos lazos, el primero para los detectores de humo, térmicos, y estaciones manuales y el segundo es para el cable de conexión de las sirenas y luces estrobo. 
· El sistema de extinción usará tubería de acero negro ASTM A53 cédula 40.
· Se deberá incorporar letreros de señalización que indiquen la presencia del agente.
· Toda la instalación se realizará siguiendo las normas NFPA que rigen estos sistemas.
Medición: El cable se mide en metros lineales realmente instalados en obra, verificados y aprobados por el Fiscalizador. 

Pago: Las cantidades determinadas por la medición de acuerdo al párrafo anterior se pagarán con los precios unitarios contractuales y compensarán el suministro de materiales, equipo, transporte, herramientas, así como la mano de obra y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 
Certificado de representación del fabricante:

El oferente deberá adjuntar documentación certificada de ser distribuidor autorizado del fabricante y disponer de personal técnico entrenado por el fabricante.
	Rubro
 
	Unidad

	Diseñado para áreas Críticas, no daña equipos, personas ni el medio ambiente, no se necesita la interrupción de operación de equipos en caso de descarga.
	u

	Instalación, materiales y otros sistemas de extinción de incendios.
	u


· SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
3.- PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Condiciones de ejecución del sistema

El contratista suministrará e instalará el Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación para el Centro de Operaciones y el Data Center de la CNEL EP UN Bolívar en la ciudad de Guaranda, se guiara a través de los planos y las especificaciones previstas en el estudio.

A. Condiciones del Sitio

El Contratista coordinará desde el inicio de la construcción de la obra civil y acometidas eléctricas de la infraestructura para la instalación del Sistema de Aire Acondicionado, deberá informar discordancias entre los planos entregados y las actuales de la obra para que la fiscalización y la administración de la obra tomen las decisiones oportunas.

El ingeniero responsable de la ejecución del Sistema de Aire Acondicionado, coordinará con el constructor del edificio para que ejecute los pasos para acceso a las tuberías, cables eléctricos y bases para la instalación del equipo.
B. Planos de Taller y Especificaciones de los Equipos

No se realizará trabajo ni se suministrará o instalará material o equipo sin previa coordinación con fiscalización y lectura de los planos de taller y las especificaciones técnicas de los equipos.
Los planos de taller contendrán la siguiente información:

· Planos eléctricos con esquema alámbrico de acuerdo al equipo suministrado.

· Un plano general de ensamble de equipos de acuerdo al sistema que se instalará. 

Especificaciones: La capacidad del equipo de aire acondicionado debe ser de 12 KW (40956 BTU/H) efectivos a la altura de Guaranda de 2600 metros sobre el nivel del mar, a 24 °C y 45% de HR. Este Requisito es OBLIGATORIO y deberá ser presentado en un programa de selección del fabricante donde se avale esta capacidad. 
Comunicaciones:

· Las unidades deben permitir su monitoreo y control vía Web, a través de una tarjeta/módulo de comunicaciones compatible con redes TCP/IP, puerto RJ45. Esta tarjeta debe ser incluida como parte de la solución, bastará una dirección IP para controlar y monitorear una o varias unidades.
· Manejar los protocolos TCP/IP, ethernet, HTTP, SNMP, Controlar y monitorear los dos equipos desde una sola dirección IP.
· Emisión de alarmas visuales y audibles.
· Debe permitir programación de todos los parámetros y alarmas del sistema.
· Display frontal con gráficos e historial de alarmas.

· Control robusto, con teclas de mando que no se traben o se dañen con el uso.

· Control de temperatura y humedad con gráficas por medio de control microprocesado.

· Contactos secos de alarmas y apagado remoto
Capacidad:

· Capacidad Mínima de enfriamiento: 12 kW / 40956 Btu/h a 24 grados centígrados y 45% Rh garantizados a la altura de Guaranda (2600 m.s.n.m.)
· Presentar los cálculos avalados por el fabricante (software de selección del fabricante), donde se especifique la altura de 2600 metros sobre el nivel del mar. 
Filtros: Filtros estándar con una eficiencia  30% ASHRAE, tipo lavables para alargar su vida útil.
Refrigerante: Refrigerante ecológico R 407C.
Energía:

· Equipo alimentado a 220 VAC  2 Fases.

· Arranque automático en caso de falla de energía.
Flujo de aire mínimo:

· Flujo de aire mínimo 3410[m3/h] (metros cúbicos por hora).
· Precisión de humedad +/- 3 %Rh

· Precisión de temperatura +/- 0.5°C
Especificaciones generales:

· Equipo de precisión, capaz de enfriar, humidificar, deshumidificar y filtrar el aire según las condiciones del área, con estricto control permanente de la humedad relativa y la temperatura

· Equipo tipo torre ubicado directamente sobre el piso falso en una base independiente.

· Todos los componentes del Aire Acondicionado deberán ser basados en implementaciones de última tecnología.

· Equipo tipo Down Flow, descarga por debajo del piso falso y retorno por la parte superior del equipo.

· Las dimensiones del equipo no deberán ser mayores a 0.6 m x 0.6 m de uso de área del Centro de Datos, debido al reducido espacio disponible este requerimiento es OBLIGATORIO para que se pueda aprovechar el espacio disponible.

· Todo el servicio al equipo debe ser únicamente frontal.

· Alarmas configurables (mínimo): temperatura alta/baja, humedad alta/baja, cambio de filtro.

· Programable, permite el control de todos los elementos del sistema de climatización. Terminales adicionales para conexión de elementos opcionales, posibilidad de arranque de elementos para pruebas de funcionamiento.
· Cada Componente: compresor, control, ventilador, humidificación; deberá tener protecciones eléctricas por corriente regulables, tipo guardamotor, que permitan un preciso control de las corrientes y eviten problemas por bajas o altas tensiones. Cada componente eléctrico debe permitir su apagado manual para pruebas y mantenimiento, es decir deben incluir un switch ON/OFF. 
· Ventilador del evaporador de acople directo SIN el uso de bandas ni poleas.

· El motor del evaporador permitirá una disminución de velocidad para control de des humidificación.

· Humidificador de al menos 2Kg/hr (4.4 Lb/hr) tipo electrodo con botella generadora de vapor, NO se admiten humidificadores infrarrojos. 

· La unidad condensadora se ubicará en el espacio exterior disponible a no más de 12 metros de distancia, por lo que se deberá incluir las adecuaciones necesarias para su instalación y protección.

· Compresor Tipo Scroll de alta eficiencia, aislamiento de vibraciones. Presostato de alta y baja presión para protección. Debe incluir un acumulador de líquido refrigerante en el interior del evaporador.
Certificado de representación del fabricante:
El oferente deberá adjuntar documentación certificada de ser distribuidor autorizado del fabricante y disponer de personal técnico entrenado por el fabricante.

Ensayo, Ajustes y Puesta en Marcha:
· Al finalizar la instalación, el Contratista realizará pruebas y ajustes necesarios.

· Todas las unidades de aire acondicionado, serán ajustados para que su funcionamiento esté conforme a los requerimientos dados en los planos y especificaciones. 

· Una vez terminadas las pruebas y ajustes de la instalación, el contratista entregará información con reportes de temperatura y humedad en los espacios acondicionados, y el consumo energético de cada motor.
Documentos y Planos:
El Contratista debe entregar a la a fiscalización los siguientes documentos:

· Planos de instalación como se construyó.
· Programa de mantenimiento.

· Instructivos de operación y mantenimiento, con tabla de fallas que incluye tratamiento preventivo y mantenimiento que provee el fabricante e instrucciones para mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado.

· Listado de repuestos.

· Catálogos de los equipos suministrados.

	Rubro
 
	Unidad

	Aire Acondicionado de precisión para Centro de Datos
	u

	Tarjeta de comunicaciones IP para control vía remota
	u

	Instalación de materiales y otros
	u


· SISTEMA DE SEGURIDAD
4.- PUERTA DE SEGURIDAD CORTAFUEGO
Definición.- Consiste en la provisión e instalación de puerta de seguridad de tol en las dos caras, compuesta de una hoja, con bisagras y seguridades respectivas; debe estar debidamente pintada y alineada. 
Unidad.- unidad (u)

Materiales mínimos: Puerta de Seguridad Cortafuego dimensión aproximada: 1.1mx2.2m. Debe incluir: brazo auto retorno, barra anti pánico, mirilla 30 x 30 cm.

Especificaciones.- La puerta estará fabricada en lámina de acero de 2 mm de espesor con refuerzo metálico en el interior; el borde exterior de la puerta se construirá con tubo cuadrado de 1 ¼*1/8” y marco exterior de ángulo de 1½*1/8”; dentro del rubro se incluye la soldadura, colocación de bisagras, los anclajes, provisión y colocación de una cerradura de seguridad con llave y colocación de una agarradera de platina de acero de 1*1/8” soldada a la puerta. 
Todas sus partes, marco y puerta llevarán fondo y como acabado laca automotriz color grafito.  Internamente llevar material termo aislante cortafuego capaz resistir al menos 1000 °F por hora. Incluye brazo mecánico para su auto retorno, brazo cierra puerta / manija.
Poseerá barra anti pánico mecánica para permitir la apertura de la puerta desde el interior y mirilla de vidrio de seguridad (0,30 m x 0,30 m).
La puerta irá montada sobre bisagras especiales de acero de alta resistencia al peso y con rodamiento para evitar la fricción.
El  marco  será  construido  en  planchas  o  ángulos  de  acero,  doblada  y  reforzada para fundirse en las paredes.
El marco debe producir un cierre hermético al contacto con la puerta y será empotrado en el agujero  de la pared, mediante unión soldada a varillas conectadas a la estructura de la edificación.
Debe permitir la posibilidad de instalar equipos de control de acceso electrónico.
Se cumplirá con las normas de calidad INEN 1620 a 1624, las normas del Código AISC para construcción de estructuras de acero, así como las contenidas en las normas AWS en lo que tiene que ver con soldaduras. 
Protegida contra robo. Diseñada para brindar seguridad contra vandalismo, retardante de fuego, aislamiento acústico, operable por medio de controles de acceso y que permita rápida evacuación.
Instalación: posicionamiento de puerta, soldadura eléctrica, nivelación, resane de fallas, instalación de cables de control, pintura integral.

Ensayos y Tolerancias.- La puerta deberá tener concordancia con alineaciones y plomos establecidos, se aceptará una tolerancia por desviación máxima de +/- L/500 (donde L es la longitud entre ejes del tramo donde se ubica la puerta). 

Medición y Pago.- Para su cuantificación se considerará por unidades. Las cantidades medidas en la forma indicada en el numeral anterior se pagarán a los precios unitarios especificados para el rubro más abajo designado y que consten en el contrato. 
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la provisión de toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para la ejecución de los trabajos descritos en este rubro. 

	Rubro
	Unidad

	Puerta de seguridad cortafuego
	U

	Instalación Puerta de Seguridad
	U


5.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTROL DE ACCESOS
Definición.- Serán todas las actividades necesarias para el suministro e instalación de un sistema para el control de acceso del personal a las áreas restringidas como son el Centro de Operaciones y el Data Center, dicho control se realizará a través de cerraduras electromagnéticas, lector biométrico y sensores de movimiento. 
Características:

El sistema poseerá la capacidad para controlar el acceso mínimo vía: sistema biométrico, de aproximación por tarjeta y teclado (contraseña). La central viene con su propio gabinete, el mismo que incluye todos los accesorios para el montaje total de sus componentes internos.- tarjetas, fuente de poder, baterías, display, teclado y tarjeta.

Unidad.- Unidad

Material Mínimo: 
· Tarjetas de proximidad

· Lector Biométrico combinado teclado y huella, más aproximación

· Interface Ethernet para control biométrico; convertidor RS232/RS485 a TCP/IP

· Kit Fuente de Poder

· Cerradura electromagnética 600 Lbs

Equipo Mínimo.- Herramienta Manual

Instalación y puesta en marcha: instalación de cables de interconexión, alimentación eléctrica de controladores, cable de comunicaciones con PC, interconexión de cerradura electromagnética, baterías de respaldo, instalación y configuración de tarjetas.
Este sistema permite limitar el acceso de entrada durante determinadas horas, sin correr el riesgo de que alguien no autorizado acceda a las instalaciones fuera del horario normal. Debe ser montado a un costado de la puerta de seguridad del  Centro de Datos.
El sistema de control de accesos debe estar provisto mínimo por la controladora de comunicaciones, lectora, fuente de poder, batería, cerradura electromagnética y software de gestión del sistema que registre el log de eventos.
Especificaciones: 

· La cerradura debe disponer de su propia fuente con respaldo de baterías.

· El sistema debe tener capacidad para manejar mínimo 100 usuarios.

· El enrolamiento debe ser sencillo y rápido, sin necesidad de configuración a través de cables seriales u otros dispositivos externos.

· El lector biométrico debe garantizar un nivel alto de confiabilidad y exactitud para la autenticación.

· El tiempo de verificación y validación debe ser menor a 1 segundo.

· Falsos negativos menores al 1%  

· Falsos positivos menores al 0.01%  

· La unidad debe permitir su monitoreo y control vía Web, a través de una tarjeta/módulo de comunicaciones compatible con redes TCP/IP, puerto RJ45.   

· Manejar los protocolos TCP/IP, ethernet, HTTP, SNMP.

· Capacidad de integrarse con sistemas de monitoreo externos.

· Permita el manejo de perfiles de seguridad para administración.

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalada y probada, que será aprobado y verificado por fiscalización. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.

	Rubro
	Unidad

	Tarjetas de proximidad
	u

	Lector Biométrico
	u

	Interface Ethernet para control biométrico
	u

	Kit Fuente de Poder
	u

	Cerradura electromagnética 600 Lbs
	u

	Instalación y puesta en marcha (cables de interconexión)
	u


· EQUIPAMIENTO DE RACKS
6.- RACK METÁLICO CERRADO PARA ALOJAR EQUIPOS Y SERVIDORES
Definición.- Serán todas las actividades necesarias para el suministro, instalación y puesta en servicio de un rack cerrado puerta malla metálica 48u para conexión de datos, con altos niveles de disipación térmica. La red del sistema de cableado estructurado a construirse será del tipo radial simple, Categoría 6A, para lo cual se plantea la colocación de un Rack Principal con sus respectivos Paneles de Distribución (Patch Pannels), que conectarán a los puntos de datos. Las especificaciones del rack debe cumplir las normas equivalentes DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 2, EIA 310-D y tienen que cumplir la normativa medioambiental RoHS. El sistema debe ser puesto a tierra conforme la norma estándar ANSI/TIA/EIA-607. El gabinete deberá disponer por lo tanto de un punto de conexión a tierra.

Unidad.- Unidad

Material Mínimo.- Rack para alojar equipos y servidores robustos, con altos niveles de disipación térmica.
Especificaciones Técnicas: 

· Rack metálico cerrado de piso 650mm de ancho x 2100 mm de altura, profundidad mínima un metro, debe cumplir las recomendaciones de las normas internacionales establecidas para estos equipos: EIA 310 - E.
· Puerta frontal microperforada para garantizar el paso de aire frío al interior del rack
· Puerta doble trasera también con microperforado, para garantizar la mínima ocupación de espacio en apertura de puertas
· Paneles laterales removibles en dos partes por cada lado
· Unidades de distribución de poder (PDUs) de rack de 120 VAC 20 A 

· Kit de abrazaderas para pdu, rieles para tuercas m6 (cuadradas)

· 48 unidades de rack
· Bandejas de soporte para equipos con capacidad de carga de al menos 250 lbs, deben tener soporte a los cuatro bastidores del rack, misma marca del rack y cumplir con la norma EIA-310
· Capacidad de carga 3000Lbs. para cargas estáticas y 2250 Lbs. para cargas dinámicas
· Los accesorios deben ser nuevos de fábrica no: refurbished/remarket/remanufactured
· Las unidades de Racks deben estar señalizadas (numeradas) para  fácil montaje de los equipos. 
· Las puertas deber poseer llave y manijas

· La estructura debe ser reforzada, totalmente desarmable, en acero
· Pintura electroestática color negro, con tratamiento anticorrosivo

· Pasa cables superior e inferior para aplicaciones con piso falso.
· Presentar certificados de fábrica de cumplimiento de normas (EIA-310-E) y calidad ISO.
· Cumplir con UL60950
· Cumplir con normativa ambiental RoHS
· Juego de niveladores ajustables
· Kit de Ruedas

Equipo Mínimo.- Herramienta Manual

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.

	Rubro
	Unidad

	Rack metálico cerrado para alojar equipos y servidores, 48U
	U


EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE PODER (PDUs) DE RACK
Definición.- PDU verticales para instalación en racks, sin consumir espacio útil del rack.

Unidad.- Unidad

Material Mínimo.- PDU´s 120 Voltios y PDU´s 220 Voltios.
Especificaciones Técnicas: 

PDU´s 120 Voltios

· PDU verticales para instalación en racks, ( verticales) 
· Debe ser de la misma marca que los Racks para asegurar compatibilidad.
· 24 tomas de salida NEMA 5-20 R.
· Entrada L5-20 P a 120V 20 A.
· Cumplir con UL60950
· Cumplir con normativa ambiental RoHS
· Para instalación vertical en la parte posterior del Rack.
PDU´s 220 Voltios

· PDU verticales para instalación en racks, sin consumir espacio útil.
· Debe ser de la misma marca que los Racks para asegurar compatibilidad
· (20) tomas de salida IEC 320 C13 

· (4) tomas de salida IEC 320 C19
· Entrada NEMA L6-20P ( 20 Amperios) a 200, 208 o 240 Voltios
· Para instalación vertical en la parte posterior del Rack sin consumir espacio útil.
Equipo Mínimo.- Herramienta Manual

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.

	Rubro
	Unidad

	Unidades de distribución de poder
	u

	Unidades de distribución de poder de rack de 220 VA 20 A
	u


7.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS
Definición: Serán todas las actividades necesarias para el suministro e instalación de un sistema de  monitoreo de alarmas en el Data Center, dicho control se realizará a través de cámaras de video IP, sensores de temperatura, humedad, flujo de aire y punto de rocío.

Materiales mínimos: 
· Equipo de aplicación en pared, que permita la integración de alarmas y de cámara de visualización.
· 1 cámara de video
· 4 contactos secos para monitoreo de alarmas de otros equipos.

· 1 sonda integradas de temperatura y humedad.

· Accesible vía IP mediante un browser

Unidad.- Unidad

Equipo Mínimo.- Herramienta Manual

Instalación y puesta en marcha: El sistema de monitoreo será colocado en el Data Center, constará de la instalación de una cámara IP que tendrá la capacidad de moverse a través del sistema de control, sensores de humedad, sensores de temperatura, instalación de equipamiento para flujo de aire, además se instalará 4 sensores externos para entradas de contacto seco para alarmas de terceros. El control de los sensores y la cámara se efectuará a través de un software que será controlado desde el Centro de Operaciones.
La  cámara  web  será  la  encargada  de  monitorear  los  movimientos  que  ocurren dentro del espacio escogido, será capaz de tomar fotografías y realizará videos cuando se detecte algún movimiento las 24 horas del día, dicha información será dirigida hacia el sistema de control vía Web.
Los sensores de humedad deberán poseer flujo de aire y control de punto de rocío, el sensor de temperatura deberá actuar al detectarse variaciones considerables de la temperatura ambiente.

El sistema será capaz de ser controlado de forma remota y de recibir alertas de activación mediante Web, permitirá la gestión remota a través de Internet de las Cámaras de Seguridad, revisión en tiempo real del video como también revisión de grabaciones. Trabajará las 24 Horas los 365 días, permitiendo la supervisión en tiempo real de los Sistemas Avanzados de Seguridad Electrónica, aplicando mayor control y dando respuesta efectiva a todos los eventos producidos en el data center.

Especificaciones Técnicas:

· Posibilidad de seteo de rangos de alarmas de temperatura y humedad

· Todos los componentes del sistema deberán ser basados en implementaciones de última tecnología que cumplan con los estándares y normas requeridas para la implementación de este tipo de soluciones.

· Posibilidad de envío de alertas a través de correo electrónico.

· El equipo debe ser capaz de recibir actualizaciones de firmware y éstas deben estar incluidas durante el tiempo de garantía (mínimo).

· La unidad debe permitir su monitoreo y control vía Web, a través de una tarjeta/módulo de comunicaciones compatible con redes TCP/IP, puerto RJ45.   

· Esta tarjeta debe ser incluida como parte de la solución.

· Manejar los protocolos TCP/IP, ethernet, HTTP, HTTPS, SNMP.

· Para garantizar total compatibilidad, todos los equipos y componentes del sistema de monitoreo del  Centro de Datos  deberán ser del mismo fabricante.
Disponibilidad:
· Monitoreo de acceso: Detecta el acceso de personal no autorizado a través de interruptores de contacto seco para puerta 

· Control Ambiental: Permite detectar las fallas de los equipos de soporte de infraestructura a razón de monitorear una amplia gama de condiciones ambientales que representan amenazas. 

· Vigilancia: Detecta y registra el movimiento para poder combinar el registro visual con una alerta ambiental o de acceso, lo que acelerará el análisis de causas raíz. 

· Notificación de fallas: Notificación de eventos en tiempo real para minimizar los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. 

Agilidad:

· Umbral ajustable: Permita personalizar las definiciones de umbrales (umbrales múltiples por sensor, programación, niveles de gravedad) según sus necesidades. 

· Políticas de escalamiento personalizadas: Permita que las alertas se administren en función de sus políticas de escalamiento y se puedan recibir en diversos formatos.
Protección: Protección de contraseña seleccionable por el usuario.

Equipo Mínimo.- Herramienta Manual

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
Certificado de representación del fabricante:
El oferente deberá adjuntar documentación certificada de ser distribuidor autorizado del fabricante y disponer de personal técnico entrenado por el fabricante.
	Rubro



	Unidad

	Sistema de monitoreo de alarmas centro de datos, incluye cámara ip
	u

	Instalación y configuración sistema monitoreo de alarmas
	u


8.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA REDUNDANTE DE ENERGÍA
EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS)
Definición: Se requiere dos unidades UPS de 12 KVA, redundante modulares escalables hasta 16 KVA para el servicio del Centro de Datos. Esta capacidad es considerando crecimiento a futuro y tamaño del mismo y además de tener redundancia en la carga inicial.
Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: UPS de 12 KVA, redundante modular escalable hasta 16 KVA. 

Equipo mínimo: Herramienta menor

Especificaciones Técnicas: 

Salida:

· Capacidad de potencia 12000 VA / 9600 Watts 

· Máxima configuración de potencia 16000 VA / 12800 Watts 

· Voltaje nominal de salida 120V, 240 V 2F 

· Configurable para 120/208 ó 120/240 

· Distorsión de voltaje menos que el 5% a plena carga 

· Frecuencia de salida 57-63 Hz 

· Factor de cresta : sin límite 

· Forma de onda de salida sinusoidal 

Entrada:

· Posee bypass interno automático y manual 

· Voltaje nominal 208V 2 F. 

· Frecuencia de entrada 40-70 Hz 

· Tipo de conexión: hardwired, 2F+N+T 

· rango de voltaje a la entrada 160-240 V 

Baterías: incorporadas dentro del mismo UPS. 

· Tipo libre de mantenimiento VRLA configurado de fábrica 

· Tiempo de respaldo 7 minutos (carga completa 12 KVA) 

· Slots de baterías instaladas 3 

· Slots libres para aumento de tiempo de soporte 1 

· Baterías modulares escalables y redundantes 

Comunicaciones:

· Puerto de interface DB9 RS232.

· Tarjeta de administración de red para comunicaciones IP y monitoreo ambiental

· Panel de control multifunción con pantalla LCD para control y estado 

· Alarma audible y visible 

· Posee puerto de apagado de emergencia EPO 

Especificaciones Generales:

· El UPS solicitado debe tener todos sus componentes modulares inclusive las baterías internas del UPS; de esta forma tanto los módulos de potencia, los módulos de baterías, los módulos de control o inteligencia  deben ser modulares y enchufables en caliente “HOT SWAP”.

· Baterías Modulares reemplazables en caliente.

· Módulos de potencia de 4 kVA reemplazables en caliente. 

· Se debe considerar que debe ser una solución modular en módulos de 4 KVA. 

· Se deben considerar todos los materiales y suministros para la instalación total de los equipos.

· Debe incluir las acometidas de alimentación eléctrica desde el tablero eléctrico principal del Centro de Datos hasta el sistema UPS de 8-16 KVA.

· El Oferente debe ser Distribuidor autorizado del fabricante en el Ecuador y disponer del personal entrenado por el mismo en el equipo ofertado.

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
	Rubro
	Unidad

	UPS 12 KVA redundante n+1 , UPS Modular
	u

	Acometidas Entrada y Salida UPS hasta Tablero principal
	u


· INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN
9.- EQUIPAMIENTO DE TABLERO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO DE DATOS
Definición: consiste en la instalación de un tablero eléctrico para el centro de datos, el cual debe incluir la acometida eléctrica que deberá tomarse desde el tablero de distribución principal después del TTA hasta la ubicación del Centro de Datos, desde allí se llevara una acometida eléctrica bifásica 2 Fases + Neutro + Tierra, con capacidad de 20 KVA para alimentar el tablero principal del Centro de Datos.
Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: 
· Gabinete eléctrico metálico con puerta en base independiente del piso falso.

· Barras de cobre principales.

· Breakers de alimentación y bypass UPS de 8 a 16 KVA (UPS1).

· Breakers de alimentación para dos unidades de aire acondicionado de precisión.

· Láminas de acrílico translúcido para cubrimiento de componentes eléctricos.

· Breaker conectado a las barras de alimentación comunes para desconexión del sistema TVSS de protección contra transitorios.

· Base metálica independiente con sujeción a piso de concreto para instalación a altura de piso falso.

· Distribuidor eléctrico 2 fases 30 posiciones energía normal.

· Distribuidores eléctricos 2 fases 30 posiciones energía UPS 1 

· Alimentación aire acondicionado y breakers de protección. 
· Incluir un sistema TVSS de 100 kA de capacidad para la protección eléctrica contra transitorios que cumpla UL1449 2da edición.

· El TVSS debe ser para un voltaje 240/120 VAC 4 HILOS (2Ph+N+Gnd), incluir luces indicadoras de estado y contactos secos para notificación remota.

Equipo mínimo: Herramienta menor.

Especificaciones Técnicas: 

Acometidas eléctricas desde tablero de distribución principal del Centro de Datos:
· Las acometidas de alimentación eléctrica iniciarán en el tablero eléctrico principal del Centro de Datos hasta el sistema UPS de 8-16 KVA

· Canalización anillado metálico flexible sellado con PVC para protección de cables eléctricos.

· Tres Acometidas Eléctricas hasta los racks de 220 VAC 30 Amperios, con terminales de torsión NEMA L6-30

· Dos Acometidas Eléctricas hasta los racks de 120 VAC 20 Amperios, con terminales de torsión NEMA L5-20

Acometidas para aire acondicionado de precisión del Centro de Datos: 
· Para la evaporadora a ubicarse dentro del Centro de Datos la acometida comprenden dos fases y tierra, estas acometidas iniciarán en el tablero de distribución principal del Centro de Datos y dispondrán de un breaker bifásico para su control con la capacidad adecuada según recomendación del fabricante

· Para la Condensadora a ubicarse en la parte exterior del Centro de Datos se implementará una acometida bifásica más tierra, esta acometida iniciará en el tablero de distribución a ubicarse en el  Centro de Datos y dispondrán de un breaker bifásico para su protección de 10 A.

· Canalización anillado metálico flexible sellado con PVC para protección de cables eléctricos.

Extensiones eléctricas reguladas y normales: 

· Se colocarán tomas polarizadas 5-15 de 120 Vac de energía regulada en el área del Centro de  operaciones, estas tomas deberán ser realizadas con cable AWG #12 flexible con codificación de colores para fase, neutro y tierra, e irán en canalización decorativa sobrepuesta. La ubicación exacta se definirá en sitio con el personal de CNEL EP y fiscalización.

· Se colocarán tomas dobles polarizadas de energía normal.

· Para las acometidas se utilizará cable multifilar AWG #12 AWG.

· Toda la canalización será metálica flexible protegida con PVC, con cajetines de aluminio y tomas de seguridad.

· Se debe incluir la protección con breakers de 20A para cada circuito de 120V  y de 30A para cada circuito de 208Vac.

Acometidas eléctricas normales para letreros de salida:

· Desde un tablero de distribución de energía normal, se alimentará el punto de energía regulada para el letrero indicador de salida ubicado en el Centro de Datos. 
· Para la acometida se utilizará cable multifilar AWG  # 12 AWG.

· Se debe incluir la protección con breaker de 20 A para cada circuito de 120 V.

· Canalización anillado metálico flexible sellado con PVC para protección de cables eléctricos.

· Las acometidas guiarán a través de tubería metálica EMT con sus respectivos accesorios de unión y anclaje.

Acometidas eléctricas normales para luminarias: 

· Desde el tablero de distribución principal se alimentará un circuito de energía normal para la energización de las luminarias a colocarse en el tumbado las cuales se ubicarán en el  Centro de Datos. 
· Para las acometidas se utilizará cable multifilar AWG #12 en tubería metálica.

· Se incluye la protección con breaker de 20 A. Todas  las  acometidas eléctricas se guiarán a través de tubería EMT de 3/4” y accesorios.

· Canalización anillado metálico flexible desde la caja de paso hasta cada luminaria.

· Todas las acometidas eléctricas se guiarán a través de tubería EMT y sus accesorios.

Luminarias Fluorescentes:

· Las necesarias para iluminar adecuadamente el área del  Centro de Datos (500 Lux a 1 m del piso en pasillos delanteros y posteriores de racks)  y en cantidad no menor a 4 luminarias.

· Incluir un sistema de encendido manual.

· 3x17 Watts, balasto electrónico difusor parabólico.

Luminarias de emergencia:
· Las necesarias para iluminar adecuadamente el área del Centro de Datos y Centro de Operaciones.

· Deberán ser de doble foco, batería interna con sistema de recarga automática.

· Serán  instaladas  de  manera  que  se  enciendan  automáticamente  en  el  caso  de ausencia de energía normal.

Señalización:

· Letreros de información y prevención para  todos  los  componentes  del  centro de datos y control, construidos en material apto para este tipo de instalaciones.

· Incluir  un  letrero de  salida  (EXIT),  iluminado  y  construido  con  elementos reinsertables para  futuras  reubicaciones,  incluir  batería  de  respaldo  de  energía recargable.

Acometidas eléctricas normales para luces de emergencia:
· Desde el tablero de alimentación principal se alimentará los puntos de energía normal para las luces de emergencia las cuales se ubicarán estratégicamente en las áreas de  Centro de Datos y Centro de Operaciones.

· Para la acometida se utilizará cable#12 AWG. Se incluye la protección con breakers de 20A  para cada circuito de 120 V.

· Canalización anillado metálico flexible para protección de cables eléctricos desde la caja de paso hasta el punto de utilización en sitio de ubicación de la luminaria.

Supresor de Transientes Trifásico:

Los Supresores de Transitorios de Voltaje son el único dispositivo que nos ayuda a desviar la energía de un transitorio hacia el sistema de puesta a tierra, protegiendo a todos los componentes que contengan circuitos integrados (microprocesadores, memorias, etc.), y en general a toda la red electrónica sensible.

Este componente comprende en la instalación de un toma múltiple compuesto de varios tomas dobles con acero de 1,2mm. Su acabado es en Pintura electrostática texturizada negra. Su medida es acorde al estándar de los rack y demás componentes a colocarse en el mismo.

Consideraciones adicionales:
· Para las extensiones eléctricas de alimentación a los racks, los cables no deben presentar remiendos,  empalmes,  uniones o defectos que afecten su operación a la capacidad  indicada.

· Para las extensiones eléctricas de alimentación a los racks, se utilizará canalización sellada metálica flexible cubierta con PVC y su terminación será en cajetín de aluminio.

· Para la alimentación de equipos de iluminación (normal, emergencia y exit) la canalización será a través de tubería metálica tipo EMT con sus respectivos accesorios de unión, derivación y anclaje

· Las especificaciones de recorridos medidas, diseños de implementación,  se entregaran en la respectiva oferta técnica y  planos de Autocad.

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
	Rubro
	Unidad

	Tablero eléctrico Unificado para Centro de datos
	u

	Supresor de Trancientes Trifásico Categoría B
	u

	Extensiones eléctricas 120 VAC racks
	u

	Extensiones eléctricas 220 VAC racks
	u

	Acometida Eléctrica Principal 40 m
	u

	Iluminación Centro de Datos, lámparas 3 X 17 W con difusor
	u

	Iluminación Centro de Datos, lámparas de emergencia
	u

	Iluminación Centro de Datos, lámparas salida de emergencia
	u 

	Circuito de tomas eléctricas para Centro de Control
	u


10.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA DATOS EN DATA CENTER
CANALIZACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO
Definición: es la canalización del cableado estructurado de cobre dentro de data Center; estará compuesta por canastillas metálicas 20 X 5 cm; incluye fijación de bandeja para instalación bajo racks.
Unidad: unidad (u). 
Materiales mínimos: 
· Canalización para cableado estructurado de cobre
· Canastilla metálica 20 X 5 cm
· Fijación de bandeja para instalación bajo racks.. 
Ejecución y Complementación: 

Se inicia con la verificación de la ubicación de los puntos de red, se procede ubicando la bandeja por el lugar de mayor recorrido se coloca los ángulos metálicos y se fija a la bandeja. 

La bandeja metálica, debe constar con sus accesorios de unión sean estos ángulos, uniones etc. Se debe tomar en cuenta que el cable no deberá pasar más de 2 curvas de 90 grados o más de 30 metros sin interrupciones. Si existe alguno de estos casos, entonces deberá colocarse una caja de paso en dicho punto, y, estas deberán ser instaladas en paralelo al cielo a una distancia no mayor a los 30 cm. Al finalizar la instalación se verifica la estabilidad, fijación, limpieza total de los trabajos terminados y evacuación de los desperdicios. 

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
	Rubro
	Unidad

	Canalización cableado estructurado
	u


11.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
CABLEADO ESTRUCTURADO DEL CENTRO DE DATOS
Definición: Se debe considerar enlaces Independientes de 12 puntos de Cableado Estructurado Cat-6A desde el Rack de Comunicaciones hasta el Rack de Servidores.
Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: 
· Puntos desde RACK COMM al Rack de Servidores, de acuerdo a plano del proyecto

· Puntos dobles distribuidos en el área de operadores del Centro de Datos reflejados en el rack de Comunicaciones, de acuerdo a plano del proyecto

· Incluir al menos 3 puntos internos en el centro de Datos para el monitoreo de los equipos de infraestructura 

Equipo mínimo: Herramienta menor

Especificaciones Técnicas: 

Vías de Cableado:

· Las vías de cableado deben diseñarse e instalarse para cumplir con las normas eléctricas y de construcciones aplicables, nacionales o locales, para edificios.

· La puesta y unión a tierra de las vías de cableado deben cumplir con las normas eléctricas aplicables.

· El número de cables tendidos en una vía de cableado no deben sobrepasar las especificaciones del fabricante ni afectar la forma geométrica de los cables.

Enrutado del cableado dentro del  Centro de Datos: Los cables bajo piso falso estarán distribuidos en canalización metálica con tapa.

Radio de curvatura: El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante. Para cables UTP es 4 veces el diámetro del cable.

Amarres de cable:

· Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable y evitar deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.

· Se deben usar cinturones de velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes re-configuraciones y terminaciones.

Conexión a tierra:

· La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones debe hacerse de acuerdo con el estándar ANSI-J-STD-607-2002 “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements  for Telecommunications”.

· La puesta y unión a tierra de las vías de cableado deben cumplir con los reglamentos eléctricos aplicables

Prueba del cobre: Todas las pruebas de campo de UTP deben ser realizadas con un dispositivo de certificación aprobado por el fabricante de cableado y de acuerdo a los estándares aplicables.

Identificación y señalización:


· Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma correspondiente de la categoría del cable a instalar, utilizando marquillas autoadhesivas profesionales y cuya impresión se pueda hacer con impresoras láser, chorro de tinta, no se permiten utilizar marcaciones del tipo anillo, clip o adhesivas convencionales, ni tampoco se permite que las marquillas se hagan a mano.

· Todos los cables deberán agruparse por zonas usando cintas Tak-Ties (cintas tipo velcro) los mismos que deberán incluso colocarse dentro de los Ordenadores de Cables Verticales antes del ingreso de cables a los Ordenadores Horizontales.

· El Oferente deberá entregar la respectiva documentación organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada de cada uno de los elementos, las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo, No se permitirán aros o anillos plásticos.

Garantías:

· La garantía de instalación que deberá presentar el adjudicado debe ser emitida por el Fabricante de la solución de cableado estructurado por un tiempo mínimo de 10 años, en la que se especifique una garantía de fabricación de los componentes, performance, y aplicaciones.

· La garantía deberá contemplar el cambio de componentes incluyendo el servicio ante el incumplimiento por falla de origen de los componentes, por falla de los parámetros de performance solicitados y por falla de las aplicaciones garantizadas. Estos cambios se realizaran a solicitud de la entidad y con la comprobación de la empresa adjudicada o fabricante del producto.

· Se debe incluir un informe impreso y electrónico de verificación por cada punto de los parámetros de performance según la TIA/EIA-568B según la categoría requerida para el presente proceso, esto se realizará con un equipo certificador para medir estos parámetros de performance.

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6A TIPO UTP CERTIFICADO PARA EL CENTRO DE DATOS
Definición: Consiste en la instalación del cableado estructura de categoría 6 A, el cual debe ser certificado.
Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: Cable UTP categoría 6ª para 31 puntos

Equipo mínimo: Herramienta menor
Especificaciones Técnicas: 

Cable tipo UPT Categoría 6A:

· Ancho de banda mínimo de 500 Mhz  para la norma TIA 568.c.2 en componente.

· Calibre de 23 AWG tipo sólido, con la chaqueta tipo LZH0.

· Debe cumplir con pruebas para:

· Estándar IEEE 802.3 an, verificadas por ETL.  

· Estándar IEEE 802.3 at, verificadas por ETL.

· Para la solución UTP, el canal completo deberá cumplir con las pruebas de rendimiento y desempeño de la EIA/TIA 568B.2-10 para 100 metros.

· Todos los componentes del cableado estructurado deberán ser de un mismo fabricante tales como patchcords, cable UTP, Jacks RJ45, patch panel, ordenador horizontal y faceplate.

· Deben cumplir estándares y verificaciones IEEE 802.3, PSACR, ETL, test IEEE 802.3at PoE+ Power.

Patch Cord Categoría 6A:

· Unidades mínimas: 28 de 3 pies, 28 de 7 pies. Color blanco, negro o azul.

· Debe cumplir  para @500 MHZ  para la norma TIA 568.c.2 en componente.

· Debe cumplir con pruebas para:

· Estándar IEEE 802.3 an, verificadas por ETL

· Estándar IEEE 802.3 at, verificadas por ETL

· Debe cumplir con UL LISTED 1863

· Los patchcords UTP deberán estar hechos de cable sólido de 4 pares trenzados de 23 AWG o 24 AWG.

· Los conectores de los PatchCords deben contar con un sistema de protección para las lengüetas que impida que éstas se atasquen con otros cables al ser retirados de los racks.

· Estos deben ser hechos íntegramente de fábrica y estar 100% probados de fábrica.

Jacks Categoría 6A RJ45:

· Cumplir con normas y características correspondientes del cable ofertado.

· Deben asegurar la no desconexión del cable UTP sólido al ser expuesto a jalones.

· Debe permitir la terminación de cables sólidos o multifilares de 22 a 26 AWG.

· El fabricante debe contar con al menos 8 colores distintos (TIA/EIA 606A UTP) a fin de facilitar la administración en caso de requerirse.

· El conector debe tener la opción de reinstalación (rearmado) por lo menos en 20 ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico. 

· Debe poder ser instalado en los faceplates como en los patchpanels suministrados.

· Los conectores deben ser listados UL

· Debe permitir la inserción del patchcord de 6A RJ45.

Patch Panel:

· Debe ser de la misma marca de los Jacks, PatchCord y Cable.

· Debe tener 24 puertos para interconectar el cable UTP Cat. 6A.

· Debe tener 1 UR de altura.

· Que tenga un recubrimiento al tablero de circuitos impresos contra los golpes accidentales.

· Verificado por ETL, UL,Certificado por CSA.

· Desempeño a Gigabit Ethernet verificado, según las especificaciones de IEEE 802.3ab.

· Deberá cumplir con 2000 inserciones cíclicas y compatibilidad con el Jack y el patch panel.

Organizador Horizontal 

· Tamaño: 2 unidades de rack / Cantidad: 3

· Incluir canaleta ranurada negra de 19’’ para organizar los patchcords.

Consideraciones:
· El tendido del cableado se realizará a través de la escalerilla metálica, tubería o canaletas según el caso.

· El proveedor deberá adjuntar los Certificados UL de Componente emitida directamente por el fabricante del bien ofertado.

· La empresa oferente realizará los cálculos para el dimensionamiento de elementos y materiales necesarios para la instalación como: tuberías, canaletas, bandejas, amarras, y demás elementos necesarios, así como los del sistema de cableado estructurado y el diseño respectivo.

· La instalación debe incluir todos los materiales, accesorios, adecuaciones y trabajos adicionales que se requiera.

Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
	Rubro
	Unidad

	Cable UTP Cat 6A 
	u

	Jack RJ45 Cat 6A 
	u

	Cajetín de aluminio
	u

	Face Plate 1 puerto
	u

	Canalización metálica bajo piso falso
	u

	Cableado estructurado 6A sistema horizontal entre racks 12 puntos
	u


· SERVICIOS DURANTE GARANTÍA
12.- MANTENIMIENTO SEMESTRAL A LOS EQUIPOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
Definición: este ítem corresponde a los servicios de Mantenimiento Semestral que el contratista debe prestar a los equipos durante la vigencia de la garantía técnica.
Unidad: unidad (u). 
Equipo mínimo: Herramienta menor

Especificaciones Técnicas: 

Servicio de Mantenimiento semestral:

· Sistema Detección y Extinción de Incendios

· Sistema de Aire Acondicionado de Precisión

· Sistema UPS

· Sistema Control de Accesos, Puerta de Seguridad y Piso falso

· Sistema de Monitoreo

· Sistema Eléctrico

Medición y Pago.- La medición se la realizará por la totalidad del servicio efectivamente prestado durante la vigencia de la garantía técnica. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
	Rubro
	Unidad

	Mantenimiento Semestral a los equipos durante la vigencia de la garantía técnica
	u


13.- SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO
Definición: de acuerdo al diseño propuesto el mobiliario se ajustará a cada área: centro de datos, centro de control, despacho y atención a clientes, sala de reuniones (sala crisis), oficina jefatura de la unidad y demás.
Unidad: unidad (u). 

Materiales mínimos: 
· 5 mesas curvadas de acuerdo a diseño propuesto en el diseño y asientos ergonómicos para el centro de control

· 2 muebles para impresora

· 2 mobiliarios para despacho y atención a clientes

· Mobiliario para sala de crisis (mesa de reuniones y sillas)

· Sillas y mesas de comedor

· Islas y sillas para oficina

· 3 Mobiliarios para área de apoyo

Equipo mínimo: Herramienta menor

Especificaciones Técnicas: 

Estaciones prearmadas con cajonera de 3 servicios:

· Laminado decorativo:

· Resistencia al calor 180 grados Centígrados (381 grados Fahrenheit).

· Resistencia a quemaduras de cigarrillo 95 seg.

· Gran resistencia al impacto, abrasión y agentes químicos (alcohol, acetona, detergentes, café, gaseosas, etc). Resistencia a la ralladura 8H con un peso de 440 g (0,968 lb.).

· Bordes: Borde de plástico rígido ABS  o PVC termosellados

· Pasacables: Fabricados en plástico rígido de ABS (Acril Buril Estireno).

· Soportes: 

· Metálicos de 36 cm de ancho modelo media luna,  

· Niveladores de plástico de alta resistencia

· Módulos de cajoneras: 

· 2 gavetas altas y cajón archivador inferior:

· Fabricado en Acero Laminado al Frío de 0.45 x 0.55 x 0.70 m

· Rodamientos de Nylon de alto impacto. Agarraderas de plástico de alta resistencia

· Con cerradura frontal. 

· Acabado sobre aluminio y metal: 


Pintado:

1. Capa de Fosfato de hierro

2. Pintura en polvo.

3. Adherencia 100%

Sillas modelo grafiti, con brazos ergonómica:

· Cantidad: 10

· Fabricada en tubo redondo de 1” de diámetro y 1,5mm de espesor, pintado con pintura horneable, tapizada con espuma de alta densidad y cubiertos con cuerina o tela."

Sillas modelo focus con brazos: 

· Cantidad: 10

· Espalda y Asiento: Espaldar en malla perforada con apoyo lumbar y asiento tapizado en cuerina.

· Tapiceria: Cuerina

· Garruchas: Nylon con eje de plástico.

· Cilindro de gas: Cilindro de gas con regulación neumática para altura.

Especificaciones Generales: Los Puestos de trabajo deben integrar portateclados y sitios para alojar los CPU permitiendo una fácil integración de los componentes en cada puesto

Archivador aéreo: 

· Cantidad: 7

· Muebles melamínicas de 0.90 x 0.35 m h=0.40 m una sola puerta batiente con cerradura.

· Madera aglomerada de alta densidad para todas las superficies horizontales con balance  melamínico.

· Puerta metálica curva con cerradura cesa y anclaje en la bandeja.

Mueble para impresora: mueble para Impresora con características similares a las estaciones de trabajo de medidas generales de 0.6 m x 0.4 m, con espacios para colocar suministros.

Mesa de reuniones:
· Laminado decorativo:

· [image: image1.jpg]


Resistencia al calor 180 grados Centígrados (381 grados Fahrenheit).

· Resistencia a quemaduras de cigarrillo 95 seg.

· Gran resistencia al impacto, abrasión y agentes químicos (alcohol, acetona, detergentes, café, gaseosas, etc). Resistencia a la ralladura 8H con un peso de 440 g (0,968 lb.).

· Bordes: Borde de plástico rígido ABS o PVC termosellados.

· Forma ovalada con orificio en el centro para paso de cables para tomas eléctricos.

Sillas y mesas comedor: suministro de un juego de comedor redondo con cuatro sillas.

Teléfono inalámbrico: Suministro de un teléfono inalámbrico, de tecnología digital de alcance considerable deberá disponer de tiempo de duración de 12 horas aproximadas sin recarga.

· Provisión de los puntos de conexión empotrada en cajetín de tipo estandarizado, conectan con el exterior y también permiten efectuar conexiones internas, es decir, con teléfonos dentro del mismo edificio
· Teléfono inalámbrico con identificador de llamadas y dos auriculares

· Tecnología DECT digital que brinda un sonido de gran calidad, no interfiere con otros dispositivos electrónicos

· Identificador de llamadas

· Bloqueo de llamadas no deseadas, hasta 30 números

· Modo ecológico inteligente, el consumo de energía se reduce automáticamente cuando el auricular está cerca de la base

· Sistema paso de altavoz a manos libres en el auricular

· Marcado rápido hasta 9 números

· Teclado y pantalla con luz de fondo

· 10 melodías y 5 tonos de timbre

· Botón localizador

· Funcionamiento con energía de respaldo usted podrá utilizar el teléfono incluso durante un corte de energía

· Modo nocturno

· Expandible hasta 6 auriculares.
Medición y Pago.- La medición se la realizará por unidad efectivamente instalado. El pago se lo realizará al precio unitario establecido en el contrato respectivo.
	Rubro
	Unidad

	Centro de Control Scada + asiento
	u

	Mueble impresora
	u

	Teléfono inalámbrico
	u

	Mobiliario despacho y atención a clientes
	u

	Mobiliario sala de crisis 8 personas
	u

	Sillas y mesas comedor
	u

	Islas y sillas para análisis
	u

	Mobiliario para áreas de apoyo + asiento
	u 


· CAPACITACIÓN

Definición: el oferente deberá brindar una capacitación al personal que va a utilizar los diferentes sistemas instalados en el centro de Operaciones y en el Data Center (sistema de control de incendios, accesos, entre otros).

Duración: 8 horas (mínimo)

Número de participantes: 10

Idioma: Español

Material: El oferente deberá entregar los manuales o CDs correspondientes a la capacitación realizada.
Certificado: El Oferente entregará certificados a cada uno de los participantes de la capacitación realizada.

Lugar y horario: La capacitación debe ser dictada en la ciudad de Guaranda en las instalaciones del CNEL EP en un horario de común acuerdo.

Instructores: Los instructores deberán ser certificados en los sistemas instalados.

Sección VIII. Planos

Se anexa los planos de:

· Diseño arquitectónico del Centro de Operaciones
· Diseño eléctrico 
Sección IX. Lista de Cantidades

ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLÍVAR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANT.
	VALOR U
	TOTAL

	1
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PISO FALSO

	
	Piso falso metálico de acuerdo a dimensiones propuestas
	m2
	29,50
	
	 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

	
	Diseñado para áreas Críticas, no daña equipos, personas ni el medio ambiente, no se necesita la interrupción de operación de equipos en caso de descarga.
	u
	1,00
	 
	 

	
	Instalación, materiales y otros sistema de extinción de incendios.
	u
	1,00
	 
	 

	3
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

	
	Aire Acondicionado de precisión para Centro de Datos
	U
	1,00
	
	 

	
	Tarjeta de comunicaciones IP para control vía remota
	U
	1,00
	
	 

	
	Instalación de materiales y otros
	U
	1,00
	 
	 

	4
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE SEGURIDAD

	
	Puerta de seguridad cortafuego
	u
	2,00
	
	 

	
	Instalación Puerta de Seguridad
	u
	2,00
	 
	 

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTROL DE ACCESOS

	
	Tarjetas de proximidad
	u
	20,00
	
	 

	
	Lector Biométrico
	u
	2,00
	
	 

	
	Interface Ethernet para control biométrico
	u
	2,00
	
	 

	
	Kit Fuente de Poder
	u
	2,00
	
	 

	
	Cerradura electromagnética 600 Lbs
	u
	2,00
	
	 

	
	Instalación y puesta en marcha (cables de interconexión)
	u
	2,00
	 
	 

	6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RACKS

	
	Rack metálico cerrado para alojar equipos y servidores, 42U
	u
	1,00
	
	 

	
	Unidades de distribución de poder 
	u
	2,00
	
	 

	
	Unidades de distribución de poder de rack de 220 VA 20 A
	u
	2,00
	 
	 

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS

	
	Sistema de monitoreo de alarmas centro de datos, incluye cámara IP
	u
	1,00
	 
	 

	
	Instalación y configuración sistema monitoreo de alarmas
	u
	1,00
	 
	 

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA REDUNDANTE DE ENERGÍA

	
	UPS 12 KVA redundante n+1 , UPS Modular
	u
	2,00
	 
	 

	
	Acometidas Entrada y Salida UPS hasta Tablero principal
	u
	1,00
	 
	 

	9
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

	
	Tablero eléctrico Unificado para Centro de datos
	u
	1,00
	 
	 

	
	Supresor de Transcientes Trifásico Categoría B
	u
	1,00
	 
	 

	
	Extensiones eléctricas 120 VAC racks
	u
	2,00
	 
	 

	
	Extensiones eléctricas 220 VAC racks
	u
	3,00
	 
	 

	
	Acometida Eléctrica Principal 40 m
	u
	1,00
	 
	 

	
	Iluminación Centro de Datos, lámparas  3 X 17 W con difusor
	u
	4,00
	 
	 

	
	Iluminación Centro de Datos, lámparas  de emergencia
	u
	1,00
	 
	 

	
	Iluminación Centro de Datos, lámparas  salida de emergencia
	u
	1,00
	 
	 

	
	Circuito de tomas eléctricas para Centro de Control 
	u
	1,00
	 
	 

	10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA DATOS EN DATA CENTER

	
	Canalización cableado estructurado
	u
	3,00
	 
	 

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

	
	Cable UTP
	u
	45,00
	 
	 

	
	Jack RJ45 Cat 6ª
	u
	3,00
	 
	 

	
	Cajetín de aluminio
	u
	3,00
	 
	 

	
	Face Plate 1 puerto
	u
	3,00
	 
	 

	
	Canalización metálica bajo piso falso
	u
	3,00
	 
	 

	
	Cableado estructurado 6A sistema horizontal entre racks 12 puntos
	glb
	1,00
	 
	 

	12
	SERVICIOS DURANTE GARANTÍA

	
	Mantenimiento Semestral a los equipos durante la vigencia de la garantía
técnica
	glb
	1,00
	 
	 

	13
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO

	
	Centro de Control Scada + asiento
	U
	5,00
	
	 

	
	Mueble impresora
	U
	2,00
	
	 

	
	Teléfono inalámbrico
	U
	2,00
	 
	 

	
	Mobiliario despacho y atención a clientes
	U
	2,00
	
	 

	
	Mobiliario sala de crisis 8 personas
	Glb
	1,00
	
	 

	
	Sillas y mesas comedor
	U
	1,00
	
	 

	
	Islas y sillas para análisis
	Glb
	1,00
	
	 

	
	Mobiliario para áreas de apoyo + asiento
	U
	3,00
	 
	 

	SUBTOTAL PRESUPUESTO
	 

	IVA 14%
	 

	COSTO TOTAL
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Se describen los materiales y equipos a ser utilizados para la adecuación del Centro de Operaciones y Centro de Datos e implementación de los sistemas de seguridad, climatización y monitoreo.

Sección X.  Formularios de Garantía

Nota para el Oferente: Se adjuntan formularios para la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo deberán ajustarse a lo previsto en la sub cláusula IAO 35.1  y la sub  cláusula CGC 52.1 para la Garantía de Cumplimiento y la sub cláusula IAO 36.1 y la sub cláusula CGC 51.1. para la  Garantía de Buen Uso de Anticipo.
Los Oferentes no deberán presentar la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Buen Uso del Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías en la forma prevista en las clausulas arriba referidas, como así también la Garantía Técnica.
El suscrito, (NOMBRES Y APELLIDOS DEL OFERENTE SI ES PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURÍDICA), (por mis propios derechos o por los que represento en mi calidad de…………. PONER NOMBRE DE COMPAÑÍA DE SER EL CASO), en calidad de (oferente/contratista) de la 
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE, requeridos mediante proceso BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003 convocado por la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, Unidad de Negocio BOLÍVAR, me comprometo a ejecutar este contrato en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos, mi oferta y contrato, de las instrucciones impartidas por la contratante, de las normas técnicas aplicables y con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada, además la presente garantía asegurará.

Que los bienes a entregar serán nuevos, sin uso, no refraccionados y de buena calidad, conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas, garantizando su funcionamiento adecuado por un plazo no menor a 24 meses a partir de la recepción definitiva de los mismos, bajo las siguientes consideraciones:

a. Si CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la contratante; 

b. En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen  normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para CNEL EP- UNIDAD DE NEGOCIO BOLÍVAR, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

c. Los gastos de todas las sustituciones que se requieran hacer a los bienes, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a mi cargo, que seré igualmente responsable de los daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso debidamente comprobado, o por acción de mi labor para el cumplimiento del objeto del contrato; y,

d. Me obligo a cumplir con esta garantía técnica, en las condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de notificación de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía.

e.  La garantía técnica cubrirá el 100% de los equipos suministrados, en mi calidad de Contratista soy responsable solidario con el fabricante con relación al suministro, calidad y garantía de los equipos proporcionados.

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas entre corchetes.]

_________________________________________________________

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: Ing. Marcelo Calles Vasconez,  Edificio CNEL EP UN BOLÍVAR ubicado  en la provincia de Bolívar, cantón de Guaranda en las calles Av. Guayaquil y Manabí
Fecha:  [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha Oferta. 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ​​​​​ [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente: 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de la Oferta; o

(b)
no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o

(c) 
habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.  

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de dicha fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés) 

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]

Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza] 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:   

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario de la Oferta; o

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 28.2 de las IAO; o
(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante durante el período de validez de la misma,

(a) 
no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b)
no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este instrumento. 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de [indique el año].

Contratista(s):_______________________
Garante: ______________________________    



   Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

 __________________________________   ______________________________________

[firma(s) del (de los) representante(s) 

[firma(s) del (de los) representante(s) 

autorizado(s)

  autorizado(s)

_________________________________
_______________________________________

[indique el nombre y cargo en letra de

[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
     imprenta] 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

_________________________________________________________________________

Fecha:  [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Llamado a Licitación: [Indique el número]

A:  ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)
no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o
(c)
si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

 
4.
Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.

Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.]

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  
Ing. Marcelo Calles Vasconez,  Edificio CNEL EP UN BOLÍVAR ubicado  en la provincia de Bolívar, cantón de Guaranda en las calles Av. Guayaquil y Manabí
Fecha:  [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ​​​​​[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],
 la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],
 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

 Garantía de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique el monto de la fianza en palabras]
, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos. 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha
 del  [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o deberá proceder de inmediato a:


(1)
llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o


(2)
obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera pagado debidamente al Contratista, o

(3)
pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) 

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]

Fecha [indique la fecha]

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario: ​​​​​​​​ 
Ing. Marcelo Calles Vásconez,  Edificio CNEL EP UN BOLÍVAR ubicado  en la provincia de Bolívar, cantón de Guaranda en las calles Av. Guayaquil y Manabí
Fecha: [indique la fecha] 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total​​​​​ [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]
 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]
, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]






 Llamado a Licitación

Nota para quien prepara los documento de selección: [El Llamado a Licitación (Llamado) 
(a)
un aviso en por lo menos un periódico de circulación nacional en el país del Prestatario o en la gaceta oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en un portal único electrónico de libre acceso si los hubiere, en donde el País publique todos sus oportunidades de negocios, y

El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir si participan en el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular criterios importantes de la  evaluación de las ofertas (por ejemplo la aplicación de un margen de preferencia en la evaluación de las ofertas) y requisitos de calificación (por ejemplo, experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de similar naturaleza y tamaño a las que se solicita en el Llamado).

El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la información contenida en el Llamado deberá coincidir con los Documentos de Licitación y en particular con la información en la Datos de la Licitación.

MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACIÓN

Llamado a Licitación (Llamado)
[Indique el Nombre del País]

 [indique el Nombre del Proyecto]

 [indique el número del préstamo] 
 [indique el título y número  del Llamado]

1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. [indique el número] de [indique la fecha]

2.
El [Nombre del prestatario] [indique: “ ha recibido” o “ha solicitado” o “se propone solicitar”] un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del [indique el nombre del proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato [indique el nombre y número del Contrato]
.  

3.
El [indique el nombre del Contratante] invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para [descripción de las Obras que se han de adquirir].
 El plazo de entrega / construcción es [indique el número de días /meses / años o las fechas]. 
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9 (o versión aplicable), y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación
.

5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:  [indicar el nombre completo legal del Contratante; indicar el nombre y correo electrónico del oficial a cargo] y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado [indicar la dirección al final de esta Invitación] de [indicar las hora de oficina] 

6.
Los requisitos de calificación incluyen [indicar una lista de requisitos clave técnicos, financieros, legales y otros]. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.  

7.
Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado [indique la dirección al final de este Llamado].
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo [indique la dirección al final de esta Invitación]  a más tardar a las [indicar hora y fecha]. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente  en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este Llamado [indique la dirección al final de este Llamado], a las [indique la hora y la fecha]. 

9.
 Todas las ofertas [indique “deberán” o no deberán”] estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta”. 

10.
La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): [indique las direcciones incluyendo el nombre de la Agencia Ejecutora, la oficina designada (número de oficina), nombre del oficial encargado, nombre de la calle, ciudad (código postal), país; indique la dirección de correo electrónico si se permiten ofertas electrónicas; indique diferentes direcciones si las direcciones para la compra de los documentos, la presentación de las ofertas y la apertura de las ofertas son distintas]10
FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Los siguientes Formularios forman parte de la oferta técnica que deberá ser presentada  por el oferente:

Formulario 01 – Datos generales del oferente

Formulario 02 - Resumen de la oferta

Formulario 03 – Programa de Actividades, cantidades y precios 

Formulario 04 – Cronograma valorado de trabajos

Formulario  05 - Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta

Formulario  06 - Facturación Promedio Anual

Formulario 07: Experiencia Específica del Oferente

Formulario  08: Disponibilidad del Equipo

Formulario  09: Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae

Formulario  10: Situación Financiera: Patrimonio

Formulario 01 – Datos generales del oferente XE "Formulario 02 – Datos generales del oferente" 
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta]

LICITACION PUBLICA NACIONAL No.: BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003
Página _______ de ______ páginas

a) Información del oferente

	1.  Nombre jurídico del Oferente  [indicar el nombre jurídico del Oferente]

	2.  Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

	3.  País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse]

	4.  Año de registro del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente]

	5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado]

	6.  
Información del representante autorizado del Oferente:


Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

	7.
Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]

(
Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo1 anterior.

(
Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, carta de intención de formar la Asociación en Participación o el Consorcio, o el Convenio de Asociación en Participación o del Consorcio.


b) Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación o Consorcio: Solo aplica si se presenta APCA
	Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio [indicar el Nombre jurídico del miembro la Asociación en Participación o Consorcio]

	Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio [indicar el nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

	 Año de registro del miembro de la Asociación en Participación: [indicar el año de registro del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

	Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio en el País donde está registrado: [Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio en el país donde está registrado]

	Información sobre el representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio:


Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]


Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]


Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la Asociación en Participación o Consorcio]



NOTA: En el caso de APC se deberá presentar el convenio celebrado entre todos los integrantes del consorcio, en donde legalmente se compromete a todos los integrantes en el que deberá constar a) todos los integrantes serán responsable mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo a las condiciones del BID.; B) SE DIGNARP A COMO REPRESENTANTE A UNO DE LOS INTEGRANTES, EL QUE TENDRA facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. C) la ejecución de la totalidad del contrato, incluido la relación de los pagos, se manejara exclusivamente con el integrante designado como representante.

Formulario 02 - Resumen de la oferta XE "Formulario 03 - Resumen de la oferta" 
Quien suscribe, representante legal del oferente_____(nombre/razón social)______, indica que el valor de esta oferta, incluyendo el IVA para la realización de las obras, de conformidad con los documentos de invitación y con los precios unitarios señalados en los formularios que forman parte de la Oferta, es de  (………….Monto en palabras y en cifras). Este monto se establece de conformidad con el detalle de precios que consta en la oferta.

Impuestos: El precio incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre las obras a ejecutar o la actividad del CONTRATISTA, (incluido el IVA). En consecuencia, como CONTRATISTA somos los únicos responsable de los mismos.

El plazo total propuesto para la ejecución de los trabajos es de: (………………indicar el plazo de ejecución en palabras y números) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, la entrega del anticipo, la entrega del terreno, y la designación del supervisor/fiscalizador de obra, lo que ocurra después.

Asimismo, el suscrito ha verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta oferta y declara que el CONTRATANTE ………..no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión o por los compromisos que el oferente pueda haber adquirido para la preparación de esta oferta.

Nos comprometemos a mantener esta Oferta por un periodo de __ días calendario, a partir de la fecha fijada para la presentación de las Ofertas. El desagregado de nuestra oferta es el siguiente:
(En caso de presentarse a más de un ítem, indicar el desglose de precio por cada ítem)


	CONCEPTO
	MONTO OFERTADO

	
	US$

	Precio de la Oferta (sin IVA)
	

	IVA
	

	TOTAL OFERTA ECONÓMICA   EN  US$ (*)
	


 (*) Ver detalle de precios en formulario 03: Programa de actividades, cantidades y precios.

Declaramos haber tomado conocimiento y aceptado todas las condiciones contenidas en los Documentos de la presente Invitación por LICITACION PUBLICA NACIONAL. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, el Programa/Proyecto<Indicar nombre> tiene derecho a invalidar nuestra participación. 

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

El Oferente…………………………………..
Firma y sello del representante legal…………………………………..
Lugar y fecha    …………………………………..          






C. Formulario 03 – Programa de Actividades, cantidades y precios

ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANT.
	VALOR U
	TOTAL

	1
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PISO FALSO

	
	Piso falso metálico de acuerdo a dimensiones propuestas
	m2
	29,50
	
	 

	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

	
	Diseñado para áreas Críticas, no daña equipos, personas ni el medio ambiente, no se necesita la interrupción de operación de equipos en caso de descarga.
	u
	1,00
	 
	 

	
	Instalación, materiales y otros sistema de extinción de incendios.
	u
	1,00
	 
	 

	3
	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

	
	Aire Acondicionado de precisión para Centro de Datos
	U
	1,00
	
	 

	
	Tarjeta de comunicaciones IP para control vía remota
	U
	1,00
	
	 

	
	Instalación de materiales y otros
	U
	1,00
	 
	 

	4
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA DE SEGURIDAD

	
	Puerta de seguridad cortafuego
	u
	2,00
	
	 

	
	Instalación Puerta de Seguridad
	u
	2,00
	 
	 

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTROL DE ACCESOS

	
	Tarjetas de proximidad
	u
	20,00
	
	 

	
	Lector Biométrico
	u
	2,00
	
	 

	
	Interface Ethernet para control biométrico
	u
	2,00
	
	 

	
	Kit Fuente de Poder
	u
	2,00
	
	 

	
	Cerradura electromagnética 600 Lbs
	u
	2,00
	
	 

	
	Instalación y puesta en marcha (cables de interconexión)
	u
	2,00
	 
	 

	6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RACKS

	
	Rack metálico cerrado para alojar equipos y servidores, 42U
	u
	1,00
	
	 

	
	Unidades de distribución de poder 
	u
	2,00
	
	 

	
	Unidades de distribución de poder de rack de 220 VA 20 A
	u
	2,00
	 
	 

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS

	
	Sistema de monitoreo de alarmas centro de datos, incluye cámara IP
	u
	1,00
	 
	 

	
	Instalación y configuración sistema monitoreo de alarmas
	u
	1,00
	 
	 

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA REDUNDANTE DE ENERGÍA

	
	UPS 12 KVA redundante n+1 , UPS Modular
	u
	2,00
	 
	 

	
	Acometidas Entrada y Salida UPS hasta Tablero principal
	u
	1,00
	 
	 

	9
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

	
	Tablero eléctrico Unificado para Centro de datos
	u
	1,00
	 
	 

	
	Supresor de Transcientes Trifásico Categoría B
	u
	1,00
	 
	 

	
	Extensiones eléctricas 120 VAC racks
	u
	2,00
	 
	 

	
	Extensiones eléctricas 220 VAC racks
	u
	3,00
	 
	 

	
	Acometida Eléctrica Principal 40 m
	u
	1,00
	 
	 

	
	Iluminación Centro de Datos, lámparas  3 X 17 W con difusor
	u
	4,00
	 
	 

	
	Iluminación Centro de Datos, lámparas  de emergencia
	u
	1,00
	 
	 

	
	Iluminación Centro de Datos, lámparas  salida de emergencia
	u
	1,00
	 
	 

	
	Circuito de tomas eléctricas para Centro de Control 
	u
	1,00
	 
	 

	10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PARA DATOS EN DATA CENTER

	
	Canalización cableado estructurado
	u
	3,00
	 
	 

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO

	
	Cable UTP
	u
	45,00
	 
	 

	
	Jack RJ45 Cat 6ª
	u
	3,00
	 
	 

	
	Cajetín de aluminio
	u
	3,00
	 
	 

	
	Face Plate 1 puerto
	u
	3,00
	 
	 

	
	Canalización metálica bajo piso falso
	u
	3,00
	 
	 

	
	Cableado estructurado 6A sistema horizontal entre racks 12 puntos
	glb
	1,00
	 
	 

	12
	SERVICIOS DURANTE GARANTÍA

	
	Mantenimiento Semestral a los equipos durante la vigencia de la garantía
técnica
	glb
	1,00
	 
	 

	13
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOBILIARIO

	
	Centro de Control Scada + asiento
	U
	5,00
	
	 

	
	Mueble impresora
	U
	2,00
	
	 

	
	Teléfono inalámbrico
	U
	2,00
	 
	 

	
	Mobiliario despacho y atención a clientes
	U
	2,00
	
	 

	
	Mobiliario sala de crisis 8 personas
	Glb
	1,00
	
	 

	
	Sillas y mesas comedor
	U
	1,00
	
	 

	
	Islas y sillas para análisis
	Glb
	1,00
	
	 

	
	Mobiliario para áreas de apoyo + asiento
	U
	3,00
	 
	 

	SUBTOTAL PRESUPUESTO
	 

	IVA 14%
	 

	COSTO TOTAL
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Se describen los materiales y equipos a ser utilizados para la adecuación del Centro de Operaciones y Centro de Datos e implementación de los sistemas de seguridad, climatización y monitoreo.

RESUMEN DEL PROYECTO:

	Suministro y montaje de piso falso
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de sistema de detección y extinción de incendios
	US$ ………………..

	Sistema de climatización
	US$ ………………..

	Suministro y montaje de puerta de seguridad
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de sistema control de accesos
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de equipamiento de racks
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de sistema de monitoreo de alarmas
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de sistema redundante de energía
	US$ ………………..

	Instalaciones eléctricas e iluminación
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de bandeja para datos en data center
	US$ ………………..

	Suministro e instalación de cableado estructurado
	US$ ………………..

	Servicios durante garantía
	US$ ………………..

	Suministro y montaje de mobiliario
	US$ ………………..

	Sub-total
	US$ ………………..

	IVA (14%)
	US$ ………………..

	Total
	US$ ………………..

	NOTA: Los valores indicados incluyen todos los costos directos (materiales, equipos, mano de obra y transporte) y los indirectos (gastos generales, utilidad, bodegaje, impuestos, imprevistos, etc.) del proyecto.



El que suscribe, ........................................, identificado con Documento de Identidad Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE
materia del proceso Nº BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003, por el siguiente monto Ciento diecisiete mil quinientos sesenta y cuatro con 80/00 117.564,80 (Incluye IVA)

LUGAR Y FECHA

OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El oferente deberá tener extremo cuidado en consignar las partidas y los metrados que figuran en el Expediente Técnico de la Obra materia del presente proceso.

(En caso de que el proceso sea bajo relación de ítems, indicar el desglose por ítem)

Formulario 04 – Cronograma valorado de trabajos, METODOLOGÍA. XE "Formulario 05 – Cronograma valorado de trabajos" 
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS:

	Actividad
	Unidad
	Cantidad
	Precio

unitario
	Precio

total
	Tiempo en (semanas)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión programada parcial
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance parcial en %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inversión programada acumulada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avance acumulado en %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Para cada rubro, se indicará la cantidad a efectuarse en cada semana y debajo del costo respectivo

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.
LUGAR Y FECHA…………………………………..
OFERENTE/REPRESENTANTE LEGAL…………………………………..
Formulario 05 - Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta XE "Formulario 06 - Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta" 
 [Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

Fecha:  [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE
No. de Identificación del Contrato: BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003
A: Ing. Marcelo Calles Vásconez – Administrador de CNEL EP - Unidad de Negocio BOLÍVAR 

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el CONTRATANTE por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(b) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en las IAO 16.1; o

(b)
no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones para los Oferentes contenidos en los Lineamientos del proceso; o
(c)
si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Contrato, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las Instrucciones para los Oferentes. 

3.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta.

5.
Entendemos que si somos una  Asociación en Participación o Consorcio en Asociación, APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta así como todos sus miembros.  

Firma Autorizada: …………………………………..

Nombre y Cargo del Firmante: …………………………………..
Nombre del Oferente:  …………………………………..
Dirección:  …………………………………..
Formulario 06 - Facturación Promedio Anual XE "Formulario 07 - Facturación Promedio Anual" 
Nombre o razón social del oferente: …………………….............................., debidamente representado por................................ identificado con Documento de Identidad Nº…………………. ,  declara bajo juramento que mi representada cumple con la facturación promedio anual requerida en el presente proceso de selección de acuerdo al siguiente detalle:

Mi representada tiene una facturación promedio anual por Monto total anual facturado de contratos relacionados con privisión o instalación de equipos o materiales de comunicaciones   ejecutados dentro de los últimos tres (3) años, adjunto documentos de respaldo. 
Atentamente,

Firma Autorizada:  …………………………………..
Nombre y Cargo del Firmante: …………………………………..
Nombre del Oferente: ………………………………….. 

Dirección:  ………………………………….. 

Fecha: 

Formulario 07: Experiencia Específica del Oferente XE "Formulario 08\: Experiencia Específica del Oferente" 
Nombre o razón social del oferente:............................................, debidamente representado por................................ identificado con RUC Nº…………... ,  declara bajo juramento que de acuerdo al Testimonio de Constitución, la fecha de inicio de actividades de la empresa es __________ (dd/mm/aa), por lo que tenemos _______________ años de antigüedad en el rubro, en prestaciones similares al objeto de la presente convocatoria, a continuación se expone el detalle de experiencia.

	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA DIRECTO DE OBRAS SIMILARES DENTRO DE LOS ULTIMOS  cinco (5) años  

	No
	CONTRATANTE (*)
	OBJETO DEL

CONTRATO
	Ubicación
	VALOR

USD
	FECHAS 

EJEC.
	PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (**)

	
	
	
	
	ORIGINAL
	FINAL
	ORIGINAL
	FINAL
	

	 A) CONTRATOS EJECUTADOS DE OBRAS SIMILARES A  LAS DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION


	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	

	 B) CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES (CON UN GRADO DE AVANCE FISICO DEL 70% ó MAS) 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $)
	


Atentamente,

Firma Autorizada: …………………………………..
Nombre y Cargo del Firmante…………………………………..

Dirección: …………………………………..
Formulario 08: Disponibilidad del Equipo XE "Formulario 09\: Disponibilidad del Equipo" 
Nombre o razón social del oferente:............................................, debidamente representado por................................ identificado con RUC…………………..,  declara bajo juramento que cuenta con la disponibilidad de equipos requeridos en los presentes lineamientos, de acuerdo al siguiente detalle:

	No.
	Descripción del Equipo
	Cantidad
	Características

	1
	Equipo de seguridad 
	1 c/u
	Chalecos, guantes, cascos, calzado, de acuerdo a la cantidad de personal en obra

	2
	Uniformes individuales para el personal 
	1 c/u
	Ropa con identificación del Contratista, de acuerdo a la cantidad de personal en obra

	3
	Conjunto de herramientas de trabajo 
	
	· 2 Juegos de herramientas (destornilladores, alicates, ponchadora para UTP CAT 6A etc) 

· 1 Escalera de Fibra de Vidrio

	4
	Taladro
	1
	Taladro percutor 500W mínimo

	5
	Computador portátil
	1
	

	6
	Multímetro digital 
	1
	Medición de corriente, voltaje y resistencia


· Para confirmación de la disponibilidad durante el tiempo que dure la construcción del proyecto tanto de los equipos como del personal, el CONTRATISTA deberá presentar: facturas de los bienes/equipos o compromisos de alquiler de los mismos debidamente legalizados ante notario.

Atentamente,

Firma Autorizada: …………………………………..
Nombre y Cargo del Firmante:   …………………………………..
Nombre del Oferente: …………………………………..
Dirección…………………………………..
Fecha: …………………………………..
NOTA: No se calificará la propiedad de los bienes sino su disponibilidad, por lo que el oferente deberá acompañar a su oferta copia de los títulos de propiedad o facturas de compra o contratos de alquiler o proformas o compromiso de adquisición o alquiler de los bienes ofertados, para los vehículos se deberá acompañar copia de matrícula vigentes, de incumplirse con la presentación de uno o más de los bienes requeridos se rechazará la oferta

Formulario 09 -  Formulario Personal Principal Propuesto – Currículum Vitae XE "Formulario 10 -  Formulario Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae" 
	No
	Nombre
	Nacionalidad
	Título
	Fecha de graduación 

mes-año
	Cargo a ocupar
	Participación

mes-año a mes-año

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL

Nombre Completo: ……………………………………..
Edad: ……………………………………..
Nacionalidad:
……………………………………..



Ciudad de residencia: ……………………………………..
Títulos profesionales:

Fecha obtención (d/m/a):

__________________

______________________

Nombre curso             Institución                         Duración

Fechas (d/m/a) 

Actividad actual y lugar de trabajo: ……………………………………………………….

Experiencia profesional: (Indicar experiencia en obras similares) …………………
Artículos técnicos y publicaciones ( de ser el caso): ………………………………………….
Declaro que la información proporcionada es verídica.

LUGAR Y FECHA:
             

FIRMA DEL PROFESIONAL: 

FIRMA COMPLETA DEL OFERENTE  O FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL 

Adjuntar: Copias simples de los títulos profesionales y certificados de experiencia profesional extendidos por las entidades beneficiarias de las obras construidas. El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar en la fuente las certificaciones de experiencia. Para profesionales nacionales o extranjeros domiciliados en el Ecuador, adjuntar copia simple del Certificado de Registro del Título o Grado Académico en el Ecuador, o certificación de que la inscripción se encuentra en trámite.

Formulario 10: Situación Financiera XE "Formulario 11\: Situación Financiera" 
Nombre o razón social del oferente:............................................, debidamente representado por................................ Identificado con Documento de Identidad Nº…………...,  declara bajo juramento que cumplimos con el porcentaje de patrimonio requerido, en base al presupuesto referencial.

Se adjunta copia del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior
� 	Los contratos por suma alzada deben utilizarse para obras cuyas características físicas y de calidad puedan definirse en su totalidad antes de solicitar propuestas, o para aquellos cuyos diseños se esperará  que sufrirán Variaciones mínimas, como en el caso de la construcción de edificios, la instalación de tuberías, torres de líneas de transmisión eléctrica y series de estructuras pequeñas, como paraderos de autobuses o baños escolares.  En los contratos a suma alzada se ha introducido el concepto de "calendario de actividades"  valoradas, para permitir que se efectúen pagos a medida que se completen las "actividades".  Los pagos también pueden realizarse en base al porcentaje de avance de cada actividad.


� 	Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones


� En el sitio virtual del Banco (�HYPERLINK "http://www.iadb.org/integrity"�www.iadb.org/integrity�) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


� 	Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance promedio de construcción  (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista. 


� 	Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los Documentos de Licitación.  Véase la cláusula 11 de las IAO.


�  Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los documentos de licitación y sus direcciones.


� 	En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".


�  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".


� En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”. 


� En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”  


� En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.


� En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.


� Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.


� En los contratos de suma alzada, suprimir  las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.


� El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco  (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión previa). 


� La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura.  No se debe indicar una dirección de apartado postal.  La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.


� Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco Interamericano de Desarrollo,  junto con el acta de evaluación de las ofertas.


�  	En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de actividades".


�	En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras".


�  En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades".


� Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.


� 	Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente Subcláusula 30.5:  "En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes."


� 	El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.


� Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación.


� 	Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.


� 	Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).


� 	Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.  


� 	Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta. 


� En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades".


� En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:


“37.1	El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por  parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán  coordinarse con las del Programa.


37.2	En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”


� En el caso de contratos a suma alzada,  suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:


“38.1	El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”


� En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.


� Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.


� En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.


� En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:


	"42.4  El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".


� La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.


� En el sitio virtual del Banco (�HYPERLINK "http://www.iadb.org/integrity"�www.iadb.org/integrity�) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.


� En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”.


� El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.


� Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”


� El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.


� Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.


� 	El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.


�  	Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.” 





� 	Día, mes, año por ejemplo, 31 de enero de 1996.


� 	[indique si corresponde,: “Este contrato será financiado conjuntamente con [indique el hombre de la agencia cofinanciadora]. La licitación será regida por las políticas y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollol.” 


� 	Proporcionar una descripción breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicación del Proyecto, y otra información necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la invitación. Los Documentos de Licitación pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias específicas; tales requisitos también deberán ser incluidos en este párrafo. 


� 	Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más la elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso,  se deberá mencionar en este párrafo. 	


� 	Por ejemplo, 09:00 a.m. a 5:00 p.m. 


� La experiencia del oferente deberá ser acreditada con la presentación de copias simples de Certificaciones de trabajos realizados o en ejecución (las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 70%), y/o actas de entrega recepción provisional o definitiva, en obras y trabajos similares a los licitados, donde conste el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y el cumplimiento a satisfacción de los trabajos contratados, en el caso de contratos privados, acompañar copia de las certificaciones de satisfacción, emitidas por los representantes legales de los contratantes.





