MODELO DE PLIEGOS LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011

Objeto de Contratación:

REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA

(Nueva Loja, 20 de marzo de 2018)

En este PLIEGO se indican las condiciones de participación del presente procedimiento de contratación, el mismo que para mayor comprensión ha sido dividido en cinco componentes sustanciales:

I: CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

Se establece la información y reglas específicas que rigen al procedimiento de contratación, incluidos formularios y el contrato. La entidad contratante señalará en las condiciones particulares las especificidades del procedimiento al que convoca y para el efecto detallará e individualizará las condiciones del mismo y del contrato a suscribirse. En consecuencia, deberá realizar los ajustes y/o modificaciones a las condiciones particulares del presente pliego, así como la determinación y aplicabilidad de los componentes de los formularios previstos para el presente procedimiento; reemplazando todo texto que conste en paréntesis por el contenido pertinente, así como incorporará o sustituirá la redacción por otro contenido que a su criterio le es aplicable.

II: CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

Contiene aquella información y reglas de participación que son comunes al objeto de contratación y por tanto no requieren de variación alguna; por ello, no son materia de ajuste y/o modificación por parte de las entidades contratantes; sin embargo, forman parte sustancial de las condiciones de participación en los procedimientos de contratación. Las resoluciones y disposiciones administrativas dictadas por el SERCOP que se emitan durante el procedimiento, quedan incorporadas al Pliego de Condiciones Generales y se aplicarán de manera obligatoria.

III: FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

Comprende los documentos que el oferente deberá presentar como requisitos mínimos de la oferta.

IV: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  DE OBRAS

Se presenta un proyecto de contrato que establece las condiciones contractuales que deberán ser acordadas entre la entidad contratante y el adjudicatario.

V: CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Recoge las condiciones contractuales de carácter general que son aplicables, determinados por las Políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y la  normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuere aplicable.

NOTA: Este procedimiento se aplicará cuando las obras a contratarse tengan un presupuesto referencial menor o igual a USD 2´000.000 (dos millones de dólares), sin IVA.

ÍNDICE

| PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS |  |
| --- | --- |
| SECCION I | CONVOCATORIA |
| SECCION II | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Especificaciones Técnicas |
| SECCION III | CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Alcance del precio de la oferta 3.5 Forma de Presentar la Oferta 3.6 Plazo de ejecución 3.7 Forma de pago |
| SECCIÓN IV | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1 Parámetros de Evaluación de la oferta 4.2 Primera Etapa: Cumplimiento de Requisitos Obligatorios 4.2.1 Integridad de la Oferta 4.2.3 Experiencia Contractual de los Oferentes 4.2.3 Experiencia del Personal técnico 4.2.4 Disponibilidad del Equipo Mínimo 4.2.5 Patrimonio 4.2.6 Información Financiera Habilitante 4.2.7 Plan de Trabajo, metodología y plan de manejo ambiental 4.3 Evaluación por puntaje 4.3.1 Experiencia del Oferente 4.3.1.1 Experiencia General del Oferente 4.3.1.2 Experiencia Específica del Oferente 4.3.2 Experiencias del Personal Técnico Clave 4.3.3 Metodología de Trabajo 4.3.4 Cronograma 4.3.5 Evaluación de la Oferta Económica |
| SECCIÓN V | OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la CONTRATANTE |

| PARTE II. CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SECCIÓN VI | DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 6.1 Comisión Técnica 6.2 Participantes 6.3 Presentación y apertura de ofertas 6.4 Inhabilidades 6.5 Obligaciones de los oferentes 6.6 Preguntas, respuestas y aclaraciones 6.7 Modificación del pliego 6.8 Idioma y Autenticidad de los Documentos 6.9 Convalidación de errores de forma 6.10 Causas de rechazo de las ofertas 6.11 Adjudicación y Notificación 6.12 Garantías 6.13 Cancelación del procedimiento 6.14 Declaratoria de procedimiento desierto 6.15 Adjudicatario fallido 6.16 Suscripción del contrato 6.17 Precios unitarios y reajuste 6.18 Moneda de cotización y pago 6.19 Reclamos 6.20 Administración del contrato 6.21 Fiscalización 6.22 Transferencia tecnológica 6.23 Control ambiental 6.24 Visitas al sitio de las obras 6.25 Subcontratación 6.26 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información |  |
| SECCIÓN VII | METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 7.1 Metodología de evaluación de las ofertas 7.2 Parámetros de evaluación 7.3 De la evaluación 7.4 Índices financieros 7.5 Formularios para la elaboración de las ofertas |  |
| SECCIÓN VIII | FASE CONTRACTUAL 8.1 Ejecución del contrato 8.1.1 Inicio, planificación y control de obra 8.1.2 Cumplimiento de Especificaciones técnicas 8.1.3 Personal del contratista 8.1.4 Materiales 8.1.5 Obligaciones del Contratista 8.1.6 Obligaciones de la Contratante 8.1.7 Vigilancia y custodia 8.1.8 Trabajos defectuosos o no autorizados 8.1.9 Pagos 8.1.10 Administrador del Contrato 8.1.11 Fiscalizador del Contrato |  |

| PARTE III. FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS |  |
| --- | --- |
| SECCIÓN IX | FORMULARIOS DE LA OFERTA Formulario 9.1 Presentación y compromiso Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario) Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación. Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios - Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental Formulario 9.8 Experiencia del oferente Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida 9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto 9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación Formulario 9.13 Garantía Técnica Formulario 9.14 Listado de Obras Adjudicadas y/o En ejecución. |

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

PARTE I. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores - RUP, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA,

El presupuesto referencial es de USD. 128.803,28 (ciento veinte y ocho mil ochocientos tres con 28/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del contrato son de 184 (ciento ochenta y cuatro días), contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del Contratista.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

- El pliego está disponible, sin ningún costo, en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER www.cnel.gob.ec y www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/; únicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la CNEL EP–UNS el valor de USD 1,112.10 (Un mil ciento doce con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin incluir el IVA.

- EL Llamamiento a Licitación, se publicará en:

- Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez.

- Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

- Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

- El proceso de contratación antes referido, se publicará a través de los siguientes medios:

- Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

- Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

- Los interesados podrán formular preguntas por escrito a las siguientes direcciones electrónicas; julio.veintimilla@cnel.gob.ec., la Comisión Técnica absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias a través de su página web y la página web del MEER http://www.cnel.gob.ec/afd.html y http: //www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/, en el plazo establecido en el cronograma descrito en este pliego.

- La oferta técnica–económica en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital se presentará simultáneamente de forma física, en un sobre cerrado en la Secretaría de CNEL EP–UNS, ubicada en la Av. 20 de Junio y Venezuela hasta las 10:00 del 30 de abril de 2018, de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Secretaría General de CNEL EP–UNS.

El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la misma dirección señala anteriormente.

- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

- En este proceso no se contempla reajuste de precios.

- La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en el pliego, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

- Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria Nro. 8853. La partida presupuestaria  ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.

La forma de pago será de la siguiente manera:

- El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del 40%, para lo cual el contratista deberá presentar una garantía económica por el valor total del anticipo otorgado.

- El segundo pago, correspondiente al 25%, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 40% con la presentación de la planilla.

- El tercer pago, correspondiente al 25% se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra del 80% con la presentación de la planilla.

- El pago final, correspondiente al 10% se realizará con la firma del acta de entrega recepción definitiva.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional; además la cancelación de dichos valores se realizarán contra presentación de los siguientes documentos:

- planillas por avance de obra

- Informe de la fiscalización que respalde el trabajo reportado por el contratista con el debido respaldo visual

- informe favorable del Administrador del contrato

- Nómina del personal asignado para la prestación de los servicios contratados,

- Rol de pagos del personal que trabaje en la obra

- Planilla de pago de las aportaciones correspondientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

- Factura vigente;  otros que el Administrador estime necesarios

- En caso de que un mismo oferente sea adjudicado en más de un proceso dentro de los programas AFD y BID, deberá justificar su capacidad operativa independiente para cada proceso.

- El procedimiento se ceñirá a las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, mismas que se determinan en el presente pliego.

- La CNEL EP–UNS, se reserva el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, situación en la que no habrá lugar a pago de indemnización alguna.

Nueva Loja, 20 de marzo de 2018

_______________________

Mgs. Patricio Aguirre Proaño

Administrador CNEL EP – Unidad de Negocio Sucumbíos

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1	Objeto: Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de mejor costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA.

2.2	Presupuesto referencial: El presupuesto referencial es de USD 128.803,28 (ciento veinte y ocho mil ochocientos tres con 28/100  dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA), distribuido de la siguiente manera:

- SECTOR 09 DE OCTUBRE

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 6 | $ 0,90 | $ 5,37 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 10 | $ 0,55 | $ 5,50 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 17 | $ 7,32 | $ 124,43 |
| 1.18 | Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15 | c/u | 2 | $ 12,97 | $ 25,93 |
| 1.19 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR | c/u | 2 | $ 14,12 | $ 28,24 |
| 1.20 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | c/u | 2 | $ 7,76 | $ 15,52 |
| 1.21 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 | $ 2,30 | $ 4,60 |
| 1.22 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") | c/u | 2 | $ 5,93 | $ 11,86 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 17 | $ 1,39 | $ 23,58 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 17 | $ 2,83 | $ 48,05 |
| 1.34 | Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG | c/u | 14 | $ 1,91 | $ 26,80 |
| 1.44 | Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V | c/u | 1 | $ 1.316,56 | $ 1.316,56 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 102 | $ 1,33 | $ 135,78 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 12 | $ 5,13 | $ 61,51 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 8 | $ 0,97 | $ 7,72 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 6 | $ 10,94 | $ 65,62 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diámetro de la base 400mm, altura de la parte cilíndrica 100mm, altura de la parte tronco cónica 100mm, diámetro de la base superior 150mm | c/u | 6 | $ 8,60 | $ 51,63 |
| 1.71 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | c/u | 2 | $ 3,51 | $ 7,01 |
| 1.85 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2 AWG | m | 1373 | $ 0,69 | $ 947,64 |
| 1.91 | Poste de Hormigón Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 1 | $ 274,14 | $ 274,14 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 3.774,56 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,48 | $ 132,14 | $ 62,90 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,48 | $ 146,46 | $ 69,72 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 9 | $ 16,96 | $ 152,65 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 3 | $ 31,12 | $ 93,37 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CR | c/u | 2 | $ 18,41 | $ 36,82 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.1 | ESTRUCTURA TIPO 1EP | c/u | 3 | $ 9,21 | $ 27,62 |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 14 | $ 11,84 | $ 165,70 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.1 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 1,37 | $ 356,38 | $ 489,30 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 6 | $ 8,66 | $ 51,99 |
| 2.12.3 | TAT-0TD | c/u | 2 | $ 20,97 | $ 41,95 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 4 | $ 16,01 | $ 64,03 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 1.344,39 |
|  | MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  |
| 14 | ESTRUCTURA TIPO ESE-1EP | c/u | 1 | $ 6,90 | $ 6,90 |
| 15 | ESTRUCTURA TIPO ESE-1ER | c/u | 2 | $ 8,88 | $ 17,75 |
| 17 | ESTRUCTURA TIPO ESD-2EP | c/u | 1 | $ 16,44 | $ 16,44 |
| 18 | ESTRUCTURA TIPO ESD-2ER | c/u | 1 | $ 18,90 | $ 18,90 |
| 44 | RETIRO DE TAD-0TS | c/u | 2 | $ 8,10 | $ 16,20 |
| 49 | RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 0,60 | $ 178,19 | $ 107,45 |
| B | SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO |  |  |  | $ 183,65 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 3 | $ 24,88 | $ 74,64 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 74,64 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 5.302,60 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 74,64 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 5.377,24 |

- SECTOR 17 DE ABRIL

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 4 | $ 0,55 | $ 2,20 |
| 1.8 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47") | c/u | 1 | $ 52,80 | $ 52,80 |
| 1.10 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 38 x 6 x 700mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16") | c/u | 1 | $ 6,46 | $ 6,46 |
| 1.11 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión 16 x 38mm (5/8 x 1 1/2") | c/u | 1 | $ 1,58 | $ 1,58 |
| 1.12 | Perno U de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión, de 16 x 152mm (5/8"x6"), ancho dentro de la "U" | c/u | 1 | $ 4,76 | $ 4,76 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 9 | $ 7,32 | $ 65,87 |
| 1.18 | Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15 | c/u | 2 | $ 12,97 | $ 25,93 |
| 1.19 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR | c/u | 2 | $ 14,12 | $ 28,24 |
| 1.20 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | c/u | 2 | $ 7,76 | $ 15,52 |
| 1.21 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 | $ 2,30 | $ 4,60 |
| 1.22 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") | c/u | 3 | $ 5,93 | $ 17,79 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 9 | $ 1,39 | $ 12,49 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 9 | $ 2,83 | $ 25,44 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 4 | $ 3,03 | $ 12,12 |
| 1.34 | Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG | c/u | 2 | $ 1,91 | $ 3,83 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 42 | $ 0,21 | $ 8,64 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 12 | $ 0,75 | $ 8,96 |
| 1.46 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 1 | $ 2.130,30 | $ 2.130,30 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 8 | $ 2,92 | $ 23,32 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 3 | $ 10,08 | $ 30,25 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 3 | $ 14,00 | $ 41,99 |
| 1.59 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kv/100 A, con dispositivo rompearco | c/u | 1 | $ 153,97 | $ 153,97 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 2 | $ 12,05 | $ 24,11 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 2 | $ 12,71 | $ 25,42 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 30 | $ 4,02 | $ 120,72 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 124 | $ 1,33 | $ 165,06 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 14 | $ 5,13 | $ 71,77 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 10 | $ 0,97 | $ 9,65 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 8 | $ 10,94 | $ 87,49 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 8 | $ 8,60 | $ 68,83 |
| 1.71 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | c/u | 2 | $ 3,51 | $ 7,01 |
| 1.72 | Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 x 1500 mm (2" x 59") | c/u | 2 | $ 28,15 | $ 56,31 |
| 1.75 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V. (incluye fotocélula) | c/u | 4 | $ 169,81 | $ 679,26 |
| 1.79 | Conductor concéntrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 12 | $ 0,88 | $ 10,56 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. Principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 8 | $ 2,70 | $ 21,60 |
| 1.85 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2 AWG | m | 96 | $ 0,69 | $ 66,26 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 266 | $ 3,47 | $ 922,18 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| 1.119 | Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A | c/u | 1 | $ 3,53 | $ 3,53 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 5.474,28 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,31 | $ 132,14 | $ 41,49 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,31 | $ 146,46 | $ 45,99 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 10 | $ 16,96 | $ 169,61 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 2 | $ 31,12 | $ 62,25 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CR | c/u | 2 | $ 18,41 | $ 36,82 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 2 | $ 11,84 | $ 23,67 |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 3 | $ 24,90 | $ 74,71 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 2 | $ 17,90 | $ 35,79 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.1 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 0,10 | $ 356,38 | $ 34,21 |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,27 | $ 376,65 | $ 100,19 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 4 | $ 18,56 | $ 74,22 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 8 | $ 8,66 | $ 69,32 |
| 2.12.3 | TAT-0TD | c/u | 2 | $ 20,97 | $ 41,95 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 4 | $ 16,01 | $ 64,03 |
| 2.12.7 | TAD-0FS | c/u | 2 | $ 17,15 | $ 34,30 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 1.107,28 |
|  | MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  |
| 1 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CR | c/u | 1 | $ 13,81 | $ 13,81 |
| 33 | RETIRO DE SECCIONAMIENTO 1F | c/u | 1 | $ 20,07 | $ 20,07 |
| 49 | RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 0,30 | $ 178,19 | $ 53,46 |
| B | SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO |  |  |  | $ 87,34 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 2 | $ 24,88 | $ 49,76 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 49,76 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 6.668,90 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 49,76 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 6.718,66 |

- SUMINISTRO 8477 HILDA ACOSTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 6 | $ 7,32 | $ 43,91 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 8 | $ 1,39 | $ 11,10 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 2 | $ 2,83 | $ 5,65 |
| 1.28 | Bastidor (rack) de acero galvanizado, 3 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") | c/u | 2 | $ 10,95 | $ 21,89 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 8 | $ 3,03 | $ 24,25 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 24 | $ 1,33 | $ 31,95 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 2 | $ 5,13 | $ 10,25 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 2 | $ 0,97 | $ 1,93 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 2 | $ 10,94 | $ 21,87 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 2 | $ 8,60 | $ 17,21 |
| 1.73 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocélula) | c/u | 1 | $ 127,60 | $ 127,60 |
| 1.79 | Conductor concéntrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 3 | $ 0,88 | $ 2,64 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. Principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 2 | $ 2,70 | $ 5,40 |
| 1.84 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG | m | 474 | $ 0,99 | $ 469,35 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 1 | $ 195,74 | $ 195,74 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 990,74 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,26 | $ 132,14 | $ 34,89 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,26 | $ 146,46 | $ 38,67 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 3 | $ 16,96 | $ 50,88 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 1 | $ 31,12 | $ 31,12 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 2 | $ 11,84 | $ 23,67 |
| 2.6.8 | ESTRUCTURA TIPO 3ER | c/u | 2 | $ 33,05 | $ 66,09 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.2 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG. | km | 0,46 | $ 377,49 | $ 173,64 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 1 | $ 18,56 | $ 18,56 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 2 | $ 8,66 | $ 17,33 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 2 | $ 16,01 | $ 32,01 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 486,86 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 1 | $ 24,88 | $ 24,88 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 24,88 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 1.477,61 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 24,88 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 1.502,49 |

- SECTOR AGUAS NEGRAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 6 | $ 7,32 | $ 43,91 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 6 | $ 1,39 | $ 8,32 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 6 | $ 2,83 | $ 16,96 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 4 | $ 3,03 | $ 12,12 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 40 | $ 0,21 | $ 8,23 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 12 | $ 0,75 | $ 8,96 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 1 | $ 2,92 | $ 2,92 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 60 | $ 1,33 | $ 79,87 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 5 | $ 5,13 | $ 25,63 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 5 | $ 0,97 | $ 4,83 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 5 | $ 10,94 | $ 54,68 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 5 | $ 8,60 | $ 43,02 |
| 1.75 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V. (incluye fotocelula) | c/u | 2 | $ 169,81 | $ 339,63 |
| 1.79 | Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 6 | $ 0,88 | $ 5,28 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 4 | $ 2,70 | $ 10,80 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 225 | $ 3,47 | $ 780,04 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 2 | $ 274,14 | $ 548,28 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 2.470,09 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,23 | $ 132,14 | $ 29,73 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,23 | $ 146,46 | $ 32,95 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 9 | $ 16,96 | $ 152,65 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 4 | $ 31,12 | $ 124,49 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 2 | $ 24,90 | $ 49,80 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,23 | $ 376,65 | $ 84,75 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 2 | $ 18,56 | $ 37,11 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 5 | $ 8,66 | $ 43,32 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 5 | $ 16,01 | $ 80,04 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 781,03 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 4 | $ 24,88 | $ 99,52 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 99,52 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 3.251,12 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 99,52 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 3.350,64 |

- SECTOR EL MIRADOR

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 7 | $ 7,32 | $ 51,23 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 7 | $ 1,39 | $ 9,71 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 7 | $ 2,83 | $ 19,79 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 4 | $ 3,03 | $ 12,12 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 42 | $ 0,21 | $ 8,64 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 12 | $ 0,75 | $ 8,96 |
| 1.44 | Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V | c/u | 1 | $ 1.316,56 | $ 1.316,56 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 8 | $ 2,92 | $ 23,32 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 2 | $ 12,05 | $ 24,11 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 2 | $ 12,71 | $ 25,42 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 30 | $ 4,02 | $ 120,72 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 60 | $ 1,33 | $ 79,87 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 5 | $ 5,13 | $ 25,63 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 5 | $ 0,97 | $ 4,83 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 5 | $ 10,94 | $ 54,68 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 5 | $ 8,60 | $ 43,02 |
| 1.75 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V. (incluye fotocelula) | c/u | 3 | $ 169,81 | $ 509,44 |
| 1.79 | Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 9 | $ 0,88 | $ 7,92 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 6 | $ 2,70 | $ 16,20 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 231 | $ 3,47 | $ 800,84 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 5 | $ 195,74 | $ 978,71 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 4.231,80 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,23 | $ 132,14 | $ 30,53 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,23 | $ 146,46 | $ 33,83 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 10 | $ 16,96 | $ 169,61 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 5 | $ 31,12 | $ 155,61 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 3 | $ 24,90 | $ 74,71 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 2 | $ 17,90 | $ 35,79 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,23 | $ 376,65 | $ 87,01 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 3 | $ 18,56 | $ 55,67 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 5 | $ 8,66 | $ 43,32 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 5 | $ 16,01 | $ 80,04 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 964,85 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 5 | $ 24,88 | $ 124,40 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 124,40 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 5.196,64 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 124,40 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 5.321,05 |

SECTOR EL TRIUNFO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 4 | $ 0,55 | $ 2,20 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 11 | $ 7,32 | $ 80,51 |
| 1.18 | Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15 | c/u | 2 | $ 12,97 | $ 25,93 |
| 1.19 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR | c/u | 2 | $ 14,12 | $ 28,24 |
| 1.20 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | c/u | 2 | $ 7,76 | $ 15,52 |
| 1.21 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 | $ 2,30 | $ 4,60 |
| 1.22 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") | c/u | 2 | $ 5,93 | $ 11,86 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 11 | $ 1,39 | $ 15,26 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 11 | $ 2,83 | $ 31,09 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 4 | $ 3,03 | $ 12,12 |
| 1.34 | Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG | c/u | 2 | $ 1,91 | $ 3,83 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 46 | $ 0,21 | $ 9,46 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 12 | $ 0,75 | $ 8,96 |
| 1.46 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 1 | $ 2.130,30 | $ 2.130,30 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 8 | $ 2,92 | $ 23,32 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 2 | $ 12,05 | $ 24,11 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 2 | $ 12,71 | $ 25,42 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 30 | $ 4,02 | $ 120,72 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 126 | $ 1,33 | $ 167,73 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 14 | $ 5,13 | $ 71,77 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 10 | $ 0,97 | $ 9,65 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 8 | $ 10,94 | $ 87,49 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 8 | $ 8,60 | $ 68,83 |
| 1.71 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | c/u | 2 | $ 3,51 | $ 7,01 |
| 1.75 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V. (incluye fotocélula) | c/u | 3 | $ 169,81 | $ 509,44 |
| 1.79 | Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 9 | $ 0,88 | $ 7,92 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 6 | $ 2,70 | $ 16,20 |
| 1.85 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2 AWG | m | 266 | $ 0,69 | $ 183,59 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 335 | $ 3,47 | $ 1.161,39 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 2 | $ 274,14 | $ 548,28 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 5.894,30 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,47 | $ 132,14 | $ 61,84 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,47 | $ 146,46 | $ 68,54 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 12 | $ 16,96 | $ 203,53 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 4 | $ 31,12 | $ 124,49 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CR | c/u | 2 | $ 18,41 | $ 36,82 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 2 | $ 11,84 | $ 23,67 |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 5 | $ 24,90 | $ 124,51 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 2 | $ 17,90 | $ 35,79 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.1 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 0,27 | $ 356,38 | $ 94,80 |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,34 | $ 376,65 | $ 126,18 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 3 | $ 18,56 | $ 55,67 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 8 | $ 8,66 | $ 69,32 |
| 2.12.3 | TAT-0TD | c/u | 2 | $ 20,97 | $ 41,95 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 6 | $ 16,01 | $ 96,04 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 1.361,89 |
|  | MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  |
| 15 | ESTRUCTURA TIPO ESE-1ER | c/u | 10 | $ 8,88 | $ 88,77 |
| 44 | RETIRO DE TAD-0TS | c/u | 4 | $ 8,10 | $ 32,40 |
| 49 | RETIRO DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 0,36 | $ 178,19 | $ 64,86 |
| B | SUBTOTAL MANO DE OBRA DESMANTELAMIENTO |  |  |  | $ 186,02 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 4 | $ 24,88 | $ 99,52 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 99,52 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 7.442,22 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 99,52 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 7.541,74 |

SECTOR VALLADOLID

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | c/u | 5 | $ 6,43 | $ 32,15 |
| 1.2 | Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | c/u | 3 | $ 14,68 | $ 44,03 |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 10 | $ 0,90 | $ 8,95 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 14 | $ 0,55 | $ 7,70 |
| 1.5 | Perno espiga (pin) tope de poste doble de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | c/u | 1 | $ 15,58 | $ 15,58 |
| 1.8 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75 x 75 x 6 x 1200 mm (3 x 3 x 1/4 x 47") | c/u | 1 | $ 52,80 | $ 52,80 |
| 1.10 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 38 x 6 x 700mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 27 9/16") | c/u | 1 | $ 6,46 | $ 6,46 |
| 1.11 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión 16 x 38mm (5/8 x 1 1/2") | c/u | 1 | $ 1,58 | $ 1,58 |
| 1.12 | Perno U de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión, de 16 x 152mm (5/8"x6"), ancho dentro de la "U" | c/u | 1 | $ 4,76 | $ 4,76 |
| 1.18 | Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15 | c/u | 2 | $ 12,97 | $ 25,93 |
| 1.19 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR | c/u | 2 | $ 14,12 | $ 28,24 |
| 1.20 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | c/u | 2 | $ 7,76 | $ 15,52 |
| 1.21 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 | $ 2,30 | $ 4,60 |
| 1.22 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") | c/u | 3 | $ 5,93 | $ 17,79 |
| 1.47 | Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V | c/u | 1 | $ 2.435,74 | $ 2.435,74 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 9 | $ 2,92 | $ 26,24 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 3 | $ 10,08 | $ 30,25 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 3 | $ 14,00 | $ 41,99 |
| 1.59 | Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase 15 kv/100 A, con dispositivo rompearco | c/u | 1 | $ 153,97 | $ 153,97 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 3 | $ 12,05 | $ 36,16 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 3 | $ 12,71 | $ 38,14 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 45 | $ 4,02 | $ 181,09 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 54 | $ 1,33 | $ 71,88 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 8 | $ 5,13 | $ 41,01 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 0,97 | $ 3,86 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 4 | $ 10,94 | $ 43,75 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diámetro de la base 400mm, altura de la parte cilíndrica 100mm, altura de la parte tronco cónica 100mm, diámetro de la base superior 150mm | c/u | 4 | $ 8,60 | $ 34,42 |
| 1.71 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | c/u | 2 | $ 3,51 | $ 7,01 |
| 1.84 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG | m | 393 | $ 0,99 | $ 389,76 |
| 1.88 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 70mm2 + 1 x 50mm2 | m | 309 | $ 4,34 | $ 1.341,27 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 2 | $ 274,14 | $ 548,28 |
| 1.119 | Tirafusible cabeza removible, tipo K, 20A | c/u | 1 | $ 3,53 | $ 3,53 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 5.760,40 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,44 | $ 132,14 | $ 58,28 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,44 | $ 146,46 | $ 64,59 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 6 | $ 16,96 | $ 101,77 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 2 | $ 31,12 | $ 62,25 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CR | c/u | 2 | $ 18,41 | $ 36,82 |
| 2.5.3 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CP | c/u | 3 | $ 13,59 | $ 40,77 |
| 2.5.4 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CA | c/u | 1 | $ 15,34 | $ 15,34 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.2 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) | c/u | 1 | $ 119,82 | $ 119,82 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 3 | $ 17,90 | $ 53,69 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.2 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG. | km | 0,38 | $ 377,49 | $ 144,20 |
| 2.10.8 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X70+1X50 mm | km | 0,30 | $ 376,65 | $ 113,00 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 4 | $ 8,66 | $ 34,66 |
| 2.12.2 | TAT-0TS | c/u | 2 | $ 16,20 | $ 32,40 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 2 | $ 16,01 | $ 32,01 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 909,58 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 2 | $ 24,88 | $ 49,76 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 49,76 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 6.669,98 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 49,76 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 6.719,74 |

SECTOR GUACAMAYO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | c/u | 6 | $ 6,43 | $ 38,58 |
| 1.2 | Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | c/u | 6 | $ 14,68 | $ 88,05 |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 12 | $ 0,90 | $ 10,74 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 12 | $ 0,55 | $ 6,60 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 12 | $ 7,32 | $ 87,83 |
| 1.16 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,18 | $ 16,37 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 16 | $ 1,39 | $ 22,20 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 16 | $ 2,83 | $ 45,23 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 8 | $ 3,03 | $ 24,25 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 148 | $ 0,21 | $ 30,44 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 24 | $ 0,75 | $ 17,93 |
| 1.45 | Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 2 | $ 1.488,35 | $ 2.976,71 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 4 | $ 8,47 | $ 33,86 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 12 | $ 8,18 | $ 98,10 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 24 | $ 2,92 | $ 69,96 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 2 | $ 10,08 | $ 20,17 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 2 | $ 14,00 | $ 27,99 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 8 | $ 12,05 | $ 96,44 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 49 | $ 1,33 | $ 65,23 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 5,13 | $ 20,50 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 0,97 | $ 3,86 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 4 | $ 10,94 | $ 43,75 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 4 | $ 8,60 | $ 34,42 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 736 | $ 3,47 | $ 2.551,58 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 6 | $ 274,14 | $ 1.644,83 |
| 1.96 | Medidor electrónico Bifásico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera | c/u | 8 | $ 25,00 |  |
| 1.97 | Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm | c/u | 8 | $ 25,96 | $ 207,70 |
| 1.98 | Interruptor Termomagnetico Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos | c/u | 16 | $ 11,36 | $ 181,76 |
| 1.99 | Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana | c/u | 24 | $ 0,09 | $ 2,16 |
| 1.100 | Tornillos tipo cola de pato | c/u | 32 | $ 0,20 | $ 6,40 |
| 1.101 | Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG | m | 24 | $ 1,69 | $ 40,62 |
| 1.102 | Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2 | c/u | 24 | $ 2,81 | $ 67,49 |
| 1.103 | Derivador plástico para Cable Concéntrico | c/u | 8 | $ 0,98 | $ 7,87 |
| 1.104 | Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg. | c/u | 16 | $ 1,53 | $ 24,52 |
| 1.105 | Conductor Concentrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG | m | 240 | $ 2,26 | $ 542,53 |
| 1.106 | Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra | c/u | 8 | $ 8,70 | $ 69,62 |
| 1.107 | Tubo Soporte Acometida 2 1/2" 6 mtrs. | c/u | 8 | $ 26,00 | $ 208,00 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 9.434,28 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,62 | $ 132,14 | $ 81,53 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,62 | $ 146,46 | $ 90,37 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 10 | $ 16,96 | $ 169,61 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 6 | $ 31,12 | $ 186,74 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.3 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CP | c/u | 6 | $ 13,59 | $ 81,53 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 8 | $ 24,90 | $ 199,22 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.6.15 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3 | c/u | 2 | $ 33,96 | $ 67,91 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 2 | $ 70,45 | $ 140,91 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,62 | $ 376,65 | $ 232,40 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 4 | $ 8,66 | $ 34,66 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 4 | $ 16,01 | $ 64,03 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 1.477,18 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 6 | $ 24,88 | $ 149,28 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 149,28 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 10.911,46 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 149,28 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 11.060,75 |

SECTOR JESÚS DEL GRAN PODER

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 5 | $ 7,32 | $ 36,60 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 5 | $ 1,39 | $ 6,94 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 5 | $ 2,83 | $ 14,13 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 5 | $ 3,03 | $ 15,16 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 45 | $ 0,21 | $ 9,25 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 15 | $ 0,75 | $ 11,20 |
| 1.44 | Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V | c/u | 1 | $ 1.316,56 | $ 1.316,56 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 48 | $ 1,33 | $ 63,90 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 5,13 | $ 20,50 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 0,97 | $ 3,86 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 4 | $ 10,94 | $ 43,75 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 4 | $ 8,60 | $ 34,42 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 154 | $ 3,47 | $ 533,89 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 2.697,24 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,15 | $ 132,14 | $ 20,35 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,15 | $ 146,46 | $ 22,55 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 6 | $ 16,96 | $ 101,77 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 2 | $ 31,12 | $ 62,25 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 5 | $ 32,07 | $ 160,35 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,15 | $ 376,65 | $ 58,00 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 4 | $ 8,66 | $ 34,66 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 4 | $ 16,01 | $ 64,03 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 612,31 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 2 | $ 24,88 | $ 49,76 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 49,76 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 3.309,55 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 49,76 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 3.359,31 |

TRINIDAD LUCIO WASHINGTON

| Trinidad Lucio Washington Arguello |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de Negocio: |  | CNEL EP SUCUMBIOS |  |  |  |
| Programa de inversión: |  | PEC |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | c/u | 2 | $ 6,43 | $ 12,86 |
| 1.2 | Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | c/u | 2 | $ 14,68 | $ 29,35 |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 4 | $ 0,90 | $ 3,58 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 8 | $ 0,55 | $ 4,40 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 4 | $ 7,32 | $ 29,28 |
| 1.18 | Aislador de suspensión caucho siliconado , 15 kV, ANSI DS-15 | c/u | 2 | $ 12,97 | $ 25,93 |
| 1.19 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR | c/u | 2 | $ 14,12 | $ 28,24 |
| 1.20 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | c/u | 2 | $ 7,76 | $ 15,52 |
| 1.21 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | c/u | 2 | $ 2,30 | $ 4,60 |
| 1.22 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 5/32 x 5 1/2") | c/u | 2 | $ 5,93 | $ 11,86 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 4 | $ 1,39 | $ 5,55 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 4 | $ 2,83 | $ 11,31 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 2 | $ 3,03 | $ 6,06 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 22 | $ 0,21 | $ 4,52 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 7 | $ 0,75 | $ 5,23 |
| 1.46 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 1 | $ 2.130,30 | $ 2.130,30 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 42 | $ 1,33 | $ 55,91 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 7 | $ 5,13 | $ 35,88 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 3 | $ 0,97 | $ 2,90 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 3 | $ 10,94 | $ 32,81 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 3 | $ 8,60 | $ 25,81 |
| 1.71 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | c/u | 2 | $ 3,51 | $ 7,01 |
| 1.73 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 100W potencia constante, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada. (incluye fotocelula) | c/u | 5 | $ 127,61 | $ 638,03 |
| 1.79 | Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 17 | $ 0,88 | $ 14,96 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 10 | $ 2,70 | $ 26,99 |
| 1.84 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG | m | 146 | $ 0,99 | $ 144,89 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 238 | $ 3,47 | $ 825,10 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 3 | $ 274,14 | $ 822,41 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 5.548,37 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,24 | $ 132,14 | $ 31,98 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,24 | $ 146,46 | $ 35,44 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 8 | $ 16,96 | $ 135,69 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 5 | $ 31,12 | $ 155,61 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.1 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CR | c/u | 2 | $ 18,41 | $ 36,82 |
| 2.5.3 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CP | c/u | 2 | $ 13,59 | $ 27,18 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 2 | $ 24,90 | $ 49,80 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 2 | $ 32,07 | $ 64,14 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.2 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG. | km | 0,14 | $ 377,49 | $ 53,60 |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,20 | $ 376,65 | $ 75,33 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 5 | $ 18,56 | $ 92,78 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 3 | $ 8,66 | $ 25,99 |
| 2.12.2 | TAT-0TS | c/u | 2 | $ 16,20 | $ 32,40 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 1 | $ 16,01 | $ 16,01 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 921,12 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 5 | $ 24,88 | $ 124,40 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 124,40 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 6.469,50 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 124,40 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 6.593,90 |

SECTOR REY DE LOS ANDES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.43 | Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V | c/u | 1 | $ 1.111,32 | $ 1.111,32 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 1.306,92 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 88,35 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 0,00 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 1.395,26 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 0,00 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 1.395,26 |

SECTOR AGUAS NEGRAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 6 | $ 7,32 | $ 43,91 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 6 | $ 1,39 | $ 8,32 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 6 | $ 2,83 | $ 16,96 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 4 | $ 3,03 | $ 12,12 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 40 | $ 0,21 | $ 8,23 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 12 | $ 0,75 | $ 8,96 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 1 | $ 2,92 | $ 2,92 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 60 | $ 1,33 | $ 79,87 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 5 | $ 5,13 | $ 25,63 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 5 | $ 0,97 | $ 4,83 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 5 | $ 10,94 | $ 54,68 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 5 | $ 8,60 | $ 43,02 |
| 1.75 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V. (incluye fotocelula) | c/u | 2 | $ 169,81 | $ 339,63 |
| 1.79 | Conductor concentrico Cu. # 2x14 AWG TC-THHN | m | 6 | $ 0,88 | $ 5,28 |
| 1.80 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (6 - 3/0 AWG) cond. principal y de 1,5 a 10 mm2 (16 - 6 AWG) cond. Derivado | c/u | 4 | $ 2,70 | $ 10,80 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 225 | $ 3,47 | $ 780,04 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 2 | $ 274,14 | $ 548,28 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 2.470,09 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,23 | $ 132,14 | $ 29,73 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,23 | $ 146,46 | $ 32,95 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 9 | $ 16,96 | $ 152,65 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 4 | $ 31,12 | $ 124,49 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 2 | $ 24,90 | $ 49,80 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,23 | $ 376,65 | $ 84,75 |
| 2.11 | MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS |  |  |  |  |
| 2.11.1 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 2 | $ 18,56 | $ 37,11 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 5 | $ 8,66 | $ 43,32 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 5 | $ 16,01 | $ 80,04 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 781,03 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 4 | $ 24,88 | $ 99,52 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 99,52 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 3.251,12 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 99,52 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 3.350,64 |

SECTOR GUACAMAYO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.1 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 15 kV, ANSI 55-5 | c/u | 6 | $ 6,43 | $ 38,58 |
| 1.2 | Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 450 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | c/u | 6 | $ 14,68 | $ 88,05 |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 12 | $ 0,90 | $ 10,74 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 12 | $ 0,55 | $ 6,60 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 12 | $ 7,32 | $ 87,83 |
| 1.16 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,18 | $ 16,37 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 16 | $ 1,39 | $ 22,20 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 16 | $ 2,83 | $ 45,23 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 8 | $ 3,03 | $ 24,25 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 148 | $ 0,21 | $ 30,44 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 24 | $ 0,75 | $ 17,93 |
| 1.45 | Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 2 | $ 1.488,35 | $ 2.976,71 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 4 | $ 8,47 | $ 33,86 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 12 | $ 8,18 | $ 98,10 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 24 | $ 2,92 | $ 69,96 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 2 | $ 10,08 | $ 20,17 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 2 | $ 14,00 | $ 27,99 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 8 | $ 12,05 | $ 96,44 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 48 | $ 1,33 | $ 63,90 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 5,13 | $ 20,50 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 0,97 | $ 3,86 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 4 | $ 10,94 | $ 43,75 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 4 | $ 8,60 | $ 34,42 |
| 1.87 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 50mm2 + 1 x 50mm2 | m | 679 | $ 3,47 | $ 2.352,94 |
| 1.91 | Poste de Hormigon Armado Circular 12m X 500kg | c/u | 6 | $ 274,14 | $ 1.644,83 |
| 1.96 | Medidor electronico Bifasico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100, tipo bornera | c/u | 8 | $ 25,00 | $ 200,00 |
| 1.97 | Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm | c/u | 8 | $ 25,96 | $ 207,68 |
| 1.98 | Interruptor Termomagnetico Riel DIM 20A/32A/40A/50A 2 Polos | c/u | 16 | $ 11,36 | $ 181,76 |
| 1.99 | Tornillos tipo estufa 5/32 x 2" con tuerca y arandela plana | c/u | 24 | $ 0,09 | $ 2,16 |
| 1.100 | Tornillos tipo cola de pato | c/u | 32 | $ 0,20 | $ 6,40 |
| 1.101 | Cable desnudo 7 hilos de cobre para puesta a tierra # 6 AWG | m | 24 | $ 1,69 | $ 40,62 |
| 1.102 | Conector doble dentado, abulonado, estanco, 25-95/4-35 mm2 | c/u | 24 | $ 2,81 | $ 67,49 |
| 1.103 | Derivador plástico para Cable Concéntrico | c/u | 8 | $ 0,98 | $ 7,87 |
| 1.104 | Pinza Acometida Autoajustable Rotura 200 kg. | c/u | 16 | $ 1,53 | $ 24,52 |
| 1.105 | Conductor Concentrico de Aluminio, 600V, 2X4+1X4 AWG | m | 240 | $ 2,26 | $ 542,53 |
| 1.106 | Conector de Cu a golpe de martillo para sistemas de puesta a tierra | c/u | 8 | $ 8,70 | $ 69,62 |
| 1.107 | Tubo Soporte Acometida 2 1/2" 6 mtrs. | c/u | 8 | $ 26,00 | $ 208,00 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 9.434,28 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,62 | $ 132,14 | $ 81,53 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,62 | $ 146,46 | $ 90,37 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 10 | $ 16,96 | $ 169,61 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 6 | $ 31,12 | $ 186,74 |
| 2.5 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS MEDIA TENSION |  |  |  |  |
| 2.5.3 | ESTRUCTURA TIPO EST-1CP | c/u | 6 | $ 13,59 | $ 81,53 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.13 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PP3 | c/u | 8 | $ 24,90 | $ 199,22 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 4 | $ 32,07 | $ 128,28 |
| 2.6.15 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PD3 | c/u | 2 | $ 33,96 | $ 67,91 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 2 | $ 70,45 | $ 140,91 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.7 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm | km | 0,62 | $ 376,65 | $ 232,40 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 4 | $ 8,66 | $ 34,66 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 4 | $ 16,01 | $ 64,03 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 1.477,18 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 6 | $ 24,88 | $ 149,28 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 149,28 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 10.911,46 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 149,28 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 11.060,74 |

SECTOR PUYUPUNGO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 12 | $ 0,90 | $ 10,74 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 12 | $ 0,55 | $ 6,60 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 12 | $ 7,32 | $ 87,83 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 12 | $ 1,39 | $ 16,65 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 12 | $ 2,83 | $ 33,92 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 6 | $ 3,03 | $ 18,19 |
| 1.46 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 1 | $ 2.130,30 | $ 2.130,30 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 24 | $ 1,33 | $ 31,95 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 2 | $ 5,13 | $ 10,25 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 2 | $ 0,97 | $ 1,93 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 2 | $ 10,94 | $ 21,87 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 2 | $ 8,60 | $ 17,21 |
| 1.84 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG | m | 530 | $ 0,99 | $ 525,47 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 3 | $ 195,74 | $ 587,23 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 3.695,72 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 0,52 | $ 132,14 | $ 68,05 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 0,52 | $ 146,46 | $ 75,43 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 5 | $ 16,96 | $ 84,81 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 3 | $ 31,12 | $ 93,37 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.1 | ESTRUCTURA TIPO 1EP | c/u | 6 | $ 9,21 | $ 55,23 |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 6 | $ 11,84 | $ 71,01 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.2 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG. | km | 0,52 | $ 377,49 | $ 194,41 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 2 | $ 8,66 | $ 17,33 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 2 | $ 16,01 | $ 32,01 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 780,00 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 3 | $ 24,88 | $ 74,64 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 74,64 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 4.475,72 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 74,64 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 4.550,36 |

SECTOR LOS ANDES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.43 | Transformador 5 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V -120/240 V | c/u | 1 | $ 1.111,32 | $ 1.111,32 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 1.306,92 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 88,35 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 0,00 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 1.395,26 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 0,00 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 1.395,26 |

SECTOR COOPERATIVA 13 DE MARZO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 24 | $ 0,90 | $ 21,48 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 24 | $ 0,55 | $ 13,20 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 30 | $ 7,32 | $ 219,57 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 30 | $ 1,39 | $ 41,62 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 30 | $ 2,83 | $ 84,80 |
| 1.34 | Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG | c/u | 18 | $ 1,91 | $ 34,46 |
| 1.44 | Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620 V-120/240 V | c/u | 1 | $ 1.316,56 | $ 1.316,56 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 2 | $ 8,47 | $ 16,93 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 6 | $ 8,18 | $ 49,05 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 7 | $ 2,92 | $ 20,41 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 1 | $ 10,08 | $ 10,08 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 1 | $ 14,00 | $ 14,00 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 1 | $ 12,05 | $ 12,05 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 1 | $ 12,71 | $ 12,71 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 15 | $ 4,02 | $ 60,36 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 48 | $ 1,33 | $ 63,90 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 5,13 | $ 20,50 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 4 | $ 0,97 | $ 3,86 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 4 | $ 10,94 | $ 43,75 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 4 | $ 8,60 | $ 34,42 |
| 1.85 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 2 AWG | m | 2266 | $ 0,69 | $ 1.563,98 |
| 1.95 | Poste de Fibra de Vidrio Circular 10m X 400kg | c/u | 3 | $ 507,37 | $ 1.522,12 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 5.179,81 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 2,27 | $ 132,14 | $ 299,44 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 2,27 | $ 146,46 | $ 331,88 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 7 | $ 16,96 | $ 118,73 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.3 | MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO | poste | 3 | $ 71,23 | $ 213,68 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.1 | ESTRUCTURA TIPO 1EP | c/u | 12 | $ 9,21 | $ 110,47 |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 18 | $ 11,84 | $ 213,04 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 1 | $ 70,45 | $ 70,45 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 1 | $ 17,90 | $ 17,90 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.1 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 2 AWG. | km | 2,27 | $ 356,38 | $ 807,55 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 4 | $ 8,66 | $ 34,66 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 4 | $ 16,01 | $ 64,03 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 2.281,82 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.2 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | c/u | 3 | $ 19,90 | $ 59,71 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 59,71 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 7.461,63 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 59,71 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 7.521,34 |

VARIOS SECTORES DE LORETO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIALES |  |  |  |  |
| 1.3 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 34 | $ 0,90 | $ 30,43 |
| 1.4 | Cinta de armar de aleación de Al, 1,27 x 7,62mm2 (3/64" x 5/16") | m | 34 | $ 0,55 | $ 18,70 |
| 1.13 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 39 | $ 7,32 | $ 285,45 |
| 1.16 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 160mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | c/u | 1 | $ 8,18 | $ 8,18 |
| 1.25 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | c/u | 43 | $ 1,39 | $ 59,65 |
| 1.26 | Bastidor de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") | c/u | 37 | $ 2,83 | $ 104,58 |
| 1.28 | Bastidor (rack) de acero galvanizado, 3 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") | c/u | 2 | $ 10,95 | $ 21,89 |
| 1.33 | Retención preformada para conductor de Al. No. 1/0 AWG | c/u | 26 | $ 3,03 | $ 78,81 |
| 1.39 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. | c/u | 27 | $ 0,21 | $ 5,55 |
| 1.42 | Protector punta de cable para red preesamblada, de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (35-70mm2) | c/u | 9 | $ 0,75 | $ 6,72 |
| 1.45 | Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 2 | $ 1.488,35 | $ 2.976,71 |
| 1.46 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 1 | $ 2.130,30 | $ 2.130,30 |
| 1.47 | Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V | c/u | 3 | $ 2.435,74 | $ 7.307,23 |
| 1.48 | Transformador 50 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | c/u | 1 | $ 2.745,20 | $ 2.745,20 |
| 1.49 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 3 pernos, 38 x 6 x 160 mm (1 1/2 x 1/4 x 6 1/2") | c/u | 14 | $ 8,47 | $ 118,52 |
| 1.51 | Cable de Cu. Cableado 600V, THHN, 1/0 AWG, 7 Hilos | m | 42 | $ 8,18 | $ 343,36 |
| 1.55 | Conector dentado estanco de 35 a 95 mm2 (2 - 4/0 AWG) conductor principal y derivado | c/u | 49 | $ 2,92 | $ 142,84 |
| 1.56 | Estribo de aleación Cu Sn, para derivación | c/u | 7 | $ 10,08 | $ 70,58 |
| 1.57 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | c/u | 7 | $ 14,00 | $ 97,97 |
| 1.63 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long. de alta camada | c/u | 7 | $ 12,05 | $ 84,38 |
| 1.64 | Suelda exotérmica 250 gramos | c/u | 7 | $ 12,71 | $ 88,98 |
| 1.65 | Conductor desnudo cableado de Cu suave (2 AWG, 7 Hilos) | m | 105 | $ 4,02 | $ 422,54 |
| 1.66 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | m | 36 | $ 1,33 | $ 47,92 |
| 1.67 | Retención preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | c/u | 3 | $ 5,13 | $ 15,38 |
| 1.68 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") | c/u | 3 | $ 0,97 | $ 2,90 |
| 1.69 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1800 mm (5/8 x 71") | c/u | 3 | $ 10,94 | $ 32,81 |
| 1.70 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | c/u | 3 | $ 8,60 | $ 25,81 |
| 1.84 | Conductor de Aluminio desnudo cableado ACSR # 1/0 AWG | m | 3301 | $ 0,99 | $ 3.270,14 |
| 1.88 | Conductor Preensamblado portante ACSR, 2 x 70mm2 + 1 x 50mm2 | m | 97 | $ 4,34 | $ 420,27 |
| 1.92 | Poste de Hormigon Armado Circular 10m X 400kg | c/u | 2 | $ 195,74 | $ 391,48 |
| 1.121 | CONECTOR RANURA PARALELA CU-AL BURNDY 2-4/0 | c/u | 1 | $ 6,41 | $ 6,41 |
| A | SUBTOTAL MATERIAL |  |  |  | $ 21.361,71 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |
| 2.1 | DESBROCE |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ZONA CON POCA VEGETACIÓN | km | 3,11 | $ 132,14 | $ 410,84 |
| 2.2 | REPLANTEO |  |  |  |  |
| 2.2.1 | REPLANTEO (zona rural y urbano marginal) | km | 3,11 | $ 146,46 | $ 455,34 |
| 2.3 | EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS |  |  |  |  |
| 2.3.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | c/u | 5 | $ 16,96 | $ 84,81 |
| 2.4 | TRANSPORTE - IZADO DE POSTES EN SITIO |  |  |  |  |
| 2.4.1 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 2 | $ 31,12 | $ 62,25 |
| 2.6 | MONTAJE DE ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.6.1 | ESTRUCTURA TIPO 1EP | c/u | 17 | $ 9,21 | $ 156,49 |
| 2.6.2 | ESTRUCTURA TIPO 1ER | c/u | 15 | $ 11,84 | $ 177,54 |
| 2.6.3 | ESTRUCTURA TIPO 1ED | c/u | 1 | $ 17,97 | $ 17,97 |
| 2.6.8 | ESTRUCTURA TIPO 3ER | c/u | 2 | $ 33,05 | $ 66,09 |
| 2.6.14 | ESTRUCTURA TIPO ESD-1PR3 | c/u | 3 | $ 32,07 | $ 96,21 |
| 2.7 | TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  |  |  |  |
| 2.7.1 | INS. DE TRANSF. MONOF. BAJANT ( HASTA 25 KVA) | c/u | 3 | $ 70,45 | $ 211,36 |
| 2.7.2 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) | c/u | 4 | $ 119,82 | $ 479,29 |
| 2.9 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |
| 2.9.3 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA | c/u | 7 | $ 17,90 | $ 125,27 |
| 2.10 | TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION |  |  |  |  |
| 2.10.2 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR ACSR # 1/0 AWG. | km | 3,21 | $ 377,49 | $ 1.209,85 |
| 2.10.8 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X70+1X50 mm | km | 0,09 | $ 376,65 | $ 35,41 |
| 2.12 | INSTALACIÓN DE TENSORES |  |  |  |  |
| 2.12.1 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 3 | $ 8,66 | $ 25,99 |
| 2.12.4 | TAD-0TS | c/u | 3 | $ 16,01 | $ 48,02 |
|  | SUBTOTAL MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN |  |  |  | $ 3.662,72 |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | TRANSPORTE |  |  |  |  |
| 3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | c/u | 2 | $ 24,88 | $ 49,76 |
| C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | $ 49,76 |
| D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | $ 25.024,43 |
| E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | $ 49,76 |
| F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | $ 25.074,19 |

SUMINISTRO 48375

| Material | PRECIOS UNITARIOS | SUBTOTALES |
| --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 1F CSP, 1B, 13800GRDY/7960-120/240V | 1.744,00 | - |
| TRANSFORMADOR 25 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | 2.130,30 | 2.130,30 |
| AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 kV | 12,97 | 51,88 |
| AISLADOR PIN DE PORCELANA ANSI 55-4 / 55-5 | 6,06 | - |
| AISLADOR TIPO ROLLO DE PORCELANA ANSI 53-2 | 1,39 | 8,34 |
| AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | 7,03 | 14,06 |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | 0,92 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 1/0 AWG | 0,99 | 61,38 |
| CINTA DE ARMAR DE ALUMINIO | 0,53 | 3,71 |
| CABLE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 3/8" | 1,33 | 77,14 |
| CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, #1/0 AWG | 7,91 | 47,46 |
| VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | 8,78 | 70,24 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | 195,74 | 391,48 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | 274,14 | 548,28 |
| ABRAZADERA PLETINA GALVANIZADA SIMPLE 6 1/2" X 1 1/2" X 3/16" | 5,63 | 45,04 |
| ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | 7,32 | 14,64 |
| VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | 10,94 | 43,76 |
| ESPIGA PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE CON ABRAZADERA EN VARILLA DE 3/4", ROSCA PLOMO 1" | 15,52 | - |
| BASTIDOR GALVANIZADO LIVIANO 1 VIA (SIN BASE) | 2,83 | 16,40 |
| GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 4-2/0 AWG 2 PERNOS | 10,66 | 21,32 |
| GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | 6,99 | 6,99 |
| BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | 6,16 | 24,64 |
| GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | 0,97 | 3,88 |
| EMPALME DE COMPRENSION TUBULAR AL # 4 AWG (ASC4TN) | 0,43 | 0,43 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 7,49 | 22,47 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 6,89 | - |
| CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50, 600V | 4,55 | 819,00 |
| ALAMBRE DE ATAR | 0,60 | 1,20 |
| TUERCA DE OJO 5/8" | 2,20 | 4,40 |
| Conector grapa bulonada # 2/0 | 2,80 | 11,20 |
| Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | 0,99 | 3,96 |
| MANO DE OBRA. |  | - |
| UR (EST-1CR-13KV) | 18,41 | 36,82 |
| UP (EST-1CP-13KV) | 13,59 | - |
| ER041 (ESE-1ER) | 11,84 | 47,36 |
| ES041 (ESE-1EP) | 9,21 | 18,42 |
| TT1 (TAT-0TS) | 16,20 | 32,40 |
| TT2 (TAD-0TS) | 16,20 | 32,40 |
| ACSR # 1/0 (CO0-0B1/0) | 0,33 | - |
| ACSR # 2 (CO0-0B2) | 0,35 | 21,00 |
| ACSR # 4 (CO0-0B4) | 0,28 | - |
| XLPE 2*50 + 50 (CO0-0T2X50(50)) | 0,37 | 74,00 |
| T 15 CSP (TRT-1C15) | 101,20 | - |
| T 25 CSP (TRT-1C25) | 70,45 | 70,45 |
| Transporte de postes Hormigon | 24,88 | 124,40 |
| EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES(VINCULACIONES) | 9,64 | 1.079,68 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Grua | 31,12 | 31,12 |
| P10 (PO0-0HC10_400) Grua | 31,12 | 62,24 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Mano | 211,28 | 211,28 |
| P10 (PO0-0HC10_400) Mano | 211,28 | 211,28 |
| MANO DE OBRA DESMONTAJE |  |  |
| CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR #2 | 0,17 | 510,00 |
| 2ER041T | 2,52 | - |
| 1ER044T | 3,40 | - |
| 2ER044 | 3,40 | - |
| 1ER043T | 3,40 | - |
| 2ER043T | 3,40 | - |
| 1ES043 | 3,40 | - |
| HASTA L150W (APD-0PLCS150ACC) | 5,31 | - |
| DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES | 55,11 | - |
| REUBICACION DE TRANSFORMADORES (Incluye desmontaje, transporte y montaje en nuevo sitio) | 110,22 | - |
| REEMPLAZO DE TUBOS METALICOS POR POSTES DE HORMIGONR (Incluye retiro del tubo e ingreso a bodega) | 57,75 | - |
| RETIRO DE POSTES, transporte e ingreso a bodega | 28,35 | - |
|  | MATERIALES | 4.443,60 |
|  | MANO DE OBRA | 2.438,45 |
|  | TRANSPORTE POSTES | 124,40 |
|  | IMPREVISTOS (3%) | 206,46 |
|  | TOTAL | 7.212,91 |
| MATERIALES |  |  |
| DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 A UNIPOLAR , ICC=10 KA, BREAKER RIEL DIN | 14,54 | 116,32 |
| MULTICONDUCTORANTIHURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | 1,5 | 203,51 |
| CONECTOR PERNO HENDIDO | 4,17 | 0 |
| CONECTOR DP7 | 2,81 | 33,72 |
| PINZAS AUTOAJUSTABLES | 1,53 | 12,24 |
| CAJA DE SEGURIDAD POLICARBONATO (ANTIHURTO) CON TAPA, PARA MEDIDOR BIFÁSICO CON RIEL DIN | 23,16 | 92,64 |
| SELLOS DE SEGURIDAD | 0,33 | 1,32 |
| VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8 X 6 | 9,31 | 37,24 |
| GRILLETE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA | 3,99 | 15,96 |
| TUBERIA 1/2" CONDUIT PESADA PVC | 0,58 | 0 |
| CONECTOR EMT 1/2" (acero) | 0,17 | 0 |
| GRAPA EMT 1/2" | 0,03 | 0 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 7 HILOS | 0,96 | 11,52 |
| TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO, 3 MM DE ESPESOR, EN PIEZAS DE 6 METROS DE LONGUITUD | 36 | 144 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 16 HILOS | 0,93 | 2,23 |
| CAJAS DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA METÁLICA DE ACERO (TRES POLOS) | 43,5 | 0 |
| MANO DE OBRA | 0 | 0 |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA MÁS KIT DE ACOMETIDA | 15,35 | 61,4 |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR MÁS CAJA ANTIHURTO | 12,91 | 51,64 |
| INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN | 9,21 | 36,84 |
| INGRESOS DE DATOS AL GIS Y SISTEMA COMERCIAL | 1,25 | 5 |
| INSTALACIÓN TUBO POSTE GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO 6 DE ALTURA | 24,28 | 48,56 |
|  | MATERIALES | $ 670,70 |
|  | MANO DE OBRA | $ 203,44 |
|  | SUBTOTAL COMERCIAL | $ 874,14 |
|  | SUBTOTAL DISTRIBUCION | 7.212,91 |
|  | SUBTOTAL PROYECTO | $ 8.087,05 |
|  | IVA | $ 970,45 |
|  | TOTAL DE PROYECTO | $ 9.057,50 |

SUMINISTRO 31319

| Material | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | SUBTOTALES |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 1F CSP, 1B, 13800GRDY/7960-120/240V | 0 | 1.744,00 | - |
| TRANSFORMADOR 25 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | 1 | 2.130,30 | 2.130,30 |
| AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 kV | 0 | 18,57 | - |
| AISLADOR PIN DE PORCELANA ANSI 55-4 / 55-5 | 0 | 6,06 | - |
| AISLADOR TIPO ROLLO DE PORCELANA ANSI 53-2 | 8 | 0,66 | 5,28 |
| AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | 0 | 3,25 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | 0 | 0,92 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 1/0 AWG | 412 | 0,99 | 407,88 |
| CINTA DE ARMAR DE ALUMINIO | 8 | 0,53 | 4,24 |
| CABLE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 3/8" | 24 | 1,33 | 31,92 |
| CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, #1/0 AWG | 6 | 7,91 | 47,46 |
| VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | 2 | 8,81 | 17,61 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | 4 | 195,74 | 782,96 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | 0 | 258,41 | - |
| ABRAZADERA PLETINA GALVANIZADA SIMPLE 6 1/2" X 1 1/2" X 3/16" | 8 | 5,63 | 45,04 |
| ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | 3 | 7,32 | 21,96 |
| VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | 2 | 10,94 | 21,88 |
| ESPIGA PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE CON ABRAZADERA EN VARILLA DE 3/4", ROSCA PLOMO 1" | 0 | 15,52 | - |
| BASTIDOR GALVANIZADO LIVIANO 1 VIA (SIN BASE) | 8 | 2,83 | 22,64 |
| GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 4-2/0 AWG 2 PERNOS | 0 | 12,00 | - |
| GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | 1 | 6,99 | 6,99 |
| BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | 3 | 6,16 | 18,48 |
| GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | 2 | 0,97 | 1,94 |
| EMPALME DE COMPRENSION TUBULAR AL # 4 AWG (ASC4TN) | 1 | 0,43 | 0,43 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 3 | 7,49 | 22,47 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 0 | 6,89 | - |
| CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50, 600V | 0 | 4,39 | - |
| ALAMBRE DE ATAR | 3 | 0,60 | 1,80 |
| TUERCA DE OJO 5/8" | 0 | 2,76 | - |
| Conector grapa bulonada # 2/0 | 4 | 2,80 | 11,20 |
| Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | 2 | 0,99 | 1,98 |
| MANO DE OBRA. |  |  | - |
| UR (EST-1CR-13KV) | 0 | 13,73 | - |
| UP (EST-1CP-13KV) | 0 | 9,55 | - |
| ER041 (ESE-1ER) | 4 | 11,84 | 47,36 |
| ES041 (ESE-1EP) | 4 | 9,21 | 36,84 |
| TT1 (TAT-0TS) | 0 | 31,74 | - |
| TT2 (TAD-0TS) | 2 | 16,20 | 32,40 |
| ACSR # 1/0 (CO0-0B1/0) | 0 | 0,33 | - |
| ACSR # 2 (CO0-0B2) | 0 | 0,28 | - |
| ACSR # 4 (CO0-0B4) | 0 | 0,28 | - |
| XLPE 2*50 + 50 (CO0-0T2X50(50)) | 0 | 0,66 | - |
| T 15 CSP (TRT-1C15) | 0 | 101,20 | - |
| T 25 CSP (TRT-1C25) | 1 | 70,45 | 70,45 |
| Transporte de postes Hormigon | 2 | 24,88 | 49,76 |
| EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES(VINCULACIONES) | 112 | 9,64 | 1.079,68 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Grua | 0 | 32,10 | - |
| P10 (PO0-0HC10_400) Grua | 1 | 31,12 | 31,12 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Mano | 0 | 137,82 | - |
| P10 (PO0-0HC10_400) Mano | 1 | 211,28 | 211,28 |
| MANO DE OBRA DESMONTAJE |  |  |  |
| CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR #2 | 3000 | 0,17 | 510,00 |
| 2ER041T | 0 | 2,52 | - |
| 1ER044T | 0 | 3,40 | - |
| 2ER044 | 0 | 3,40 | - |
| 1ER043T | 0 | 3,40 | - |
| 2ER043T | 0 | 3,40 | - |
| 1ES043 | 0 | 3,40 | - |
| HASTA L150W (APD-0PLCS150ACC) | 0 | 5,31 | - |
| DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES | 0 | 55,11 | - |
| REUBICACION DE TRANSFORMADORES (Incluye desmontaje, transporte y montaje en nuevo sitio) | 0 | 110,22 | - |
| REEMPLAZO DE TUBOS METALICOS POR POSTES DE HORMIGONR (Incluye retiro del tubo e ingreso a bodega) | 0 | 57,75 | - |
| RETIRO DE POSTES, transporte e ingreso a bodega | 0 | 28,35 | - |
|  |  | MATERIALES | 3.604,46 |
|  |  | MANO DE OBRA | 2.019,13 |
|  |  | TRANSPORTE POSTES | 49,76 |
|  |  | IMPREVISTOS (3%) | 168,71 |
|  |  | TOTAL | 5.842,06 |
| MATERIALES ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  |  |
| DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 A UNIPOLAR , ICC=10 KA, BREAKER RIEL DIN | 8 | 14,54 | 116,32 |
| MULTICONDUCTORANTIHURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | 136 | 1,5 | 203,51 |
| CONECTOR DP7 | 12 | 2,81 | 33,72 |
| PINZAS AUTOAJUSTABLES | 8 | 1,53 | 12,24 |
| CAJA DE SEGURIDAD POLICARBONATO (ANTIHURTO) CON TAPA, PARA MEDIDOR BIFÁSICO CON RIEL DIN | 4 | 23,16 | 92,64 |
| SELLOS DE SEGURIDAD | 4 | 0,33 | 1,32 |
| VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8 X 6 | 4 | 9,31 | 37,24 |
| GRILLETE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA | 4 | 3,99 | 15,96 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 7 HILOS | 12 | 0,96 | 11,52 |
| TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO, 3 MM DE ESPESOR, EN PIEZAS DE 6 METROS DE LONGUITUD | 4 | 36 | 144 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 16 HILOS | 2 | 0,93 | 2,23 |
| CAJAS DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA METÁLICA DE ACERO (TRES POLOS) |  | 43,5 | 0 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA MÁS KIT DE ACOMETIDA | 4 | 13,35 | 53,4 |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR MÁS CAJA ANTIHURTO | 4 | 12,91 | 51,64 |
| INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN | 4 | 9,21 | 36,84 |
| INGRESOS DE DATOS AL GIS Y SISTEMA COMERCIAL | 4 | 1,25 | 5 |
| INSTALACIÓN TUBO POSTE GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO 6 DE ALTURA | 4 | 24,28 | 97,12 |
|  |  | MATERIALES | $ 670,70 |
|  |  | MANO DE OBRA | $ 244,00 |
|  |  | SUBTOTAL COMERCIAL | $ 914,70 |
|  |  | SUBTOTAL DISTRIBUCION | 5.842,06 |
|  |  | SUBTOTAL PROYECTO | $ 6.756,76 |
|  |  | IVA | $ 810,81 |
|  |  | TOTAL DE PROYECTO | $ 7.567,57 |

- SUMINISTRO 102314

| Material | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | SUBTOTALES |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 1F CSP, 1B, 13800GRDY/7960-120/240V | 0 | 1.744,00 | - |
| TRANSFORMADOR 25 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | 1 | 2.130,30 | 2.130,30 |
| AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 kV | 0 | 18,57 | - |
| AISLADOR PIN DE PORCELANA ANSI 55-4 / 55-5 | 0 | 6,06 | - |
| AISLADOR TIPO ROLLO DE PORCELANA ANSI 53-2 | 11 | 1,39 | 15,29 |
| AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | 0 | 3,25 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | 0 | 0,92 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 1/0 AWG | 1134 | 0,99 | 1.122,66 |
| CINTA DE ARMAR DE ALUMINIO | 11 | 0,53 | 5,83 |
| CABLE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 3/8" | 48 | 1,33 | 63,84 |
| CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, #1/0 AWG | 6 | 7,91 | 47,46 |
| VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | 4 | 8,78 | 35,12 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | 0 | 236,40 | - |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | 0 | 258,41 | - |
| ABRAZADERA PLETINA GALVANIZADA SIMPLE 6 1/2" X 1 1/2" X 3/16" | 11 | 5,63 | 61,93 |
| ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | 2 | 7,32 | 14,64 |
| VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | 4 | 10,94 | 43,76 |
| ESPIGA PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE CON ABRAZADERA EN VARILLA DE 3/4", ROSCA PLOMO 1" | 0 | 15,52 | - |
| BASTIDOR GALVANIZADO LIVIANO 1 VIA (SIN BASE) | 11 | 2,83 | 31,13 |
| GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 4-2/0 AWG 2 PERNOS | 0 | 12,00 | - |
| GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | 1 | 6,99 | 6,99 |
| BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | 4 | 6,16 | 24,64 |
| GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | 4 | 0,97 | 3,88 |
| EMPALME DE COMPRENSION TUBULAR AL # 4 AWG (ASC4TN) | 1 | 0,43 | 0,43 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 3 | 7,49 | 22,47 |
| CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50, 600V | 0 | 4,39 | - |
| ALAMBRE DE ATAR | 7 | 0,60 | 4,20 |
| Conector grapa bulonada # 2/0 | 4 | 2,80 | 11,20 |
| Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | 4 | 0,99 | 3,96 |
| MANO DE OBRA. |  |  | - |
| UR (EST-1CR-13KV) | 0 | 13,73 | - |
| UP (EST-1CP-13KV) | 0 | 9,55 | - |
| ER041 (ESE-1ER) | 4 | 11,84 | 47,36 |
| ES041 (ESE-1EP) | 7 | 9,21 | 64,47 |
| TT1 (TAT-0TS) | 0 | 31,74 | - |
| TT2 (TAD-0TS) | 4 | 16,20 | 64,80 |
| ACSR # 1/0 (CO0-0B1/0) | 0 | 0,33 | - |
| ACSR # 2 (CO0-0B2) | 0 | 0,28 | - |
| ACSR # 4 (CO0-0B4) | 0 | 0,28 | - |
| XLPE 2*50 + 50 (CO0-0T2X50(50)) | 0 | 0,66 | - |
| T 15 CSP (TRT-1C15) | 0 | 101,20 | - |
| T 25 CSP (TRT-1C25) | 1 | 70,45 | 70,45 |
| Transporte de postes Hormigon | 0 | 25,56 | - |
| EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES(VINCULACIONES) | 112 | 9,64 | 1.079,68 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Grua | 0 | 32,10 | - |
| P10 (PO0-0HC10_400) Grua | 0 | 32,10 | - |
| P12 (PO0-0HC12_500) Mano | 0 | 137,82 | - |
| P10 (PO0-0HC10_400) Mano | 0 | 137,82 | - |
| MANO DE OBRA DESMONTAJE |  |  |  |
| CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR #2 | 0 | 0,08 | - |
| 2ER041T | 0 | 2,52 | - |
| 1ER044T | 0 | 3,40 | - |
| 2ER044 | 0 | 3,40 | - |
| 1ER043T | 0 | 3,40 | - |
| 2ER043T | 0 | 3,40 | - |
| 1ES043 | 0 | 3,40 | - |
| HASTA L150W (APD-0PLCS150ACC) | 0 | 5,31 | - |
| DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES | 1 | 70,45 | 70,45 |
| REUBICACION DE TRANSFORMADORES (Incluye desmontaje, transporte y montaje en nuevo sitio) | 0 | 110,22 | - |
| REEMPLAZO DE TUBOS METALICOS POR POSTES DE HORMIGONR (Incluye retiro del tubo e ingreso a bodega) | 0 | 57,75 | - |
| RETIRO DE POSTES, transporte e ingreso a bodega | 0 | 28,35 | - |
|  |  | MATERIALES | 3.649,73 |
|  |  | MANO DE OBRA | 1.397,21 |
|  |  | TRANSPORTE POSTES | - |
|  |  | IMPREVISTOS (3%) | 151,41 |
|  |  | TOTAL | 5.198,35 |
| MATERIALES ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  |  |
| DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 A UNIPOLAR , ICC=10 KA, BREAKER RIEL DIN | 20 | 14,54 | 290,8 |
| MULTICONDUCTORANTIHURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | 339 | 1,5 | 508,77 |
| CONECTOR PERNO HENDIDO | 0 | 4,17 | 0 |
| CONECTOR DP7 | 30 | 2,81 | 84,3 |
| PINZAS AUTOAJUSTABLES | 20 | 1,53 | 30,6 |
| CAJA DE SEGURIDAD POLICARBONATO (ANTIHURTO) CON TAPA, PARA MEDIDOR BIFÁSICO CON RIEL DIN | 10 | 23,16 | 231,6 |
| SELLOS DE SEGURIDAD | 10 | 0,33 | 3,3 |
| VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8 X 6 | 10 | 9,31 | 93,1 |
| GRILLETE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA | 10 | 3,99 | 39,9 |
| TUBERIA 1/2" CONDUIT PESADA PVC |  | 0,58 | 0 |
| CONECTOR EMT 1/2" (acero) |  | 0,17 | 0 |
| GRAPA EMT 1/2" |  | 0,03 | 0 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 7 HILOS | 30 | 0,96 | 28,8 |
| TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO, 3 MM DE ESPESOR, EN PIEZAS DE 6 METROS DE LONGUITUD | 4 | 36 | 144 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 16 HILOS | 6 | 0,93 | 5,58 |
| MANO DE OBRA |  |  |  |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA MÁS KIT DE ACOMETIDA | 10 | 13,35 | 133,5 |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR MÁS CAJA ANTIHURTO | 10 | 12,91 | 129,1 |
| INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN | 10 | 9,21 | 92,1 |
| INGRESOS DE DATOS AL GIS Y SISTEMA COMERCIAL | 10 | 1,25 | 12,5 |
| INSTALACIÓN TUBO POSTE GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO 6 DE ALTURA | 4 | 24,28 | 97,12 |
|  |  | MATERIALES | $ 1.460,75 |
|  |  | MANO DE OBRA | $ 464,32 |
|  |  | SUBTOTAL COMERCIAL | $ 1.925,07 |
|  |  | SUBTOTAL DISTRIBUCION | 5.198,35 |
|  |  | SUBTOTAL PROYECTO | $ 7.123,42 |
|  |  | IVA | $ 854,81 |
|  |  | TOTAL DE PROYECTO | $ 7.978,23 |

- SUMINISTRO 54679

| Material | CANTIDAD | PRECIOS UNITARIOS | SUBTOTALES |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMADOR 15 KVA, 1F CSP, 1B, 13800GRDY/7960-120/240V | 0 | 1.744,00 | - |
| TRANSFORMADOR 25 KVA, 1F CSP, 1 B, 13800GRDY/7960-120/240V | 1 | 2.130,30 | 2.130,30 |
| AISLADOR TIPO SUSPENSION, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 kV | 0 | 18,57 | - |
| AISLADOR PIN DE PORCELANA ANSI 55-4 / 55-5 | 0 | 6,06 | - |
| AISLADOR TIPO ROLLO DE PORCELANA ANSI 53-2 | 16 | 1,39 | 22,24 |
| AISLADOR DE RETENCION DE PORCELANA ANSI 54-3 | 0 | 3,25 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 2 AWG | 0 | 0,92 | - |
| CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO CABLEADO ACSR # 1/0 AWG | 824 | 0,99 | 815,76 |
| CINTA DE ARMAR DE ALUMINIO | 16 | 0,53 | 8,48 |
| CABLE ACERO GALVANIZADO DIAMETRO 3/8" | 36 | 1,33 | 47,88 |
| CONDUCTOR DE COBRE AISLADO TTU, 600 V, #1/0 AWG | 6 | 7,91 | 47,46 |
| VARILLA PREFORMADA DE RETENCION TERMINAL P/ CABLE DE ACERO GALV. Ø 3/8" (GDE-1107) | 3 | 8,78 | 26,34 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 10 M X 400 KG | 4 | 195,74 | 782,96 |
| POSTE HORMIGON ARMADO CIRCULAR 12 M X 500 KG | 0 | 258,41 | - |
| ABRAZADERA PLETINA GALVANIZADA SIMPLE 6 1/2" X 1 1/2" X 3/16" | 16 | 5,63 | 90,08 |
| ABRAZADERA PLETINA GALV 6 1/2", REFORZADA PARA TRANSFORMADOR | 2 | 7,32 | 14,64 |
| VARILLA DE ANCLAJE GALVANIZADA 5/8" X 6' (1.8 M) | 3 | 10,94 | 32,82 |
| ESPIGA PIN PUNTA DE POSTE SIMPLE CON ABRAZADERA EN VARILLA DE 3/4", ROSCA PLOMO 1" | 0 | 15,52 | - |
| BASTIDOR GALVANIZADO LIVIANO 1 VIA (SIN BASE) | 16 | 2,83 | 45,28 |
| GRAPA RETENCION TERMINAL AL, TIPO PISTOLA 90°, 4-2/0 AWG 2 PERNOS | 0 | 12,00 | - |
| GRAPA LINEA ENERGIZADA AL-CU 8-2/0 AWG | 1 | 6,99 | 6,99 |
| BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO TIPO RECTANGULAR 30 X 30 X 15 CM | 3 | 6,16 | 18,48 |
| GUARDACABO TIPO HORQUILLA GALVANIZADO 3/8", PESADO | 3 | 0,97 | 2,91 |
| EMPALME DE COMPRENSION TUBULAR AL # 4 AWG (ASC4TN) | 1 | 0,43 | 0,43 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 3 | 7,49 | 22,47 |
| CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO,HERMETICO, CABLE AL/CU AISLADO 4-3/0 AWG Y 4-3/0 AWG TUERCA FUSIBLE | 0 | 6,89 | - |
| CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50, 600V | 0 | 4,39 | - |
| ALAMBRE DE ATAR | 9 | 0,60 | 5,40 |
| TUERCA DE OJO 5/8" | 0 | 2,76 | - |
| Conector grapa bulonada # 2/0 | 7 | 2,80 | 19,60 |
| Arandela cuadrada 10 cm x 10 cm. | 3 | 0,99 | 2,97 |
| MANO DE OBRA. |  |  | - |
| UR (EST-1CR-13KV) | 0 | 13,73 | - |
| UP (EST-1CP-13KV) | 0 | 9,55 | - |
| ER041 (ESE-1ER) | 7 | 11,84 | 82,88 |
| ES041 (ESE-1EP) | 9 | 9,21 | 82,89 |
| TT1 (TAT-0TS) | 0 | 31,74 | - |
| TT2 (TAD-0TS) | 3 | 16,20 | 48,60 |
| ACSR # 1/0 (CO0-0B1/0) | 0 | 0,33 | - |
| ACSR # 2 (CO0-0B2) | 100 | 0,35 | 35,00 |
| ACSR # 4 (CO0-0B4) | 0 | 0,28 | - |
| XLPE 2*50 + 50 (CO0-0T2X50(50)) | 0 | 0,66 | - |
| T 15 CSP (TRT-1C15) | 1 | 101,20 | 101,20 |
| T 25 CSP (TRT-1C25) | 1 | 70,45 | 70,45 |
| Transporte de postes Hormigon | 4 | 24,88 | 99,52 |
| EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES(VINCULACIONES) | 112 | 9,64 | 1.079,68 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Grua | 0 | 32,10 | - |
| P10 (PO0-0HC10_400) Grua | 3 | 31,12 | 93,36 |
| P12 (PO0-0HC12_500) Mano | 0 | 137,82 | - |
| P10 (PO0-0HC10_400) Mano | 1 | 211,28 | 211,28 |
| MANO DE OBRA DESMONTAJE |  |  |  |
| CONDUCTOR ALUMINIO DESNUDO ACSR #2 | 0 | 0,08 | - |
| 2ER041T | 0 | 2,52 | - |
| 1ER044T | 0 | 3,40 | - |
| 2ER044 | 0 | 3,40 | - |
| 1ER043T | 0 | 3,40 | - |
| 2ER043T | 0 | 3,40 | - |
| 1ES043 | 0 | 3,40 | - |
| HASTA L150W (APD-0PLCS150ACC) | 0 | 5,31 | - |
| DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES | 1 | 70,45 | 70,45 |
| REUBICACION DE TRANSFORMADORES (Incluye desmontaje, transporte y montaje en nuevo sitio) | 0 | 110,22 | - |
| REEMPLAZO DE TUBOS METALICOS POR POSTES DE HORMIGONR (Incluye retiro del tubo e ingreso a bodega) | 0 | 57,75 | - |
| RETIRO DE POSTES, transporte e ingreso a bodega | 0 | 28,35 | - |
|  |  | MATERIALES | 4.143,49 |
|  |  | MANO DE OBRA | 1.875,79 |
|  |  | TRANSPORTE POSTES | 99,52 |
|  |  | IMPREVISTOS (3%) | 180,58 |
|  |  | TOTAL | 6.299,38 |
| MATERIALES ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  |  |
| DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO DE 50 A UNIPOLAR , ICC=10 KA, BREAKER RIEL DIN | 24 | 14,54 | 348,96 |
| MULTICONDUCTORANTIHURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | 407 | 1,5 | 610,52 |
| CONECTOR PERNO HENDIDO | 0 | 4,17 | 0 |
| CONECTOR DP7 | 36 | 2,81 | 101,16 |
| PINZAS AUTOAJUSTABLES | 24 | 1,53 | 36,72 |
| CAJA DE SEGURIDAD POLICARBONATO (ANTIHURTO) CON TAPA, PARA MEDIDOR BIFÁSICO CON RIEL DIN | 12 | 23,16 | 277,92 |
| SELLOS DE SEGURIDAD | 12 | 0,33 | 3,96 |
| VARILLA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8 X 6 | 12 | 9,31 | 111,72 |
| GRILLETE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA | 12 | 3,99 | 47,88 |
| TUBERIA 1/2" CONDUIT PESADA PVC |  | 0,58 | 0 |
| CONECTOR EMT 1/2" (acero) |  | 0,17 | 0 |
| GRAPA EMT 1/2" |  | 0,03 | 0 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 7 HILOS | 36 | 0,96 | 34,56 |
| TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO, 3 MM DE ESPESOR, EN PIEZAS DE 6 METROS DE LONGUITUD | 4 | 36 | 144 |
| CONDUCTOR 8 AWG THHN DE COBRE, 16 HILOS | 7 | 0,93 | 6,7 |
| CAJAS DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA METÁLICA DE ACERO (TRES POLOS) |  | 43,5 | 0 |
| MANO DE OBRA |  | 0 | 0 |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA MÁS KIT DE ACOMETIDA | 12 | 15,35 | 184,2 |
| CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR MÁS CAJA ANTIHURTO | 12 | 12,91 | 154,92 |
| INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA EN EL SISTEMA DE MEDICIÓN | 12 | 9,21 | 110,52 |
| INGRESOS DE DATOS AL GIS Y SISTEMA COMERCIAL | 12 | 1,25 | 15 |
| INSTALACIÓN TUBO POSTE GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO 6 DE ALTURA | 4 | 24,28 | 97,12 |
|  |  | MATERIALES | $ 1.724,10 |
|  |  | MANO DE OBRA | $ 561,76 |
|  |  | SUBTOTAL COMERCIAL | $ 2.285,86 |
|  |  | SUBTOTAL DISTRIBUCION | 6.299,38 |
|  |  | SUBTOTAL PROYECTO | $ 8.585,24 |
|  |  | IVA | $ 1.030,23 |

2.3	Especificaciones Técnicas: Se incluirán las Especificaciones técnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseños previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevención/mitigación de impactos ambientales, para lo cual la Entidad Contratante deberá cumplir la normativa ambiental aplicable, respecto de la contratación.

La descripción abarcará los rubros, procedimientos de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mínimo para la ejecución de cada rubro, ensayos, tolerancias de aceptación, forma de pago, en la medida de que sean necesarios.

Ver Anexo Nro. 1: Términos de Referencia

Ver Anexo Nro. 2: Planos

Estos documentos son parte integral del presente pliego.

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

  - Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha de publicación | 23-marzo-2018 | 16:00 |
| Fecha límite para efectuar preguntas | 02-abril-2018 | 17:00 |
| Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones | 09-abril-2018 | 17:00 |
| Fecha límite de entrega de ofertas | 30-abril-2018 | 10:00 |
| Fecha de apertura de ofertas | 30-abril-2018 | 11:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 30-mayo-2018 | 17:00 |

oraeptotimada de adjudicacifertas tecncia y economica00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de 7 días de acuerdo al siguiente cronograma.

| Concepto | Día | Hora |
| --- | --- | --- |
| Fecha límite para solicitar convalidación de errores | 09-mayo-2018 | 17:00 |
| Fecha límite para convalidación errores | 18-mayo-2018 | 17:00 |
| Fecha estimada de adjudicación | 30-mayo-2018 | 17:00 |

3.2	Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3	Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en el apartado 9.5 del formulario de la oferta de estos pliegos.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

3.3.1 Para mano de obra: El participante deberá justificar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta 9.6. Análisis de Precios Unitarios, para la obra que propone ejecutar.

3.4	Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos (si son de propiedad del oferente) o el costo de arrendamiento (en el caso de ser alquilados), el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

De existir errores aritméticos se procederá a su corrección conforme a lo previsto en la Resolución emitida por el SERCOP para el efecto.

3.5	Forma de presentar la oferta: La oferta se presentará en forma física, dentro de un sobre cerrado que contenga la siguiente ilustración:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

CÓDIGO DEL PROCESO: AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011

SOBRE  ÚNICO

(Original y copia)

Señor:

Mgs. Patricio Aguirre Proaño

Administrador CNEL EP – Unidad de Negocio Sucumbíos

Presente.-

PRESENTADA POR: ____________________________________ RUC: ___________________

(Descripción del Objeto del proceso de contratación)

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La Secretaría recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

En el sobre único, se deberá incluir los siguientes formularios:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso

Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social

Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)

Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en

el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios

- Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental

Formulario 9.8 Experiencia del oferente

Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto

9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto

Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto

Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación

Formulario 9.13 Garantía Técnica

Formulario 9.14 Listado de Obras Adjudicadas y/o En ejecución.

3.6	Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 120 días, contado a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista.

La recepción definitiva se realizará en el término de 90 días, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

3.7	Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 9 de la Convocatoria.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1	Parámetros de Evaluación de la oferta: De manera general, la Evaluación de las Ofertas proporcionará una información imparcial sobre si una Oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP.

Se establecen para ello dos etapas:

La primera, correspondiente al análisis del cumplimiento de los requisitos exigidos en estos pliegos, dentro de la cual se analizarán los aspectos: legales, financieros y técnicos garantizados.

La segunda etapa de evaluación con puntaje, en base a los parámetros establecidos en el cuadro siguiente:

| PARÁMETROS DE EVALUACIÓN | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Experiencia General | 5.0 |
| Experiencia Específica | 10.0 |
| Experiencia del Personal Técnico | 5.0 |
| Oferta Económica | 80 |
| TOTAL | 100 |

La Contratante, bajo su responsabilidad, asegura que los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos y su respectiva incidencia en la puntuación final, serán utilizados en el proceso de evaluación.

4.2 PRIMERA ETAPA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS OBLIGATORIOS

Se analizarán los siguientes parámetros en base a la metodología “cumple o no cumple”:

| PARÁMETROS | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Integridad de la oferta |  |  |  |
| Experiencia General Mínima |  |  |  |
| Experiencia Específica Mínima |  |  |  |
| Personal Técnico Mínimo |  |  |  |
| Equipo Mínimo |  |  |  |
| Patrimonio |  |  |  |
| Metodología de Ejecución del trabajo |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución |  |  |  |
| Capacidad de Ejecución |  |  |  |

4.2.1 Integridad de la Oferta: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los formularios requeridos en la sección IX de los pliegos.

4.2.2 Experiencia General Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8):

Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.

Para el caso de obras de distribución:

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos de obra, fiscalización, mantenimiento, reparación, instalación o servicios varios en el sector eléctrico (como por ejemplo: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje; mantenimiento y/o reparación de transformadores de media o baja tensión; entre otros)

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas de un monto igual o superior al 20 %  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación

4.2.3 Experiencia Específica Mínima del Oferente (Formulario No. 9.8):

Para el caso de obras de distribución:

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado al menos 2 contratos:

El primero en instalación de acometidas y medidores, y el segundo en construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas de un monto igual o superior al 10%  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación.

La determinación del cumplimiento de la experiencia general mínima y específica se estará también sujeta a las reglas de participación expedidas por el SERCOP para los procedimientos de contratación.

La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.

4.2.4 Personal Técnico Mínimo (Formulario No. 9.9): La Entidad Contratante requiere para la ejecución de los trabajos es de mínimo 2 grupos, conformados de la siguiente manera:

| No. | Función | Porcentaje de Participación (%) | Nivel de Estudio | Titulación Académica | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Residente de obra | 100 | Tercer Nivel con Título | Ing. Eléctrico, Electromecánico o afines (Licencia de prevención de riesgos vigente) | 1 |
| 02 | Liniero Jefe de Grupo | 100 | Bachiller | Bachiller Técnico en electricidad, electrónica o electromecánica (Licencia de prevención de riesgos vigente) | 2 |
| 03 | Liniero 2 | 100 | Artesano Eléctrico o Bachiller | Titulo Artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica (Licencia de prevención de riesgos vigente) | 2 |
| 04 | Liniero 1 | 100 | Artesano Eléctrico o Bachiller | Titulo Artesanal en electricidad, electrónica o electromecánica (Licencia de prevención de riesgos vigente) | 2 |
| 05 | Ayudante | 100 | Educación Básica | N/A | 2 |

El personal y los vehículos por la naturaleza del contrato deben ser independientes, tal que no participen de ningún otro contrato con la Unidad de Negocio Sucumbíos.

La Entidad contratante se reserva el derecho de revisión periódica y sanción en caso de incumplimiento

Si el Oferente no hace constar en su oferta el personal requerido, su oferta será rechazada.

4.2.5 Experiencia Mínima del Personal Técnico (Formulario 9.9):

| Funciones | Tiempo Mínimo(meses) | Participación en Proyectos | Documentos a Presentar | Valor del Monto Mínimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Residente de Obra | 24 | 2 | Acta de Entrega Recepción | USD $20.000 |
| Liniero Jefe de Grupo | 12 | 1 | Certificado de Participación | - |

La experiencia del personal deberá ser en las funciones requeridas o afines al presente objeto de contratación. Si fuere el caso que el oferente contrate personal que haya prestado servicios en contratos anteriores no más allá de un año con la CNEL EP Sucumbíos, deberá adjuntar los certificados del contratista a quien prestó sus servicios con el aval del administrador del contrato ejecutado, en donde certifique el número de contrato ejecutado,  la idoneidad y experiencia requerida.

Se valorará la relación de dependencia para el representante técnico de dos años de trabajo como mínimo que será homologado a dos proyectos ejecutados por el monto mínimo  y para el Liniero Jefe de Grupo que haya trabajado un año en relación de dependencia.

4.2.6 Disponibilidad de Equipo Mínimo asignado al Proyecto (Formulario No. 9.11): Los Oferentes deberán demostrar que los equipos, instrumentos y herramientas que el Oferente propone utilizar para la construcción de la obra, se encuentren disponibles.

| No. | Equipos/Instrumentos/Herramientas | Cant. | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden | Nombre de Equipos /Instrumentos/Herramientas | Indicar | Detallar las características técnicas, matrícula, sin limitación de año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.) |
| 1 | GRÚA TELESCÓPICA, CAPACIDAD BRAZO 10 TONS. | 1 | Detallar las características técnicas, matrícula, sin limitación de año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.) |
| 2 | CAMIÓN DE 5 TONELADAS. | 1 | Detallar las características técnicas, matrícula, sin limitación de año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.) |
| 3 | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4. | 2 | Detallar las características técnicas, matrícula, sin limitación de año de fabricación del vehículo, documento demostrativo de la disponibilidad (factura, contrato, etc.) |
| 4 | ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA 15 KV. | 2 | En buen estado |
| 5 | PÉRTIGA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO AISLADA DE 15 KV. | 2 | En buen estado |
| 6 | DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN RANGO 120 A 15 KV ALARMA VISUAL Y AUDITVA. | 2 | En buen estado |
| 7 | CORTO CIRCUITO CON CABLE 2/0 + PUESTA A TIERRA | 4 | En buen estado |
| 8 | BAILARINES PARA BOINAS | 2 | En buen estado |
| 9 | EQUIPO,SUELDA EXOTÉRMICA | 2 | En buen estado |
| 10 | GPS, COORDENADAS WGS 84 ZONA 17S | 2 | En buen estado |
| 11 | POLEAS PARA TENDIDO DE CONDUCTOR | 20 | En buen estado |
| 12 | TECLE DE MANIJA ¾ TON | 2 | En buen estado |
| 13 | TECLE DE MANIJA 1 1/2 TON | 2 | En buen estado |
| 14 | COMELON PARA ALUMINIO 4-4/0. | 4 | En buen estado |
| 15 | COMELON PARA ACERO | 2 | En buen estado |
| 16 | TREPADORAS (JUEGO). | 4 | En buen estado |
| 17 | CAMARA DIGITAL | 1 | En buen estado |
| 18 | CONOS DE SEÑALIZACIÓN | 10 | En buen estado |
| 18 | EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (2 CHALECOS, 3 GUANTES, 1 CASCO, 2 BOTAS, 1 ARNÉS, 2 PARES DE ZAPATOS DIELÉCTRICOS, 3 JUEGOS DE ROPA DE TRABAJO CON EL LOGO DEL CONTRATISTA Y NOMBRE DEL TRABAJADOR) POR CADA TRABAJADOR. | 10 | Nuevos |

Si el Oferente no garantiza la disponibilidad del equipo mínimo que se requiere para ejecutar la obra, su oferta será rechazada.

Para verificar la disponibilidad del equipamiento mínimo, la Entidad Contratante tomará en cuenta los siguientes aspectos:

- Se verificará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad.

- Se presentará las matrículas del equipo propuesto por parte de los oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

4.2.7 Patrimonio (Aplicable a personas jurídicas)

La Entidad Contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP.

| Presupuesto referencial |  | Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción básica | Exceso hasta | Patrimonio exigido sobre la fracción | Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS |  |  |  |
| 0 | 200.000 incluido | NO APLICA |  |

4.2.8 Metodología de ejecución del proyecto:

Los oferentes deberán indicar la metodología que utilizarán para la ejecución del proyecto, indicando los frentes de trabajo a organizar y su respectivo organigrama.

La metodología deberá incluir:

- Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades

- Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

- Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

- Medidas de Prevención de Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos

- Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

Los tiempos de duración de los rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo.

El Oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

4.2.9 Cronograma de ejecución:

El Cronograma de ejecución, considerará el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento.

Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project de Microsoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando  para cada actividad o rubro su duración, uso de equipo mínimo, personal operativo y personal técnico.

    - Capacidad de ejecución (Formulario 9.14):

Este parámetro es aplicable en caso de que un oferente tenga procesos adjudicados y/o en ejecución dentro de los programas AFD, FERUM o BID. La entidad contratante examinara la capacidad técnica, operativa y financiera comprometida; esto, a través del análisis  de la información presentada en el formulario 9.14, el patrimonio, los equipos y personal propuestos.

En caso de detectarse que el oferente no cuente con los recursos necesarios para afrontar la ejecución del proyecto se procederá a deshabilitar la oferta presentada

4.3. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que hayan cumplido con los requisitos mínimos serán objeto de la evaluación por puntaje, caso contrario serán descalificadas.

4.3.1 Experiencia del Oferente

Para acreditar la experiencia el Oferente podrá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

- Actas de Entrega Recepción Definitivas emitido por la Entidad Contratante, que demuestre que el Oferente ha participado en la ejecución del contrato.

- Si el oferente ha participado en la ejecución de un contrato en calidad de subcontratista, su experiencia, será reconocida y aceptada por la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual, para lo cual presentará el Certificado del Contratista y copia del Acta de Entrega Recepción Definitivas del contrato principal.

- Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando haya participado en la ejecución de obras similares al  objeto de la contratación, para lo presentará el Certificado de la Entidad  en la que prestó sus servicios.

Se considerará como experiencia del Oferente, únicamente los contratos suscritos por él o los miembros del Consorcio según el caso; siempre que cumplan con las condiciones establecidas en este numeral.

      - Experiencia General del Oferente

Para el caso de obras de distribución (5 puntos):

Se asignará un punto (1.0) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida (2), en un rango de 3 a 5 experiencias.

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado contratos de obra, fiscalización, mantenimiento, reparación, instalación o servicios varios en el sector eléctrico (como por ejemplo: instalación de acometidas y medidores, y/o toma de lecturas, y/o cortes y reconexiones y/o pérdidas comerciales y/o construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje; mantenimiento y/o reparación de transformadores de media o baja tensión; entre otros).

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas de un monto no mayor al 20 %  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación.

| Experiencias | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 3.00 |
| 4 | 4.00 |
| 5 | 5.00 |

4.3.1.2 Experiencia Específica del Oferente (10 puntos)

Para el caso de obras de distribución:

Se asignará dos (2.00) puntos por cada experiencia del oferente adicional a la mínima requerida (2), en un rango de 3 a 5 experiencias

Los Oferentes deberán demostrar que en los últimos cinco años, han ejecutado hasta 5 contratos  en la siguiente proporción: Hasta dos contratos en instalación de acometidas y medidores, y hasta tres contratos en construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y/o bajo voltaje.

Para lo cual deberá presentar Actas de Entrega Recepción Definitivas de un monto igual o superior al 10 %  del presupuesto referencial de la totalidad de la contratación.

| Experiencias | PUNTAJE |
| --- | --- |
| 2 | 0.00 |
| 3 | 6.00 |
| 4 | 8.00 |
| 5 | 10.00 |

4.3.2  Experiencia del Personal Técnico Clave (5 puntos)

| No. | Función | Criterio de Evaluación | Puntaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Residente de Obra | 2 Proyectos y/o 1 año en relación de dependencia | 2,00 |
|  |  | Más de 2 Proyectos y/o más de 2 años en relación de dependencia | 3,00 |
| 2 | Jefe de Linieros | 1 Proyectos y/o de 1 año en relación de dependencia ( 0,50 por cada uno de los jefes de linieros requeridos) | 1,00 |
|  |  | Más de 2 proyectos y/o más de 2 años en relación de dependencia (1 punto pos cada uno de los jefes linieros requeridos) | 2,00 |

Se deberá entregar las hojas de vida solicitadas en el Formulario No. 9.10.2.

4.3. Evaluación de la Oferta económica:

Para obras de distribución (80 puntos):

A la oferta de menor precio, se le asignará ochenta (80) puntos y a las otras ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional; a menor precio, mayor puntaje. En caso de que existan errores aritméticos en la oferta económica, la Comisión Técnica procederá a su corrección conforme lo previsto en la Resolución expedida por el SERCOP para el efecto.

La evaluación de la oferta económica se efectuará aplicando el “precio corregido” en caso de que hubiera sido necesario establecerlo.

Fórmula:

Puntos oferta económica  =  80  x  (Valor Oferta mínima presentada / Valor oferta presentada)

SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1	Obligaciones del Contratista:

- Gestionar líneas de fábricas.

- Contar con el personal necesario en obra.

- Cumplir con la seguridad industrial del personal.

- Entregar la obra energizada y prestando servicio.

- Entregar en las bodegas del CNEL Sucumbíos el material desmantelado y suscribir actas de ingreso a bodega.

- Ejecutar la obra de conformidad con los términos de referencia y demás requerimientos de estos pliegos.

- Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

- Emitir las facturas que correspondan para lo cual, el contratista preparará las planillas de acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de la convocatoria las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los siguientes 5 días a la finalización de cada hito de avance, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato  y solo con dicha autorización  se procederá al pago.

Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario 9.7 de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

Además, el Contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el período anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

- Cumplir con los requisitos del Formulario 9.2

- Disponer de una oficina y bodega en la zona donde se efectuará la prestación del servicio, con las debidas seguridades.

- Cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en el SRI, para la prestación de servicios de instalaciones eléctricas (Facturación de los  trabajos ejecutados).

- Facilitar y permitir el acceso a la información de los trabajos ejecutados, para la revisión periódica del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los cambios ejecutados a los clientes de CNEL EP UN SUCUMBÍOS.

- El proveedor de este servicio, se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguro Social Obligatorio, adquiriendo respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos.

- El prove de este servicio se compromete a cumplir con las siguientes condiciones para la instalación de centros de transformación, izado de postes, vestido de estructuras y conductores; y la instalación de acometidas y medidores.

  - El proveedor de este servicio, deberá utilizar y dotar a su personal de las herramientas y equipos de seguridad necesarios para su trabajo, los mismos que serán revisados por CNEL EP U.N. SUCUMBÍOS para su cumplimiento.

  - Cada trabajador debe portar su respectivo carnet de identificación (Leyenda “Contratista CNEL EP U.N. SUCUMBÍOS”, Nombre, número de cédula, tipo de sangre).

  - La calidad del trabajo de los cambios del sistema de medición  corre por cuenta exclusiva del proveedor del servicio.

- El contratista será el responsable de cumplir con lo establecido en la Normativa Ambiental Vigente de acuerdo y en función de las características particulares, nivel de impacto y riesgo ambiental, es decir; si el proyecto genera mínimo impacto deberá cumplir la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, si genera un bajo, mediano y/o alto impacto deberá cumplir el Plan de Manejo Ambiental. Es importante recordar que tanto la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, así como el Plan de Manejo Ambiental incluyen dentro de sus actividades a cumplir, actividades de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

  - El contratista deberá entregar el informe quincenal de cumplimiento de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales o Plan de Manejo Ambiental, en los 5 (cinco) primeros días  de cada mes.

  - Los informes que presenten los contratistas deberán contener los respaldos que justifiquen la realización de cada una de las actividades establecidas.

  - Los informes deberán ser entregados a la Unidad de Gestión Ambiental para la revisión y aprobación.

- En caso de presentarse un problema o incidente que afecte la continuidad del objeto del contrato, el contratista deberá notificar por escrito al Administrador del Contrato en un período no mayor al término de un (1) día de ocurrido el evento.

- Los vehículos deben contener el Logotipo de la Empresa contratante, “CNEL EP U.N SUCUMBÍOS” con la leyenda “Contratista”.

- De existir novedades en los trabajos ejecutados, el proveedor realizará la rectificación  en un tiempo máximo de dos días a partir de la notificación de la novedad.

- El Representante Técnico deberá asistir a todas las convocatorias realizadas por el Administrador y Fiscalizador del contrato o autoridades de CNEL EP UN SUCUMBÍOS.

- Asignar un Supervisor quien deberá permanecer en el sitio de ejecución del proyecto durante el tiempo de duración del contrato. Los cuales deberán remitir los informes consolidados de los cambios del sistema de medición y novedades encontradas en campo.

- Firma de Acta de Confidencialidad sobre el uso de ingreso de información al Sistema Comercial de CNEL EP.

  - Obligaciones de la Contratante:

- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo 10 días laborales contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- Proporcionar al Contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo 21 días laborales  contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo.

- En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

- Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras base de datos, documentos  previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de impuestos, expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

- Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

- La Contratante a través del fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento por parte del Contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva subcontratación.

PARTE II.  CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011

SECCION VI

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

6.1. Comisión Técnica: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-, encargada del trámite del procedimiento en la fase precontractual. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima

6.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios que cumplan con los siguientes requisitos:

- Que el proponente se encuentre habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, para lo cual deberán cumplir los requisitos que se encuentran en el siguiente link: Proveedores Compras Públicas

- Que el proponente no se encuentre incurso en ninguna de las inhabilidades determinadas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP.

- Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, los miembros de la asociación deberán cumplir con lo determinado en el Formulario 9.4

En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio y lo inscribirán en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos

6.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta técnica – económica se presentará en original y copia debidamente numerada y sumillada, así como en medio digital, se presentará en un sobre único en la dirección indicada en el numeral 5 de la convocatoria.

Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.

De la apertura, en la  que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información:

a) Nombre de los oferentes;

b) Plazo de entrega propuesto por cada oferente;

c) Valor de la oferta económica;

d) Número de hojas de cada oferta

Las ofertas, técnica y económica, deberán ser entregadas simultáneamente de forma física, en un sobre único.

6.4. Inhabilidades: No podrán participar en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes estén inmersos en:

      - Prácticas ilícitas y que consten como inhabilitados por:

Naciones Unidas (http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml);

Unión Europea ( http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm); o

Francia (http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_liste-nationale)

      - Que incurran en las inhabilidades generales y especiales, contempladas en los artículos 62

y 63 de la LOSNCP; 110 y 111 del RGLOSNCP.

De verificarse que un oferente está incurso en una inhabilidad general o especial o las condiciones determinadas en el párrafo anterior, será causal para el rechazo de su oferta; en caso de haberse suscrito el contrato, dará lugar a la terminación unilateral del contrato conforme el numeral 5 del artículo 94 de la LOSNCP.

6.5. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el  pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta.

6.6. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión Técnica por escrito o al correo electrónico; julio.veintimilla@cnel.gob.ec . La Entidad contratante publicará las respuestas y/o aclaraciones a través de su página web y de la página web del MEER http://www.cnel.gob.ec/afd.html y http://www.energia.gob.ec/plan-inversiones-2015-2016-afd/, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de la convocatoria.

6.7. Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, en los procedimientos de Contratación de Licitación Pública Nacional de Obras, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER , hasta el término máximo para responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER, el mismo que podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones.

  - 6.8	Idioma y Autenticidad de los Documentos: La documentación que contempla la oferta, así como la correspondencia relacionada debe ser escrita en castellano. Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o tachaduras; a menos que fuere necesario corregir errores del oferente, en cuyo caso deberán salvarse por parte del oferente, rubricando al margen.

  - Los documentos que se presenten en la oferta serán en original o copia simple. Únicamente en caso de adjudicación el oferente deberá cumplir con la presentación de los documentos conforme las formalidades que se exijan.

  - Para el caso de los documentos emitidos en otro idioma o en el extranjero, su traducción y/o legalización deberá realizarse conforme el procedimiento legal previsto en la Ley de Modernización del Estado y la Convención de La Haya sobre la apostilla.

  - 6.9. Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en el término previsto en el cronograma contado a partir de la fecha de notificación, a criterio de la entidad contratante. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del RGLOSNCP.  En este caso, la entidad contratante podrá recibir físicamente los documentos correspondientes.

  - La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

  - Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión Técnica, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras.

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.

6.10. Causas de rechazo: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, tratándose de los procedimientos de Licitación Pública Nacional de Bienes, podrán rechazar una oferta por las siguientes causas:

a)	Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios de este pliego.

b)	Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

c)	Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados, de acuerdo a lo señalado en las resoluciones emitidas por el SERCOP.

d)	Si el contenido de los formularios presentados difieren del modelo, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.  De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información.

e)	Si se presentaran documentos con tachaduras o enmendaduras no salvadas; cuando no puedan ser convalidados;

f)	No se aceptarán excepciones, condicionamientos, rubros no solicitados ni cualquier modificación a los Pliegos.

g)   Si los índices financieros, se encuentran fuera de los límites aceptables.

h) Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del RGLOSNCP y en la resolución emitida por el SERCOP, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo.

- Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores o no hubiere “registrado” o “indicado” en su propuesta, el número o código de RUP.

j) Si el oferente presentare más de una oferta, (ofertas alternativas). En este caso se rechazará todas sus ofertas.

Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente y que ha sido referida en cualquier documento de la oferta, no relacionada con el objeto mismo de la contratación, para validar la oferta presentada del procedimiento.

6.11. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión Técnica, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante resolución motivada.

La notificación de la adjudicación realizada en los términos antes referidos, se la publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER.

6.12. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los artículos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem.

6.12.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

En los contratos de obra si la oferta económica adjudicada fuera inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de éste, la garantía de fiel de cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al 20% de la diferencia del presupuesto referencial y la cuantía del contrato.

6.12.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, será del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.12.3 Las garantías técnicas cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

El contratista deberá entregar una garantía técnica por 36 meses.

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.

6.12.4 Otras: Por la naturaleza propia del objeto de contratación, el contratista deberá contratar las siguientes pólizas de seguro:

- PÓLIZA Responsabilidad Civil y Daños a terceros por el 1% presupuesto referencial

- PÓLIZA Seguro de Accidentes, lesiones personales o muerte por el 1,5% del presupuesto referencial

- PÓLIZA Seguro por pérdidas o daños a las obras, equipos y/o materiales por el 2,5% presupuesto referencial.

6.13. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

6.14. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 33 de la LOSNCP, según corresponda.

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura.

6.15. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP.

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

6.16. Suscripción del contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General y lo publicará en los portales web de la Entidad Contratante y del MEER. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita.

Para suscribir el contrato será obligatorio que el oferente cuente con la habilitación en el RUP.

6.17. Precios unitarios y reajuste: No aplica reajuste de precios.

6.18. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda.

6.19. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta,  los dirigirán a la máxima autoridad de la entidad contratante.

  - 6.20. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.  El administrador deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas.

El Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con la aceptación o no de los pedidos de prórroga que pudiera formular el Contratista.

El Administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.  Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y/o presente el Contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.

6.21. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada  técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, especificaciones técnicas,  cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato.

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del Contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato.  La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente.

En el caso de existir diferencias entre la Fiscalización y el Contratista, éste último podrá solicitar la intervención del Administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado.

6.22. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará las resoluciones del  SERCOP respecto de la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el Contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda.

6.23. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

6.24. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias.

En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación.

6.25. Subcontratación: De conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la LOSNCP, el Contratista, bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar hasta el 30% del monto total de la obra adjudicada, con personas naturales o jurídicas registradas y habilitadas en el RUP debiendo consignar la información detallada en el formulario correspondiente.

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, presentadas por el subcontratista al contratista, aceptadas por éste, y previa autorización escrita de la entidad contratante, el contratista podrá reemplazar, sustituir o cambiar a un subcontratista.

Adicionalmente, el contratista en caso de incumplimiento del subcontratista o retraso en el cronograma de avance de ejecución del rubro o grupo de rubros subcontratados, podrá solicitar a la entidad contratante autorización escrita para, bajo exclusiva responsabilidad del contratista, reemplazar, sustituir o cambiar a los subcontratistas. Las autorizaciones referidas deberán ser conferidas por el administrador en coordinación con la fiscalización del contrato; en todo caso habrá que estar a lo previsto en las resoluciones que el SERCOP emita para este efecto.

6.26.	Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

SECCIÓN VII

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se establecen de manera general para ello dos etapas: La primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de la especificaciones técnicas; y, la segunda, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la  etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación.

7.2. Parámetros de Evaluación: Las entidades contratantes deberán acoger los parámetros de evaluación determinados por las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo; los que serán analizados y evaluados al momento de la calificación de las ofertas.

La Entidad Contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación que constan en estos pliegos sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento.

7.3.- De la evaluación: Las capacidades requeridas a través de los parámetros de evaluación serán analizadas utilizando las dos etapas de evaluación señaladas en el numeral 7.1, la primera, bajo la metodología “Cumple / No Cumple” y posteriormente, solo con los oferentes calificados, la segunda que será “Por Puntaje”.

Se estará a la metodología “Cumple / No Cumple” cuando el objetivo sea la determinación de cumplimiento de una condición o capacidad mínima por parte del oferente y que sea exigida por la entidad contratante (Requisitos mínimos).

Los índices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad contratante, en caso de ser considerados, constituirán un requisito mínimo de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrán un carácter habilitante.

Se estará a la metodología “Por Puntaje” cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades de entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida.

a. Primera Etapa:

a.1. Integridad de las ofertas: Para verificar la integridad de las propuestas, se analizará que se hayan presentado  todos los documentos requeridos en los Formularios solicitados en los pliegos:

Formulario 9.1 Presentación y compromiso

Formulario 9.2 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social

Formulario 9.3 Datos generales del oferente y patrimonio

Formulario 9.4 Compromiso de Asociación (De ser necesario)

Requisitos del Compromiso de Asociación o Consorcio

Requisitos para la Formalización del Compromiso de Asociación o Consorcio en

el Registro Único de Proveedores en caso de adjudicación.

Formulario 9.5 Oferta Económica -Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios

Formulario 9.6 Análisis de precios unitarios

- Formulario 9.7 Plan de trabajo, metodología y plan de manejo socio ambiental

Formulario 9.8 Experiencia del oferente

Formulario 9.9 Personal técnico propuesto para el proyecto

Formulario 9.10 Compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

9.10.1 Compromiso del profesional asignado al proyecto

9.10.2 Hoja de vida del Personal Técnico clave asignado al Proyecto

Formulario 9.11 Equipo asignado al proyecto

Formulario 9.12 Compromiso de Subcontratación

Formulario 9.13 Garantía Técnica

Formulario 9.14 Listado de Obras Adjudicadas y/o En ejecución.

Aquellas ofertas que contengan los formularios de la oferta debidamente elaborados y suscritos, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas.

a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del evaluador, se considerarán parámetros técnicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

Los parámetros de calificación que constan en estos pliegos no se contraponen a las políticas da la Agencia Francesa de Desarrollo y las normas de la LOSNCP, su reglamento o las resoluciones emitidas por el SERCOP.

Solo aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán descalificadas.

b. Segunda Etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos.  En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación.

Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas.

Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego e integrará en consecuencia la oferta y en observancia de las resoluciones que el SERCOP emita para el efecto.

7.4. Formularios para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en los Formularios. Pueden utilizarse formatos elaborados en computador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.

Los Formularios de la Oferta contendrán los documentos, claramente descritos en las condiciones particulares del pliego

SECCIÓN VIII

FASE CONTRACTUAL

8. 1.	Ejecución del contrato:

8.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos.

8.1.2. Cumplimiento de especificaciones técnicas: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista.

En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto.

8.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.

8.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización.

Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales.

Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones.

8.1.5. Obligaciones del Contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos.

Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país.

El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito.

8.1.6. Obligaciones de la Contratante:

- Designar al administrador del contrato.

- Designar/contratar a la fiscalización del contrato

- La contratante será responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del plan de manejo ambiental, mitigaciones y/o compensaciones, en forma previa a suscribir el contrato

8.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

8.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve.

El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes.

Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato.

8.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato. En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el artículo 101 de la LOSNCP.

8.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador.

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales,  conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos  una vez suscrito el contrato respectivo.

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización  respecto de la ejecución del contrato.

El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.

Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

8.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional,  y definitiva del contrato, de conformidad a lo establecido en la LOSNCP.

El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad.

El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista.  El/la fiscalizador/a deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.

PARTE III.  FORMULARIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

FORMULARIO 9.1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA Y ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS para la ejecución de REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

- El oferente es  proveedor elegible de conformidad con las políticas de la Agencia Francesa de Desarrollo y las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y su Reglamento.

- La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

- La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.  En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación.

- Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos y materiales que se incorporarán, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

- Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con el pliego; suministrará todos los bienes ofertados, nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta y las especificaciones técnicas solicitadas (bienes)/ prestará los servicios, de acuerdo con los pliegos, especificaciones técnicas, términos de referencia e instrucciones(servicios); en el plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

- Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la entidad contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

- Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en el presente formulario, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

- Declara que se obliga a guardar absoluta reserva de la información confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitas previas a la valoración de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento del contrato en caso de resultar adjudicatario, así como acepta que la inobservancia de lo manifestado dará lugar a que la entidad contratante ejerza las acciones legales según la legislación ecuatoriana vigente.

- Conoce las condiciones de la contratación, ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en  esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

- Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para esta contratación son exactas y, por tanto no podrán variar por ningún concepto.

- De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar el suministro o prestar el servicio sobre la base de las cantidades, especificaciones técnicas, términos de referencia y condiciones, las mismas que declara conocer; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad, como causal para solicitar ampliación del plazo.

- Conoce y acepta que la entidad contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

- Se somete a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de su Reglamento General, de la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa que le sea aplicable.

- Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación proporcionada; así como de las declaraciones realizadas para el presente procedimiento de contratación, inclusive aquellas respecto de la calidad de productor nacional;  contenidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos. De igual forma garantiza la veracidad y exactitud de la información que como proveedor consta en el Registro Único de proveedores, al tiempo que autoriza el Servicio Nacional de Contratación Pública y a la entidad contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que la entidad contratante o el Servicio Nacional de Contratación Pública comprobaren administrativamente que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido, contratista incumplido y/o en su defecto se apliquen las sanciones previstas en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  de Contratación Pública, según corresponda; sin perjuicio de las acciones legales que hubiere lugar.

- No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

- Bajo juramento, que no está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 110 y 111 de su Reglamento General y demás normativa aplicable.

- Autoriza a la entidad contratante y/o al Servicio Nacional de Contratación Pública, el levantamiento del sigilo de las cuentas bancarias que se encuentran a nombre del oferente y a nombre de las personas naturales o jurídicas a las que representa, durante cualquier etapa del procedimiento precontractual, contractual y de ejecución del cual participa con su oferta y mientras sea proveedor del Estado.

- Declaro que en caso de ser una persona que ejerza una dignidad de elección popular o ejerza un cargo en calidad de servidor público, no utilizaré para el presente procedimiento de contratación de forma directa o indirecta fondos recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competentes como paraísos fiscales.

En caso de personas jurídicas o que la oferta se presente a través de un compromiso de asociación o consorcio o, de una asociación o consorcio constituido, declaro que si uno o más accionistas, partícipes mayoritarios o socios que conforman la misma, así como representantes legales o procuradores comunes, según corresponda, ejerzan una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo de servidor público, no utilizarán para el presente procedimiento de contratación pública de forma directa o indirecta fondos o recursos provenientes de bienes o capitales de cualquier naturaleza que se encuentren domiciliados en aquellos territorios considerados por la entidad competente como paraísos fiscales.

- Declaro libre y voluntariamente que la procedencia de los fondos y recursos utilizados para el presente procedimiento de contratación pública son de origen lícito, para lo cual, autorizo a la entidad contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública o, a los órganos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de mis cuentas, ya sean éstas en el país o en el extranjero, así como de las cuentas de los representantes legales, socios, accionistas o participes mayoritarios en caso de ser persona jurídica así también a los miembros y procurador común de los compromisos de asociación o consorcio, o las asociaciones y consorcios constituidos, según corresponda, ya sean éstas en el país o en el extranjero; y, que se realice cualquier otra acción de control que permita verificar el origen de los fondos y recursos utilizados en el presente procedimiento.

- Para la presentación de la oferta registraré en el Registro Único de Proveedores RUP  todos los subcontratistas o subproveedores que emplearé para la ejecución del contrato en  caso de resultar adjudicado, Adicionalmente me comprometo a realizar todas las gestiones necesarias a fin que estos subcontratistas o subproveedores obtengan su inscripción en el Registro Único de Proveedores RUP administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública. En caso de no presentar documentación comprobable de las gestiones realizadas, autorizo a la entidad contratante para que descalifique mi oferta.

- En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

- Firmar el contrato dentro del término de quince (15) días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendrá un término no mayor de treinta días)

- Aceptar que, en caso de negarse a suscribir el respectivo contrato dentro del término señalado, se aplicará la sanción indicada en los artículos 35 y 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

- Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato.

- Presentar, previo a la suscripción del contrato, los requerimientos correspondientes al nivel de transferencia de tecnología que corresponda, conforme al listado de CPCs publicados en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de la Codificación de las Resoluciones del SERCOP.

FORMULARIO 9.2: DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

Licitación Pública Nacional de Obra: 						(el «Contrato»)

A: 									(la «Parte Contratante»)

- Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo (la « AFD ») solo financie los proyectos de la Parte Contratante conforme a sus propias condiciones determinadas en el convenio de financiamiento que la une a la Parte Contratante. Por consiguiente, no puede existir un lazo de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestro grupo o nuestros sub contratantes. La Parte Contratante conserva la responsabilidad exclusiva en la preparación y puesta en marcha del proceso de contratación y su posterior ejecución.

- Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en alguno de los casos siguientes:

2.1) estar en estado o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, arreglo judicial, salvaguardia, cese de actividad o cualquier situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza;

2.2) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años con una sentencia inapelable en el país de realización del proyecto para uno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco del proceso de una contratación o su ejecución ;

2.3) figurar en las listas de sanciones financieras adoptadas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, especialmente a título de la lucha contra el financiamiento del terrorismo y contra atentados a la paz y seguridad internacionales;

2.4) en materia profesional, haber cometido a lo largo de los cinco últimos años una falta grave con motivo de una contratación o su ejecución;

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones relativas al pago de las cotizaciones al seguro social o nuestras obligaciones relativas al pago de nuestros impuestos conforme a las disposiciones legales del país en el que estamos establecidos o del país de la Parte Contratante;

2.6) haber sido objeto de una condena pronunciada hace menos de cinco años mediante una sentencia inapelable para alguno de los actos estipulados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados aquí abajo o por cualquier delito cometido en el marco de un proceso de contratación o su ejecución que haya sido financiado por la AFD;

2.7) estar bajo el efecto de una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial a partir del 30 de mayo de 2012 y por dicha razón, figurar en la lista publicada en la dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr ;

2.8) haber sido culpable de falsas declaraciones en la entrega de las informaciones requeridas en el marco del proceso de contratación.

- Certificamos que tanto nosotros como ninguno de los miembros de nuestro grupo o sub contratantes se encuentra en una de las situaciones de conflicto de intereses siguientes:

3.1) accionista que controle a la Parte Contratante o a la filial controlada por la Parte Contratante, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.2) tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Parte Contratante involucrada en el proceso de selección o el control del Contrato que se deriva, a menos que el conflicto resultante haya sido dado a conocer a la AFD y resuelto a satisfacción de ésta;

3.3) controlar o ser controlado por otro licitante, estar bajo el control de la misma empresa de otro licitante, recibir de otro licitante o asignar directa o indirectamente subsidios a otro licitante, tener el mismo representante legal de otro licitante, mantener directa o indirectamente contactos con otro licitante que nos permita tener o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras ofertas respectivas, influir en ellas o en las decisiones de la Parte Contratante;

3.4) estar comprometido en una consultoría que por su naturaleza, corre el riesgo de resultar incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Parte Contratante;

3.5) en el caso de un procedimiento cuyo objeto es la contratación de obras o suministros:

    - haber preparado nosotros mismos o haber sido asociados a un consultor que preparó especificaciones, planos, cálculos y demás documentos utilizados en el marco del proceso de competencia considerado;

    - estar nosotros mismos o una de las firmas a las que estamos afiliados, contratados o en vista de serlo por parte de la Parte Contratante, para realizar la supervisión y control de las obras en el marco del Contrato;

- Si somos un establecimiento público o una empresa pública, certificamos que gozamos de  autonomía jurídica y financiera y que somos administrados conforme a las reglas del derecho comercial.

- Nos comprometemos a comunicar a la mayor brevedad a la Parte Contratante que le informará a la AFD, de cualquier cambio de situación relacionados con los puntos 2 a 4 que preceden.

- En el marco de la contratación y ejecución del Contrato:

6.1) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) dirigidas a engañar deliberadamente a los demás, disimularles intencionadamente elementos, sorprender o viciar su consentimiento o hacerles esquivar obligaciones legales o reglamentarias y/o vulnerar sus reglas internas con el propósito de obtener un beneficio ilegítimo.

6.2) No hemos cometido ni vamos a cometer maniobras desleales (por acción u omisión) contraria a nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

6.3) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente a (i) cualquier persona que tenga un mandato legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial en el Estado de la Parte Contratante, que haya sido nombrada o elegida a título permanente o no, que esté remunerada o no y sea cual sea su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una función pública incluso para un organismo público o una empresa pública, o que suministre un servicio público, o (iii) cualquier otra persona definida como agente público en el Estado de la Parte Contratante, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para cualquier otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto en el ejercicio de sus funciones oficiales.

6.4) No hemos prometido, ofrecido o acordado, ni prometeremos, ofreceremos o acordaremos directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o que trabaje para dicha entidad, sea cual sea su calidad, una ventaja indebida de cualquier naturaleza, para ella misma o para otra persona o entidad, de manera que cumpla o se abstenga de cumplir un acto violando sus obligaciones legales, contractuales o profesionales.

6.5) No hemos cometido ni cometeremos ningún acto susceptible de influir el proceso de contratación en detrimento de la Parte Contratante, y especialmente, ninguna práctica en contra de la competencia cuyo objeto o efecto es impedir, restringir o falsear el juego libre de la competencia, particularmente tendiendo a limitar el acceso al Contrato o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras empresas.

6.6) Nosotros mismos o uno de los miembros de nuestro grupo o uno de los sub contratantes, no vamos a adquirir o suministrar material ni vamos a intervenir en sectores bajo el embargo de Naciones Unidas, de la Unión Europea o de Francia.

6.7) Nos comprometemos a respetar y hacer respetar por parte del conjunto de nuestros sub contratantes, las normas medioambientales y sociales reconocidas por la comunidad internacional, entre ellas las que figuran en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia con las leyes y reglamentos aplicables en el  país donde se realiza el Contrato. Además, nos comprometemos a implementar las medidas de mitigación de los riesgos medioambientales y sociales definidas en el plan de gestión medioambiental y social o, dado el caso, en el informe de impacto medioambiental y social suministrado por la Parte Contratante.

- Nosotros mismos, los miembros de nuestro grupo o nuestros sub contratantes, autorizamos a la AFD para que examine los documentos y piezas contables relacionadas con el Contrato y su ejecución, y someterlos a auditores designados por la AFD para su verificación.

Nombre del Oferente

En calidad de

Firma

Debidamente facultado para y en nombre de

Con fecha del ________________________________ día de _________

FORMULARIO 9.3: DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO.

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

| Ciudad: |  |
| --- | --- |
| Calle (principal) |  |
| No: |  |
| Calle (intersección): |  |
| Teléfono(s): |  |
| Correo electrónico |  |
| Cédula de Ciudadanía (Pasaporte): |  |
| R.U.C: |  |

PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS:(siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior a 0,000002 del presupuesto inicial del Estado).

1. INDICAR EL VALOR DEL PATRIMONIO: USD __________________________________

2. Adjuntar copia del formulario de declaración del impuesto a renta del último año, como sustento de que  el valor de su patrimonio cumple con lo dispuesto en las resoluciones del SERCOP de acuerdo al siguiente cuadro:

| Presupuesto referencial |  | Monto que debe cumplirse de Patrimonio USD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fracción básica | Exceso hasta | Patrimonio exigido sobre la fracción | Patrimonio exigido sobre el excedente de la fracción básica |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS |  |  |  |
| 0 | 200.000 incluido | NO APLICA |  |

-------------------------------------------------------

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

-------------------------------------------------------

NOMBRE DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso)

FORMULARIO 9.4: COMPROMISO DE ASOCIACIÓN (De ser necesario)

PROCEDIMIENTO No.

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……………………….(persona natural o representante legal de persona jurídica), debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, (personas natural o representante legal de persona jurídica),  …..……… representada por …………… …………., todos debidamente registrados y habilitados en el RUP.

Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el procedimiento de contratación No. ……., cuyo objeto es………………………. y por lo tanto expresamos lo siguiente:

- El Procurador Común de la Asociación o Consorcio será (indicar el nombre), con cédula de ciudadanía o pasaporte No. ______________ de (Nacionalidad), quien está expresamente facultado representar en la fase precontractual.

- El detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros es el siguiente: (incluir el detalle de los aportes sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse).

- Los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada; son los siguientes: (detallar)

- En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y se habilitará al Consorcio constituido en el RUP, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, aplicable a este caso.

- La asociación o consorcio está integrado por:

| Número | Asociados o Consorciados | Porcentaje de participación |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

f.	La responsabilidad de los integrantes de la asociación o consorcio es solidaria e indivisible para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

- La constitución de la asociación o consorcio se la realizará dentro del plazo establecido en la normativa vigente o en el pliego, previo a la suscripción del contrato.

- El plazo del compromiso de asociación o consorcio y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, cubrirá la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Además, manifestamos que el consorcio cumplirá con todo lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, así como con lo establecido en la normativa que expida el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Atentamente,

| Asociado o consorciado 1.- Firma: Representante Legal o persona natural. Nombre: Representante Legal o persona natural. Domicilio: Lugar de recepción de notificaciones: | Asociado o consorciado 2.- Firma: Representante Legal o persona natural Nombre: Representante Legal o persona natural. Domicilio: Lugar de recepción de notificaciones: |
| --- | --- |

REQUISITOS DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

El compromiso de asociación o consorcio deberá suscribirse en instrumento público, siempre que el presupuesto referencial del procedimiento supere el valor de US $544.756,79; en los demás casos, bastará con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus partícipes.

El compromiso deberá contener al menos los siguientes requisitos:

a) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

b) Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procuradores comunes;

c) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d) Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución contractual, de resultar adjudicada;

e) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

f) Identificación precisa del código del proceso o procesos de contratación en los que participará el compromiso;

g) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión;

h) La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la adjudicación para la suscripción del contrato, conforme se indica en el numeral 3.1 de estos pliegos; e,

i) Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que deberá cubrir la totalidad del plazo precontractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio respectivo, y noventa días adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos.

REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES EN CASO DE ADJUDICACIÓN

En el caso de resultar adjudicado en un proceso de contratación, dentro de un término no mayor a 30 días desde la notificación de adjudicación, quien represente al compromiso deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y firmado por el Procurador Común;

b) Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por el Procurador Común;

c) Copia del Registro Único de Contribuyente -RUC- de la asociación o consorcio; y,

d) El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá suscribirse en instrumento público, en todos los casos, que deberá contener al menos los siguientes requisitos:

d.1) Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación de requisitos de capacidad y representación de las partes;

d.2) Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código Civil con capacidad para representar a la asociación o consorcio, en la fase contractual;

d.3) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como en aportes intangibles, de así acordarse;

d.4) Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución contractual;

d.5) Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;

d.6) Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;

d.7) Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o consorcio;

d.8) La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes, y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista autorización expresa de la entidad contratante;

d.9) El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,

d.10) Plazo de duración, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual, más noventa días adicionales contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la entidad contratante haya definido un plazo mayor en los pliegos.

FORMULARIO 9.5: OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

| No. | Código Nacional Homologado | Rubro / Descripción | Unidad | Cantidad | Origen del bien (N/I) | Precio unitario (USD) | Precio total sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Subtotal de Equipos |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Subtotal de Materiales |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Subtotal de Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL SIN IVA (1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD (en números), sin IVA

FORMULARIO 9.6: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Rubro: ................................................ |  |  |  | Unidad | .......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle:………..................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción | Cantidad | Tarifa | Costo hora | Rendimiento | Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C=A*B | R | D=C*R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción | Cantidad | Jornal/hr | Costo hora | Rendimiento | Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C=A*B | R | D=C*R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C=A*B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  | Unidad | Cantidad | Tarifa | Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | C=A*B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIRECTOS % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UTILIDAD % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR OFERTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

FORMULARIO 9.7 PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar.

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

| Rubro | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Tiempo en (semanas, meses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Inversión mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance parcial en % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversión acumulada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance acumulado en % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO 9.8 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

| Contratante | Objeto del contrato | Valor del Contrato | Plazo contractual | Fechas de ejecución |  | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio | Terminación |  |
| A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso.

FORMULARIO 9.9 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

| Nombre | Nacionalidad | Título | Fecha grado | Cargo a ocupar | Participación | Experiencia en obras similares | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FORMULARIO 9.10 COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA

9.10.1.   COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___

Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario.

Lugar y Fecha

__________________________

(Firma, Nombre y Número CC)

(Profesional Asignado al Proyecto)

Notas:

- Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el proyecto, exclusivamente.

- Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el numeral 9.11.2 de este formulario.

9.10.2.  HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___

1.	Nombres completos:		__________________________________

2.	Lugar y fecha de nacimiento:	__________________________________

3.	Nacionalidad: 			__________________________________

4.	Título profesional:			__________________________________

5.	Fecha de graduación:		__________________________________

6.	Título IV nivel:			__________________________________

7.	Fecha de obtención:		__________________________________

6.	Experiencia profesional:

| Empresa / Institución: |  |
| --- | --- |
| Contratante: |  |
| Proyecto: |  |
| Monto del proyecto: |  |
| Papel desempeñado: |  |
| Tiempo de participación: |  |
| Actividades relevantes: |  |

FORMULARIO 9.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

| Detalle del equipo (Tipo, potencia, capacidad, etc.) | Fecha de fabricación | Ubicación actual | Propietario actual | Matrícula No. ** | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente tratándose de vehículos y equipo caminero

FORMULARIO 9.12 COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y PORCENTAJE DE SUBCONTRATACIÓN

Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a prestar los servicios de mi representada, como subcontratista del oferente …………………, en el procedimiento de ejecución de obra para la construcción de (objeto del contrato), durante el período que dure la ejecución de la obra, con (nombre del oferente) en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras.

Declaro bajo juramento que no tengo relación de asocio, dependencia, parentesco de ningún tipo con los accionistas, representantes y/o propietarios de la oferente a la cual me comprometo a prestar mis servicios en calidad de subcontratista.

Para tal efecto, dejo señalado que los rubros que se subcontratará son los determinados a continuación, de conformidad con el presupuesto detallado en la Tabla de Cantidades y Precios.

| Número de rubro | Denominación del rubro | Valor ($) | % respecto el monto contractual |
| --- | --- | --- | --- |
| SUMA TOTAL |  |  |  |

----------------------------------------

(LUGAR Y FECHA)

----------------------------------------

(FIRMA DEL SUBCONTRATISTA)

| Cantón: |  |
| --- | --- |
| Parroquia: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono(s): |  |
| Correo electrónico |  |

Para constancia de lo ofertado, suscribo,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)**

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: Los  formularios enumerados del 9.1 al 9.13 requieren una sola firma.

- FORMULARIO No. 9.13: GARANTÍA TÉCNICA

El suscrito, (Nombres Y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (Poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de adjudicatario del proceso de contratación No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011 convocado por CNEL EP UN SUCUMBÍOS, para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA me comprometo a entregar los bienes en cumplimiento de las especificaciones indicadas en los respectivos pliegos y de las normas técnicas aplicables.

Esta garantía tendrá una vigencia mínima de 24 MESES contados a partir desde la fecha de entrega – recepción de los bienes, de conformidad con las siguientes condiciones y cobertura:

- Si CNEL EP UN SUCUMBÍOS solicitare el cambio de piezas o partes de los bienes, consideradas defectuosas, éstas serán reemplazadas por otras nuevas de la misma o mejor calidad y condición sin costo adicional alguno para la Empresa; y,

- En caso de que el daño o defecto sea de tal magnitud, que impida que los bienes funcionen normalmente, estos serán reemplazados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para CNEL EP UN SUCUMBÍOS, excepto si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Empresa o por fuerza mayor o caso fortuito, en los términos señalados en el Artículo 30 de la Codificación del Código Civil.

- Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estarán a cargo de la Contratista, que será igualmente responsable de los daños que se ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas reparaciones; y,

- El contratista se obliga a cumplir con esta garantía técnica, en las condiciones y coberturas aquí detalladas, en un plazo a convenir con la Entidad Contratante contado a partir de la fecha de notificación de los defectos encontrados en los bienes sujetos a la presente garantía.

Nota.- Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del REPRESENTANTE LEGAL ante Notario Público en caso de ser adjudicado.

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: Los  formularios enumerados del 9.1 al 9.13 requieren una sola firma.

- FORMULARIO No. 9.14: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

El suscrito, (Nombres y Apellidos del Oferente si es persona natural o del representante legal si es persona jurídica), de cédula de identidad No. (poner número de cédula de identidad), en representación de (poner nombre de compañía de ser el caso), en calidad de oferente del proceso de contratación No. AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011 convocado por CNEL EP UN SUCUMBÍOS, para la REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA pongo a su conocimiento la siguiente información:

| LISTADO DE PROCESOS ADJUDICADOS, CONTRATADOS Y/O EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | ENTIDAD | CÓDIGO PROCESO | NOMBRE DEL PROCESO | FECHA ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN | FECHA PREVISTA FIN DE OBRA | MONTO ADJUDICADO O CONTRATADO | MONTO EJECUTADO AL PRESENTE | SALDO A EJECUTAR |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMAN |  |  |  | USD. |  |  |  |  |

Indicaciones.-

En caso que el oferente tenga contratos pendientes, este deberá adjuntar certificaciones y/o demás documentación suscrita por el Fiscalizador y Administrador del contrato, donde se indique el listado de personal que se encuentra laborando en el proyecto y el avance constructivo del mismo.

Se considerará que el oferente no cuenta con la suficiente capacidad operativa – financiera para afrontar este proceso, en caso de que la sumatoria de los saldos a ejecutar:

  - Supere el monto del presupuesto referencial del proceso y/o

  - Sea eldoble o mayor al Patrimonio del oferente declarado en el último año fiscal

Para constancia de lo ofertado, suscribo estos formularios,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O PROCURADOR COMÚN (según el caso)*

(LUGAR Y FECHA)

**Nota: Los  formularios enumerados del 9.1 al 9.14 requieren una sola firma.

- PROYECTO DE CONTRATO

(Éste es un modelo, las cláusulas son referenciales)

- IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS - AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA Y ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBÍOS, representada por Mgs. Patricio Aguirre Proaño. En calidad de Administrador CNEL EP – Unidad de Negocio Sucumbíos, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 3, 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de:  REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA.

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la Licitación Pública Nacional de Obras AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011 para el REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA.

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria Nro. 13956 (121010200000000), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el (día, mes, año), a través de los siguientes medios:

- Dos medios de prensa escrita a nivel nacional, por una sola vez (Indicar el nombre de los medios de prensa, así como el día, mes, año de la publicación).

- Página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER.

- Página web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso.

1.5	Luego del proceso correspondiente, el Mgs. Patricio Aguirre Proaño. en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó el REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA al oferente (nombre del adjudicatario).

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1	Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) incluyendo especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

- Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria.

- La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

- Las garantías presentadas por el CONTRATISTA.

- La resolución de adjudicación.

- Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación).

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable.

Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1	El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como se indica a continuación:

- (Incluir la tabla de cantidades y precios corregida de la oferta, formulario 9.6)

4.2	Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado, que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO

Los pagos del contrato se realizarán con cargo al financiamiento proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo relacionados con la partida presupuestaria Nro. 13956 (121010200000000).  La partida presupuestaria  ha sido emitida por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA.

- El porcentaje de anticipo acordado para la contratación de obras a través de Licitación Pública Nacional, es del 40%. La entidad contratante no exigirá factura para el pago del anticipo.

- El segundo pago se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra que supere el 35% con la presentación de la planilla.

- El tercer pago, se realizará cuando se reporte un avance físico de la obra que supere el 70% con la presentación de la planilla.

- El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción provisional.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional.

No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de10 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 15 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los10 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el numeral 5.3 de esta cláusula.

5.5.- En los 5 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario 9.6 de Oferta.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS

En este contrato se rendirán las siguientes garantías:

6.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo, en una de las formas establecidas en el artículo 73 de la LOSNCP, la que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato.

6.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo que otorgará la entidad contratante al contratista, será del cuarenta por ciento (40%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista determine. El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.3 Las garantías técnicas, cumplirán las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP. En caso contrario, el adjudicatario deberá entregar una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP por el valor total de los bienes.

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en los artículos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE.

Cláusula Séptima.- PLAZO

7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible en la cuenta del contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cláusula Octava.- MULTAS

8.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.).

(El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso).

Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS  No aplica

Este contrato no contempla el reajuste de precios.

Cláusula Décima.- SUBCONTRATACIÓN

10.1.- El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su oferta y por el monto en ella establecido.

(En caso de que el contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “EL CONTRATISTA podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.).

Nota: (La Entidad Contratante escogerá una de las dos opciones, dependiendo de si el contratista ofertó o no la subcontratación)

10.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Cláusula Undécima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

11.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre y cargo del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

Cláusula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

- Si el CONTRATISTA incumple con lo indicado en el Formulario 9.2: Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social;

- El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

- (La entidad contratante podrá incorporar causales adicionales de terminación unilateral, conforme lo previsto en el numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.)

12.3.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP.

Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

13.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Guaranda.

15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

La CONTRATANTE: Guaranda; Av. Guayaquil S/N y Manabí.

El CONTRATISTA: (dirección, teléfonos y correo electrónico).

Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

16.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP adaptadas a las disposiciones emitidas por la Agencia Francesa de Desarrollo, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

16.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de (nombre de la ciudad), a (día, mes y año)

- ___________________________			_____________________________

- LA CONTRATANTE					EL CONTRATISTA

- CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS AFD-RSND-CNELSUC-LPNO-011

Nota: Las Condiciones Generales de los Contratos de Licitación Pública Nacional de Obras son de cumplimiento obligatorio para las Entidades Contratantes y los Contratistas que celebren contratos de obras.

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a. 	Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. 	Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. 	El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. 	En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. 	“Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. 	“Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c.	“Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. 	“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. 	“LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. 	“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. 	“Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación.

h.	“Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.

i.	“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

j.	“AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además:

  - El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA determine.

  - El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

  - La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

  - La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP.

  - Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

  - Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.  Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

  - Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

  - Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario 9.6 de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

- Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.

- Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

- Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.

- Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

  - Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

  - De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

  - Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Tercera.- GARANTÍAS

3.1. Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO

4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo de ejecución contractual en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización.

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración.

5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos.

5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve.

5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE.

5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el Formulario 9.6 de su oferta.

5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.-

7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 del RGLOSNCP.

Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada.

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan.

8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido.

8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP.

La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE.

8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente.

Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del RGLONSCP.

8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final.

Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

10.1El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e  Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

11.2. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2	Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

(Hasta aquí el texto de las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras).

NOTA: Las Condiciones Generales de los contratos de Licitación Pública Nacional de Obras, no requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del Contratista, puesto que están incorporadas como parte integrante del  Contrato, conforme la cláusula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de las condiciones particulares del contrato.

El IVA se cancelará con recursos fiscales.

En la hipótesis de una condena tal, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD.

En la hipótesis de una decisión de exclusión, usted puede anexar a esta Declaración de Integridad las informaciones complementarias que permiten considerar que esta condena no es pertinente en el marco del Contrato financiado por la AFD.

En caso de grupo, escribir el nombre del Grupo. La persona que firme la oferta a nombre del licitante, debe anexar el poder que le fue conferido por el licitante.

Art. 113 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

O

En esta columna el oferente deberá indicar el origen del bien (N) si es nacional ó (I) si es el bien será importado a nombre de la Entidad Contratante.

El IVA se cancelará con recursos fiscales.