## PRESUPUESTO GLOBAL TOTAL
AFD-RSND-CNELSTE-LPNO-009 “REEMPLAZO DE LINEAS ABIERTAS A PREENSAMBLADAS DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SANTA ELENA-STE”
PRESUPUESTO TOTAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | SUBTOTAL
1 | MATERIALES
1.1 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, 4 pernos, 38 x 4 x 140mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 ) | UNIT | 6 | 7.98 | 47.88
1.2 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2") | UNIT | 54 | 6.23 | 336.42
1.3 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 mm (1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 ") | UNIT | 283 | 7.3 | 2065.9
1.4 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 mm (1 1/2 x 5/32 x 6 1/2") | UNIT | 13 | 7.3 | 94.9
1.5 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | UNIT | 34 | 3.69 | 125.46
1.6 | Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1, 15KV | UNIT | 222 | 11.12 | 2468.64
1.7 | Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 Kv | UNIT | 56 | 15.09 | 845.04
1.8 | Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV | UNIT | 44 | 1.46 | 64.24
1.9 | Amarres plásticos de 25 cm, Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. (U.V. 8MM) | UNIT | 224 | 0.22 | 49.28
1.10 | Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vías, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") | UNIT | 44 | 2.97 | 130.68
1.11 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLA, CON AGUJERO DE 20MM, diametro de la base 400mm, altura de la parte cuilindrica 100mm, altura de la parte tronco conica 100mm, diametro de la base superior 150mm | UNIT | 164 | 9.03 | 1480.92
1.12 | Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1 500mm (59") de long., con accesorios de fijación | UNIT | 75 | 29.59 | 2219.25
1.13 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm (3/8") de diám. 3155 kgf | M | 1981 | 1.4 | 2773.4
1.14 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG | M | 2471 | 0.62 | 1532.02
1.15 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 4/0 AWG | M | 1551 | 2 | 3102
1.16 | Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 2 AWG, 19 hilos | M | 169 | 4.24 | 716.56
1.17 | Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm | UNIT | 225 | 26.66 | 5998.5
1.18 | Clavo de acero de anclaje 63 mm (2 1/2") y fulminante | UNIT | 673 | 0.26 | 174.98
1.19 | Conductor de aluminio concentrico xlpe 2x6 + 1x6 mm2. | M | 6720 | 1.94 | 13036.8
1.20 | Conductor de Cu , cableado suave 8 AWG, 7 hilos | M | 479 | 1.24 | 593.96
1.21 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos | M | 54 | 8.87 | 478.98
1.22 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos | M | 6 | 10.7 | 64.2
1.23 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos | M | 18 | 17.19 | 309.42
1.24 | Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 2 AWG, 600V, 19 hilos | M | 19.5 | 4.29 | 83.655
1.25 | Conductor de Cu, desnudo, sólido duro, 4 AWG | M | 39 | 0.94 | 36.66
1.26 | Conductor de Cu, sólido 600V, TW, 14 AWG | M | 903 | 0.29 | 261.87
1.27 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | M | 145 | 0.94 | 136.3
1.28 | Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | M | 1227 | 3.65 | 4478.55
1.29 | Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 70 mm2, (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 2/0 AWG) | M | 3301.638 | 4.54 | 14989.4365
1.30 | Conector de aleación de Al, compresión tipo "H" | UNIT | 18 | 2.21 | 39.78
1.31 | Conector de cobre para sistemas de tierra a golpe de martillo, varilla 12, 7 mm(1/2") rango 6-4 AWG. | UNIT | 224 | 9.17 | 2054.08
1.32 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado 1,5 a 10 mm2. | UNIT | 260 | 2.84 | 738.4
1.33 | Conector dentado estanco de 16 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal 4 a 35 mm2 (12-2AWG) derivado | UNIT | 672 | 2.81 | 1888.32
1.34 | Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado | UNIT | 13 | 3.07 | 39.91
1.35 | Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal desnudo y 4 a 35 mm2 ( 12 - 2 AWG) cond. Derivado | UNIT | 208 | 3.53 | 734.24
1.36 | Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal y Derivado | UNIT | 11 | 3.53 | 38.83
1.37 | Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conducotr principal y derivado | UNIT | 39 | 9.48 | 369.72
1.38 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75x75x6x1200 mm(3x3x1/4x47") | UNIT | 13 | 55.33 | 719.29
1.39 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 75 x 75 x 6 x 2400 mm (3 x 3 x 1/4") | UNIT | 24 | 79.35 | 1904.4
1.40 | Derivador termoplástico para conductor concéntrico | UNIT | 225 | 1.01 | 227.25
1.41 | Estribo para derivacion, aliacion Cu Sn | UNIT | 17 | 9.64 | 163.88
1.42 | Fusible Neozed de 63 A | UNIT | 448 | 1.07 | 479.36
1.43 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | UNIT | 17 | 13.79 | 234.43
1.44 | Grapa EMT 1/2" | UNIT | 224 | 0.06 | 13.44
1.45 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 6 - 4/0 Conductor ACSR | UNIT | 224 | 14.58 | 3265.92
1.46 | Guardacabo para cable de acero de 9,51 mm (3/8") de diám. | UNIT | 168 | 1.01 | 169.68
1.47 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | UNIT | 74 | 8.15 | 603.1
1.48 | Interruptor termomagnético 20 a 50 A, 2 Polo | UNIT | 224 | 11.67 | 2614.08
1.49 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada | UNIT | 129 | 178.46 | 23021.34
1.50 | Mensula de acero galvanizado, de suspension con ojal espiralado abierto | UNIT | 61 | 4.97 | 303.17
1.51 | Ménsula para cable | UNIT | 224 | 0.52 | 116.48
1.52 | Ménsula para fachada | UNIT | 225 | 0.82 | 184.5
1.53 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presion de 16x152 mm(5/8x6) ancho dentro de la U | UNIT | 13 | 5 | 65
1.54 | Perno de ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presion 16 x 254 mm (5/8 x 10 ") | UNIT | 18 | 6.29 | 113.22
1.55 | Perno espiga (pin) corto de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 300 mm (12") de long. | UNIT | 39 | 4.87 | 189.93
1.56 | Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 457 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | UNIT | 17 | 15.4 | 261.8
1.57 | Perno máquina de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 38 mm (1 1/2") de long., con tuerca, arandela plana y de presión | UNIT | 48 | 1.35 | 64.8
1.58 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión 16x38mm(5/8x 1 1/2) | UNIT | 13 | 1.35 | 17.55
1.59 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, 4 arandelas planas y 4 de presion 16 x 306 mm (5/8 x 12") | UNIT | 6 | 5.2 | 31.2
1.60 | Perno U de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 152 mm (6") de ancho dentro de la U, con 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presión | UNIT | 12 | 5 | 60
1.61 | Pie de amigo de acero galvanizado, perfil "L", 38 x 38 x 6 x 700 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4 x 28 ") | UNIT | 48 | 6.81 | 326.88
1.62 | Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L 38x38x6x700(1 1/2x1 1/2x1/4x27x9/16) | UNIT | 13 | 6.81 | 88.53
1.63 | Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas | UNIT | 448 | 1.55 | 694.4
1.64 | Pinza termoplástica de suspensión para neutro portante, de 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG) | UNIT | 64 | 3.24 | 207.36
1.65 | Portafusible aéreo encapsulado | UNIT | 448 | 2.46 | 1102.08
1.66 | Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg | UNIT | 82 | 205.51 | 16851.82
1.67 | Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg | UNIT | 57 | 287.15 | 16367.55
1.68 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 10 m, 400 kg | UNIT | 4 | 535.07 | 2140.28
1.69 | Poste circular de plástico reforzado con fibra de vidrio, 12 m, 500 kg | UNIT | 1 | 629.73 | 629.73
1.70 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. (U.V. 8MM) | UNIT | 4659.5 | 0.18 | 838.71
1.71 | PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE 52MM2 DE SECCION (PC52) | UNIT | 450 | 0.79 | 355.5
1.72 | Protector punta de cable de forma cilíndrica, long. mínima 65 mm, (50 mm2 ) | UNIT | 206 | 0.79 | 162.74
1.73 | Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") de diám. | UNIT | 236 | 5.39 | 1272.04
1.74 | Retención preformada para conductor de Al. No. 2 AWG | UNIT | 28 | 2.86 | 80.08
1.75 | seccionador portafusible 1P, abierto, 100A/15 KV CON ROMPEARCO | UNIT | 13 | 161.2 | 2095.6
1.76 | Suelda exotérmica de 150 g | UNIT | 13 | 13.36 | 173.68
1.77 | Taco Fisher # 6 | UNIT | 892 | 0.04 | 35.68
1.78 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuercas de seguridad | UNIT | 150 | 4.51 | 676.5
1.79 | Tornillo T/P 1x8 | UNIT | 221 | 0.02 | 4.42
1.80 | Tornillos con tuerca y arandela # 6 | UNIT | 658 | 0.04 | 26.32
1.81 | Transformador 10 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | UNIT | 3 | 1384.81 | 4154.43
1.82 | Transformador 15 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | UNIT | 1 | 1570.46 | 1570.46
1.83 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | UNIT | 5 | 2202.38 | 11011.9
1.84 | Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V | UNIT | 1 | 2861.18 | 2861.18
1.85 | Transformador 50 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V | UNIT | 3 | 2911.72 | 8735.16
1.86 | Tubo 1/2" conduit pesada PVC para instalaciones electricas | UNIT | 225 | 1.07 | 240.75
1.87 | Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo | UNIT | 224 | 26.71 | 5983.04
1.88 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. | UNIT | 195 | 2.43 | 473.85
1.89 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") | UNIT | 164 | 11.5 | 1886
1.90 | Varilla de armar preformada para conductor de Al | UNIT | 69 | 2.86 | 197.34
1.91 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long., de alta camada | UNIT | 237 | 11.4 | 2701.8
A | SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  | 183368.8115
2 | MANO DE OBRA
2.1 | ESTRUCTURA 1CP | UNIT | 2 | 14.69 | 29.38
2.2 | EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) | UNIT | 224 | 11.41 | 2555.84
2.3 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL | UNIT | 294 | 18.45 | 5424.3
2.4 | Ingreso de informacion | UNIT | 224 | 1.25 | 280
2.5 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) | UNIT | 4 | 133.02 | 532.08
2.6 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) | UNIT | 9 | 76.7 | 690.3
2.7 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 1CP | UNIT | 4 | 14.69 | 58.76
2.8 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) | UNIT | 3 | 27 | 81
2.9 | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) | UNIT | 8 | 34.77 | 278.16
2.10 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | UNIT | 122 | 20.11 | 2453.42
2.11 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W, 13.8 KV | UNIT | 7 | 14.37 | 100.59
2.12 | INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO 1F | UNIT | 1 | 21.82 | 21.82
2.13 | INSTALACIÓN DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | UNIT | 47 | 18.56 | 872.32
2.14 | INSTALACIÓN DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BT | UNIT | 13 | 18.56 | 241.28
2.15 | INSTALACIÓN DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MT | UNIT | 15 | 18.56 | 278.4
2.16 | INSTALACIÓN DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BT | UNIT | 2 | 17.39 | 34.78
2.17 | INSTALACIÓN DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MT | UNIT | 2.0006 | 17.04 | 34.0902
2.18 | INSTALACIÓN DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BT | UNIT | 69 | 17.53 | 1209.57
2.19 | INSTALACIÓN DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) MT | UNIT | 20 | 17.32 | 346.4
2.20 | Instalacion de tubo poste galvanizado de 2 1/2" ó 3" de diametro - (zona rural) | UNIT | 224 | 24.94 | 5586.56
2.21 | INSTALACIÓN EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | UNIT | 8 | 9.15 | 73.2
2.22 | INSTALACIÓN EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | UNIT | 17 | 10.46 | 177.82
2.23 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA 1CP | UNIT | 11 | 14.69 | 161.59
2.24 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA 1CR | UNIT | 24 | 19.91 | 477.84
2.25 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) | UNIT | 58 | 27 | 1566
2.26 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) | UNIT | 144 | 34.77 | 5006.88
2.27 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 1EP | UNIT | 16 | 9.95 | 159.2
2.28 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 1ER | UNIT | 26 | 12.8 | 332.8
2.29 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 3EP | UNIT | 1 | 34.19 | 34.19
2.30 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 3SD | UNIT | 1 | 52.44 | 52.44
2.31 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 3SP | UNIT | 12 | 33.29 | 399.48
2.32 | INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 3SR | UNIT | 5 | 42.41 | 212.05
2.33 | Instalacion puesta a tierra sistema de medicion (zona rural) | UNIT | 224 | 9.46 | 2119.04
2.34 | INSTALACION SISTEMA DE MEDICION (CAJA + MEDIDOR + BREAKER DE PROTECCION + ACOMETIDA) - (ZONA RURAL) | UNIT | 224 | 27.59 | 6180.16
2.35 | INSTALACIÓN TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 | KM | 2.012 | 407.51 | 819.9101
2.36 | INSTALACIÓN TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 | KM | 2.8102 | 407.51 | 1145.1928
2.37 | INSTALACIÓN TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. | KM | 0.588 | 385.74 | 226.8151
2.38 | INSTALACIÓN TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. | KM | 1.538 | 469.06 | 721.4143
2.39 | INSTALACIÓON ESTRUCTURA 1CR | UNIT | 14 | 19.91 | 278.74
2.40 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | UNIT | 118 | 35 | 4130
2.41 | IZADO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos de platinas para colocar medidor ) | UNIT | 224 | 44.84 | 10044.16
2.42 | Levantamiento de informacion o inspeccion de medidores (zona rural) | UNIT | 224 | 6.82 | 1527.68
2.43 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | UNIT | 12 | 9.45 | 113.4
2.44 | MOVILIZACION A SITIO - IZADO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 a 12 M, A MANO | UNIT | 5 | 76.79 | 383.95
2.45 | RETIRO DE ANCLA PARA TENSOR | UNIT | 137 | 9.45 | 1294.65
2.46 | RETIRO DE EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | UNIT | 1 | 10.46 | 10.46
2.47 | RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 150W | UNIT | 12 | 14.37 | 172.44
2.48 | RETIRO DE POSTE | UNIT | 29 | 20 | 580
2.49 | Retiro de sistema de medicion (caja + medidor + breaker de proteccion + acometida) - (zona rural) | UNIT | 115 | 25.22 | 2900.3
2.50 | RETIRO DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) | UNIT | 6 | 73.05 | 438.3
2.51 | RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | UNIT | 5 | 9.15 | 45.75
2.52 | RETIRO EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | UNIT | 12 | 10.46 | 125.52
2.53 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP | UNIT | 2 | 10.5 | 21
2.54 | RETIRO ESTRUCTURA 1CR | UNIT | 12 | 14.22 | 170.64
2.55 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) | UNIT | 2 | 19.28 | 38.56
2.56 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) | UNIT | 4 | 24.83 | 99.32
2.57 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1EP | UNIT | 2 | 7.11 | 14.22
2.58 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 1ER | UNIT | 6 | 9.14 | 54.84
2.59 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3EP | UNIT | 11 | 24.42 | 268.62
2.60 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3SD | UNIT | 1 | 37.46 | 37.46
2.61 | RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3SP | UNIT | 8 | 23.78 | 190.24
2.62 | RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 | KM | 0.22817 | 194.05 | 44.2764
2.63 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 1/0 AWG. | KM | 0.373 | 408.59 | 152.4041
2.64 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. BT | KM | 2.462 | 183.69 | 452.2448
2.65 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. MT | KM | 2.175 | 385.74 | 838.9845
2.66 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 4/0 AWG. | KM | 0.42 | 223.36 | 93.8112
2.67 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 | KM | 0.246 | 407.51 | 100.2475
B | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | 65597.2909
3 | TRANSPORTE
3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | UNIT | 164 | 27.95 | 4583.8
3.2 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO | UNIT | 5 | 22.36 | 111.8
3.3 | Transporte de materiales (A*FD) | GLOBAL | 1 | 15034.417 | 15034.417
3.4 | Transporte de mano de obra (B*FD) | GLOBAL | 1 | 6360.5543 | 6360.5543
C | SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  | 26090.5713
D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) |  |  |  | 248966.1024
E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) |  |  |  | 26090.5713
F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) |  |  |  | 275056.6737
G | IVA (12% DE SUBTOTAL F) |  |  |  | 33006.8008
H | TOTAL PROYECTO (F+G) |  |  |  | 308063.4746
Note on B106: Daniel Bautista: INCLUYE PUESTA A TIERRA E INSTALACION A RED SECUNDARIA
Note on B107: INCLUYE PUESTA A TIERRA E INSTALACION A RED SECUNDARIA
Note on B136: para conductor 2x1/0 + 1X1/0
Note on B151: INCLUYE PUESTA A TIERRA E INSTALACION A RED SECUNDARIA
Note on B163: para conductor 2x1/0 + 1X1/0
Note on B168: para conductor 2x1/0 + 1X1/0