## Hoja1
Lista de Cantidades Reconstrucción Subestación Playa Prieta
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PATIO EN 69 kV EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
1 | Transformador de Potencia 69/13.8 kV 16/20 MVA, trifásico, 60 Hz, conexión Dyn1 (incluye accesorios, repuestos, transporte, información técnica, capacitación) | c/u | 1
2 | Interruptor tanque vivo tripolar SF6 69 kV (incluye accesorios, | c/u | 4
repuestos, transporte e información técnica)
3 | Seccionadores tripolares motorizados en 69 kV, sin puesta a tierra (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 8
4 | Seccionadores tripolares motorizados en 69 kV, con puesta a tierra (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 4
5 | Transformadores de corriente 69 kV 3 bobinas MR 300-600- 1200/5 (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 12
6 | Transformador de potencial 69 kV 2 bobinas (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 9
7 | Pararrayos tipo estación 60 kV (incluye accesorios, repuestos, | c/u | 9
transporte e información técnica)
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PATIO EN 13,8 kV EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
8 | Interruptor tanque vivo tripolar en 13,8 kV (incluye accesorios, | c/u | 1
información técnica y capacitación.)
9 | Reconectador y control electrónico (incluye accesorios, | c/u | 5
información técnica y capacitación.)
10 | Seccionadores tripolares motorizados en 13,8 kV - 1200A, sin puesta a tierra (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 2
11 | Seccionadores tripolares manaules en 13,8 kV - 1200A, sin puesta a tierra (incluye accesorios, repuestos, transporte e | c/u | 1
información técnica)
12 | Seccionadores tripolares motorizados en 13,8 kV - 600A, sin puesta a tierra (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 10
13 | Seccionadores tripolares manaules en 13,8 kV - 600A, sin puesta a tierra (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 4
14 | Seccionadores tripolares manaules en 13,8 kV - 600A, sin puesta a tierra - Montaje vertical en Poste (incluye accesorios, repuestos, | c/u | 4
transporte e información técnica)
15 | Seccionadores monopolares tipo tirafusible 15kV , 100 Amp | c/u | 6
16 | Transformadores de potencial 13,8 kV/115V (incluye accesorios, | c/u | 3
información técnica y capacitación.)
17 | Transformadores de corriente 13,8 kV 600:5A (incluye accesorios, | c/u | 12
información técnica y capacitación.)
18 | Pararrayos clase de distribución, polimérico 10KA, MCOV 8,4KV (incluye accesorios, información técnica y capacitación.) | c/u | 12
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES SERVICIOS AUXILIARES EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
19 | Transformador PADMOUNTED 75 kVA, 3F, 13,8KV/208-120 | c/u | 1
DYN5
20 | Banco de baterías 125 V DC, 500 A-hora (incluye accesorios, Estructura para montaje, conectores, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 1
21 | Rectificador y cargador de baterías 220 VAC 3F a 125 VDC, 80 Amp. (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 1
22 | Tableros de servicios auxiliares T9 (SS.AA.) AC (incluye | c/u | 1
accesorios, e información técnica).
23 | Tableros de servicios auxiliares T8 (SS.AA.) DC (incluye | c/u | 1
accesorios, e información técnica).
24 | Tablero de distribución tipo LOAD CENTER PD-1 208/120 | c/u | 1
VAC 3F-4H -24 Polos.
25 | Tablero de distribución tipo LOAD CENTER PD-2 - 240 VAC | c/u | 1
1F-3H -20 Polos.
26 | Bomba de agua, 3/4HP, Para Cubeto de Transformador de | c/u | 1
Potencia.
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CUARTO DE CONTROL EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
27 | Tablero de control y protección de Transformador de Potencia, Incluye: IED de Protección Diferencial de Transformador, IED Controlador de Bahía, Anunciador de Alarma, y accesorios para alambrado de control y protección. | c/u | 1
28 | Tablero de control, medición y protección de Línea de Subtransmisión, Incluye: IED de Protección Diferencial de Línea, y sobrecorriente, IED Medidor multifuncional de parámetros eléctricos, Anunciador de Alarma, y accesorios para alambrado de control y protección. | c/u | 2
29 | Tablero de control, y protección Diferencial de Barra , Incluye: IED de Protección Diferencial de Barra y sobrecorriente, IED Controlador de Bahía, Anunciador de Alarma, y accesorios para alambrado de control y protección. | c/u | 1
30 | Tablero de medidores para Posiciones: transformador de potencia y Alimentadores en media tensión, Incluye 6 IED Medidores multifuncionales de parámetros eléctricos, borneras controcicuitables y seccionables, y accesorios para alambrado de | c/u | 1
medidores.
31 | Tablero de control de Iluminación Exterior T12. | c/u | 1
SUMINISTRO MATERIALES MALLA DE PUESTA A TIERRA EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
32 | Conductor de cobre desnudo 4/0 AWG para malla | m | 3035
33 | Conductor de cobre desnudo 2/0 AWG para chicotes | m | 655
34 | Conductor de cobre desnudo 2 AWG para aterrizamiento de | m | 40
tableros
35 | Suelda exotérmica varilla-cable GT | c/u | 94
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
36 | Suelda exotérmica cable-cable XA (Chicotes) | c/u | 501
37 | Suelda exotérmica cable-cable TA (Chicotes) | c/u | 232
38 | Varilla de puesta a tierra tipo Copperweld 15,8X240 mm | c/u | 100
39 | Grapas de compresión tipo mordaza de bronce para aterriamiento | c/u | 44
de bandeja 2 AWG a 2/0 AWG
40 | Terminal de compresión 2 AWG a 2/0 AWG Burndy para | c/u | 90
aterrizamiento de equipos.
41 | Platina de cobre 300X100X10 mm | c/u | 54
42 | Priedra Chispa 10-16mm | m3 | 750
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN SITIO DEL PROYECTO, DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES
43 | Luminaria tipo Proyectro LED 500W-240VAC | c/u | 12
44 | Poste metálico 9 metros de altura, con dos brazos para soporte de | c/u | 12
luminarias, de acuerdo al diseño.
45 | Conector dentado para derivación calibre 10 a 12AWG | c/u | 36
46 | Punto de iluminación de emergencia, incluye luminaria | c/u | 7
47 | Estractor de aire. | c/u | 1
48 | Acondicionador de aire split 12000BTU | c/u | 3
SUMINISTRO DE CABLES EN EL SITIO DEL PROYECTO, DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES
49 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 4/0AWG | m | 450
50 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 2/0AWG | m | 5
51 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 6AWG | m | 330
52 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 8AWG | m | 165
53 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 10AWG | m | 54
54 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 12AWG | m | 736
55 | Cable THHN 600V-90°C Calibre 14AWG | m | 285
56 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 4x14 AWG | m | 749
57 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 7x14 AWG | m | 2913
58 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 2x12 AWG | m | 77
59 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 3x12 AWG | m | 72
60 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 4x12 AWG | m | 204
61 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 2x10 AWG | m | 1760
62 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 3x10 AWG | m | 1470
63 | Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 VAC, 4x10 AWG | m | 1760
SUMINISTRO DE MATERIALES EN SITIO DEL PROYECTO, DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES
64 | Acero galvanizado para pórtico del patio de 69kV | ton | 16.2
65 | Acero galvanizado para pórtico del patio de 13,8kV | ton | 10.5
66 | Acero galvanizado para estructuras de soporte de equipos de 69kV | ton | 5.3
67 | Conductor 750 MCM - ACAR | m | 165
68 | Conductor de cobre desnudo calibre 600MCM | m | 18.6
69 | Conductor de cobre desnudo calibre 350MCM | m | 255.8
70 | Cable de cobre 350 MCM aislado 133% 15kV XLPE apantallado | m | 1293
71 | Cable de cobre #2 AWG aislado 133% 15kV XLPE apantallado | m | 219
72 | Aislador supensión porcelana ANSI 52-1 7.5kV | c/u | 252
73 | Aislador tipo Line-Post 15kV con grapa de suspensión para cable | c/u | 18
Cu 350 MCM a 600 MCM
74 | Aislador supensión porcelana ANSI 52-3 10kV | c/u | 210
75 | Aislador post station montaje horizontal 17 faldas BIL 350kV con grapa de suspensión para cable ACAR 750 MCM | c/u | 12
76 | Conjunto de fijación cadena de aisladores 13,8kV, para cable CU | c/u | 84
350 MCM a 750MCM.
77 | Conjunto de fijación cadena de aisladores 69kV en barra y línea, | c/u | 24
para cable ACAR 750 MCM.
78 | Conjunto de fijación cadena de aisladores 69kV en mitad de línea, | c/u | 6
para cable ACAR 750 MCM.
79 | Grapa ranuras paralelas, para puentes de barra 13,8kV, cable Cu | c/u | 104
350MCM a 600MCM
80 | Grapa ranuras paralelas, para puentes en 69kV, cable ACAR | c/u | 36
750MCM
81 | Puntas terminales tipo exterior para cable Calibre 350MCM | c/u | 8
15KV KIT=3U
82 | Puntas terminales tipo exterior para cable calibre 2 AWG15KV | c/u | 1
KIT=3U
83 | Puntas terminales tipo elbow para cable #2 15KV KIT=3U | c/u | 1
84 | Terminal tipo compresión de cobre para cable 350 MCM | c/u | 24
85 | Terminal tipo compresión de cobre para cable #2 AWG | c/u | 3
86 | Estructura metálica 10 m, para salida de alimentadores. | c/u | 4
87 | Postes de hormigón 12 m 500 Kg | c/u | 4
88 | Estructura trifásica semicentrada en 13,8kV de retención, para salida de alimentadores en primer poste, no incluye aisladores ANSI 52-1, como se detalla en los planos. | c/u | 4
89 | Estructura de soporte de seccionadores en primer poste de salida | c/u | 30
de alimentadores como se detalla en los planos.
90 | Cable de acero galvanizado 3/8", para hilo de guarda. | m | 8
91 | Conjunto de fijación de cable de guarda | c/u | 4
92 | Puntas Franklin de acero inoxidable 3000x20mm, incluye | c/u | 16
accesorios de montaje.
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
SUMINISTRO DE MATERIALESDUCTERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES EN SITIO DEL PROYECTO, DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES
93 | Bandeja porta conductores tipo escalerilla, tramos rectos, (a= 600 mm, h= 100 mm, l=3000 mm), con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en caliente). (M) | c/u | 89
94 | Bandeja porta conductores tipo escalerilla, tramos rectos, (a= 700 mm, h= 100 mm, l=3000 mm), con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en caliente).(en el piso de la | c/u | 44
trinchera)
95 | Codo horizontal de acero de 0.60 m y 90º, con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en | c/u | 10
caliente). (M)
96 | Codo horizontal de acero de 0.60 m y 145º, con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en caliente). (M) | c/u | 4
97 | Derivación horizontal de acero de 0.60 m tipo T; con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en | c/u | 2
caliente). (M)
98 | Brazo para soporte de bandeja 0.60 m, con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja, etc.). Incluye canal de fijación. (M) | c/u | 357
99 | Tubería PVC reforzado para banco de ductos Ø 25,4 mm (1") | m | 630
100 | Codo alargado PVC reforzado para ductos Ø 25,4 mm (1") | c/u | 25
101 | Tubería PVC reforzado para banco de ductos Ø 50,8 mm (2") | m | 180
102 | Codo alargado PVC reforzado para banco de ductos Ø 50,8 mm (2") | c/u | 90
103 | Codo alargado PVC reforzado para de ductos Ø 110 mm (4") | c/u | 25
104 | Tubería PVC reforzado para banco de ductos Ø 110 mm (4") | m | 104
105 | Tubería PVC reforzado para banco de ductos Ø 160 mm (6-1/4") | m | 3100
106 | Tubería rígida de acero galvanizado Ø 25,4 mm (1") | c/u | 44
MONTAJE DE EQUIPOS PRIMARIOS, ESTRUCTURAS, Y BARRAJE EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
107 | Montaje de estructuras metálicas, Pórtico 69 kV | ton. | 16.2
108 | Montaje de estructuras metálicas, Pórtico 13,8 kV | ton. | 10.5
109 | Montaje y pruebas de barraje de 69kV. | c/u | 1
110 | Montaje y pruebas de barraje de 13,8kV. | c/u | 1
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
111 | Montaje de estructuras metálica de 10m de soporte de salida de | c/u | 4
alimentadores en 13,8kV
112 | Montaje y pruebas de transformador de Potencia 69/13.8 kV | c/u | 1
16/20 MVA, trifásico, 60 Hz, conexión Dyn1
113 | Montaje y pruebas Interruptor tanque vivo tripolar SF6 69 Kv | c/u | 4
114 | Montaje y pruebas Seccionadores tripolares motorizados en 69 kV, sin puesta a tierra | c/u | 8
115 | Montaje y pruebas Seccionadores tripolares motorizados en 69 kV, con puesta a tierra | c/u | 4
116 | Montaje y pruebas de Transformadores de corriente 69 kV 3 bobinas MR 300-600-1200/5, incluye montaje de estructuras de soporte. | c/u | 12
117 | Montaje y pruebas de Transformador de potencial 69 kV 2 | c/u | 9
bobinas, incluye montaje de estructuras de soporte.
118 | Montaje y pruebas de Pararrayos tipo estación 60 kV, incluye montaje de estructuras de soporte. | c/u | 9
119 | Montaje y pruebas de Interruptor tanque vivo tripolar 13,8 kV | c/u | 1
120 | Montaje y pruebas de Reconectador y control electrónico | c/u | 5
121 | Montaje y pruebas de Seccionadores tripolares motorizados en | c/u | 2
13,8 kV - 1200A, sin puesta a tierra
122 | Montaje y pruebas de Seccionadores tripolares manaules en 13,8 kV - 1200A, sin puesta a tierra | c/u | 1
123 | Montaje y pruebas de Seccionadores tripolares motorizados en 13,8 kV - 600A, sin puesta a tierra | c/u | 10
124 | Montaje y pruebas de Seccionadores tripolares manaules en 13,8 | c/u | 4
kV - 600A, sin puesta a tierra
125 | Montaje y pruebas de Seccionadores tripolares manaules en 13,8 kV - 600A, sin puesta a tierra - En primer poste de salida de alimentadores. | c/u | 4
126 | Montaje de Seccionadores monopolares tipo tirafusible 15kV , 100 Amp | c/u | 6
127 | Montaje y pruebas de Transformadores de corriente y potencial | c/u | 16
13,8 kV 600:5A
128 | Montaje y pruebas de Pararrayos clase de distribución, polimérico 10KA, MCOV 8,4KV | c/u | 12
129 | Montaje y pruebas transformador de servicios auxiliares, 75KVA | c/u | 1
13,8kV/208-120V
130 | Montaje, conexión y pruebas de Bomba de agua, 3/4HP, Para | c/u | 1
Cubeto de Transformador de Potencia.
131 | Montaje de postes de 14m 500kg | c/u | 4
132 | Montaje y revestimiento de primer poste de salida de alimentadores, de acuerdo al diseño y especificaciones del proyecto. | c/u | 4
MONTAJE EN CUARTO DE CONTROL EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
133 | Montaje , conexionado y pruebas de Banco de baterías 125 V DC, | c/u | 1
500 A-hora (incluye accesorios, Estructura para montaje, conectores, repuestos, transporte e información técnica)
134 | Montaje, conexión y pruebas de Rectificador y cargador de baterías 220 VAC 3F a 125 VDC, 80 Amp. (incluye accesorios, repuestos, transporte e información técnica) | c/u | 1
135 | Montaje, conexionado y pruebas de Tableros de servicios auxiliares T9 (SS.AA.) AC (incluye accesorios, e información técnica). | c/u | 1
136 | Montaje, conexionado y pruebas de Tableros de servicios auxiliares T8 (SS.AA.) DC (incluye accesorios, e información técnica). | c/u | 1
137 | Montaje, conexionado y pruebas de Tablero de distribución tipo LOAD CENTER PD-1 208/120 VAC 3F-4H -24 Polos. En cuarto | c/u | 1
de control
138 | Montaje, conexionado y pruebas de Tablero de distribución tipo LOAD CENTER PD-2 - 240 VAC 1F-3H -20 Polos en garita | c/u | 1
139 | Montaje, conexionado y pruebasTablero de control y protección de Transformador de Potencia, Incluye: IED de Protección Diferencial de Transformador, IED Controlador de Bahía, Anunciador de Alarma, y accesorios para alambrado de control y | c/u | 1
protección.
140 | Montaje, conexionado y pruebasTablero de control, medición y protección de Línea de Subtransmisión, Incluye: IED de Protección Diferencial de Línea, y sobrecorriente, IED Medidor multifuncional de parámetros eléctricos, Anunciador de Alarma, y accesorios para alambrado de control y protección. | c/u | 2
141 | Montaje, conexionado y pruebasTablero de control, y protección Diferencial de Barra , Incluye: IED de Protección Diferencial de Barra y sobrecorriente, IED Controlador de Bahía, Anunciador de Alarma, y accesorios para alambrado de control y protección. | c/u | 1
142 | Montaje, conexionado y pruebasTablero de medidores para Posiciones: transformador de potencia y Alimentadores en media tensión, Incluye 6 IED Medidores multifuncionales de parámetros eléctricos, borneras controcicuitables y seccionables, y accesorios para alambrado de medidores. | c/u | 1
143 | Montaje, conexionado y pruebas Tablero de control de | c/u | 1
Iluminación Exterior T12.
144 | Instalación Punto de iluminación de emergencia, incluye | c/u | 7
luminaria
145 | Instalación de Estractor de aire. | c/u | 1
146 | Instalación de Acondicionador de aire split 12000BTU | c/u | 3
MONTAJE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
147 | Instalación de Luminaria tipo Proyector LED 500W-240VAC | c/u | 12
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
148 | Montaje de Poste metálico 9 metros de altura, con dos brazos para | c/u | 12
soporte de luminarias, de acuerdo al diseño.
MANO DE OBRA EN MONTAJE ELECTROMECANICO EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
149 | Construcción de malla de puesta a tierra de acuerdo al diseño, y | u | 1
especificaciones técnicas correspondientes.
150 | Conexión y aterrizamiento de equipos a malla de tierra. | c/u | 90
151 | Montaje de bandejas porta cables en trincheras | m | 133
152 | Ducteria PVC reforzada | m | 4014
MANO DE OBRA EN APANTALLAMIENTO EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
153 | Montaje de Puntas Franklin de acero inoxidable 3000x20mm, | u | 16
incluye accesorios de montaje.
154 | Tendido de cable de acero galvanizado 3/8" para hilo de guarda | m | 90
TENDIDO DE CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
155 | Tendido de Cable de cobre 350 MCM aislado 133% 15kV XLPE | u | 1293
apantallado
156 | Tendido de Cable de cobre #2 AWG aislado 133% 15kV XLPE | m | 219
apantallado
157 | Armado de Kit (3U) de puntas terminales 15kV | m | 9
158 | Armado de Kit (3U) de puntas tipo Elbow calibre 2 AWG 15kV | u | 1
TENDIDO DE CABLE DE BAJA TENSIÓN EN TRINCHERAS Y DUCTERIAS EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
159 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 4/0AWG | m | 450
160 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 2/0AWG | m | 5
161 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 6AWG | m | 330
162 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 8AWG | m | 165
163 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 10AWG | m | 54
164 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 12AWG | m | 736
165 | Tendido de Cable THHN 600V-90°C Calibre 14AWG | m | 285
166 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 749
VAC, 4x14 AWG
167 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 2913
VAC, 7x14 AWG
168 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 77
VAC, 2x12 AWG
169 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 72
VAC, 3x12 AWG
170 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 204
VAC, 4x12 AWG
171 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 1760
VAC, 2x10 AWG
172 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 1470
VAC, 3x10 AWG
SUMINISTRO Y MONTAJE ELECTROMECANICO
173 | Tendido de Cable concéntrico retardante a la flama, 75 °C, 600 | m | 1760
VAC, 4x10 AWG
VARIOS EN SITIO DEL PROYECTO
174 | Elaboración de ingeniería de detalle del proyecto, para | u | 1
aprobación.
175 | Pruebas Funcionales y Puesta en servicio | u | 1
RUBROS OBRA CIVIL
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
PRELIMINARES
176 | Limpieza de terreno | M2 | 4999.28
177 | Excavación y desalojo a maquina | M3 | 14997.84
178 | Relleno de lastre | M3 | 18158.65
ESTRUCTURAS DE SUB ESTACION
179 | Replanteo y nivelación manual | M2 | 365.32
180 | Hormigón simple f"c= 180 kg/cm2 incl. encofrado (para replantillo) | M3 | 12.2
181 | Muro de hormigón ciclópeo | M3 | 9.24
182 | Hormigón para plintos y zapata f´c= 210 kg/cm2 | M3 | 88.75
183 | Vigas de cimentación), f´c = 210 kg/cm2 | M3 | 13.86
184 | Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | KG | 7155.34
185 | Malla electrosoldada 6 mm @ 15 cm | M2 | 85.88
186 | Relleno de mejoramiento sobre cimientos | M3 | 45
187 | Relleno de piedra bola bajo cimiento | M3 | 45
CONSTRUCCION DE GARITA PRELIMINARES
188 | Replanteo y nivelación manual | M2 | 15.91
189 | Excavación manual | M3 | 8.64
190 | Relleno de piedra bola bajo cimiento | M3 | 1.15
191 | Relleno con material de mejoramiento | M3 | 2.88
ESTRUCTURAS Y CONTRAPISO
192 | Replantillo E=5 CM f"c= 140 KG/CM2 | M3 | 0.65
193 | Hormigón para plintos y zapata f´c= 210 kg/cm2 | M3 | 1.15
194 | COLUMNAS DE HORMIGON f´c = 210 kg/cm2 | M3 | 1.39
195 | CADENA DE HORMIGON SIMPLE, f´c = 210 kg/cm2(2) | M3 | 0.73
196 | ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2 | KG | 485.2
197 | CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE f"c= 180 KG/CM2, E = 6 CM | M2 | 15.96
198 | Masillado de piso/losa entrepiso | M2 | 31.92
199 | Dintel Ho. S. F"c= 180 KG/CM2 en puertas, acero de refuerzo | ML | 6.5
200 | Bloque alivianado para losA 15 x 20 x 40 | U | 75
201 | Hormigón simple en losa alivi. E=0.20 | M3 | 2.5
MAMPOSTERIA
202 | Mampostería de bloque cemento (E=10 CM) | M2 | 2.33
203 | Mampostería de bloque de 15X20X40cm | M2 | 33.39
ENLUCIDOS
204 | Enlucido vertical interior paleteado | M2 | 16.8
205 | Enlucido vertical exterior paleteado | M2 | 25.2
206 | Enlucido horizontal | M2 | 15.95
207 | Enlucido filos y fajas | ML | 8.5
INSTALACIONES SANITARIAS
208 | Punto de agua fría | PTO. | 4
209 | Llave de control de 1/2" AA. PP. | U | 1
210 | Tubería de AA.PP. 1/2" (incluye accesorios) | ML | 5
211 | Punto de desagüe PVC 50 MM | U | 2
212 | Punto de desagüe PVC 110 MM | U | 1
213 | Tubería matriz 110 MM | ML | 15
214 | Caja de revisión | U | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
215 | Punto de iluminación | PTO. | 1
216 | Punto de tomacorriente normales 110 V | U | 2
217 | Punto de tomacorrientes 220 V | U | 1
218 | Acometida eléctrica | ML | 10
219 | Salida telefónica | PTO. | 1
220 | Panel de distribución 2-4 | U | 1
ACABADOS
221 | Cerámica para pisos | M2 | 10.8
222 | Cerámica para pared | M2 | 9.57
223 | Pintura interior de caucho latex vinil supremo int | M2 | 38.2
224 | Pintura de caucho exterior viniltex mate latex superlavable | M2 | 34.2
VENTANA DE ALUMINIO -VIDRIO Y PUERTAS
225 | Aluminio y vidrio (tipo natural) | M2 | 4.2
226 | Puertas de madera de laurel de 0.90 x 2.00 (inc. herrajes y chapas) | U | 1
227 | Puertas de madera de laurel de 0.70 x 2.00 (inc. herrajes y chapas) | U | 1
PIEZAS SANITARIAS
228 | Inodoro tanque bajo (incluye accesorios) | U | 1
229 | Lavamanos blanco de pared (incluye accesorios) | U | 1
230 | Ducha sencilla cromada completa - incl. mezcladora y grifería | U | 1
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO
231 | Replanteo y nivelación | M2 | 285
232 | Replantillo E=5 CM f"c= 140 KG/CM2 | M3 | 2.08
233 | Muro de hormigón ciclopeo bajo cadena | M3 | 37.26
234 | Hormigón simple en plintos f´c= 210 kg/cm2 | M3 | 8.71
235 | Hormigón simple en cadenas inferiores f´c= 210 KG/CM2 | M3 | 12.92
236 | Hormigón simple en columnas f"c= 210 KG/CM2 | M3 | 17.25
237 | Viguetas | M3 | 7.74
238 | Acero de refuerzo (incluye corte y doblado) | KG | 3580.51
239 | Piedra bola bajo cimientos | M3 | 14.24
240 | Puerta de tool galvanizado 1 1/2" (pintada) | U | 31.5
241 | Mampostería ladrillo tipo burrito | M3 | 754.6
CONSTRUCCION DE CUARTO DE CONTROL
PRELIMINARES
242 | Replanteo y nivelación manual | M2 | 242.36
243 | Excavación manual | M3 | 71.79
244 | Relleno de piedra bola bajo cimiento | M3 | 28.72
245 | Relleno con material de mejoramiento | M3 | 14.36
ESTRUCTURA Y CONTRAPISO
246 | REPLANTILLO E=5 CM f"c= 140 KG/CM2 | M3 | 4.79
247 | Muro de hormigón ciclopeo bajo cadena | M3 | 7.34
248 | Hormigón para plintos y zapata f´c= 210 kg/cm2 | M3 | 14.36
249 | Columnas de hormigón f´c = 210 kg/cm2 | M3 | 10.4
250 | Cadena de hormigón simple, f´c = 210 kg/cm2(2) | M3 | 4.07
251 | Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | KG | 6812.96
252 | Bloque alivianado para losa 20 x 20 x 40 | U | 1210
253 | Hormigón simple en losa alivi. E=0.25 | M3 | 31.13
254 | Contrapiso de hormigón simple f"c= 180 KG/CM2, E = 6 CM | M2 | 242.36
MAMPOSTERIA
255 | Mampostería de bloque de 15X20X40cm | M2 | 204.48
ENLUCIDO
256 | Enlucido vertical interior paleteado | M2 | 315.72
257 | Enlucido vertical exterior paleteado | M2 | 395.4
258 | Enlucido horizontal | M2 | 185.2
259 | Enlucido filos y fajas | ML | 85.2
INSTALACIONES ELECTRICAS
260 | Punto de iluminación | PTO. | 22
261 | Punto de toma corriente 110 V. | PTO. | 17
| Punto de toma corriente 220 V | PTO. | 1
262 | Acometida eléctrica No 10 | ML | 1
263 | Lámparas fluor 2x32 wats | U | 22
264 | Tablero de 12p-2fases 3h+t 240/120,125a | U | 1
265 | Punto de cámara video | U | 5
266 | Punto de datos | U | 1
267 | Punto de timbre | U | 1
268 | Aplique de pared | U | 10
ACABADOS
269 | Cerámica para pisos | M2 | 180
| Cerámica para pared | M2 | 65.52
270 | Pintura interior de caucho latexvinil supremo int | M2 | 250.2
271 | Pintura de caucho exterior viniltex mate latex superlavable | M2 | 395.4
VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO Y PUERTAS
272 | Aluminio y vidrio (tipo natural) | M2 | 22
273 | Puertas de madera de laurel de 0.90 x 2.00 (inc. herrajes y chapas) | U | 1
274 | Puertas de madera de laurel de 0.70 x 2.00 (inc. herrajes y chapas) | U | 1
275 | Puerta al/vidrio 10mm inc.cierrap.yale 45kg | U | 7.04
PIEZAS SANITARIAS
276 | Lavamanos blanco de pared (incluye accesorios) | U | 1
277 | Inodoro tanque bajo (incluye accesorios) | U | 1
278 | Ducha sencilla cromada completa - incl. mezcladora y griferia | U | 1
INSTALACIONES SANITARIAS
279 | punto de agua fria | PTO. | 3
280 | Llave de control de 1/2" aa. pp. | U | 1
281 | tubería pvc de 1/2" | ML | 15
282 | puntos de 3/4" aa.pp. | PTO. | 1
283 | punto de desague pvc 50 mm | U | 1
284 | punto de desague pvc 110 mm | U | 1
285 | tubería pvc desague e/c, d= 50 mm | ML | 3
286 | tubería matriz 110 mm | ML | 3
287 | caja de revision | U | 1
POZOS
288 | pozo tipo c media voltaje incluye tapa | U | 3
289 | pozo tipo d media voltaje incluye tapa | U | 9
VARIOS
290 | contenedor de 40 pies adecuado para oficina | U | 1
291 | contenedor de 40 pies adecuado para bodega | U | 1
292 | cisterna | M3 | 8
293 | biodigestor de 600 litros | U | 2
EXTERIORES
294 | excavación manual | M3 | 218.7
295 | adoquinado (f'c=400 kg/cm2) incluye cama de arena y emporado | M2 | 661
296 | adoquinado de color e=6cm(f'c=400 kg/cm2) incluye cama de arena y emporado | M2 | 3225
297 | tuberia plástica alcantarillado d.n. 250mm (mat.tran.inst) | M | 243
298 | sumidero h.s. incluido rejilla hf | U | 8
299 | caja de revision | U | 9
300 | tuberia pvc de 1/2" | ML | 133
301 | llave de manguera 1/2"(provisión e instalación) | U | 2
302 | bordillo prefabricado 100x30x15cm f'c=400kg/cm2 (provisión y montaje) | M | 110
303 | bordillo prefabricado 100x25x8 f'c=400kg/cm2 (provisión y montaje) | M | 304.05
MURO EXTERIOR
304 | excavación manual | M3 | 712.5
| relleno de mejoramiento sobre cimientos | M3 | 407
305 | replantillo e=5 cm f"c= 140 kg/cm2 | M3 | 4.75
306 | hormigón para plintos y zapata f´c= 210 kg/cm2 | M3 | 261.25
307 | hormigón simple en muros f'c=210kg/cm2 (inc. encofrado) | M3 | 185.63
308 | acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | KG | 58094.4
TRINCHERAS
309 | trinchera de hormigón armado para cables | ML | 134.93
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMUNICACIONES
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL
SUMINISTRO DE EQUIPOS SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
310 | Switch Administrable | u | 2
311 | Inversor 125VDC/120VAC, 2KVA | u | 1
312 | GPS sincronizador de reloj | u | 1
313 | Unidad Terminal Remota | u | 1
314 | Rack de comunicaciones T7 | u | 1
315 | Tablero de Unidad Terminal Remota T6 | u | 1
316 | ODF tipo1 | u | 4
317 | ODF tipo2 | u | 5
318 | Cable de fibra óptica 24 hilos | m | 300
319 | Router capa 3 industrial | u | 1
320 | Funda BX | M | 300
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA CUARTO DE CONTROL EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
321 | Cable STP categoría 6a | m | 1000
322 | Cable de Fibra Óptica 2 hilos | m | 100
323 | Conectores RJ49 | u | 50
324 | Cable Patch Cord categoría 6A, 3m | u | 8
325 | Pigtail fibra óptica LC 5m | u | 170
MONTAJE DE EQUIPOS EN EL SITIO DEL PROYECTO DE ACUERDO AL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES Y DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
326 | Tendido de cable STP | m | 1000
327 | Tendido de cable de Fibra Óptica | m | 400
328 | Conectorización (Ponchado puntos de red categoría 6A cable STP) | u | 50
329 | Fusión de Fibra Óptica | u | 170
330 | Certificación conectorización STP | u | 50
331 | Certificación fusión fibra óptica | u | 170
332 | Instalación y pruebas Tablero Unidad Remota T6 | c/u | 1
333 | Instalación y pruebas Rack de Comunicaciones T7 | c/u | 1
334 | Configuración GPS | c/u | 1
335 | Configuración y Levantamiento de Red LAN (Switchs, Router, IED's), Redundancia | c/u | 1
336 | Configuración Unidad Terminal Remota (Protocolos IEC 615850, DNP3, IEC60870-5-104 ) | c/u | 1
337 | Integración de señales al SCADA | c/u | 1
338 | Pruebas Funcionales, Puesta en servicio | c/u | 1
339 | Capacitación y Operación Asistida | c/u | 1
340 | Dossier de Calidad Sistema de Comunicaciones | c/u | 1
341 | Colocación funda BX (cada 100 m) | c/u | 3
|  |  |  | SUB-TOTAL | 3’613.052,99
ING. Diego D. Canales Olaya
INGENIERO ELÉCTRICO – DISEÑO ELECTROMECÁNICO