|  |  |  |  | UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS www.cnel.gob.ec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: CAF-RSND-CNELGLR-CPN-CI-001 | TÉRMINOS DE REFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de producto | BIEN |  | OBRA |  |  | SERVICIO |  |  | CONSULTORÍA | X |
| Identificación | CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimiento | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR S/E DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA SALITRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 16 de Agosto del 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área Requirente | Dirección Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - JUSTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, a través de las once Unidades de Negocio tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía, y contribuye al desarrollo del sector eléctrico dentro su área de servicio mediante la ejecución de los planes anuales de inversión. Dentro de los planes de inversión anuales, se incluyen los planes de mejora del sistema eléctrico conformados a su vez de proyectos que cada Unidad de Negocio requiere ejecutar, y que permitirán incrementar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a nivel de distribución, obteniéndose una reducción y mantenimiento de los índices de calidad del producto, en beneficio de sus usuarios. CNEL EP comprometida con brindar un mejor servicio, cuenta en este año con la calificación, aprobación y priorización de varios proyectos de mejora de distribución, los cuales deben ser ejecutados bajo las políticas, normas y reglamentos asociados a la ejecución de proyectos eléctricos, siendo requerido lograr calidad en trabajos cumpliendo el alcance, cronograma y costo establecidos. Es por ello que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) , mediante oficio No. MEER-SDCE-2014-1348-OF con fecha 10 de Diciembre del 2014 y la Gerencia General mediante Memorando NRO. CNEL-CORP-GG-2014-1298-M del 29 de Diciembre del 2014, brindan los lineamientos para el inicio de los procesos de contratación de los proyectos de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, financiados con el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF. Mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1296-OF, de fecha 08 de noviembre de 2017, el MEER autoriza la continuidad de los Proyectos considerados con financiamiento CAF saldos, para la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR S/E DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA SALITRE; para lo cual se requiere dar inicio a la Etapa Precontractual que consiste en la preparación de los Términos de Referencia (TDR) y los pliegos respectivos. Se ha procedido a elaborar los Estudios, Diseños, Presupuestos y Términos de Referencia. En concordancia a las políticas establecidas por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF y disposiciones dadas por el MEER y CNEL EP Oficina Central; para efecto del presente proceso se utilizará el método de Licitación Pública Nacional, dado el monto del proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debido a que el proyecto contempla en su etapa de ejecución la adquisición e instalación de bienes y realizar la supervisión y control de las actividades asociadas con la ejecución del mismo, CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos requiere contar con la asistencia de un equipo multidisciplinario de profesionales probos, calificados y con experiencia, que actúen como Firma Consultora de fiscalización de la obra objeto del contrato que sea suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA; lo que permitirá garantizar que el proyecto que forma parte del plan se ejecute dentro de los requisitos específicos en cuanto al alcance, cronograma, costo y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas de materiales y mano de obra establecidas por el MERNNR y CNEL EP, y se construya la obra a satisfacción de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ALCANCE Y PROFUNDIDAD DE LA CONSULTORÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscalizar el contrato que sea suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA, cumpliendo con las obligaciones que se establecen en el Manual de Fiscalización de CNEL EP y la Normativa de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para la fiscalización de obras, y garantizar la supervisión y control de las actividades de construcción de las obras antes, durante y después de la ejecución. De ser necesario contará con el apoyo de personal adicional al indicado en su Oferta como personal mínimo, considerando que deben ser profesionales aptos y previamente abalizados por CNEL EP; sin que esto incurra en un costo adicional para CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. Garantizar que la obra sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad específicos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, reuniones con el contratista, informes periódicos al Administrador del contrato de obra, resolución de problemas e inconvenientes, aprobación del personal, equipos, herramientas del contratista, pruebas o constancia de certificaciones de calidad comprueben las especificaciones técnicas de los materiales, medición de tiempos y validación de la calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y total del Plan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DETALLE DEL REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS GENERALES: Esta consultoría tiene por objeto la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR S/E DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA SALITRE; que comprende: - El objetivo general del fiscalizador es velar por el cumplimiento efectivo y oportuno de las obligaciones y derechos por parte de la conformidad con lo dispuesto en el contrato. - Para el cumplimiento de este objetivo general el fiscalizador garantizará el desarrollo de las actividades objeto del contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA. - Responsabilidad de ejecución del contrato. - Mantener actualizado el libro diario de obra electrónico, en donde se indicarán todos los datos y acontecimientos importantes, así como las correspondientes fotos de la obra; así mismo permitir el acceso vía web al mismo, restringiendo el acceso solo a personal de CNEL EP. - Colaborar con el Administrador en la liquidación en forma parcial y/o total los trabajos ejecutados por el contratista. - Solventar las inquietudes del Contratista. - Verificar la correcta instalación de Todos los materiales y equipos por parte del Contratista encargado de la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA. Para el cabal cumplimiento de este objetivo el Consultor deberá cumplir con los objetivos específicos y los alcances, características y especificaciones técnicas de lo solicitado y los productos esperados e informes. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las siguientes funciones: - Calificar la condición del proyecto, para aprobar los programas y cronogramas actualizados, presentados por el Contratista y evaluar diariamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. - Sugerir durante la ejecución del Contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA; la adopción de las medidas correctivas o soluciones técnicas, que se emiten necesariamente en los trabajos de realizados, inclusive aquellas referidas a nuevos métodos. - Vigilar y responsabilizarse del cumplimiento del Contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA; con el fin de que el Proyecto se ejecute de acuerdo a sus especificaciones técnicas, programas de trabajo. - Notificar rápida y oportunamente al Administrador, el avance del proyecto diario, semanal y mensualmente, proporcionando una adecuada y ecuánime información de la situación, afín de que se pueda actuar en consecuencia a la ejecución del contrato. - Realizar el control de metodología de ejecución del proyecto, enmarcados dentro del programa general de ejecución del contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA.; presentadas por el contratista y debidamente aprobado por CNEL EP, con la Asesoría del Administrador del contrato, mediante el seguimiento de programas semanales presentadas sobre el proyecto, preparadas por el contratista por cada frente. Esta metodología de ejecución del proyecto, el fiscalizador controlará, tanto el avance de cada actividad emprendida por el contratista, como el organigrama, planificación, procedimientos, cronograma valorado, personal y equipos. Verificará los rendimientos alcanzados, comparándolos con los ofrecidos en la propuesta del proyecto. - Presentar semanal y Mensualmente tanto al Administrador del contrato como al Responsable de los Procesos CAF, los informes que contendrán al menos la siguiente información: Calificación del Contrato y contratista, Estado y condiciones, cumplimientos de los niveles del servicio, detalle de materiales instalados (cantidad de: Postes, estructuras, equipos de seccionamiento, km de línea) , anexando su respectiva observación presentada en campo, el cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del contratista, condiciones climáticas de la zona del proyecto, cumplimiento del contratista y recomendaciones al respecto, multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes del proyecto. - Resolver las dudas sobre cualquier asunto técnico relativo a la ejecución del proyecto. - Anotar en el libro diario de obra electrónica (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las observaciones, instrucciones, comentarios que en su criterio deben ser consideradas por el contratista para el mejor desarrollo del proyecto. Aquellos que tengan especial importancia, se consignaran por oficio regular; así como las correspondientes fotos de la obra. Así mismo permitir el acceso vía web al mismo, restringiendo el acceso solo a personal de CNEL EP. - Enviar semanalmente copia del libro de obra al Administrador y a su vez a CNEL EP, firmado por el fiscalizador y el administrador. - Calificar al personal asignado por el contratista y disponer justificadamente el reemplaza de aquel que no satisfaga los requerimientos necesarios. Estos cambios serán puestos a consideración del administrador del contrato para su resolución y aprobación. - Comprobar sectores vulnerables y donde se reporte accidentes, zonas críticas y/o eventos de orden técnico o proveniente de caso fortuito o fuerza mayor que atenten contra la continuidad de los trabajos. - Comprobar, conforme el cronograma de utilización la disposición de los equipos comprometidos y requeridos contractualmente por el contratista para la ejecución del proyecto y que se encuentren en buen estado de operación. - Cuantificar los km de líneas tendidos, verificando y certificando la exactitud de la cantidad y tipo de estructuras con sus respectivos componentes. - Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborables, ambientales y del reglamento de seguridad industrial. - Controlar los recursos del contratista. El fiscalizador, como parte de sus funciones de fiscalización, llevara un registro detallado de los recursos asignados por el contratista para cada actividad. - Verificar y supervisar la idoneidad y suficiencia del personal del contratista. Llevar registros de mano de obra y personal técnico y administrativo involucrado en el proyecto, en general y en cada frente de trabajo en particular. - Garantizar que los materiales entregados al contratista estén dentro de los parámetros de las especificaciones técnicas, calidad, cantidad y cumplimiento del programa requerido. - Organizar reuniones semanales entre el Fiscalizador, el Administrador, Responsable de los Procesos CAF y el Contratista. Estas reuniones permitirán constatar el avance del proyecto en ejecución, el cumplimiento de los programas de trabajo acordados, elaboración de actas de reunión y resolver dudas o inquietudes que surjan en el desarrollo de los trabajos. - Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto. - Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal. - Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. - Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la ejecución del contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA. - Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. - Verificar la correcta Instalación y funcionamiento de todos los componentes del alimentador, realizados por parte del Contratista. El consultor será responsable de la confiabilidad de los trabajos ejecutados por el Contratista designado para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA. - Reportar en los formatos que requiera CNEL EP y el Administrador del proyecto de manera semanal, los avances técnico y económico. Los informes de avance deberán ser remitidos al Administrador del contrato de la Fiscalización. - Analizar, informar y recomendar la aprobación de las planillas presentadas por el Contratista designado para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA. - Revisar en conjunto con el Supervisor de obras, los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. - Obtener información estadística en el proyecto sobre el rendimiento personal en el montaje de estructuras y equipos homologados, materiales, equipos y maquinaria; o sobre cualquier otro aspecto útil para la preparación de futuros proyectos. Con base en lo anterior el Fiscalizador podrá solicitar el cambio de cualquiera de los recursos del Contratista y verificará que se haya cumplido a cabalidad. - Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas. - Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra. - Justificar técnicamente y mediante fotografías la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión. - Coordinar con los diseñadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales. - Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras extraordinarias por realizar para el informe al Administrador del contrato quien deberá resolver. - Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener y entregar los planos finales de la obra ejecutada. - Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales. - Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, se seguridad social y de seguridad industrial para los trabajadores. - Entregar la información producida para la recepción provisional que incluirá: información del total de Proyecto, material existente a ser ingresado a bodegas de CNEL EP, material nuevo instalado en obra, total de mano de obra (montaje y desmontaje), plano final de la obra construida, cronograma de ejecución final, archivo digital para actualización del sistema GIS y liquidación económica y planilla final de obra. - Verificar el ingreso del Plano de la Contruccción definitivo en el Sistema de Información Geográfico GIS. - Notificar rápida y oportunamente al Administrador del contrato, el avance del proyecto diario, semanal y mensualmente, proporcionando una adecuada y ecuánime información de la situación, afín de que se pueda actuar en consecuencia a la ejecución del contrato. - Dotar a sus profesionales técnicos, administrativos y financieros de las herramientas de trabajo necesarias: vehículos, computadoras, GPS, equipos de topografía, escritorios, impresoras, papelería, cámaras fotográficas, equipos de pruebas, etc. - Contar con una oficina en la ciudad donde se ejecuten los proyectos de inversión. - Otras que se deriven de las obligaciones habituales de fiscalización, conforme lo establece la norma y las buenas prácticas. METODOLOGIA DE TRABAJO Entrega de reportes Realizar informes semanales sobre la ejecución del contrato, las condiciones técnicas de los materiales, y sobre el desempeño del Contratista. Dichos Informes deberán ser entregados a más tardar el día viernes de cada semana, en dos versiones; tanto al Administrador de este proceso de consultoría, como al responsable de los procesos CAF; una versión digital e impresa detallada con todos los por menores suscitados en el contrato; y un informe digital de carácter Ejecutivo utilizando medios visuales. Inspección por la Fiscalización - Inspeccionar en campo todos los días la ejecución del contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA; y documentar dicha inspección con coordenadas GPS y fotografías (de manera aleatoria e indiscriminada); verificando el trabajo realizado ejecutado por el contratista, en caso de encontrar actividades realizadas por el contratista que no estén conforme al cronograma establecido, comunicar directamente al Administrador del contrato para su respectiva resolución. Se deberá verificar que la instalación de los postes, equipos, estructuras y materiales se realicen satisfactoriamente, de manera honesta y responsable; garantizando la confiabilidad de los trabajos ejecutados. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD Y QUE SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, proporcionará para la ejecución de los trabajos objeto de este proceso de contratación, los planos correspondientes e información del Sistema de Información Geográfico GIS, para verificación del alcance del Proyecto y los trabajos a ejecutar por parte del Contratista. PRODUCTOS ESPERADOS En los servicios contratados para la fiscalización del contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA.; se considera realizar los siguientes trabajos: - Obtener datos de campo 100% verificados, analizados y garantizados por el Fiscalizador. - Informes periódicos de avance del trabajo contratado. - El Fiscalizador debe entregar al Administrador del contrato y al responsable de los procesos CAF, la información de todas las novedades que se presenten en el proyecto. - Libro de obra electrónica, totalmente detallada. - Verificar la correcta ejecución del contrato suscrito para la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA; y emitir informes. - Emitir un informe detallado y un informe ejecutivo final, sobre la ejecución del contrato y su alcance. - Calificar el desempeño del Contratista en base a su desempeño, honestidad y responsabilidad. - Analizar, informar y recomendar los ajustes en el diseño, órdenes de trabajo, contratos complementarios, ampliaciones del plazo, ampliaciones de multas, suspensiones de trabajos, etc. - Reportar en los formatos que requiera CNEL y el Administrador del proyecto de manera semanal, los avances técnico y económico. Los informes de avance deberán ser remitidos al Administrador del contrato. - Analizar, informar y recomendar la aprobación de las planillas presentadas por el contratista. - Dotar a sus profesionales técnicos, administrativos y financieros de las herramientas de trabajo necesarias: vehículos, computadoras, GPS, equipos de fotografía, escritorios. - Contar con una oficina en la ciudad donde se ejecuten el proyecto de inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las ofertas técnica y económica del proveedor invitado serán evaluadas por la CNEL EP - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS en función del cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en los pliegos, y de la adecuación o mejora respecto del presupuesto referencial establecido. La metodología aplicable será aplicada por la entidad contratante bajo su responsabilidad, y con el respaldo de los documentos respectivos (pliegos, ofertas, actas de calificación). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La valoración de las ofertas se realizará en base a los siguientes parámetros: PARÁMETROS DE EVALUACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE. A; INTEGRIDAD DE LA OFERTA; - Carta de Presentación y compromiso debidamente suscrita por el oferente, representante legal o procurador común según sea el caso.. - Datos Generales del oferente.. - Identificación de Socios, Accionistas, Partícipes mayoritarios del oferente en caso de ser persona jurídica RESOLUCIÓN INCOP 037-09. 1.4 Situación Financiera de la Empresa : - Índices Financieros (*). 1.5 Oferta Económica. B; PLAN DE TRABAJO; 1.6.1 Metodología propuesta 1.6.2 Cronograma de ejecución. C; EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA; 1.7 Antecedentes y experiencia demostrables en la realización de trabajos anteriores.. D; EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO; - Hoja de Vida, Antecedente y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato - Personal Técnico Clave asignado (listado). E; INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DISPONIBLES; 1.10 Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría. F; PATRIMONIO; 1.11 Índice Estructural: Patrimonio/activo Total >= 0.3. Cuando intervengan empresas nacionales en asocio con empresas extranjeras, se tomarán en consideración, adicionalmente, los procedimientos y metodologías que ofrezca la consultoría extranjera para hacer efectiva una adecuada transferencia de tecnología, así como la mayor y mejor utilización de la capacidad técnica de profesionales ecuatorianos. Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida: 2.1 Compromiso del Profesional asignado al proyecto 2.2 Hoja de Vida del personal técnico clave asignado al proyecto Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente) Equipo Mínimo Requerido: Item; Descripción; Cantidad; Cumplimiento. 1; Computador Laptop, procesador Intel(R) Core (TM)I3, 1.20GHZ, disco duro 500 Gb, memoria RAM 4 Gb.; 1. 2; GPS Precisión 3 mts. máximo, procesador 400 MGHZ, resistencia contra lluvia y polvo.; 2. 3; Vehículo en buenas condiciones, cilindraje mínimo 2000 cc. Deben tener matricula y SPPAT vigentes.; 1. 4; Impresora Multifuncional Impresión, copia y escaneo , velocidad ISO esat de 7,0/4,8 ipm en blanco y negro/color resolución de impresión de 4800 ppp y gotas de tinta de 2 picolitros escáner de 600 ppp con modo de escaneo automático; 1. 5; Cámara fotográfica Mínimo de 8 Megapíxeles; 2. 6; Silla Ergonómica; 1. 7; Escritorio en excelente estado y funcional.; 1. 8; Servicio de Internet con un ancho de banda adecuado.; 1. 9; Cuenta de Correo electrónico. Nombre de usuario debe distinguir al Profesional, de preferencia debe ser de GMAIL; 1. 10; Software de Libro de Obra Electrónico. Debe ser en idioma Español de preferencia acoplado a obras eléctricas. Deberá emitir informes en formato PDF, y almacenamiento de imágenes. Disponer Software de libro de obra electrónico con licencia mínimo por el tiempo de ejecución del contrato.; 1. 11; Voltiamperímetro. Medida de corriente CA y CC de 400 A, Medida de tensión CA y CC de 600 V, Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales, Categoría de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V; 2. 12; Equipo de seguridad (uniforme, chaleco, casco, calzado). Material dieléctrico y con cintas reflectivas.; 2. 13; Comprobador de Tensión en MV (alarma sonora y visual); 2. 14; Uniforme Administrativo; 1. 15; Carnet de Identificación. Identificación en la que consten datos y foto del trabajador, así como datos del contratista.; 3. 17; Local para funcionamiento de actividades. Disponer de una oficina para tareas administrativas-operativas, en el Sistema Daule; 1. Para el caso de los vehículos, estos deberán estar en buenas condiciones que se encuentren dentro de los años de vida útil según las normas establecidas por el ente regulador, con licencia, matricula vigente, SPPAT vigentes, garantizando que el número de vehículos sean los mínimos necesarios para cumplir con el servicio de consultoria a sastifacción y dentro de los tiempos establecidos El oferente presentará la documentación que acredite su disponibilidad de los vehículos requeridos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa debidamente legalizadas. En todos los casos, se considerará el equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición. *Para los oferentes que no disponen de las oficinas en la ubicación solicitada, se aceptará la presentación de una carta de compromiso de adquisición o compromiso de arrendamiento de la misma en dicha ubicación. Personal Técnico Mínimo Requerido: Cantidad; Función; Descripción. 1; Supervisor; Ingeniero en Electricidad, legalmente responsable, con suficiente experiencia, que posea título académico válido en el país y registrado en el SENESCYT.. 1; Fiscalizador; Tecnólogo / Técnico en electricidad, legalmente responsable, con suficiente experiencia, que posea título académico válido en el país y registrado en el SENESCYT.. 1; Oficinista o Secretaria (o); Oficinista o Secretaria(o), legalmente responsable, con suficiente experiencia en utilitrarios básicos con título de bachiller en áreas administrativas.. Experiencia General Mínima del Oferente: - Se considerará como Experiencia General a la ejecución de Consultoría en Trabajos Eléctricos. - Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 5 años. - La experiencia podrá ser acreditada de forma acumulada por un monto entre el 100% y 150% del presente presupuesto referencial. - La experiencia será demostrada en un máximo de 4 contratos y siempre que ninguno de ellos sea inferior al 35% del presente presupuesto referencial. - La experiencia podrá ser acreditada mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante. Experiencia Específica Mínima del Oferente: - Se considerará como Experiencia Específica a la ejecución de Consultoría en Trabajos que tengan características y exigencias equivalentes al presente objeto de contratación en el área específica de trabajo, esto es, Administración o Fiscalización de Construcción de Redes Eléctricas y/o repotenciación de Redes Eléctricas en media tensión (13,8 Kv). - Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 5 años. - La experiencia podrá ser acreditada de forma acumulada por un monto entre el 70% y 100% del presente presupuesto referencial. - La experiencia será demostrada en un máximo de 4 contratos y siempre que ninguno de ellos sea inferior al 30% del presente presupuesto referencial. - La experiencia podrá ser acreditada mediante la presentación de Actas de Entrega Recepción o Certificados suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante. Experiencia Mínima del Personal Técnico: - Se considerará la experiencia obtenida en contratos ejecutados en los últimos 5 años, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la entidad contratante demuestra su participación efectiva como empleado privado o servidor público en la ejecución de los trabajos, Ademas deberá acompañar el Historial Laboral del IESS (en caso de haber estado en relación de dependencia) o factura en caso de prestación de servicios. Personal Mínimo; Función; Experiencia. 1; Supervisor; Ingeniero en electricidad (Supervisor) con experiencia afín al presente objeto contractual.. 1; Fiscalizador; Tecnólogo / Técnico en electricidad (Fiscalizadores), con experiencia afín al presente objeto contractual.. 1; Oficinista; Experiencia en utilitrarios básicos con título de bachiller en áreas administrativas.. Para el Ingeniero en electricidad con experiencia afín al presente objeto contractual. Se aceptará la presentación de certificados como acreditación de experiencia en por lo menos un proyecto. PLAN DE TRABAJO: METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA: Metodología.- El oferente indicará con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes frentes de trabajo de ejecución de la consultoría. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone, se ajustarán los tiempos de acuerdo al plazo propuesto. Cronograma de ejecución.- Se presentará mediante diagrama de barras simples para facilitar la comprensión y análisis, se determinara hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos. PATRIMONIO (APLICABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS): La contratante verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. El Patrimonio será evaluado exclusivamente en los procedimientos de Lista Corta y Concurso Público. Índice Estructural: Patrimonio/activo Total >= 0.3 *INFORMACIÓN FINANCIERA: Índices Financieros: Los índices requeridos son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento (menor a 0,9). Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo. - Índice de solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente >=1; - Índice de endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0,9 Los índices financieros constituirán información habilitante respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: Índice; Indicador solicitado; Observaciones. Solvencia; Mayor o igual a 1,0. Endeudamiento; Menor a 0,9. Los índices financieros constituirán información habilitante respecto de los participantes en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación: Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. EVALUACIÓN POR PUNTAJE: Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje. Evaluación por puntaje de la Experiencia General del Oferente: El puntaje se otorgará de la siguiente manera: Número de Contratos; Puntos. 1; 7.5. 2; 15. 3; 22.5. 4; 30. Evaluación por puntaje de la Experiencia Específica del Oferente: El puntaje se otorgará de la siguiente manera: Número de Contratos; Puntos. 1; 11.25. 2; 22.5. 3; 33.75. 4; 45. Evaluación de la Experiencia mínima del personal técnico: (20 Ptos.) Se efectuará de conformidad con lo siguiente: Para el Ingeniero en electricidad con experiencia afín al presente objeto contractual. Se aceptará la presentación de certificados como acreditación de experiencia en por lo menos un proyecto. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista o el representante legal de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los proyectos que claramente se indicaran. Se calificará la experiencia del personal técnico en trabajos similares que hayan ejecutado en los últimos cinco (5) años, para lo cual deberá presentarse documentos o certificados que acrediten dicha experiencia a más de la hoja de vida de cada uno. SUPERVISOR; FISCALIZADOR. Número de certificados; Puntos; Número de certificados; Puntos. 1; 3,75; 1; 1,25. 2; 7,50; 2; 2,50. 3; 11,25; 3; 3,75. 4; 15; 4; 5. Evaluación por puntaje del Plan de Trabajo: (2,5 Ptos.) Metodología.- (1,25 ptos.) El oferente indicará con suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes frentes de trabajo de ejecución de la consultoría. Se considerara la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone, se ajustarán los tiempos de acuerdo al plazo propuesto. Parametro; Puntaje. Correcta secuencia de actividades; 0,25. Frente de Trabajo Simultáneo; 0,25. Procedimientos; 0,25. Productos Esperados; 0,25. Ajuste a cronograma; 0,25. Cronograma de ejecución.- (1,25 ptos.) Se presentará mediante diagrama de barras simples para facilitar la comprensión y análisis, se determinara hitos de control de cumplimiento en el desarrollo de los trabajos. Parametro; Puntaje. Diagrama de Barras; 0,25. Hitos de Control; 0,50. Tiempo; 0,50. Evaluación por puntaje del Equipo e instrumentos disponibles: (2,5 Ptos.) Se calificará como cumple a los oferentes que presenten la disponibilidad del siguiente equipo: Ítem; Descripción; Cantidad. 1; Computador; 1. 2; GPS; 2. 3; Vehículo; 1. 4; Impresora Multifuncional; 1. 5; Cámara fotográfica; 2. 6; Silla; 1. 7; Escritorio; 1. 8; Servicio de Internet; 1. 9; Cuenta de Correo electrónico; 1. 10; Software de Libro de Obra Electrónico; 1. 11; Voltiamperímetro; 2. 12; Equipo de seguridad (uniforme, chaleco, casco, calzado); 2. 13; Comprobador de Tensión en MV (alarma sonora y visual); 2. 14; Uniforme Administrativo; 1. 15; Carnet de Identificación; 3. Para el caso de los vehículos, estos deberán estar dentro del rango de vida útil a la prestación de servicio de transporte público y comercial emitido por la Agencia Nacional de Transito. El oferente presentará la documentación que acredite su disponibilidad de los vehículos requeridos mediante cartas de compromiso de arrendamiento o promesas de compraventa debidamente legalizadas. En todos los casos, se considerará el equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros en función de esa condición. PARAMETROS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA Las ofertas serán evaluadas de la siguiente manera: Parámetros Técnicos; Puntaje. Experiencia General; 30. Experiencia Específica; 45. Experiencia del Personal Técnico; 20. Metodología; 1.25. Cronograma de Ejecución; 1.25. Equipos e Instrumentos Disponibles; 2.5. Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la propuesta técnica deberá alcanzar el puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta etapa. Evaluación de la oferta económica.- La entidad contratante no tendrá acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos setenta (70) puntos en la evaluación técnica. La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula: Pei = (POEm x 100) / POEi Dónde: Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i. POEm = Precio de la Oferta Económica más baja. POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente i El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei) Donde: PTOi = Puntaje Total del Oferente i Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones siguientes: -La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00). -Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los márgenes siguientes: 0,80 <= c1 <= 0,90 0,10 <= c2 <= 0,20 En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes reglas: a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica. b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora se determinará de acuerdo a los siguientes criterios: b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”; De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios: b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”; b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”; b.4) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”; b.5) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”. |
| - PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR Y FINANCIAMIENTO El Presupuesto referencial con cargo a los fondos provenientes de la partida presupuestaria número 121010201000000 (CODIGO PAI: 180919500001), es de: USD $ 23,979.58 (VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 58/100) dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA. |  |  |  |  |  |  | FORMA DE PAGO Los pagos, se realizarán de la siguiente manera: - El 40% se otorgará en calidad de anticipo, para lo cual la Entidad Contratante no exigirá factura para el pago del anticipo. - El segundo pago, se realizará cuando se reporte un avance físico del objeto de la contratación del 35% con la presentación de la planilla. - El tercer pago, se realizará cuando se reporte un avance físico del objeto de la contratación del 70% con la presentación de la planilla. - El pago final, se realizará con la firma del acta de entrega recepción definitiva del o los contratos que se encuentre fiscalizando Los pagos se realizarán previo la aprobación de los informes de fiscalización, por parte del Administrador del contrato y presentación de la factura respectiva. Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se amortizará el anticipo en forma proporcional. |  |  |  |
| - TIEMPO DE ENTREGA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El plazo de vigencia del contrato es de 100 (Cien) días calendarios a partir de la entrega del anticipo correspondiente. Asimismo, deberá considerarse el inicio de esta Fiscalización a la par de la ejecución de la Obra CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADOR SE DAULE NORTE – PERIMETRAL VÍA A SALITRE EN SIMPLE Y DOBLE TERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente. Se aplicará una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente, por cada día de retraso en la entrega de los informes parciales semanales, tanto al Administrador del Contrato como al responsable de los procesos CAF. De igual forma se aplicará una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente, por cada incumplimiento de las funciones y responsabilidades que no hayan sido ejecutadas por la Firma Consultora, por cada día de retraso en la tarea de inspección, evaluación, validación o aprobación, según sea el caso, desde la fecha en que la obligación haya tenido que ser ejecutada. En este caso el Administrador de la Consultoría de Fiscalización del proyecto deberá determinar la fecha en que debió proceder la tarea y los días de retraso hasta el cumplimiento, considerando el mejor criterio para el efecto y verificando que el incumplimiento no se deba a causas imputables a CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos o al Contratista. Las multas podrán ser impuestas por el Administrador de la Consultoría en cualquier pago mensual a la Firma Consultora, para lo cual deberá especificarse claramente el incumplimiento, fecha de inicio, duración en días y el valor de las multas. Se aclara expresamente que se prohíbe al Contratista y al Personal de sus registros realizar los siguientes actos: Exigir, insinuar o recibir, en forma indebida, pago alguno de los Usuarios de la CNEL Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. Por lo expuesto, si el Contratista y/o personal de sus registros incurrieren en dichos actos, la CNEL GLR se reservará el derecho por dar por terminado el Contrato o de solicitar la exclusión de los grupos que incurrieren en esta acción y proceder a la sanción legal correspondiente, además de recibir una sanción del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente. En caso de retiro por cualquier causa de uno de los trabajadores de los registros del Contratista, este tiene la obligación de retirarle el carnet e informar al administrador del contrato, en caso de no hacerlo la CNEL GLR aplicará una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente, por cada caso. Si el contratista y/o personal de sus registros, no informan a la CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, todas las anomalías o novedades que observare en la Contruccción de la obra cuando ejecuten el trabajo, darán lugar a una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente. La no presencia del Contratista o de su representante cuando se la solicitare, dará lugar a una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente, por cada día de ausencia, hasta el tercer día, luego de lo cual se procederá con la terminación del Contrato. El contratista se compromete a cancelar puntualmente a sus trabajadores lo correspondiente a sus remuneraciones; y previamente a que CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RIOS cancele la factura mensual, el contratista deberá presentar la planilla de aportes al Seguro Social del mes anterior y el rol de pagos cuando sea solicitado. Si no se cumple con este numeral, el contratista será multado por un valor del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente. Si el contratista y/o personal de sus registros, no informan a la CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, a través del Administrador del contrato, y al responsable de los procesos CAF, la información de todos los casos de novedades presentadas durante la ejecución de la obra, retrasos, información etc.; por cada caso que se presente en el proyecto, darán lugar a una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente. Se aplicará una multa del 1 por mil sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de la LOSNCP vigente, por cada día que no se encuentre el Libro de obra electrónica, actualizado y publicado en línea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - OBLIGACIONES DE CNEL UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Son obligaciones de CNEL Unidad de Negocio Guayas Los Ríos las siguientes: - Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna. - Dar solución a los problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en forma oportuna. - De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso. - Las demás, propias de cada contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ing. Samuel Ortega Constantine Responsable Procesos CAF | Ing. Jenny Desiderio A. DIRECTOR COMERCIAL |
| --- | --- |