## M.O RETIRO 13,8KV (hidden)
MANO DE OBRA RETIRO EN 13,8KV
FECHA:
CLIENTE:
DESCRIPCIÓN:
FISCALIZADOR:
| TRANSPORTE Y RETIRO DE POSTES 13,8KV | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
| RETIRO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
RETIRO DE ESTRUCTURAS 13,8KV
ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS
| RETIRO ESTRUCTURA TIPO 3CP |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| ESTRUCTURAS BAJA TENSION |  | 0
|  | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| ESTRUCTURAS PREENSABLADAS |  | 0
| RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV) |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION 13,8KV
MEDIO VOLTAJE 13,8KV
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| BAJO VOLTAJE 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| PUENTE AEREO 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| RETIRO DE EQUIPOS - LUMINARIAS 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| RETIRO DE TENSORES A MEDIO VOLTAJE 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| INSTALACIÓN DE TENSORES A BAJO VOLTAJE 13,8KV |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
OTRA MANO DE OBRA NO DETALLADA
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | TOTAL DE MANO DE OBRA 13,8 KV |  | 0

## M.O INSTALACION 34,5KVA (hidden)
MANO DE OBRA INSTALACION EN 34,5KVA
FECHA:
CLIENTE:
DESCRIPCIÓN:
FISCALIZADOR:
MONTAJE DE ESTRUCTURAS 34,5KVA
| ESTRUCTURAS MEDIA TENSION | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
OTRA MANO DE OBRA NO DETALLADA
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | TOTAL DE MANO DE OBRA 34,5 KVA |  | 0

## M.O RETIRO 34,5KVA (hidden)
MANO DE OBRA RETIRO EN 34,5KVA
FECHA:
CLIENTE:
DESCRIPCIÓN:
FISCALIZADOR:
RETIRO DE ESTRUCTURAS 34,5KVA
| ESTRUCTURAS MEDIA TENSION | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| ESTRUCTURAS TRIFÁSICAS |  | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
OTRA MANO DE OBRA NO DETALLADA
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  | TOTAL DE MANO DE OBRA 34,5 KVA |  | 0

## DFMODELO DE PRESUPUESTO 2021
BID-L1223-FERUM-CNELSTE-DI-OB-001 CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE: SECTOR ANTENA-COM. SAN VICENTE, NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA, B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA, SECTOR LOS CORALES-SANTA ELENA, ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA, B. PERU COMUNA EL MORRILLO.
Unidad de Negocio: SANTA ELENA
PROGRAMA DE INVERSION: FERUM
AÑO: 2021
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA- COM. SAN VICENTE | CANTIDAD ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA | CANTIDAD ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA | CANTIDAD ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES - SANTA ELENA | CANTIDAD ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA | CANTIDAD ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL MORRILLO | CANTIDAD TOTAL PROCESO | P.U. 2021 | SUBTOTAL ELECTRIFICACION SECTOR ANTENA- COM. SAN VICENTE | SUBTOTAL ELECTRIFICACION NUEVA JERUSALEN ETAPA II-SANTA ELENA | SUBTOTAL ELECTRIFICACION B. BRISA DE BALLENITA-SANTA ELENA | SUBTOTAL ELECTRIFICACION SECTOR LOS CORALES - SANTA ELENA | SUBTOTAL ELECTRIFICACION ADEMSE ACTUAL-SANTA ELENA | SUBTOTAL ELECTRIFICACION B. PERU COMUNA EL MORRILLO
1 | MATERIALES
TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE DISTRIBUCION AUTOPROTEGIDOS (EN 1 POSTE)
1.1 | Transformador 25 kVA, 13800 GRdY / 7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240 V | u | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 | 1919.83 | 5759.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.66
1.2 | Transformador 37.5 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V | u |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 6 | 2296.33 | 0 | 2296.33 | 2296.33 | 4592.66 | 4592.66 | 0
1.3 | Transformador 50 kVA, 13800 GRdY/7960 ó 13200 GRdY/7620V-120/240V | u |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2526.99 | 0 | 2526.99 | 0 | 2526.99 | 0 | 2526.99
SECCIONAMIENTO Y PROTECCION REDES DE (13,8kV GRDy/7,96kV-13,2 kVGRDy/7,62
1.4 | Seccionador tipo abierto, clase 27 kV, 100 A, con dispositivo rompearco | u | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 197.98 | 593.94 | 593.94 | 197.98 | 791.92 | 395.96 | 989.9
1.5 | Estribo para derivacion, aliacion Cu Sn | u | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23 | 8.79 | 26.37 | 35.16 | 17.58 | 43.95 | 17.58 | 61.53
FUSIBLES PARA PROTECCIÓN
1.6 | Fusible Neozed de 63 A | u | 98 | 112 | 42 | 128 | 90 | 88 | 558 | 0.92 | 90.16 | 103.04 | 38.64 | 117.76 | 82.8 | 80.96
CABLES AISLADOS PARA ACOMETIDAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE BT
1.7 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3x6 AWG, 7 hilos, chaqueta XLPE | m | 1470 | 1680 | 630 | 1920 | 1350 | 1320 | 8370 | 1.59 | 2337.3 | 2671.2 | 1001.7 | 3052.8 | 2146.5 | 2098.8
CONDUCTORES DESNUDOS
1.8 | Cable de Al desnudo Tipo ACAR , calbre Nro. 2 AWG | m | 330 | 186 | 221 | 443 | 241 | 569 | 1990 | 0.54 | 178.2 | 100.44 | 119.34 | 239.22 | 130.14 | 307.26
1.9 | Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG | m | 18 | 6 | 11 | 27 | 8 | 34 | 104 | 0.74 | 13.32 | 4.44 | 8.14 | 19.98 | 5.92 | 25.16
1.10 | Conductor desnudo cableado de Cu suave #2 | m | 39 | 26 | 13 | 39 | 26 | 39 | 182 | 3.41 | 132.99 | 88.66 | 44.33 | 132.99 | 88.66 | 132.99
1.11 | Cable de Cu, desnudo, cableado suave, 4 AWG, 7 hilos | m | 9 | 9 |  | 9 | 6 | 9 | 42 | 2.2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 19.8 | 13.2 | 19.8
CONDUCTORES AISLADOS
1.12 | Conductor de Cu, sólido 600V, TW, 14 AWG | m | 259 | 112 | 126 | 210 | 154 | 273 | 1134 | 0.25 | 64.75 | 28 | 31.5 | 52.5 | 38.5 | 68.25
1.13 | Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 2 AWG, 600V, 19 hilos | m | 4.5 | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 21 | 4.15 | 18.675 | 12.45 | 6.225 | 18.675 | 12.45 | 18.675
1.14 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 1/0 AWG, 19 hilos | m | 18 |  |  |  |  | 12 | 30 | 7.34 | 132.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.08
1.15 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 2/0 AWG, 19 hilos | m |  | 6 | 6 | 12 | 12 |  | 36 | 9.17 | 0 | 55.02 | 55.02 | 110.04 | 110.04 | 0
1.16 | Conductor de Cu, aislado PVC 600V, Tipo THHN, No. 4/0 AWG, 19 hilos | m |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 18 | 14.39 | 0 | 86.34 | 0 | 86.34 | 0 | 86.34
1.17 | Conductor de Cu , cableado suave 8 AWG, 7 hilos | m | 98 | 112 | 42 | 128 | 90 | 88 | 558 | 0.99 | 97.02 | 110.88 | 41.58 | 126.72 | 89.1 | 87.12
1.18 | Conductor preensamblado de Al 2 x 50 + 1 x 50 mm2, (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | m | 1471 |  |  |  |  | 861 | 2332 | 3.27 | 4810.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.47
1.19 | Conductor preensamblado de Al 2 x 70 + 1 x 70 mm2, (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 2/0 AWG) | m | 1301 | 608 | 746 | 1682 | 863 | 1254 | 6454 | 4.18 | 5438.18 | 2541.44 | 3118.28 | 7030.76 | 3607.34 | 5241.72
CONDUCTORES AISLADOS
1.20 | Luminaria con lámpara de alta presión Na de 150W doble nivel de potencia, con brazo para montaje en poste, 240/120V, autocontrolada | u | 37 | 16 | 18 | 30 | 22 | 39 | 162 | 162.16 | 5999.92 | 2594.56 | 2918.88 | 4864.8 | 3567.52 | 6324.24
AISLADORES
1.21 | Aislador de retenida, de porcelana, clase ANSI 54-2 | u | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 | 3.05 | 6.1 | 6.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 18.3
1.22 | Aislador tipo espiga (pin), de porcelana, clase ANSI 56-1, 25 Kv | u | 9 | 3 | 4 | 12 | 4 | 14 | 46 | 12.05 | 108.45 | 36.15 | 48.2 | 144.6 | 48.2 | 168.7
1.23 | Aislador de suspensión, de porcelana, clase ANSI 52-1 | u | 27 | 6 | 12 | 18 | 12 | 36 | 111 | 9.59 | 258.93 | 57.54 | 115.08 | 172.62 | 115.08 | 345.24
PUESTA A TIERRA
1.24 | Varilla para puesta a tierra tipo copperweld, 16 mm (5/8") de diám. x 1800 mm (71") de long., de alta camada | u | 52 | 58 | 22 | 67 | 47 | 47 | 293 | 10.39 | 540.28 | 602.62 | 228.58 | 696.13 | 488.33 | 488.33
1.25 | Conector de cobre para sistemas de tierra a golpe de martillo, varilla 12, 7 mm(1/2") rango 6-4 AWG. | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 8.19 | 401.31 | 458.64 | 171.99 | 524.16 | 368.55 | 360.36
1.26 | Suelda exotérmica de 90 g | u | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12.76 | 38.28 | 25.52 | 12.76 | 38.28 | 25.52 | 38.28
ACCESORIOS PARA REDES PREENSAMBLADAS
1.27 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuercas de seguridad | u | 28 | 14 | 13 | 28 | 18 | 33 | 134 | 4.83 | 135.24 | 67.62 | 62.79 | 135.24 | 86.94 | 159.39
1.28 | Pinza de anclaje, termoplástica, ajustable para acometidas | u | 98 | 112 | 42 | 128 | 90 | 88 | 558 | 1.3 | 127.4 | 145.6 | 54.6 | 166.4 | 117 | 114.4
1.29 | Pinza de aleación de Al, retención para neutro portante, rango 25 a 35 mm2 (4-2AWG) | u | 28 | [5 empty] | 28 | 13.96 | 390.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Pinza termoplástica de suspensión para neutro portante, de 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG) | u | 26 | 10 | 15 | 25 | 16 | 24 | 116 | 3.23 | 83.98 | 32.3 | 48.45 | 80.75 | 51.68 | 77.52
1.31 | Mensula de acero galvanizado, de suspension con ojal espiralado abierto | u | 26 | 10 | 15 | 25 | 16 | 24 | 116 | 4.21 | 109.46 | 42.1 | 63.15 | 105.25 | 67.36 | 101.04
1.32 | Caja de policarbonato para proteccion de medidor con Riel DIN 400x220x125 mm | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 21.27 | 1042.23 | 1191.12 | 446.67 | 1361.28 | 957.15 | 935.88
1.33 | CAJA 4X4 PLASTICA C/TAPA | u | 49 | 20 | 21 | 64 | 45 | 44 | 243 | 1.78 | 87.22 | 35.6 | 37.38 | 113.92 | 80.1 | 78.32
1.34 | Clavo de acero de anclaje 63 mm (2 1/2") y fulminante | u | 147 | 168 | 63 | 192 | 135 | 132 | 837 | 0.28 | 41.16 | 47.04 | 17.64 | 53.76 | 37.8 | 36.96
1.35 | Conector dentado estanco de 16 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal 4 a 35 mm2 (12-2AWG) derivado | u | 147 | 168 | 63 | 192 | 135 | 132 | 837 | 2.14 | 314.58 | 359.52 | 134.82 | 410.88 | 288.9 | 282.48
1.36 | Conector de compresión VCSE-44 | u | 147 | 60 | 63 | 192 | 135 | 132 | 729 | 3.94 | 579.18 | 236.4 | 248.22 | 756.48 | 531.9 | 520.08
1.37 | Derivador termoplástico para conductor concéntrico | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.68 | 33.32 | 38.08 | 14.28 | 43.52 | 30.6 | 29.92
1.38 | Grapa EMT 1/2" | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.17 | 8.33 | 9.52 | 3.57 | 10.88 | 7.65 | 7.48
1.39 | Interruptor Termomagnetico Riel DIM 63A 2 Polos | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 7.68 | 376.32 | 430.08 | 161.28 | 491.52 | 345.6 | 337.92
1.40 | Medidor electrónico Bifásico forma 13A con dispositivo de comunicación Radio Frecuencia, 2F-3h, kWh, kVARh, kW, clase 100, tipo bornera | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 49.5 | 2425.5 | 2772 | 1039.5 | 3168 | 2227.5 | 2178
1.41 | Ménsula para cable | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.38 | 18.62 | 21.28 | 7.98 | 24.32 | 17.1 | 16.72
1.42 | Ménsula para fachada | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.51 | 24.99 | 28.56 | 10.71 | 32.64 | 22.95 | 22.44
1.43 | Portafusible aéreo encapsulado | u | 98 | 112 | 42 | 128 | 90 | 88 | 558 | 2.23 | 218.54 | 249.76 | 93.66 | 285.44 | 200.7 | 196.24
1.44 | Sellos de seguridad tipo tornillo metálico con guaya | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.32 | 15.68 | 17.92 | 6.72 | 20.48 | 14.4 | 14.08
1.45 | Taco F6 | u | 196 | 224 | 84 | 256 | 180 | 176 | 1116 | 0.03 | 5.88 | 6.72 | 2.52 | 7.68 | 5.4 | 5.28
1.46 | Tornillos con tuerca y arandela # 6 | u | 147 | 168 | 63 | 192 | 135 | 132 | 837 | 0.04 | 5.88 | 6.72 | 2.52 | 7.68 | 5.4 | 5.28
1.47 | Tornillo T/P 1x8 | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.03 | 1.47 | 1.68 | 0.63 | 1.92 | 1.35 | 1.32
1.48 | Tubo 1/2" conduit pesada PVC para instalaciones electricas | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 1.03 | 50.47 | 57.68 | 21.63 | 65.92 | 46.35 | 45.32
1.49 | Tubo de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm) diametro, 2 mm de espesor, 6 m de largo | u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 29.09 | 1425.41 | 1629.04 | 610.89 | 1861.76 | 1309.05 | 1279.96
1.50 | VARILLA PREFORMADA PARA COND ACSR # 2 AWG | u | 9 | 3 | 4 | 12 | 4 | 14 | 46 | 1.75 | 15.75 | 5.25 | 7 | 21 | 7 | 24.5
PRECINTOS PVC
1.51 | Precinto plástico de 7 mm de ancho x 1,8 mm de esp. x 350 mm de long. (U.V. 8MM) | u | 1097 | 306 | 757 | 1303 | 894 | 1100 | 5457 | 0.18 | 197.46 | 55.08 | 136.26 | 234.54 | 160.92 | 198
1.52 | PROTECTOR PLASTICO PUNTA DE CABLE DE SECCION 50MM2 (#1/0*AWG)(PC50) | u | 54 | 28 | 26 | 60 | 42 | 72 | 282 | 0.66 | 35.64 | 18.48 | 17.16 | 39.6 | 27.72 | 47.52
1.53 | PROTECTOR PLASTICO P/ PUNTA DE CABLE DE 25MM2 DE SECCION (PC25) | u | 84 | 42 | 39 | 84 | 54 | 99 | 402 | 0.32 | 26.88 | 13.44 | 12.48 | 26.88 | 17.28 | 31.68
ACCESORIOS PARA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN
PERNOS Y TUERCAS GALVANIZADAS
1.54 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, para perno de 16 mm (5/8") de diám. | u | 37 | 16 | 17 | 34 | 23 | 45 | 172 | 1.45 | 53.65 | 23.2 | 24.65 | 49.3 | 33.35 | 65.25
1.55 | Perno espiga (pin) tope de poste simple de acero galvanizado, 19 mm (3/4") de diám. x 457 mm (18") de long., con accesorios de sujeción | u | 9 | 3 | 4 | 12 | 4 | 14 | 46 | 13.84 | 124.56 | 41.52 | 55.36 | 166.08 | 55.36 | 193.76
1.56 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, 2 arandelas planas y 2 de presion de 16x152 mm(5/8x6) ancho dentro de la U | u | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 4.1 | 12.3 | 12.3 | 4.1 | 16.4 | 8.2 | 20.5
1.57 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión 16x38mm(5/8x 1 1/2) | u | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 1.81 | 5.43 | 5.43 | 1.81 | 7.24 | 3.62 | 9.05
GRAPAS Y HERRAJES GALVANIZADOS
1.58 | Grapa de aleación de AL en caliente , derivación para línea en caliente, 2 a 4/0 | u | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23 | 10.53 | 31.59 | 42.12 | 21.06 | 52.65 | 21.06 | 73.71
1.59 | Brazo de acero galvanizado, tubular, para tensor farol, 51 mm (2") de diám. x 1500 mm (59") de long., con accesorios de fijación | u | 12 | 3 | 7 | 8 | 3 | 13 | 46 | 24.67 | 296.04 | 74.01 | 172.69 | 197.36 | 74.01 | 320.71
1.60 | Horquilla anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. x 75 mm (3") de long. (Eslabon "U" para sujeción) | u | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 37 | 6.73 | 60.57 | 13.46 | 26.92 | 40.38 | 26.92 | 80.76
1.61 | Grapa terminal apernada tipo pistola, de aleación de Al, 4 - 4/0 Conductor ACSR | u | 9 | 16 | 17 | 34 | 22 | 45 | 143 | 12.58 | 113.22 | 201.28 | 213.86 | 427.72 | 276.76 | 566.1
CONECTORES
1.62 | Conector dentado estanco de 35 a 150 mm2 (2 - 3/0 AWG) cond. Principal desnudo y 4 a 35 mm2 ( 12 - 2 AWG) cond. Derivado | u | 57 | 30 | 27 | 63 | 44 | 75 | 296 | 2.88 | 164.16 | 86.4 | 77.76 | 181.44 | 126.72 | 216
1.63 | Conector dentado estanco de 10 a 95 mm2 (7 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado 1,5 a 10 mm2. | u | 74 | 32 | 36 | 60 | 44 | 78 | 324 | 2.42 | 179.08 | 77.44 | 87.12 | 145.2 | 106.48 | 188.76
1.64 | Conector dentado estanco, doble cuerpo, de 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM) conductor principal y derivado | u | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 42 | 7.95 | 71.55 | 47.7 | 23.85 | 71.55 | 47.7 | 71.55
1.65 | Conector dentado estanco de 25 a 95 mm2 (3 - 4/0 AWG) cond. principal y derivado | u | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3.36 | 10.08 | 6.72 | 3.36 | 10.08 | 6.72 | 10.08
1.66 | Conector de compesión tipo H 2-2, aleación de AL | u | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3.07 | 9.21 | 6.14 | 3.07 | 9.21 | 6.14 | 9.21
ABRAZADERAS
1.67 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2") | u | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 38 | 5.06 | 45.54 | 10.12 | 20.24 | 30.36 | 25.3 | 60.72
1.68 | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 160 mm (1 1/ 2 x 11/4 x 6 1/2 ") | u | 63 | 31 | 31 | 63 | 40 | 68 | 296 | 6.39 | 402.57 | 198.09 | 198.09 | 402.57 | 255.6 | 434.52
CRUCETAS
1.69 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil "L" 75x75x6x1200 mm(3x3x1/4x47") | u | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 48.95 | 146.85 | 146.85 | 48.95 | 195.8 | 97.9 | 244.75
PIE DE AMIGO
1.70 | Pie de amigo de acero galvanizado, perfil L 38x38x6x700(1 1/2x1 1/2x1/4x27x9/16) | u | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 5.78 | 17.34 | 17.34 | 5.78 | 23.12 | 11.56 | 28.9
POSTES
1.71 | Poste circular de hormigón armado 10 m, 400 kg | u | 23 | 13 | 16 | 27 | 18 | 23 | 120 | 181.41 | 4172.43 | 2358.33 | 2902.56 | 4898.07 | 3265.38 | 4172.43
1.72 | Poste circular de hormigón armado 12 m, 500 kg | u | 14 | 4 | 6 | 12 | 6 | 19 | 61 | 256.27 | 3587.78 | 1025.08 | 1537.62 | 3075.24 | 1537.62 | 4869.13
CABLES Y ASESORIOS PARA TENSORES
1.73 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8") de diám. 3155 kg | m | 270 | 116 | 155 | 254 | 194 | 403 | 1392 | 0.9 | 243 | 104.4 | 139.5 | 228.6 | 174.6 | 362.7
1.74 | Retención preformada para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") de diám. | u | 28 | 14 | 21 | 30 | 24 | 47 | 164 | 4.82 | 134.96 | 67.48 | 101.22 | 144.6 | 115.68 | 226.54
1.75 | Guardacabo para cable de acero de 9,53 mm (3/8") de diám. | u | 24 | 10 | 13 | 22 | 16 | 35 | 120 | 0.87 | 20.88 | 8.7 | 11.31 | 19.14 | 13.92 | 30.45
1.76 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, 16 mm (5/8") de diám. y 1800 mm (71") | u | 24 | 10 | 13 | 22 | 15 | 35 | 119 | 9.82 | 235.68 | 98.2 | 127.66 | 216.04 | 147.3 | 343.7
ANCLAJES PARA TENSOR
1.77 | Bloque hormigón para anclaje, con agujero de 20mm | u | 24 | 10 | 13 | 22 | 15 | 35 | 119 | 7.96 | 191.04 | 79.6 | 103.48 | 175.12 | 119.4 | 278.6
A | SUBTOTAL MATERIALES | [9 empty] | 45192.74 | 27325.76 | 19658.87 | 45726.91 | 29179.35 | 45857.77
2 | MANO DE OBRA
EXCAVACION PARA POSTES Y ANCLAS
2.1 | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS TERRENO NORMAL | c/u | 61 | 27 | 35 | 61 | 40 | 77 | 301 | 18.31 | 1116.91 | 494.37 | 640.85 | 1116.91 | 732.4 | 1409.87
2.2 | EXCAVACION PARA COLOCAR TUBO POSTE PARA MEDIDOR (medidas del hueco 20x60x20) | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 7.23 | 354.27 | 404.88 | 151.83 | 462.72 | 325.35 | 318.12
TRANSPORTE E IZADO DE POSTES
2.3 | IZADO DE POSTES H.A. DE 9 a 12 M, CON GRUA | poste | 37 | 17 | 22 | 39 | 24 | 42 | 181 | 33.89 | 1253.93 | 576.13 | 745.58 | 1321.71 | 813.36 | 1423.38
2.4 | RETIRO DE POSTE H.A. | poste | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 23 | 20.33 | 60.99 | 40.66 | 81.32 | 142.31 | 20.33 | 121.98
2.5 | HIZADO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL OBRA CIVIL, PARA POSTE TUBO METALICO DE 21/2", PARA COLOCAR MEDIDOR (Incluye soladar dos pedazos de platinas para colocar medidor ) | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 44.24 | 2167.76 | 2477.44 | 929.04 | 2831.36 | 1990.8 | 1946.56
MONTAJE DE ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS MEDIA TENSION
2.6 | ESTRUCTURA 1CP | c/u | 5 | 3 | 4 | 12 | 4 | 14 | 42 | 14.7 | 73.5 | 44.1 | 58.8 | 176.4 | 58.8 | 205.8
2.7 | RETIRO ESTRUCTURA 1CP | c/u | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 11.02 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02
2.8 | ESTRUCTURA 1CR | c/u | 8 | 2 | 4 | 6 |  | 12 | 32 | 19.91 | 159.28 | 39.82 | 79.64 | 119.46 | 0 | 238.92
2.9 | RETIRO ESTRUCTURA 1CR | c/u | 1 |  |  |  |  | 4 | 5 | 14.93 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.72
2.10 | ESTRUCTURA 1CD | c/u |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 0
ESTRUCTURAS PREENSABLADAS
2.11 | ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) | c/u | 26 | 10 | 15 | 25 | 16 | 24 | 116 | 26.56 | 690.56 | 265.6 | 398.4 | 664 | 424.96 | 637.44
2.12 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPP3 (PASANTE O TANGENTE CON 3 CONDUCTORES) | c/u |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 5 | 19.92 | 0 | 19.92 | 39.84 | 0 | 19.92 | 19.92
2.13 | ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) | c/u | 28 | 14 | 13 | 28 | 18 | 33 | 134 | 34.21 | 957.88 | 478.94 | 444.73 | 957.88 | 615.78 | 1128.93
2.14 | RETIRO ESTRUCTURA RED PREENSAMBLADA TIPO IPR3 (RETENSIÓN O TERMINAL, CON 3 CONDUCTORES) | c/u |  | 2 | 3 |  |  | 6 | 11 | 25.66 | 0 | 51.32 | 76.98 | 0 | 0 | 153.96
TRANSFORMADORES 13,8 KV, (13,2 KV)
2.15 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( HASTA 25 KVA) | c/u | 3 |  |  |  |  | 2 | 5 | 76.23 | 228.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.46
2.16 | INS. DE TRANSF. MONOF. SEC. BAJANT Y P. TIERRA ( DE 37,5 HASTA 75 KVA) | c/u |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 129.7 | 0 | 259.4 | 129.7 | 389.1 | 259.4 | 129.7
EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN
2.17 | INSTALACIÓN DE SECCIONAMIENTO 1F | c/u | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 21.88 | 65.64 | 21.88 | 21.88 | 87.52 | 21.88 | 109.4
TENDIDO Y REGULADO RED DE MEDIA TENSION - BAJA TENSION
MEDIO VOLTAJE
2.18 | TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. | km | 0.33 | 0.186 | 0.221 | 0.443 | 0.241 | 0.699 | 2.12 | 378.17 | 124.7961 | 70.3396 | 83.5756 | 167.5293 | 91.139 | 264.3408
2.19 | RETIRO TENDIDO, REGULADO Y AMARRE DE CONDUCTOR # 2 AWG. | km | 0.16 |  |  |  |  | 0.215 | 0.375 | 188.93 | 30.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.62
BAJO VOLTAJE
2.20 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 | km | 1.471 |  | 0.143 |  |  | 1.067 | 2.681 | 399.66 | 587.8999 | 0 | 57.1514 | 0 | 0 | 426.4372
2.21 | RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X50+1X50 mm, 1/0 | km |  |  | 0.143 |  |  | 0.206 | 0.349 | 199.66 | 0 | 0 | 28.5514 | 0 | 0 | 41.13
2.22 | TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 | km | 1.301 | 0.688 | 0.746 | 1.682 | 0.863 | 1.254 | 6.534 | 399.66 | 519.9577 | 274.9661 | 298.1464 | 672.2281 | 344.9066 | 501.1736
2.23 | RETIRO TENDIDO Y REGULADO DE CABLE PREENSAMBLADO 2X75+1X75 mm, 2/0 | km |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 | 199.66 | 0 | 15.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
PUENTE AEREO
2.24 | EMPALME PREENSAMBLADO 3 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | c/u | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 | 10 | 38 | 10.13 | 81.04 | 40.52 | 40.52 | 91.17 | 30.39 | 101.3
2.25 | EMPALME PREENSAMBLADO 2 CONDUCTORES (DERIVACIONES) | c/u | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 8.86 | 26.58 | 17.72 | 8.86 | 26.58 | 26.58 | 53.16
MONTAJE DE EQUIPOS - LUMINARIAS
2.26 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u | 37 | 16 | 20 | 30 | 22 | 39 | 164 | 19.53 | 722.61 | 312.48 | 390.6 | 585.9 | 429.66 | 761.67
2.27 | RETIRO DE LUMINARIAS HASTA 150W | c/u |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 14.65 | 0 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 14.65
INSTALACIÓN DE TENSORES A MEDIO VOLTAJE
2.28 | MONTAJE DE ANCLA PARA TENSOR | c/u | 24 | 10 | 13 | 22 | 16 | 35 | 120 | 9.13 | 219.12 | 91.3 | 118.69 | 200.86 | 146.08 | 319.55
INSTALACIÓN DE TENSORES A BAJO VOLTAJE
2.29 | INSTALACIÓN DE TENSORES OTS , A TIERRA SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | c/u | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 22 | 71 | 16.92 | 203.04 | 118.44 | 101.52 | 203.04 | 203.04 | 372.24
2.30 | INSTALACIÓN DE TENSORES OFS, FAROL SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) BT | c/u | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | 42 | 17.92 | 215.04 | 53.76 | 125.44 | 71.68 | 53.76 | 232.96
2.31 | INSTALACIÓN DE TENSORES OPS, POSTE A POSTE SIMPLE (INST. CABLE TENSOR Y ACCESORIOS) | c/u |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0
INSTALACIÓN DE MEDICION A BAJO VOLTAJE
2.32 | Instalación sistema de medición (caja de policarbonato/módulo metálico con base socket + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural) | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 41.08 | 2012.92 | 2300.48 | 862.68 | 2629.12 | 1848.6 | 1807.52
2.33 | Retiro de sistema de medición (caja de policarbonato/módulo metálico con base socket + medidor + breaker de protección + acometida) - (zona rural) | c/u | 18 | 1 | 5 | 20 | 13 | 17 | 74 | 31.03 | 558.54 | 31.03 | 155.15 | 620.6 | 403.39 | 527.51
2.34 | Levantamiento de información o inspección de medidores con la instalación de 1 o 2 sellos (coordenadas geográficas UTM, transformador que alimenta, N° de poste, fotos, lectura, verificación del uso de energía (tarifa) y supervivencia/subsidio TE y DIS) (zona rural) | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 25.46 | 1247.54 | 1425.76 | 534.66 | 1629.44 | 1145.7 | 1120.24
2.35 | Instalación puesta a tierra sistema de medición (tuberia metálica EMT 1/2"+cable de cobre #8 THHN+grapas metálicas de 1/2"+varilla Cu 1,8 mts+conector+taco#6+tornillo t/pato) (zona rural) incluye RESANE | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 20.27 | 993.23 | 1135.12 | 425.67 | 1297.28 | 912.15 | 891.88
2.36 | Ingreso de información sistema comercial | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 0.6 | 29.4 | 33.6 | 12.6 | 38.4 | 27 | 26.4
2.37 | Ingreso de Información al GIS | c/u | 49 | 56 | 21 | 64 | 45 | 44 | 279 | 1.1 | 53.9 | 61.6 | 23.1 | 70.4 | 49.5 | 48.4
2.38 | INSTALACION CAJA PLASTICA Y EMPALME | c/u | 49 | 20 | 21 | 64 | 45 | 44 | 243 | 4.5 | 220.5 | 90 | 94.5 | 288 | 202.5 | 198
B | SUBTOTAL MANO DE OBRA | [9 empty] | 15012.72 | 11247.55 | 7189.3 | 16861.6 | 11290.03 | 15816.36
3 | TRANSPORTE
3.1 | CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE POSTES H.A. 9 A 12 M | poste | 40 | 17 | 26 | 46 | 25 | 48 | 202 | 27.44 | 1097.6 | 466.48 | 713.44 | 1262.24 | 686 | 1317.12
3.2 | Transporte de materiales | Gbl | 1101.35 | 295.41 | 125.56 | 444.494 | 295.15 | 1903.9145 | 4165.8785 | 1 | 1101.35 | 295.41 | 125.56 | 444.494 | 295.15 | 1903.9145
3.3 | Transporte de mano de obra | Gbl | 376.33 | 105.56 | 50.86 | 161.29 | 110.26 | 714.505 | 1518.805 | 1 | 376.33 | 105.56 | 50.86 | 161.29 | 110.26 | 714.505
C | SUBTOTAL TRANSPORTE | [9 empty] | 2575.28 | 867.45 | 889.86 | 1868.02 | 1091.41 | 3935.54
D | SUBTOTAL MATERIAL Y M.O. (A+B) | [9 empty] | 60205.46 | 38573.31 | 26848.17 | 62588.51 | 40469.38 | 61674.13
E | SUBTOTAL TRANSPORTE (C.) | [9 empty] | 2575.28 | 867.45 | 889.86 | 1868.02 | 1091.41 | 3935.54
F | SUBTOTAL PROYECTO (D+E) | [9 empty] | 62780.74 | 39440.76 | 27738.03 | 64456.53 | 41560.79 | 65609.67
G | IVA (12% F) | [9 empty] | 7533.69 | 4732.89 | 3328.56 | 7734.78 | 4987.29 | 7873.16
H | TOTAL PROYECTO (F+G) | [9 empty] | 70314.43 | 44173.65 | 31066.59 | 72191.31 | 46548.08 | 73482.83
I | TOTAL PROCESO SIN IVA | [9 empty] | 301586.52
J | IVA PROCESO | [9 empty] | 36190.37
K | TOTAL PROCESO CON IVA | [9 empty] | 337776.89
Realizado por:
Fecha realizado: | ING EDISON E. PANCHANA T.
Note on C136: INCLUYE PUESTA A TIERRA E INSTALACION A RED SECUNDARIA
Note on C145: para conductor 2x1/0 + 1X1/0
Note on C146: para conductor 2x1/0 + 1X1/0

## Hoja1 (hidden)
#REF! |  | 1
Nº UP = | #REF! | 2 | [5 empty] | ESTRUCTURA TIPO 1EP
Nº | #REF! | UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL UP | ES | 6 | ESTRUCTURAS BAJA TENSION | ESTRUCTURA TIPO 1EP | Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV
1 | #N/A | c/u | 1 | #REF! |  |  | ESTRUCTURA TIPO 1EP | ESTRUCTURA TIPO 1EP | Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
2 |  | c/u | 1 | #REF! |  |  | ESTRUCTURA TIPO 1ER | ESTRUCTURA TIPO 1EP | Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base
3 |  | c/u | 1 | #REF! |  |  | ESTRUCTURA TIPO 1ED | ESTRUCTURA TIPO 1EP | Metro Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
4 |  | m | 1 | #REF! |  |  | ESTRUCTURA TIPO 2EP
ESTRUCTURA TIPO 2ER
ESTRUCTURA TIPO 2ED
ESTRUCTURA TIPO 3EP
ESTRUCTURA TIPO 3ER
ESTRUCTURA TIPO 3ED
ESTRUCTURA TIPO 4EP
ESTRUCTURA TIPO 4ER
ESTRUCTURA TIPO 4ED
ESTRUCTURA TIPO 4OP
0

## Hoja2 (hidden)
ESTRUCTURA TIPO 1EP
COD | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO 1EP | Aislador tipo rollo, de porcelana, clase ANSI 53-2, 0,25 kV
Abrazadera de acero galvanizado, pletina, simple (3 pernos), 38 x 4 x 140 - 160 mm (1 1/2 x 11/64 x 5 1/2 - 6 1/2")
Bastidor (rack) de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm (1 1/2 x 11/64") con Base
Metro Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG
ESTRUCTURA TIPO 1ER
ESTRUCTURA TIPO 1ED
ESTRUCTURA TIPO 2EP